| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.07, 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22 0161 mod

Gimnaziul nr.52. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF) ВРУ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 2 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (выключатель автоматический ВА88-35, 250А) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,862 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 3 | 08-03-525-4 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A (рубильник на два направления ВР32И-37-400А) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,24 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 4 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В-4Р |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик электронный 380В, 5А) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,74 |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформаторы тока Т-0,66-250/5 А) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,58 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-35) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 8 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, АВР-100-25-21-У3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 10 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (пускатель магнитный ПМЛ 2501) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,34 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 11 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31) ЩГП |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 12 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 13 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 12,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 14 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 15 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 16 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 17 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31) ГРЩ1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 18 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,667 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 19 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,28 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,52 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 21 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-32) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 22 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 23 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 24 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 25 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31) ГРЩ2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 26 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,667 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 27 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,64 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 28 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 3,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 29 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-35) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 30 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 31 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 32 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 33 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65) РЩС |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 34 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 36 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 37 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 38 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 39 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей ЩРн-18з-1 36, IP31) РЩХ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 40 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 42 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65) РЩВ1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 43 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 26,52 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,833 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 45 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМИ-11210, КМИ-11810, КМИ-23210, КМ20-20 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,14 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,256 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,238 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,74 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,153 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 69,70 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,782 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
| 46 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 78945600 |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 47 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1304, 0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 789456001 |  | Реле электротепловое РТИ-1304, 0,4-0,63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 48 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1303, 0,25-0,4А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 789456002 |  | Реле электротепловое РТИ-1303, 0,25-0,4А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 49 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 50 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 51 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 52 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65) РЩВ2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 53 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 54 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 55 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМИ-11210, КМИ-23210, КМИ-34012, КМ20-20 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,94 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,576 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,54 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,063 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 28,70 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,322 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 56 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 789456003 |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 57 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 58 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 59 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 60 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65) РЩВ3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 61 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,667 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 62 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,235 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 63 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 64 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМИ-11210, КМИ-11810, КМИ-23210, КМИ-35012, КМИ-46512, КМ20-20 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,88 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,152 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,126 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 57,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,644 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
| 65 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 78945600 |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 66 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 789456003 |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 67 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1307, 1,6-2,5А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 789456004 |  | Реле электротепловое РТИ-1307, 1,6-2,5А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 68 |  |  | Реле электротепловое РТИ-1306, 1-1,6А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 789456005 |  | Реле электротепловое РТИ-1306, 1-1,6А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 69 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 70 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 71 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 72 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей ЩРн-18з-1 36, IP31) ЩОА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 73 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 74 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 75 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,36 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,944 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 9,76 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 32,80 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 77 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 78 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 79 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 80 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 81 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 82 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 83 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,736 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 8,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 84 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО3 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 85 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 86 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 87 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 88 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-48з-1 36, IP31) ЩО4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 89 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 90 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 39,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,225 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 91 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 92 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО5 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 93 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 94 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,72 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,588 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 95 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 96 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 97 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 14,04 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,441 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 98 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 99 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 47 модулей ЩРв-47з-1 36, IP31) ЩО7 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 100 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 101 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 31,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 102 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 103 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 104 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 105 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,92 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 106 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1 36, IP31) ЩО9 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 107 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 108 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 20,28 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,637 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
| 109 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 110 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-48з-1 36, IP31) ЩО10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 111 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 112 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 31,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 113 | 08-03-529-1 |  | Contactor КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,368 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 114 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) РЩЛ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 115 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 116 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 6,24 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 117 | 08-01-066-1 |  | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-D-4Р |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 118 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65) РЩМ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 119 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,81 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,455 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 120 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 12,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 121 |  |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159006333 |  | DIN-рейка l=600мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 122 |  |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 61159010011 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 123 |  |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 6115901007 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм |  |  | set |  | 2,00 |  |  |
| 124 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРн-24з-1 У2, IP54) ЩТП1-2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 125 | 08-03-525-2 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,44 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 126 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 12,48 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,392 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 127 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 73,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 411,774 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,468 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 22,754 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 895,48 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 3,67 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1468 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 11,744 |  |  |
| 128 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 32,80 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 184,008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,656 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 10,168 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 400,16 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,64 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0656 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 5,248 |  |  |
| 129 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 6,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,782 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,922 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 75,64 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0124 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,992 |  |  |
| 130 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x4 мм2) |  |  | 100 m |  | 3,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,938 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,147 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 45,14 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,185 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0074 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,592 |  |  |
| 131 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x6 мм2) |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,48 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
| 132 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x10 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,73 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,7378 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0146 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,2263 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,906 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0365 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0015 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2336 |  |  |
| 133 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x16 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,16 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2576 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0032 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,0496 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,952 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0512 |  |  |
| 134 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x25 мм2) |  |  | 100 m |  | 1,36 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,232 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0272 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4216 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,592 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,068 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0027 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,4352 |  |  |
| 135 | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x35 мм2) |  |  | 100 m |  | 1,68 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,816 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0336 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,5208 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 20,496 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0034 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,5376 |  |  |
| 136 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 8,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,807 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,174 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,697 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 106,14 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,435 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0174 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,392 |  |  |
| 137 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 21,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 117,81 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 6,51 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 256,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
| 138 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,48 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,2352 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0096 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,1488 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,856 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0768 |  |  |
| 139 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 140 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,674 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
| 141 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,9432 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0024 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,0372 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,464 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0384 |  |  |
| 142 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,61 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
| 143 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2) |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,415 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,465 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
| 144 | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (АВВГнг-LSLTx сеч. 5x70 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,42 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,132 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0084 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,1302 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,124 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,021 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
| 145 | 08-02-412-6 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 (АВВГнг-LSLTx сеч. 5x120 мм2) |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,155 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 146 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод с медной жилой ПВ сеч.1x4 мм2) |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
| 147 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (провод с медной жилой ПВ сеч.1x10 мм2) |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,72 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 24,40 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
| 148 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 |  |  | m |  | 7 340,00 |  |  |
|  | 123456123017 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 |  |  | m |  | 7 340,00 |  |  |
| 149 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 |  |  | m |  | 3 280,00 |  |  |
|  | 123456123016 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 |  |  | m |  | 3 280,00 |  |  |
| 150 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 |  |  | m |  | 620,00 |  |  |
|  | 12345612301600 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 |  |  | m |  | 620,00 |  |  |
| 151 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4 мм2 |  |  | m |  | 370,00 |  |  |
|  | 123456123013 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4 мм2 |  |  | m |  | 370,00 |  |  |
| 152 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6 мм2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 1234561230136 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6 мм2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
| 153 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х10 мм2 |  |  | m |  | 73,00 |  |  |
|  | 12345612301368 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х10 мм2 |  |  | m |  | 73,00 |  |  |
| 154 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х16 мм2 |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 12345612301369 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х16 мм2 |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
| 155 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25 мм2 |  |  | m |  | 136,00 |  |  |
|  | 12345612301370 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25 мм2 |  |  | m |  | 136,00 |  |  |
| 156 |  |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х35 мм2 |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
|  | 12345612301371 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х35 мм2 |  |  | m |  | 168,00 |  |  |
| 157 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 |  |  | m |  | 870,00 |  |  |
|  | 123546990000 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 |  |  | m |  | 870,00 |  |  |
| 158 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2 |  |  | m |  | 2 100,00 |  |  |
|  | 123546990001 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2 |  |  | m |  | 2 100,00 |  |  |
| 159 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2 |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
|  | 123546990002 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2 |  |  | m |  | 48,00 |  |  |
| 160 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 123546990003 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 161 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 12354699000 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
| 162 |  |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 123546990005 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2 |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
| 163 |  |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 123456101143 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
| 164 |  |  | Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 12345610230170 |  | Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
| 165 |  |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х70 мм2 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
|  | 12385200 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х70 мм2 |  |  | m |  | 42,00 |  |  |
| 166 |  |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х120 мм2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 123852001 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х120 мм2 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 167 |  |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х4 мм2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 1238520010 |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х4 мм2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
| 168 |  |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х10 мм2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 12385200100 |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х10 мм2 |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
| 169 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm гофрированная ПВХ 20мм |  |  | 100 m |  | 111,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 853,70 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,2331 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1 354,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1 354,20 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 2,331 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 111,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3 552,00 |  |  |
|  | 53090201 |  | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 20mm |  |  | m |  | 11 100,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 89,91 |  |  |
| 170 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm гофрированная ПВХ 25мм |  |  | 100 m |  | 3,65 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,955 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0077 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 44,53 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 44,53 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0767 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,65 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 116,80 |  |  |
|  | 530902015 |  | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 25mm |  |  | m |  | 365,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,9565 |  |  |
| 171 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm гофрированная ПВХ 32мм |  |  | 100 m |  | 1,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,74 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0029 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0294 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 44,80 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 32мм |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,456 |  |  |
| 172 | 08-02-410-2 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm гофрированная ПВХ 50мм |  |  | 100 m |  | 1,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,583 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0024 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,786 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,786 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0237 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,13 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,16 |  |  |
|  | 53090010 |  | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 50мм |  |  | m |  | 113,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,1752 |  |  |
| 173 | 08-02-410-3 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm гофрированная ПВХ 63мм |  |  | 100 m |  | 1,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,74 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0029 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0294 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 44,80 |  |  |
|  | 53090012 |  | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 63мм |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,834 |  |  |
| 174 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д=20мм) |  |  | 100 m |  | 2,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,40 |  |  |
|  | 628625020 |  | Труба стальная электросварные Д=20мм |  |  | m |  | 260,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0055 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0078 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,73 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 31,72 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 31,72 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,652 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 11,05 |  |  |
| 175 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д=25мм) |  |  | 100 m |  | 5,25 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 99,75 |  |  |
|  | 628625025 |  | Труба стальная электросварная Д=25мм |  |  | m |  | 525,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0158 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,5125 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 64,05 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 64,05 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 1,3125 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0105 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 5,355 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,42 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 22,3125 |  |  |
| 176 | 08-02-407-7 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д=32мм) |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,688 |  |  |
|  | 628625032 |  | Труба стальная электросварная Д=32мм |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,928 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,928 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0007 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,2448 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,44 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0192 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 177 | 08-02-407-7 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д=40мм) |  |  | 100 m |  | 0,53 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,561 |  |  |
|  | 628625040 |  | Труба стальная электросварная Д=40мм |  |  | m |  | 53,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0011 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,5565 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,466 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,466 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,1325 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0016 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,5406 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,18 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0424 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,2525 |  |  |
| 178 | 08-02-407-8 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба стальная электросварная Д=50мм) |  |  | 100 m |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,692 |  |  |
|  | 628625050 |  | Труба стальная электросварная Д=50мм |  |  | m |  | 13,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2054 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,586 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,586 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,0325 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,78 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0104 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5525 |  |  |
| 179 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 4,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 404,80 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0145 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 938,40 |  |  |
| 180 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 1,76 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 154,88 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0055 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 359,04 |  |  |
| 181 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54) |  |  | 100 buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 105,60 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0038 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 244,80 |  |  |
| 182 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,20 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 81,60 |  |  |
| 183 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,52 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,76 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 106,08 |  |  |
| 184 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65) |  |  | 100 buc |  | 0,49 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,12 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 99,96 |  |  |
| 185 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,23 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 46,92 |  |  |
| 186 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
| 187 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65) |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
| 188 | 08-03-596-3 |  | Proiector (прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30) |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,54 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,676 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,94 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,1326 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 18,85 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,729 |  |  |
| 189 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat (светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65) |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
| 190 |  |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20 |  |  | buc |  | 460,00 |  |  |
|  | 369741002 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20 |  |  | buc |  | 460,00 |  |  |
| 191 |  |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20 |  |  | buc |  | 176,00 |  |  |
|  | 369741003 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20 |  |  | buc |  | 176,00 |  |  |
| 192 |  |  | Светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 369741004 |  | Светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54 |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
| 193 |  |  | Светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 369741005 |  | Светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20 |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 194 |  |  | Светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 369741006 |  | Светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
| 195 |  |  | Светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65 |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
|  | 369741007 |  | Светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65 |  |  | buc |  | 49,00 |  |  |
| 196 |  |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
|  | 369741008 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20 |  |  | buc |  | 23,00 |  |  |
| 197 |  |  | Светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 369741009 |  | Светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 198 |  |  | Светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 369741010 |  | Светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 199 |  |  | Прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 36974101011 |  | Прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30 |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 200 |  |  | Светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 36974101012 |  | Светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 201 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка 3-х местная штепсельная для открытой проводки 16 А, 220 В, IP44, РСб23-3) |  |  | 100 buc |  | 0,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 3216547700 |  | Розетка 3-х местная штепсельная для открытой проводки 16 А, 220 В, IP44 (РСб23-3) |  |  | buc |  | 35,00 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,357 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0385 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
| 202 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP20, РС10-3-РБ) |  |  | 100 buc |  | 2,11 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,391 |  |  |
|  | 321654770 |  | Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP20, РС10-3-РБ |  |  | buc |  | 211,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,165 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 215,22 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,8862 |  |  |
| 203 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) |  |  | 100 buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 45,08 |  |  |
|  | 152641430 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0044 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 142,80 |  |  |
| 204 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,40 |  |  |
|  | 1526414301 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 51,00 |  |  |
| 205 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,19 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,505 |  |  |
|  | 1526414302 |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44 |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,1938 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0209 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,216 |  |  |
| 206 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44) |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,317 |  |  |
|  | 15264143023 |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0306 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 207 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,312 |  |  |
|  | 15264143013 |  | Выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
| 208 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 15264143021 |  | Выключатель одноклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0102 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0011 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
| 209 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20) |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,317 |  |  |
|  | 152641430233 |  | Выключатель двухклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0306 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 210 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,29 |  |  |
|  | 2872117315025 |  | Cutie cu transformatori ЯТП-0,25-220/24 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
| 211 |  |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 23654120195 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
| 212 |  |  | Крышка для коробки КОН-1м-04 |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 236541201957 |  | Крышка для коробки КОН-1м-04 |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
| 213 |  |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 420,00 |  |  |
|  | 23654120196 |  | Коробка для установки выключателей и розеток |  |  | buc |  | 420,00 |  |  |
| 214 |  |  | Коробка ответвительная для открытой проводки |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 2365412019500 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 215 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный двухштифтовый КП102) |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,21 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,525 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 216 |  |  | Кнопка управления 1з+1р ABLF-22 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 894523000 |  | Кнопка управления 1з+1р ABLF-22 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
| 217 |  |  | Кнопка управления SB7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 8945230001 |  | Кнопка управления SB7 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 218 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (переключатель кулачковый 10А ПКП10-13/К) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,25 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,75 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,625 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,25 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,175 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,25 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 77,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,25 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 219 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,09 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,71 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,0083 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2817 |  |  |
| 220 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 40х4мм) |  |  | 100 m |  | 0,35 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,81 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0455 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,0955 |  |  |
| 221 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, (магистральный пластиковый кабель-канал 16х16х2000) |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,80 |  |  |
|  | 2451800 |  | Магистральный пластиковый кабель-канал 16х16х2000 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,25 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,25 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,75 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,235 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Вводно-распределительное устройство тип BZUM-TF |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 789452300 |  | Вводно-распределительное устройство тип BZUM-TF |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 223 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-250А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7894523001 |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-250А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 224 |  |  | Рубильник на два направления ВР32И-37-400А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7894523002 |  | Рубильник на два направления ВР32И-37-400А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 225 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 4569693202433 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 226 |  |  | Счетчик электронный 380В, 5А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 168330040 |  | Счетчик электронный 380В, 5А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 227 |  |  | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 45696932 |  | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 228 |  |  | Расцепитель независимый РН-35 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 4569693203 |  | Расцепитель независимый РН-35 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 229 |  |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25-21-У3 (в комплекте с выключателем автоматическим АЕ 2046М-25А-2шт., контактор ПМЛ 2501, 25А-2шт.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 16833004000 |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25-21-У3 (в комплекте с выключателем автоматическим АЕ 2046М-25А-2шт., контактор ПМЛ 2501, 25А-2шт.) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 230 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2345900 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 231 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 232 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 789456123 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 233 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 78945612300 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 234 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 235 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 152604729040 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 236 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23459001 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 237 |  |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894523003 |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 238 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894523004 |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 239 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-80А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7894523005 |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-80А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 240 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894561231 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 241 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7894561232 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 242 |  |  | Расцепитель независимый РН-32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 45696932031 |  | Расцепитель независимый РН-32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 243 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23459001 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 244 |  |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894523003 |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 245 |  |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-160А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894523007 |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-160А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 246 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 78945612323 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 247 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7894561232 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 248 |  |  | Расцепитель независимый РН-35 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4569693203 |  | Расцепитель независимый РН-35 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 249 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23459003 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 250 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900100 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 251 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С32/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 8978321400 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С32/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 252 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С25/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214001 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С25/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 253 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214002 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 254 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 89783214003 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 255 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214004 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 256 |  |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8973019 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 257 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 258 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 89783214006 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 259 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23459003 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 260 |  |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23569001001 |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 261 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894561234 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 262 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 789456123 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 263 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 78945612300 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 264 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 789456123008 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 265 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 152604729040 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 266 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 12478901 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 267 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 12478902 |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 268 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 12478903 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 269 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
| 270 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 234590033 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 271 |  |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 23569001001 |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 272 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 78945612340 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 273 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 152604722032 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 274 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 789456123008 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 275 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 152604729040 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 276 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 12478901 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 277 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12478903 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 278 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 40А, КМИ-34012 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789018 |  | Контактор малогабаритный 220В, 40А, КМИ-34012 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 279 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 280 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2345900339 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 281 |  |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7894523003 |  | Рубильник ВР32И-35-250А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 282 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 78945612363 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 283 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 78945612350 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С50 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 284 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 78945612340 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 285 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 152604722032 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 286 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 78945612300 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 287 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 789456123008 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 288 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 124789019 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 289 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 12478901 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 290 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 12478902 |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 291 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 12478903 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 292 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 50А, КМИ-35012 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1247890350 |  | Контактор малогабаритный 220В, 50А, КМИ-35012 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 293 |  |  | Контактор малогабаритный 220В, 65А, КМИ-46512 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1247890365 |  | Контактор малогабаритный 220В, 65А, КМИ-46512 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 294 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 295 |  |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8973019 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 296 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 297 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 15260476 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В6 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 298 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214006 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 299 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214004 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 300 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 301 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 302 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 303 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 304 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 305 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 306 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 307 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 308 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 309 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 310 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 311 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 312 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 313 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 314 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 315 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 316 |  |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730148 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 317 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 318 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 319 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 320 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 321 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214010 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 322 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 323 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 324 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 325 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 326 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 327 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 328 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 329 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 330 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 789456123 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 331 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 332 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 333 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 334 |  |  | Бокс для установки 47 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-47з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730147 |  | Бокс для установки 47 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-47з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 335 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 336 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 337 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 338 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 339 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89783214010 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 340 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 341 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 342 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 343 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 344 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 345 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 346 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214010 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 347 |  |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8973019036 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 348 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 349 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 350 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 351 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 352 |  |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730148 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 353 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 354 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 15260472904 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 355 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 152604710 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 356 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 357 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89783214010 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 358 |  |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 124789031 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 359 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 89730190 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 360 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 361 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 362 |  |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 4569693244 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 363 |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 234590033 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 364 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 365 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 89783214003 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 366 |  |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 89783214016 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 367 |  |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-24з-1 У2, IP54 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 89730195424 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-24з-1 У2, IP54 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 368 |  |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2356900140 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 369 |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 78945612300 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 370 |  |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 15260472906 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 371 |  |  | Пост двухкнопочный КП102 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 85296300 |  | Пост двухкнопочный КП102 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 372 |  |  | Переключатель кулачковый 10А, ПКП10-13/К |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 852963001 |  | Переключатель кулачковый 10А, ПКП10-13/К |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |