| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.07, 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22 0161 mod

Gimnaziul nr.52. Echipament electric de forta/Iluminat electric interior.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (шкаф учета BZUM-TF) ВРУ | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,49 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,15 |
| 2 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (выключатель автоматический ВА88-35, 250А) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,862 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,032 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 3 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 400 A (рубильник на два направления ВР32И-37-400А) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,24 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,014 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,152 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,052 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,112 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,012 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,132 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 4 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В-4Р | set | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,76 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик электронный 380В, 5А) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,74 |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (трансформаторы тока Т-0,66-250/5 А) | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,58 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,34 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,00 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,246 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,234 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,144 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-35) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, АВР-100-25-21-У3 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,49 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,17 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,15 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 10 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (пускатель магнитный ПМЛ 2501) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,34 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,16 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,746 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,078 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,006 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,062 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 11 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31) ЩГП | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 12 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,48 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |
| 14 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 15 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 16 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 17 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31) ГРЩ1 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 18 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,667 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,051 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 19 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,28 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,28 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,016 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,52 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,056 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,88 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,056 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,188 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,008 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 24,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 4,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-32) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 22 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 23 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 24 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 25 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31) ГРЩ2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 26 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,667 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,051 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,64 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,008 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,76 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,094 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 12,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,072 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 3,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,098 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,024 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana (независимый расцепитель РН-35) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,56 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 30 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 31 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 32 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 33 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65) РЩС | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/100А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 18,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,588 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,56 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,48 |
| 36 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 37 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 38 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 39 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей ЩРн-18з-1 36, IP31) РЩХ | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,196 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65) РЩВ1 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 17,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 26,52 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,833 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,204 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,21 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,68 |
| 45 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-11210, КМИ-11810, КМИ-23210, КМ20-20 | buc | 17,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 58,14 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,19 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,256 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,238 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,74 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,153 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 69,70 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 17,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,782 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,38 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,04 |
| 46 |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А | buc | 2,00 |
|  | 78945600 | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А | buc | 2,00 |
| 47 |  | Реле электротепловое РТИ-1304, 0,4-0,63А | buc | 1,00 |
|  | 789456001 | Реле электротепловое РТИ-1304, 0,4-0,63А | buc | 1,00 |
| 48 |  | Реле электротепловое РТИ-1303, 0,25-0,4А | buc | 1,00 |
|  | 789456002 | Реле электротепловое РТИ-1303, 0,25-0,4А | buc | 1,00 |
| 49 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 50 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 51 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 52 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65) РЩВ2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 53 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,92 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,343 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
| 55 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-11210, КМИ-23210, КМИ-34012, КМ20-20 | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,94 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,49 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,576 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,098 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,54 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,063 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 28,70 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 7,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,322 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,98 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,84 |
| 56 |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А | buc | 2,00 |
|  | 789456003 | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А | buc | 2,00 |
| 57 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 58 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 59 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 60 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65) РЩВ3 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,17 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,92 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,31 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,31 |
| 61 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 250 A (рубильник ВР32И-35/250А) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,52 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,667 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,051 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,005 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,06 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 62 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 А | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,60 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,35 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,02 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,90 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,07 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,10 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,07 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,235 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,01 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 30,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,18 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,65 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,20 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,92 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,343 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
| 64 | 08-03-529-1 | Contactor КМИ-11210, КМИ-11810, КМИ-23210, КМИ-35012, КМИ-46512, КМ20-20 | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,88 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,98 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,152 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,196 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,08 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,126 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 57,40 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 14,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,644 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,96 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,68 |
| 65 |  | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А | buc | 2,00 |
|  | 78945600 | Реле электротепловое РТИ-1316, 9-13А | buc | 2,00 |
| 66 |  | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А | buc | 2,00 |
|  | 789456003 | Реле электротепловое РТИ-1308, 2,5-4А | buc | 2,00 |
| 67 |  | Реле электротепловое РТИ-1307, 1,6-2,5А | buc | 1,00 |
|  | 789456004 | Реле электротепловое РТИ-1307, 1,6-2,5А | buc | 1,00 |
| 68 |  | Реле электротепловое РТИ-1306, 1-1,6А | buc | 2,00 |
|  | 789456005 | Реле электротепловое РТИ-1306, 1-1,6А | buc | 2,00 |
| 69 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 70 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 71 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 72 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей ЩРн-18з-1 36, IP31) ЩОА | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 73 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,441 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,17 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,36 |
| 75 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,36 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,944 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,112 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,76 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,072 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 32,80 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,368 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,12 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,96 |
| 76 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО1 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 77 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,441 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,17 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,36 |
| 79 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,84 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,736 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,092 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,28 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
| 80 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО2 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 81 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 82 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,441 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,17 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,36 |
| 83 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,84 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,736 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,018 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 8,20 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,092 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,28 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,24 |
| 84 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО3 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 85 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 86 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 15,60 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,49 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,12 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,30 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,40 |
| 87 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 88 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-48з-1 36, IP31) ЩО4 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 89 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 39,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,225 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,30 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,25 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,00 |
| 91 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 92 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО5 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 93 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 94 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 18,72 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,588 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,56 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,48 |
| 95 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО6 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 96 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 97 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,04 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,441 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,108 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,17 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,36 |
| 98 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 99 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 47 модулей ЩРв-47з-1 36, IP31) ЩО7 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 100 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 101 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 20,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 31,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,98 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,60 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,80 |
| 102 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 103 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) ЩО8 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 104 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 105 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,92 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,343 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,084 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,91 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,28 |
| 106 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 36 модулей ЩРв-36з-1 36, IP31) ЩО9 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 107 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 108 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 13,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 20,28 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,637 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,156 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,69 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,52 |
| 109 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 110 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-48з-1 36, IP31) ЩО10 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 111 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 112 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 20,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 31,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,98 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,60 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,80 |
| 113 | 08-03-529-1 | Contactor КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,42 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,368 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,10 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,046 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,14 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,12 |
| 114 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРв-24з-1 36, IP31) РЩЛ | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,71 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,22 |
| 115 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 116 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,24 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,196 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,52 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,16 |
| 117 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-D-4Р | set | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,38 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,00 |
| 118 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65) РЩМ | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,37 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,15 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,29 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,29 |
| 119 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,81 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,07 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,455 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,13 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,04 |
| 120 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,48 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |
| 121 |  | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
|  | 61159006333 | DIN-рейка l=600мм | buc | 2,00 |
| 122 |  | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
|  | 61159010011 | Шина N нулевая на DIN рейку 2х7 | buc | 2,00 |
| 123 |  | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | buc | 2,00 |
|  | 6115901007 | Шина РЕ (медь габ.2) l=418мм | set | 2,00 |
| 124 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600х600х350 (бокс для установки 24 модулей ЩРн-24з-1 У2, IP54) ЩТП1-2 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,74 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,20 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,20 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,42 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,44 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,44 |
| 125 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A, выключатель нагрузки ВН32-3P/40А | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,62 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,14 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,91 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,44 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,44 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,26 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,08 |
| 126 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,48 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,392 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,096 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,04 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,32 |
| 127 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 73,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 411,774 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,468 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 22,754 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 895,48 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 3,67 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1468 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 11,744 |
| 128 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2) | 100 m | 32,80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 184,008 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,656 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 10,168 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 400,16 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,64 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0656 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,248 |
| 129 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2) | 100 m | 6,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,782 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,124 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,922 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 75,64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0124 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,992 |
| 130 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x4 мм2) | 100 m | 3,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,938 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,074 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,147 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45,14 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,185 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0074 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,592 |
| 131 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x6 мм2) | 100 m | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,48 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,62 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,40 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,32 |
| 132 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x10 мм2) | 100 m | 0,73 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,7378 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0146 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,2263 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8,906 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0365 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0015 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2336 |
| 133 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x16 мм2) | 100 m | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,2576 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0032 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0496 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,952 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,008 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0512 |
| 134 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x25 мм2) | 100 m | 1,36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,232 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0272 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4216 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16,592 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,068 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0027 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4352 |
| 135 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (ВВГнг-LSLTx сеч. 5x35 мм2) | 100 m | 1,68 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,816 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0336 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,5208 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 20,496 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,084 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0034 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5376 |
| 136 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2) | 100 m | 8,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,807 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,174 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,697 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 106,14 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,435 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0174 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,392 |
| 137 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2) | 100 m | 21,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 117,81 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,42 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 6,51 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 256,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,042 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,36 |
| 138 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2) | 100 m | 0,48 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,2352 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0096 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1488 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,856 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,024 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0768 |
| 139 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2) | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,37 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,155 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,08 |
| 140 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2) | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,674 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,002 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,22 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,005 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 |
| 141 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2) | 100 m | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9432 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0372 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,464 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0384 |
| 142 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2) | 100 m | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,61 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
| 143 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2) | 100 m | 1,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,415 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,465 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,24 |
| 144 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 (АВВГнг-LSLTx сеч. 5x70 мм2) | 100 m | 0,42 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,132 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0084 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1302 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,124 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,021 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,168 |
| 145 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 (АВВГнг-LSLTx сеч. 5x120 мм2) | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,00 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,01 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,155 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6,10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,025 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,001 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,20 |
| 146 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод с медной жилой ПВ сеч.1x4 мм2) | 100 m | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,29 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
| 147 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (провод с медной жилой ПВ сеч.1x10 мм2) | 100 m | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,72 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,62 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,40 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,64 |
| 148 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 7 340,00 |
|  | 123456123017 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 7 340,00 |
| 149 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 3 280,00 |
|  | 123456123016 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 3 280,00 |
| 150 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 620,00 |
|  | 12345612301600 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х2,5 мм2 | m | 620,00 |
| 151 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 370,00 |
|  | 123456123013 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 370,00 |
| 152 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 200,00 |
|  | 1234561230136 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 200,00 |
| 153 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 73,00 |
|  | 12345612301368 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х10 мм2 | m | 73,00 |
| 154 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 16,00 |
|  | 12345612301369 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 16,00 |
| 155 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25 мм2 | m | 136,00 |
|  | 12345612301370 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х25 мм2 | m | 136,00 |
| 156 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х35 мм2 | m | 168,00 |
|  | 12345612301371 | Кабель с медными жилами ВВГнг-LSLTx сеч. 5х35 мм2 | m | 168,00 |
| 157 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 870,00 |
|  | 123546990000 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х1,5 мм2 | m | 870,00 |
| 158 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 2 100,00 |
|  | 123546990001 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х2,5 мм2 | m | 2 100,00 |
| 159 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2 | m | 48,00 |
|  | 123546990002 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 3х4 мм2 | m | 48,00 |
| 160 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 50,00 |
|  | 123546990003 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х4 мм2 | m | 50,00 |
| 161 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 10,00 |
|  | 12354699000 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х6 мм2 | m | 10,00 |
| 162 |  | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 12,00 |
|  | 123546990005 | Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-FRLSLTx сеч. 5х16 мм2 | m | 12,00 |
| 163 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 100,00 |
|  | 123456101143 | Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 100,00 |
| 164 |  | Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 150,00 |
|  | 12345610230170 | Кабель контрольный огнестойкий с медными жилами КВВГнг-FRLSLTx сеч. 4х1,5 мм2 | m | 150,00 |
| 165 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х70 мм2 | m | 42,00 |
|  | 12385200 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х70 мм2 | m | 42,00 |
| 166 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х120 мм2 | m | 50,00 |
|  | 123852001 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГнг-LSLTx сеч. 5х120 мм2 | m | 50,00 |
| 167 |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х4 мм2 | m | 100,00 |
|  | 1238520010 | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х4 мм2 | m | 100,00 |
| 168 |  | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х10 мм2 | m | 200,00 |
|  | 12385200100 | Провод с медной жилой ПВ сеч. 1х10 мм2 | m | 200,00 |
| 169 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm гофрированная ПВХ 20мм | 100 m | 111,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 853,70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,2331 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1 354,20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1 354,20 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 2,331 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 111,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3 552,00 |
|  | 53090201 | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 20mm | m | 11 100,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 89,91 |
| 170 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm гофрированная ПВХ 25мм | 100 m | 3,65 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 60,955 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0077 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 44,53 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 44,53 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0767 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3,65 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 116,80 |
|  | 530902015 | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 25mm | m | 365,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,9565 |
| 171 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm гофрированная ПВХ 32мм | 100 m | 1,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,74 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0029 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,08 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0294 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 44,80 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 32мм | m | 140,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,456 |
| 172 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm гофрированная ПВХ 50мм | 100 m | 1,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,583 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0024 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,786 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,786 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0237 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,13 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,16 |
|  | 53090010 | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 50мм | m | 113,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,1752 |
| 173 | 08-02-410-3 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 63 mm гофрированная ПВХ 63мм | 100 m | 1,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 26,74 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0029 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,08 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,08 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0294 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 44,80 |
|  | 53090012 | Tevi de polietilena гофрированная ПВХ 63мм | m | 140,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,834 |
| 174 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д=20мм) | 100 m | 2,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 49,40 |
|  | 628625020 | Труба стальная электросварные Д=20мм | m | 260,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0055 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0078 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,73 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 31,72 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 31,72 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,65 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0052 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,652 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,208 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 11,05 |
| 175 | 08-02-407-6 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (труба стальная электросварная Д=25мм) | 100 m | 5,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 99,75 |
|  | 628625025 | Труба стальная электросварная Д=25мм | m | 525,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,011 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0158 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,5125 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 64,05 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 64,05 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 1,3125 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0105 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,355 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,42 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 22,3125 |
| 176 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д=32мм) | 100 m | 0,24 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,688 |
|  | 628625032 | Труба стальная электросварная Д=32мм | m | 24,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,252 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,928 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,928 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,06 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0007 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,2448 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0192 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,02 |
| 177 | 08-02-407-7 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 40 mm (труба стальная электросварная Д=40мм) | 100 m | 0,53 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,561 |
|  | 628625040 | Труба стальная электросварная Д=40мм | m | 53,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0011 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0018 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5565 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,466 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,466 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,1325 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0016 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,5406 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,18 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0424 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,2525 |
| 178 | 08-02-407-8 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm (труба стальная электросварная Д=50мм) | 100 m | 0,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,692 |
|  | 628625050 | Труба стальная электросварная Д=50мм | m | 13,00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0003 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0005 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2054 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,586 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,586 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,0325 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0004 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 0,78 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0104 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,5525 |
| 179 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20) | 100 buc | 4,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 404,80 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0145 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 938,40 |
| 180 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20) | 100 buc | 1,76 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 154,88 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0055 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 359,04 |
| 181 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54) | 100 buc | 1,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 105,60 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0038 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 244,80 |
| 182 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20) | 100 buc | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,20 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0013 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 81,60 |
| 183 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20) | 100 buc | 0,52 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45,76 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0016 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 106,08 |
| 184 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65) | 100 buc | 0,49 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,12 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0015 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 99,96 |
| 185 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20) | 100 buc | 0,23 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,24 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0007 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 46,92 |
| 186 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20) | 100 buc | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,56 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,48 |
| 187 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65) | 100 buc | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,76 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 4,08 |
| 188 | 08-03-596-3 | Proiector (прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30) | 100 buc | 0,13 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,54 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,676 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,94 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1326 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,065 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 18,85 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,729 |
| 189 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat (светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65) | 100 buc | 0,12 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,56 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 24,48 |
| 190 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20 | buc | 460,00 |
|  | 369741002 | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 600, 35Вт, IP20 | buc | 460,00 |
| 191 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20 | buc | 176,00 |
|  | 369741003 | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 300, 18Вт, IP20 | buc | 176,00 |
| 192 |  | Светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54 | buc | 120,00 |
|  | 369741004 | Светильник с LED лампой ALS.PRS UNI LED 1200, 35Вт, IP54 | buc | 120,00 |
| 193 |  | Светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20 | buc | 40,00 |
|  | 369741005 | Светильник с LED лампой ROUND BLADE 19, 19Вт, IP20 | buc | 40,00 |
| 194 |  | Светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20 | buc | 52,00 |
|  | 369741006 | Светильник с LED лампой ASM/S LED 1200 SCHOOL, 18Вт, IP20 | buc | 52,00 |
| 195 |  | Светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65 | buc | 49,00 |
|  | 369741007 | Светильник с LED лампой CD LED, 18Вт, IP65 | buc | 49,00 |
| 196 |  | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20 | buc | 23,00 |
|  | 369741008 | Светильник с LED лампой OPL/S ECO LED 1200, 32Вт, IP20 | buc | 23,00 |
| 197 |  | Светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20 | buc | 12,00 |
|  | 369741009 | Светильник с LED лампой OLYMPIC LED 80, 72Вт, IP20 | buc | 12,00 |
| 198 |  | Светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65 | buc | 2,00 |
|  | 369741010 | Светильник с LED лампой ARCTIC.OPL ECO LED 600, 25Вт, IP65 | buc | 2,00 |
| 199 |  | Прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30 | buc | 13,00 |
|  | 36974101011 | Прожектор с LED лампой 1х30 Вт, IP65, СДО01-30 | buc | 13,00 |
| 200 |  | Светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65 | buc | 12,00 |
|  | 36974101012 | Светильник с LED лампой STAR NTB LED 18, 18Вт, IP65 | buc | 12,00 |
| 201 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка 3-х местная штепсельная для открытой проводки 16 А, 220 В, IP44, РСб23-3) | 100 buc | 0,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,12 |
|  | 3216547700 | Розетка 3-х местная штепсельная для открытой проводки 16 А, 220 В, IP44 (РСб23-3) | buc | 35,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,0001 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,357 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0385 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,24 |
| 202 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP20, РС10-3-РБ) | 100 buc | 2,11 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 80,391 |
|  | 321654770 | Розетка штепсельная для скрытой проводки 10 А, 220 В, IP20, РС10-3-РБ | buc | 211,00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,165 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 215,22 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,8862 |
| 203 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 1,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 45,08 |
|  | 152641430 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 | buc | 140,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0044 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 142,80 |
| 204 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,40 |
|  | 1526414301 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 | buc | 50,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0016 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 51,00 |
| 205 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44) | 100 buc | 0,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,505 |
|  | 1526414302 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44 | buc | 19,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1938 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0209 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,216 |
| 206 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44) | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,317 |
|  | 15264143023 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки 10А, 220В, IP44 | buc | 3,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0306 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,192 |
| 207 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,312 |
|  | 15264143013 | Выключатель двухклавишный проходной для скрытой проводки 10А, 220В, IP20 | buc | 4,00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4,08 |
| 208 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель одноклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 |
|  | 15264143021 | Выключатель одноклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20 | buc | 1,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0011 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 |
| 209 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель двухклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20) | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,317 |
|  | 152641430233 | Выключатель двухклавишный проходной для открытой проводки 10А, 220В, IP20 | buc | 3,00 |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0306 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,192 |
| 210 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/24 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,29 |
|  | 2872117315025 | Cutie cu transformatori ЯТП-0,25-220/24 | buc | 3,00 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,12 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,78 |
| 211 |  | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 | buc | 500,00 |
|  | 23654120195 | Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 | buc | 500,00 |
| 212 |  | Крышка для коробки КОН-1м-04 | buc | 500,00 |
|  | 236541201957 | Крышка для коробки КОН-1м-04 | buc | 500,00 |
| 213 |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 420,00 |
|  | 23654120196 | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 420,00 |
| 214 |  | Коробка ответвительная для открытой проводки | buc | 20,00 |
|  | 2365412019500 | Коробка ответвительная для открытой проводки | buc | 20,00 |
| 215 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (пост кнопочный двухштифтовый КП102) | buc | 15,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,90 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,015 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,75 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 18,30 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,21 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 18,30 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,09 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,525 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 15,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,15 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,18 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,95 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,60 |
| 216 |  | Кнопка управления 1з+1р ABLF-22 | buc | 28,00 |
|  | 894523000 | Кнопка управления 1з+1р ABLF-22 | buc | 28,00 |
| 217 |  | Кнопка управления SB7 | buc | 2,00 |
|  | 8945230001 | Кнопка управления SB7 | buc | 2,00 |
| 218 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (переключатель кулачковый 10А ПКП10-13/К) | buc | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 52,25 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,75 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,025 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,625 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,175 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,25 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,15 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,00 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,05 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 77,50 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 25,00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,50 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,30 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,25 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,00 |
| 219 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,09 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,71 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0083 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,054 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2817 |
| 220 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая 40х4мм) | 100 m | 0,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,81 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0013 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,315 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0455 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0955 |
| 221 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, (магистральный пластиковый кабель-канал 16х16х2000) | 100 m | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,80 |
|  | 2451800 | Магистральный пластиковый кабель-канал 16х16х2000 | m | 50,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,42 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,25 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,25 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,75 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,235 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 222 |  | Вводно-распределительное устройство тип BZUM-TF | buc | 1,00 |
|  | 789452300 | Вводно-распределительное устройство тип BZUM-TF | buc | 1,00 |
| 223 |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-250А | buc | 2,00 |
|  | 7894523001 | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-250А | buc | 2,00 |
| 224 |  | Рубильник на два направления ВР32И-37-400А | buc | 2,00 |
|  | 7894523002 | Рубильник на два направления ВР32И-37-400А | buc | 2,00 |
| 225 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р | buc | 2,00 |
|  | 4569693202433 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-4Р | buc | 2,00 |
| 226 |  | Счетчик электронный 380В, 5А | buc | 2,00 |
|  | 168330040 | Счетчик электронный 380В, 5А | buc | 2,00 |
| 227 |  | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 А | buc | 6,00 |
|  | 45696932 | Трансформатор тока Т-0,66 250/5 А | buc | 6,00 |
| 228 |  | Расцепитель независимый РН-35 | buc | 2,00 |
|  | 4569693203 | Расцепитель независимый РН-35 | buc | 2,00 |
| 229 |  | Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25-21-У3 (в комплекте с выключателем автоматическим АЕ 2046М-25А-2шт., контактор ПМЛ 2501, 25А-2шт.) | buc | 1,00 |
|  | 16833004000 | Устройство автоматического ввода резерва АВР-100-25-21-У3 (в комплекте с выключателем автоматическим АЕ 2046М-25А-2шт., контактор ПМЛ 2501, 25А-2шт.) | buc | 1,00 |
| 230 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 2345900 | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 231 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 232 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 3,00 |
|  | 789456123 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 3,00 |
| 233 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |
|  | 78945612300 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |
| 234 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
| 235 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,00 |
|  | 152604729040 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 1,00 |
| 236 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 23459001 | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 237 |  | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
|  | 7894523003 | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
| 238 |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-100А | buc | 1,00 |
|  | 7894523004 | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-100А | buc | 1,00 |
| 239 |  | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-80А | buc | 2,00 |
|  | 7894523005 | Выключатель автоматический ВА88-32-3Р-80А | buc | 2,00 |
| 240 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С40 | buc | 1,00 |
|  | 7894561231 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С40 | buc | 1,00 |
| 241 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 | buc | 2,00 |
|  | 7894561232 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 | buc | 2,00 |
| 242 |  | Расцепитель независимый РН-32 | buc | 2,00 |
|  | 45696932031 | Расцепитель независимый РН-32 | buc | 2,00 |
| 243 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 23459001 | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 36 УХЛ3, IP31 | buc | 1,00 |
| 244 |  | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
|  | 7894523003 | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
| 245 |  | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-160А | buc | 1,00 |
|  | 7894523007 | Выключатель автоматический ВА88-35-3Р-160А | buc | 1,00 |
| 246 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63 | buc | 1,00 |
|  | 78945612323 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63 | buc | 1,00 |
| 247 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 | buc | 2,00 |
|  | 7894561232 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С25 | buc | 2,00 |
| 248 |  | Расцепитель независимый РН-35 | buc | 1,00 |
|  | 4569693203 | Расцепитель независимый РН-35 | buc | 1,00 |
| 249 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
|  | 23459003 | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
| 250 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,00 |
|  | 2356900100 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100 | buc | 1,00 |
| 251 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С32/30мА | buc | 3,00 |
|  | 8978321400 | Автомат дифференцированный АВДТ34/С32/30мА | buc | 3,00 |
| 252 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С25/30мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214001 | Автомат дифференцированный АВДТ34/С25/30мА | buc | 1,00 |
| 253 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С16/30мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214002 | Автомат дифференцированный АВДТ34/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 254 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА | buc | 4,00 |
|  | 89783214003 | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА | buc | 4,00 |
| 255 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214004 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА | buc | 2,00 |
| 256 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 8973019 | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 257 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 258 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА | buc | 4,00 |
|  | 89783214006 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА | buc | 4,00 |
| 259 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
|  | 23459003 | Щит с монтажной панелью ЩМП-4-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
| 260 |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
|  | 23569001001 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
| 261 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 1,00 |
|  | 7894561234 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С25 | buc | 1,00 |
| 262 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 2,00 |
|  | 789456123 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 2,00 |
| 263 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 2,00 |
|  | 78945612300 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 2,00 |
| 264 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 3,00 |
|  | 789456123008 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 3,00 |
| 265 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 9,00 |
|  | 152604729040 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 9,00 |
| 266 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 3,00 |
|  | 12478901 | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 3,00 |
| 267 |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 | buc | 2,00 |
|  | 12478902 | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 | buc | 2,00 |
| 268 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 3,00 |
|  | 12478903 | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 3,00 |
| 269 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 9,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 9,00 |
| 270 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
|  | 234590033 | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
| 271 |  | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
|  | 23569001001 | Выключатель-разъединитель ВР32И-31/100А | buc | 1,00 |
| 272 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |
|  | 78945612340 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |
| 273 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |
|  | 152604722032 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |
| 274 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,00 |
|  | 789456123008 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 2,00 |
| 275 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 3,00 |
|  | 152604729040 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С10 | buc | 3,00 |
| 276 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 2,00 |
|  | 12478901 | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 2,00 |
| 277 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 1,00 |
|  | 12478903 | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 1,00 |
| 278 |  | Контактор малогабаритный 220В, 40А, КМИ-34012 | buc | 1,00 |
|  | 124789018 | Контактор малогабаритный 220В, 40А, КМИ-34012 | buc | 1,00 |
| 279 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 3,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 3,00 |
| 280 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
|  | 2345900339 | Щит с монтажной панелью ЩМП-5-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
| 281 |  | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
|  | 7894523003 | Рубильник ВР32И-35-250А | buc | 1,00 |
| 282 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 | buc | 1,00 |
|  | 78945612363 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С63 | buc | 1,00 |
| 283 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С50 | buc | 2,00 |
|  | 78945612350 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С50 | buc | 2,00 |
| 284 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |
|  | 78945612340 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С40 | buc | 1,00 |
| 285 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |
|  | 152604722032 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С32 | buc | 1,00 |
| 286 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 2,00 |
|  | 78945612300 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 2,00 |
| 287 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 5,00 |
|  | 789456123008 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С10 | buc | 5,00 |
| 288 |  | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-11210 | buc | 2,00 |
|  | 124789019 | Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-11210 | buc | 2,00 |
| 289 |  | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 3,00 |
|  | 12478901 | Контактор малогабаритный 220В, 12А, КМИ-11210 | buc | 3,00 |
| 290 |  | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 | buc | 2,00 |
|  | 12478902 | Контактор малогабаритный 220В, 18А, КМИ-11810 | buc | 2,00 |
| 291 |  | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 1,00 |
|  | 12478903 | Контактор малогабаритный 220В, 32А, КМИ-23210 | buc | 1,00 |
| 292 |  | Контактор малогабаритный 220В, 50А, КМИ-35012 | buc | 3,00 |
|  | 1247890350 | Контактор малогабаритный 220В, 50А, КМИ-35012 | buc | 3,00 |
| 293 |  | Контактор малогабаритный 220В, 65А, КМИ-46512 | buc | 1,00 |
|  | 1247890365 | Контактор малогабаритный 220В, 65А, КМИ-46512 | buc | 1,00 |
| 294 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
| 295 |  | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 8973019 | Бокс для установки 18 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-18з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 296 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 297 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 7,00 |
|  | 15260476 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В6 | buc | 7,00 |
| 298 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214006 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С10/30мА | buc | 1,00 |
| 299 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214004 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С6/30мА | buc | 1,00 |
| 300 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 8,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 8,00 |
| 301 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 302 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 303 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
| 304 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 305 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
| 306 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 307 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 308 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |
| 309 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
| 310 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 2,00 |
| 311 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 312 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 313 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
| 314 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 3,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 3,00 |
| 315 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 316 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730148 | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 317 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 318 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 8,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 8,00 |
| 319 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 7,00 |
| 320 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 8,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 8,00 |
| 321 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214010 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 2,00 |
| 322 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 323 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 324 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 325 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
| 326 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 5,00 |
| 327 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
| 328 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 329 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 330 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |
|  | 789456123 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С20 | buc | 1,00 |
| 331 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 6,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 6,00 |
| 332 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 2,00 |
| 333 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 334 |  | Бокс для установки 47 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-47з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730147 | Бокс для установки 47 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-47з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 335 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 336 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 1,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 1,00 |
| 337 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 10,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 10,00 |
| 338 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 7,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 7,00 |
| 339 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 2,00 |
|  | 89783214010 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 2,00 |
| 340 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 341 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 342 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 343 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 2,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 2,00 |
| 344 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 3,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 3,00 |
| 345 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 1,00 |
| 346 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214010 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,00 |
| 347 |  | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 8973019036 | Бокс для установки 36 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-36з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 348 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 349 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 6,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 6,00 |
| 350 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 7,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 7,00 |
| 351 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 352 |  | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730148 | Бокс для установки 48 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-48з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 353 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 354 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
|  | 15260472904 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 3,00 |
| 355 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 10,00 |
|  | 152604710 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В10 | buc | 10,00 |
| 356 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 6,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 6,00 |
| 357 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,00 |
|  | 89783214010 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/10мА | buc | 1,00 |
| 358 |  | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
|  | 124789031 | Контактор модульный 220В, КМ20-20 | buc | 1,00 |
| 359 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
|  | 89730190 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, встраиваемый с замком ЩРв-24з-1 36, IP31 | buc | 1,00 |
| 360 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 361 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 4,00 |
| 362 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4Р | buc | 1,00 |
|  | 4569693244 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D-4Р | buc | 1,00 |
| 363 |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
|  | 234590033 | Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 У1, IP65 | buc | 1,00 |
| 364 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 365 |  | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА | buc | 5,00 |
|  | 89783214003 | Автомат дифференцированный АВДТ34/С6/30мА | buc | 5,00 |
| 366 |  | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 3,00 |
|  | 89783214016 | Автомат дифференцированный АВДТ32/С16/30мА | buc | 3,00 |
| 367 |  | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-24з-1 У2, IP54 | buc | 2,00 |
|  | 89730195424 | Бокс для установки 24 модулей, металлический, навесной с замком ЩРн-24з-1 У2, IP54 | buc | 2,00 |
| 368 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
|  | 2356900140 | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 2,00 |
| 369 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 6,00 |
|  | 78945612300 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 6,00 |
| 370 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 2,00 |
|  | 15260472906 | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 2,00 |
| 371 |  | Пост двухкнопочный КП102 | buc | 15,00 |
|  | 85296300 | Пост двухкнопочный КП102 | buc | 15,00 |
| 372 |  | Переключатель кулачковый 10А, ПКП10-13/К | buc | 25,00 |
|  | 852963001 | Переключатель кулачковый 10А, ПКП10-13/К | buc | 25,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |