WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Servicii de spălare hidraulică la subdiviziunile Direcției de Poliție Chișinău ( IP Rîșcani, IP Centru, IP Botanica, IP Ciocana) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. IP Riscani |  |  |
| 1 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1000 |
|  | 2913124503193A | Robinet Задвижка d50 mm | buc | 1,0000 |
| 2 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 3 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 4 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 5 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 |
|  | 2822115710000 | Radiatoare din fonta | m2 | 1,0100 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |
| 6 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800B | Fitinguri Футорки d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 7 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,8400 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 |
| 8 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C | Fitinguri Резьба d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 9 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C2 | Fitinguri Резьба d20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 10 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere Маевский | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 11 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 25231567138002 | Fitinguri Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 12 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |
| 13 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 2. IP Centru |  |  |
| 14 | RpID29C | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 80 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2200 |
| 15 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2400 |
| 16 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2400 |
| 17 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
| 18 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 19 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 20 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 |
|  | 2822115710000 | Radiatoare din fonta | m2 | 1,0100 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |
| 21 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800B | Fitinguri Футорки d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 22 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,8400 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 |
| 23 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C | Fitinguri Резьба d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 24 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d25 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d25 | buc | 0,1200 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d25 | buc | 0,1900 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,0400 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,0400 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0225 |
| 25 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 29131245031934 | Robinet trecere d20 | buc | 1,0000 |
| 26 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 29131245031935 | Robinet trecere d15 | buc | 1,0000 |
| 27 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere Маевский | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 28 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C1 | Fitinguri Резьба d20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C | Fitinguri Резьба d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 25231567138002 | Fitinguri Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 31 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1000 |
|  | 29131245031936 | Robinet trecere задвижка d50 | buc | 1,0000 |
| 32 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2200 |
|  | 29131245031537 | Robinet de retinere задвижка d80 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0900 |
|  | 2874115802544 | Surub cap hexagonal M 20 x 65 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,0000 |
| 33 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,4000 |
|  | 29131245031538 | Robinet de retinere задвижка d40 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0260 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0300 |
|  | 2874115801760 | Suruburi cap hexagonal M16x60 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 8,0000 |
| 34 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 35 | RpIC33B | Taierea manuala a tevii | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1700 |
| 36 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 37 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 38 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |
| 39 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3. IP Botanica |  |  |
| 40 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 40 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
| 41 | RpIC19D1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 80 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 |
| 42 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |
| 43 | RpID29D | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 100 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,1400 |
| 44 | RpID29C | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 80 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2200 |
| 45 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2400 |
| 46 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2400 |
| 47 | RpID29A | Demontarea robinetului cu diametrul 32 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,5600 |
| 48 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 49 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 50 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800B | Fitinguri Футорки d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 51 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 |
|  | 2822115710000 | Radiatoare din fonta | m2 | 1,0100 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |
| 52 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1000 |
|  | 29131245031936 | Robinet trecere задвижка d50 | buc | 1,0000 |
| 53 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2200 |
|  | 29131245031537 | Robinet de retinere задвижка d80 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0900 |
|  | 2874115802544 | Surub cap hexagonal M 20 x 65 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,0000 |
| 54 | RpID10F | Montarea robinetului (задвижка), cu diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,6700 |
|  | 29131245031539 | Robinet de retinere задвижка d100 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,1000 |
|  | 2874115802544 | Surub cap hexagonal M 20 x 65 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,0000 |
| 55 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,4000 |
|  | 29131245031538 | Robinet de retinere задвижка d40 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0260 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0300 |
|  | 2874115801760 | Suruburi cap hexagonal M16x60 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 8,0000 |
| 56 | RpID10C | Montarea robinetului de retinere, cu diametrul de 32 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,4000 |
|  | 291312450315312 | Robinet de retinere cu d=32 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0260 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0300 |
|  | 2874115801760 | Suruburi cap hexagonal M16x60 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840559 | Piulita M16 | buc | 8,0000 |
| 57 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere Маевский | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 58 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C | Fitinguri Резьба d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 59 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C1 | Fitinguri Резьба d20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 60 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 25231567138002 | Fitinguri Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 61 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,8400 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 |
| 62 | RpIC04B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 40 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,3800 |
|  | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii d40 | m | 1,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1270 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0440 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0590 |
|  | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 |
| 63 | RpIC04C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 50 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,5300 |
|  | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii d50 | m | 1,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1590 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2380 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0440 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3200 |
| 64 | RpIC04D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7300 |
|  | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii d80 | m | 1,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3380 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0530 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,4800 |
| 65 | RpIC04E | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 100 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,3500 |
|  | 27221033000004 | Teava neagra pentru instalatii d100 | m | 1,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2420 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3890 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7600 |
| 66 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 67 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 68 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |
| 69 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 4. IP Ciocani |  |  |
| 70 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 3/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
| 71 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 1" -1 1/4" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |
| 72 | RpIC19C | Demontarea tevii negri. avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
| 73 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, avind diametrul de 80 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 |
| 74 | RpID29B | Demontarea robinetului (задвижка) cu diametrul 50 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2400 |
| 75 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 76 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 77 | RpID26A | Demontarea (футорки) cu diametrul 15mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 78 | RpIC04D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 80 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7300 |
|  | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii d80 | m | 1,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3380 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0530 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,4800 |
| 79 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (футорки), cu diametrul pina la 1" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800B | Fitinguri Футорки d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 80 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda fara costul | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 |
|  | 2822115710000 | Radiatoare din fonta | m2 | 1,0100 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 |
| 81 | RpID10E | Montarea robinetului de retinere (задвижка), cu diametrul de 3" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,2200 |
|  | 29131245031537 | Robinet de retinere задвижка d80 | buc | 1,0000 |
|  | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0350 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0900 |
|  | 1450336200168 | Grafit flotat | kg | 0,0900 |
|  | 2874115802544 | Surub cap hexagonal M 20 x 65 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 24,0000 |
| 82 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire Маевский | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2600 |
|  | 29131373430012 | Robinet trecere Маевский | buc | 1,0000 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 |
| 83 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 25 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 84 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 85 | RpSA19C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d25 | m | 1,0200 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d25 | buc | 0,1200 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d25 | buc | 0,1900 |
|  | 252315671946101 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,0400 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,0400 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0225 |
| 86 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (dop), cu diametrul 40 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 25231567138004 | Fitinguri dop d40 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 87 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul 25 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 25231567138002 | Fitinguri Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 88 | AcE51A | Racordarea pina la diametrul de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d25 | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
| 89 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 29131245031934 | Robinet trecere d20 | buc | 1,0000 |
| 90 | RpID13A | Montarea robinetului de trecere, cu diametrul de 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 29131245031935 | Robinet trecere d15 | buc | 1,0000 |
| 91 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 20 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C1 | Fitinguri Резьба d20 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 92 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 2") | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 |
| 93 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (filet), cu diametrul диаметром 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 |
|  | 252315671380011 | Fitinguri filet d50mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0600 |
| 94 | RpIA17E | Montarea manometrului | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,8400 |
|  | 3320527328000 | Manometru | buc | 1,0000 |
| 95 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 15 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 |
|  | 2523156713800C | Fitinguri Резьба d15 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,0500 |
| 96 | RpID13C | Montarea robinetului de trecere (задвижка), cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1000 |
|  | 29131245031936 | Robinet trecere задвижка d50 | buc | 1,0000 |
| 97 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |
| 98 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |