# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale de construcții, tehnico-sanitare, materiale și unelte pentru serviciile tehnice pentru anul 2019
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
| Lot 1. Materiale tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  | 87 017,90 |
| 1.1 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Amestecător buc.de perete | 10 | buc | Amestecător buc.de perete |  |
| 1.2 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Amestecător duș | 10 | buc | amestecător duș |  |
| 1.3 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Amestecător lavoar | 40 | buc | turnat |  |
| 1.4 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Amestecător lavoar | 30 | buc | Braț (gusac) l=250 mm |  |
| 1.5 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Armatura WC rezervor compact | 20 | buc | Armatura WC rezervor compact |  |
| 1.6 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Banda de teflon | 10 | buc | Banda de teflon |  |
| 1.7 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Braț pentru amestecător | 10 | buc | Braț pentru amestecător |  |
| 1.8 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cartuș 40 mm | 60 | buc | Cartuș 40 mm |  |
| 1.9 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Compensator aburi Ø 150 | 1 | buc | Compensator aburi Ø 150 |  |
| 1.10 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot bronz 1/2, M, F | 10 | buc | Pentru țeavă PEX-AL-PEX |  |
| 1.11 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot bronz 3/4, M, F | 10 | buc | Pentru țeavă PEX-AL-PEX |  |
| 1.12 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot oțel d.40 | 20 | buc | pentru sudură |  |
| 1.13 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot oțel d.50 | 20 | buc | pentru sudură |  |
| 1.14 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot oțel d.76 | 12 | buc | pentru sudură |  |
| 1.15 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot PP Ø50 45° | 40 | buc | Cot PP Ø50 45° |  |
| 1.16 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot PPR 90° Ø20 | 40 | buc | Cot PPR 90° Ø20 |  |
| 1.17 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Cot PPR 90° Ø25 | 30 | buc | Cot PPR 90° Ø25 |  |
| 1.18 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Dop d.15 bronz | 40 | buc | Dop d.15 bronz |  |
| 1.19 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Dop d.20 bronz | 30 | buc | Dop d.20 bronz |  |
| 1.20 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Dop PP Ø100 | 15 | buc | Dop PP Ø100 |  |
| 1.21 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Dop PP Ø50 | 30 | buc | Dop PP Ø50 |  |
| 1.22 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Excentric WC (gofra) | 15 | buc | Excentric WC (gofra) |  |
| 1.23 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Fanță Ø 100 | 10 | buc | Fanță Ø 100 |  |
| 1.24 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Fanță Ø 50 | 12 | buc | Fanță Ø 50 |  |
| 1.25 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Fanță Ø 80 | 10 | buc | Fanță Ø 80 |  |
| 1.26 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Fuior de cînepă (paclia) | 7 | buc | Fuior de cînepă (paclia) |  |
| 1.27 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Furtun baie extindere duș | 15 | buc | lungimea 150-200 cm. |  |
| 1.28 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Furtun inox 1=50 cm. | 50 | buc | Furtun inox 1=50 cm. |  |
| 1.29 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Furtun inox 1=60 cm. | 50 | buc | Furtun inox 1=60 cm. |  |
| 1.30 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Împletitură din fire de siliciu | 5 | m | d. 30-35 |  |
| 1.31 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Leică pentru duș | 10 | buc | Leică pentru duș |  |
| 1.32 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Manietă WC 72x40 | 60 | buc | Manietă WC 72x40 |  |
| 1.33 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Mufă PP Ø50 | 10 | buc | Mufă PP Ø50 |  |
| 1.34 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR Ø20 | 50 | buc | Mufă PPR Ø20 |  |
| 1.35 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Mufă PPR Ø20 | 30 | buc | Mufă PPR Ø20 |  |
| 1.36 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 15x15 | 30 | buc | Niplu Bronz 15x15 |  |
| 1.37 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 15x20 | 20 | buc | Niplu Bronz 15x20 |  |
| 1.38 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu Bronz 20x20 | 20 | buc | Niplu Bronz 20x20 |  |
| 1.39 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 16x16 | 10 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.40 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 20x16 | 8 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.41 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu dublu 20x20 | 10 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.42 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 16x3/4 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.43 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 20x3/4 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.44 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu F 16x1/2 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.45 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 16x1/2 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.46 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 16x3/4 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.47 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Niplu M 20x3/4 | 30 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.48 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Robinet bila 1/2 M, F | 50 | buc | Robinet bila 1/2 M, F |  |
| 1.49 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Robinet bila 3/4 M, F | 30 | buc | Robinet bila 3/4 M, F |  |
| 1.50 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Robinet WC rezervoare 1/2 | 50 | buc | Robinet WC rezervoare 1/2 |  |
| 1.51 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Sifon-Ani | 20 | buc | Sifon-Ani |  |
| 1.52 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Sifon-chiuvete gofrat | 40 | buc | articul AC-3011 |  |
| 1.53 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Silicon alb | 10 | buc | Silicon alb |  |
| 1.54 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Suport lavuar 8x100 | 20 | set | Suport lavuar 8x100 |  |
| 1.55 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu egal 16x16x16 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.56 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu egal 20x20x20 | 20 | buc | Pentru țeava PEX-AL-PEX |  |
| 1.57 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø100 90° | 10 | buc | Teu PP Ø100 90° |  |
| 1.58 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø100x50x100 | 10 | buc | Teu PP Ø100x50x100 |  |
| 1.59 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø50 90° | 20 | buc | Teu PP Ø50 90° |  |
| 1.60 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PP Ø50 45° | 20 | buc | Teu PP Ø50 45° |  |
| 1.61 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PPR Ø50 | 20 | buc | Teu PPR Ø50 |  |
| 1.62 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Teu PPR Ø25 | 20 | buc | Teu PPR Ø25 |  |
| 1.63 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Trap PPØ50 | 5 | buc | Trap PPØ50 |  |
| 1.64 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Trecere cauciuc 50x40 | 30 | buc | Trecere cauciuc 50x40 |  |
| 1.65 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Trecerere cauciuc Ø50 | 10 | buc | Trecerere cauciuc Ø50 |  |
| 1.66 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Trecere cu filet 20x1/2 | 50 | buc | Trecere cu filet 20x1/2 |  |
| 1.67 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Trecere cu filet 25x1/2 | 20 | buc | Trecere cu filet 25x1/2 |  |
| 1.68 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă oțel Ø100 | 60 | buc | Țeavă oțel Ø100 |  |
| 1.69 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă oțel Ø50 | 42 | buc | Țeavă oțel Ø50 |  |
| 1.70 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă oțel Ø76 | 36 | buc | Țeavă oțel Ø76 |  |
| 1.71 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă oțel Ø89 | 24 | buc | Țeavă oțel Ø89 |  |
| 1.72 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=250 | 30 | buc | Țeavă PP Ø50 L=250 |  |
| 1.73 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=500 | 30 | buc | Țeavă PP Ø50 L=500 |  |
| 1.74 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=2000 | 20 | buc | Țeavă PP Ø100 L=2000 |  |
| 1.75 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=1000 | 30 | buc | Țeavă PP Ø100 L=1000 |  |
| 1.76 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=250 | 25 | buc | Țeavă PP Ø100 L=250 |  |
| 1.77 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø100 L=500 | 40 | buc | Țeavă PP Ø100 L=500 |  |
| 1.78 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=1000 | 20 | buc | Țeavă PP Ø50 L=1000 |  |
| 1.79 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PP Ø50 L=2000 | 20 | buc | Țeavă PP Ø50 L=2000 |  |
| 1.80 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PPR Ø20Ø | 100 | buc | Pentru apă caldă |  |
| 1.81 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PPR Ø25 | 40 | buc | Pentru apă caldă |  |
| 1.82 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PEX-AL-PEX Ø20 | 100 | buc | Țeavă metaloplast Ø20 pentru apă caldă |  |
| 1.83 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Țeavă PEX-AL-PEX Ø16 | 100 | buc | Țeavă metaloplast Ø16 pentru apă caldă |  |
| 1.84 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Vană din fontă Ø100 | 4 | buc | Vană din fontă Ø100 |  |
| 1.85 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Vană din fontă Ø50 | 4 | buc | Vană din fontă Ø50 |  |
| 1.86 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Vană de oțel Ø100 | 4 | buc | Vană de oțel Ø100 |  |
| 1.87 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Vană de oțel Ø50 | 4 | buc | Vană de oțel Ø50 |  |
| 1.88 | 44000000-0 | Lot 1. Materiale tehnico-sanitare | Vană de oțel Ø80 | 2 | buc | Vană de oțel Ø80 |  |
| Lot 2. Materiale Inox |  |  |  |  |  |  | 44 449,56 |
| 2.1 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Bucșa inox (2080) | 15 | buc | Cu filet exterior 3/4 inox |  |
| 2.2 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Cot inox D104 | 6 | buc | Cot inox D104 |  |
| 2.3 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Piese de ramificare (coturi) | 20 | buc | cot de 90° d-60.3 inox |  |
| 2.4 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Piese de ramificare (coturi) | 30 | buc | cot de 90° d-42.4 inox |  |
| 2.5 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Robinet econom cu sferă | 15 | buc | cu filet interior 3/4 de inox |  |
| 2.6 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă de inox d-42.4x3.3 | 40 | m | ENI 10217-7 |  |
| 2.7 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă de inox d-60.3x3.3 | 40 | m | ENI 10217-7 |  |
| 2.8 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă de inox d-16x1.5 | 50 | m | ENI 10217-7 |  |
| 2.9 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă de inox d-25.9x2.7 | 30 | m | ENI 10217-7 |  |
| 2.10 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă de inox d-33.7x3.3 | 40 | m | ENI 10217-7 |  |
| 2.11 | 44000000-0 | Lot 2. Materiale Inox | Țeavă inox D104x3 | 40 | m | Țeavă inox D104x3 |  |
| Lot 3. Instrumente |  |  |  |  |  |  | 61 602,42 |
| 3.1 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Bandă de măsurat (ruletă) | 5 | buc | din metal, cu lungimea măsurabilă de minim 3 m, lățimea benzii: de la 20 până la 30 mm, materialul carcasei: plastic / cauciuc |  |
| 3.2 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Bandă de măsurat (ruletă) | 1 | buc | din metal, cu lungimea măsurabilă de la 4 până la 6 m, lățimea benzii: de la 20 până la 30 mm, materialul carcasei: plastic / cauciuc |  |
| 3.3 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Bandă de măsurat (ruletă) | 1 | buc | din metal, cu lungimea măsurabilă de la 8 până la 12 m, lățimea benzii: de la 20 până la 30 mm, materialul carcasei: plastic / cauciuc |  |
| 3.4 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 13 | buc | pentru beton, diametru 6 mm, lungime 160 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.5 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 13 | buc | pentru beton, diametru 8 mm, lungime 160 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.6 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 13 | buc | pentru beton, diametru 10 mm, lungime 210 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.7 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 3 | buc | pentru beton, diametru 14 mm, lungime 166 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.8 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 3 | buc | pentru beton, diametru 16 mm, lungimea 300 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.9 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 3 | buc | pentru beton, diametru 18 mm, lungimea 300 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.10 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 3 | buc | pentru beton, diametru 20 mm, lungimea 300 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.11 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 13 | buc | pentru beton, diametru 12 mm, lungime 600 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.12 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 3 | buc | pentru beton, diametru 14 mm, lungime 600 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.13 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru beton | 2 | buc | pentru lemn diametru 8 mm, lungime 250 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.14 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 18 | buc | SDS+, d- 6mm,l- 160mm |  |
| 3.15 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 33 | buc | SDS+, d- 8mm, l- 160mm |  |
| 3.16 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 33 | buc | SDS+, diametru 10mm,lungime 210mm |  |
| 3.17 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 5 | buc | SDS+, diametru 14mm,lungime 166mm |  |
| 3.18 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 2 | buc | SDS+, diametru 16mm,lungimea 300mm |  |
| 3.19 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 2 | buc | SDS+, diametru 18mm,lungimea 300mm |  |
| 3.20 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 2 | buc | SDS+, diametru 20mm,lungimea 300mm |  |
| 3.21 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 1 | buc | SDS+, diametru 12mm,lungime 600mm |  |
| 3.22 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 1 | buc | SDS+, diametru 14mm,lungime 600mm |  |
| 3.23 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 2 | buc | SDS-max, d- 28mm, l- 600mm |  |
| 3.24 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 33 | buc | diametru 3 mm |  |
| 3.25 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 33 | buc | diametru 4 mm |  |
| 3.26 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 13 | buc | diametru 5 mm |  |
| 3.27 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 13 | buc | diametru 7 mm |  |
| 3.28 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Burghiu pentru metal | 13 | buc | diametru 9 mm |  |
| 3.29 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Capsator (tacker) | 3 | buc | pentru pozat și fixat cabluri de tensiune joasă, pentru capse în formă de „U” de până la 6 mm lățime și lungimi de la 10 până la 14 mm, material carcasă: oțel, cu reglarea forței de lovire, masa brută maximă 1 kg, durata de viață până la 100000 acționări |  |
| 3.30 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Cheie combinată | 2 | set | Set chei combinate bifurcate la un capăt și inelare la celălalt: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm; material Crom - Vanadiu, cel puțin 19 piese, gentuță sau cutie pentru transportare |  |
| 3.31 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Chei Socket | 1 | set | Set compus din duze tubulare 1/2': 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 mm, susținător în formă de șurubelniță, susținător în formă de cheie (clichet), extensie fixă scurtă, extensie fixă lungă, extensie lungă flexibilă, extensie scurtă cu unghiuri variabile pe două axe, material Crom - Vanadiu, în total cel puțin 29 piese și cutie pentru transportare |  |
| 3.32 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Ciocane (complect - 4 buc) | 1 | set | Ciocane (complect - 4 buc) |  |
| 3.33 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește cu vârf lung (Platypus, утконосы) | 9 | buc | lungimea de la 80 până la 120 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.34 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește cu vârf lung (Platypus, утконосы) | 5 | buc | lungimea de la 150 până la 170 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.35 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește de sertizat | 3 | buc | pentru conectoare cu 4, 6 și 8 contacte (RJ10, RJ12 și RJ45 respectiv) |  |
| 3.36 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește de sertizat | 3 | buc | pentru conectoare de tip Passthrough cu 4, 6 și 8 contacte (EZ-RJ10, EZ-RJ12 și EZ-RJ45 respectiv) |  |
| 3.37 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește de sertizat și dezizolat | 5 | buc | clește pentru dezizolat cabluri și sertizat fire în prize și patch panel-uri |  |
| 3.38 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește patent | 5 | buc | lungimea de la 80 până la 120 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.39 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește patent | 5 | buc | lungimea de la 140 până la 160 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.40 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește patent | 5 | buc | lungimea de la 180 până la 200 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.41 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește patent sfic (бокорезы) | 5 | buc | lungimea de la 80 până la 120 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.42 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Clește patent sfic (бокорезы) | 4 | buc | lungimea de la 150 până la 170 mm, material clește: oțel, material mâner: plastic / cauciuc |  |
| 3.43 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Coroană universală pentru găurit | 2 | buc | diametru 70 mm, lungime 60 mm, SDS+, pentru perforator |  |
| 3.44 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Coroane bimetalice | 2 | set | pentru găurit în lemn, diametru 19; 22; 29; 32; 38; 44; 51; 64 mm, pentru mașină de găurit |  |
| 3.45 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Cuțit universal (cutter) | 5 | buc | cu lame demontabile și înlocuibile, lățimea lamei de la 15 până la 20 mm, lungimea lamei de la 100 până la 150 mm |  |
| 3.46 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Decapsator | 3 | buc | pentru capse metalice utilizate pentru capsat cabluri |  |
| 3.47 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Desc ptr lemn d-125 | 10 | buc | pentru polizor unghiular, pentru tăiat lemn, cu numărul de dinți de la 30 până la 50, cu plăcuțe din carbură de tungsten (wolfram) pe dinți, diametru de la 120 mm până la 125 mm, grosimea de la 1,5 până la 2 mm |  |
| 3.48 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Disc metal Ø125 mm | 155 | buc | pentru polizor unghiular, pentru tăiat metal, diametru de la 120 mm până la 125 mm, grosimea de la 1,5 până la 2 mm |  |
| 3.49 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Disc metal Ø230 mm | 115 | buc | pentru polizor unghiular, pentru tăiat metal, diametru de la 220 până la 230 mm, grosimea de la 2 până la 3 mm |  |
| 3.50 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Disc diamant d-125 | 5 | buc | cu diamant, pentru polizor unghiular, pentru tăiat beton, diametru de la 120 până la 125 mm, grosimea de la 2,2 până la 2,6 mm |  |
| 3.51 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Disc diamant d-230 | 3 | buc | cu diamant, pentru polizor unghiular, pentru tăiat beton, diametru de la 220 până la 230 mm, grosimea de la 2,2 până la 2,6 mm |  |
| 3.52 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Disc p/u metal d-115 | 155 | buc | d-115 |  |
| 3.53 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Electrozi de 2.5mm | 10 | kg | Electrozi de 2.5mm |  |
| 3.54 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Electrozi de 3mm | 45 | kg | Electrozi de 3mm |  |
| 3.55 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Electrozi p/u Inox | 20 | kg | Electrozi p/u Inox d-2.5 |  |
| 3.56 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Electrozi p/u Inox | 20 | kg | Electrozi p/u Inox d-2.0 |  |
| 3.57 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Electrozi p/u Inox | 20 | kg | Electrozi p/u Inox d-3.0 |  |
| 3.58 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Ferestrău | 2 | buc | pentru metal cu lungimea pânzelor până la 300 mm |  |
| 3.59 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Ferestrău | 2 | buc | pentru lemn cu lungimea pânzei de la 400 până la 600 mm |  |
| 3.60 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Foarfece p/u metal | 2 | buc | Foarfece p/u metal 100 mm |  |
| 3.61 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Instrument (семники для подшипн) | 1 | set | Extractor de rulmenți (com) |  |
| 3.62 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Instrument p/u scoaterea rulmenților | 2 | set | Siomnic p-u scoaterea rulmenților 160mm |  |
| 3.63 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | aparat pentru sudura electro | 1 | buc | portativ invertor pentu electrozi 3-4 mm. |  |
| 3.64 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Lame pentru cuțit universal de tip cutter | 3 | set | lame pentru cuțit universal (cutter) cu lățimea de la 15 până la 20 mm și lungimea de la 100 până la 150 mm |  |
| 3.65 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Lanternă cu acumulator | 4 | buc | Lanterna cu acumulator LED PL-7015 15W Tip: LED, Putere: 15 W, Capacitatea bateriei: 6000 mA, Tip baterie: Li-ion (4.2) V, Gradul de protectie: IP65, Lungimea: 20 cm, Latimea: 12.2 cm, Alimentare: Acumulator, Durata de viata: 12 ore, Durata de viata a bateriei: 3 ani, Durata de incarcare: 12 ore |  |
| 3.66 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Lanternă de frunte | 5 | buc | cu LED-uri, cu bandă de susținere reglabilă de la 50 până la 70 cm, timp de funcționare continuă minim 5 ore, flux luminos minim 100 lm, distanța de iluminare minim 15 m, minim 3 regimuri de funcționare cu nivele de intensitate medie diferite, cu reglarea unghiului de iluminare, greutatea maximă 0,1 kg |  |
| 3.67 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Menghină | 1 | buc | Menghină de lăcătușerie 150 mm Greutatea 12 kg |  |
| 3.68 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Multimetru digital | 7 | buc | Valori măsurate: tensiune (contiună și alternativă), curent (continuu și alternativ), rezistență, capacitatea, frecvența; posibilitatea de testare a tranzistorilor; alimentarea: baterie 9 V de tip 6F22 („КРОНА”); masa maximă 0,45 kg |  |
| 3.69 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Pile (rașpele) | 1 | set | pentru metal semifine cu lungimea de la 200 până la 300 mm de formă: dreptunghiulară, semirotundă, rotundă, triunghiulară și pătrată |  |
| 3.70 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Pistol de montaj | 3 | buc | pentru coliere de strâns cabluri având posibilitatea de a strânge coliere cu lățimea: de la 2,5 până la 4,5 mm, materialul pistolului: oțel |  |
| 3.71 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Pînză ferestrău p/u metal | 10 | buc | Pînză ferestrău p/u metal |  |
| 3.72 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | set chei | 2 | set | set chei cu numărul 1,2,3,4 (газовые) |  |
| 3.73 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | set chei | 2 | set | set chei cu numărul 7- 55 |  |
| 3.74 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | set chei și DUZE | 6 | set | TUBULARE 1/2 C/Tv, Torex |  |
| 3.75 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | set chei și DUZE | 1 | set | TUBULARE 1/2 CtV, 108 |  |
| 3.76 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță cruce | 11 | buc | diametrul la vârf: de la 2 până la 3 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.77 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță cruce | 11 | buc | diametrul la vârf: de la 4 până la 6 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.78 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță cruce | 11 | buc | diametrul la vârf: de la 7 până la 9 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.79 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță plată | 11 | buc | lățimea la vârf: de la 2 până la 3 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.80 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță plată | 11 | buc | lățimea la vârf: de la 4 până la 6 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.81 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Șurubelniță plată | 11 | buc | lățimea la vârf: de la 7 până la 9 mm, lungimea de la 100 până la 150 mm, material oțel, izolată electric cu tensiunea de lucru până la 1000 V, cu vârf magnetizat |  |
| 3.82 | 44000000-0 | Lot 3. Instrumente | Tester | 5 | buc | pentru cabluri de rețea: UTP/STP cu conectoare RJ45, RJ12, RJ11, RJ10 și RJ9 și cabluri coaxiale |  |
| Lot 4. Materiale de fixare |  |  |  |  |  |  | 35 433,34 |
| 4.1 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Aliaj de lipit | 1 | kg | pentru lipit fire, cabluri de metal și cablaje imprimate, în formă de fir / sârmă cu grosimea de 0,7 mm, în bobine cu masa de la 200 până la 300 g |  |
| 4.2 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u uși PVC | 20 | buc | Balama p/u uși PVC |  |
| 4.3 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u uși Aluminiu | 20 | buc | Balama p/u uși Aluminiu |  |
| 4.4 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u ferestre PVC | 20 | buc | Balama p/u ferestre PVC |  |
| 4.5 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u ferestre lemn | 60 | buc | drept/stîng |  |
| 4.6 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u mobilă | 80 | buc | Balama p/u mobilă |  |
| 4.7 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Balama p/u uși lemn | 60 | buc | drept stîng |  |
| 4.8 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Bandă izolatoare | 20 | buc | bandă adezivă pentru izolare electrică cu lățimea de la 15 mm până la 30 mm și diametrul bobinei de la 50 mm până la 100 mm |  |
| 4.9 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Bulon M16x75 | 15 | kg | Bulon M16x75 |  |
| 4.10 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Canal | 100 | m | pentru cabluri, cu lățimea exterioară: de la 18 până la 22 mm, înălțimea exterioară: de la 8 până la 12 mm, iar lungimea: cel puțin 2 m, alb, pentru montare pe perete sau pod cu secțiune dreptunghiulară |  |
| 4.11 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Canal | 20 | m | pentru cabluri, cu lățimea exterioară: de la 45 până la 55 mm, iar înălțimea exterioară: de la 10 până la 15 mm, alb, pentru montare pe podea / sol |  |
| 4.12 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Capse | 1000 | buc | în formă de „U”, pentru pozat și fixat cabluri de tensiune joasă cu grosimea de până la 6 mm, lungimea capselor de la 10 până la 11 mm, material: oțel |  |
| 4.13 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Capse | 1000 | buc | în formă de „U”, pentru pozat și fixat cabluri de tensiune joasă cu grosimea de până la 6 mm, lungimea capselor de la 11,5 până la 13 mm, material: oțel |  |
| 4.14 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Capse | 1000 | buc | în formă de „U”, pentru pozat și fixat cabluri de tensiune joasă cu grosimea de până la 6 mm, lungimea capselor de la 13,5 până la 15 mm, material: oțel |  |
| 4.15 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Cuie metal 100mm | 3 | kg | Cuie metal 100mm |  |
| 4.16 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Cuie metal 25mm | 5 | kg | Cuie metal 25mm |  |
| 4.17 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Cuie metal 32mm | 5 | kg | Cuie metal 32mm |  |
| 4.18 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Cuie metal 50mm | 5 | kg | Cuie metal 50mm |  |
| 4.19 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 1000 | buc | din polipropilenă, diametrul 6 mm, lungimea 30 mm |  |
| 4.20 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 500 | buc | Fluture cu surub, diametrul 3,5 mm, lungimea 60 mm |  |
| 4.21 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | Driva metalic, diametrul 14 mm, lungimea 29 mm, diametrul șurubului 4,0 - 4,5 mm |  |
| 4.22 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 8 mm, lungimea 40 mm |  |
| 4.23 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 10 mm, lungimea 50 mm |  |
| 4.24 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 12 mm, lungimea 60 mm |  |
| 4.25 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | din polipropilenă cu șurub, diametrul 14 mm, lungimea 75 mm |  |
| 4.26 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 6 mm, lungimea 40 mm |  |
| 4.27 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 8 mm, lungimea 45 mm |  |
| 4.28 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 10 mm, lungimea 40 mm |  |
| 4.29 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 6 mm, lungimea 60 mm |  |
| 4.30 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 100 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 8 mm, lungimea 60 mm |  |
| 4.31 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 10 mm, lungimea 60 mm |  |
| 4.32 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 100 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 6 mm, lungimea 80 mm |  |
| 4.33 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 100 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 8 mm, lungimea 80 mm |  |
| 4.34 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | universal cu șurub pentru montare rapidă, diametrul 10 mm, lungimea 80 mm |  |
| 4.35 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu | 200 | buc | pentru fixarea cablurilor cu ajutorul colierelor, diametrul 9,7 mm, lungimea 37 mm |  |
| 4.36 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 10*59 | 1000 | buc | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 10*60 |  |
| 4.37 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 6*29 | 1000 | buc | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 6*30 |  |
| 4.38 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 8*59 | 1000 | buc | Diblu KPX-L cu șurub p/u montaj 8*60 |  |
| 4.39 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Diblu montare rapidă 6*40 (200buc) | 5 | pac | Diblu montare rapidă 6*40 (200buc) |  |
| 4.40 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Inimă p/u lacăt 60mm | 30 | buc | Inimă p/u lacăt 60mm |  |
| 4.41 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Inimă p/u lacăt 70mm | 30 | buc | Inimă p/u lacăt 70mm |  |
| 4.42 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Inimă p/u lacăt 80mm | 30 | buc | Inimă p/u lacăt 80mm |  |
| 4.43 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Lacăt aplicat | 20 | buc | Lacăt aplicat |  |
| 4.44 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Lacăt launtric | 30 | buc | Lacăt launtric |  |
| 4.45 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Lacăt suspendat | 10 | buc | Lacăt suspendat |  |
| 4.46 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Mînere st p/u ferestre | 40 | buc | Mînere st p/u ferestre |  |
| 4.47 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Mînere set p/u uși | 60 | buc | Mînere set p/u uși |  |
| 4.48 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Piuliță M 15 | 8 | kg | Piuliță M 15 |  |
| 4.49 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Suport adeziv | 200 | buc | pentru coliere cablu, albe, lungimea 20 mm, lățimea 20 mm |  |
| 4.50 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Suport adeziv | 200 | buc | pentru coliere cablu, albe, lungimea 25 mm, lățimea 25 mm |  |
| 4.51 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub | 2000 | buc | autofiletant pentru rigips, metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 6 mm |  |
| 4.52 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub | 200 | buc | autofiletant pentru rigips, metal, diametrul 3,5 mm, lungimea 16 mm |  |
| 4.53 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub | 200 | buc | autofiletant pentru rigips, metal, diametrul 4,8 mm, lungimea 150 mm |  |
| 4.54 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub | 200 | buc | autoforant cu cap plat și șaibă, diametrul 4,2 mm, lungimea 19 mm |  |
| 4.55 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 1000 | buc | Șurub p/u lemn 3.25*25 |  |
| 4.56 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 1000 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*35 |  |
| 4.57 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 1000 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*55 |  |
| 4.58 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*70 |  |
| 4.59 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*95 |  |
| 4.60 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 1500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*16 |  |
| 4.61 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub p/u lemn | 1500 | buc | Șurub p/u lemn 3.5*44 |  |
| 4.62 | 44000000-0 | Lot 4. Materiale de fixare | Șurub cu dublu 8x59 | 5 | complect | Șurub cu dublu 8x59 |  |
| Lot 5. Materiale construcții |  |  |  |  |  |  | 59 666,78 |
| 5.1 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Adeziv p/u teracotă | 300 | kg | Adeziv p/u teracotă |  |
| 5.2 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Adeziv universal tip ,,NACET,, | 40 | kg | Pe bază de polimer rezistent la îngheț |  |
| 5.3 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Amestec de finisare | 300 | kg | Amestec de finisare |  |
| 5.4 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Amestec uscat p/u lucrări interior | 300 | kg | Amestec uscat p/u lucrări interior |  |
| 5.5 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Amorsă grunt Nº6 | 60 | kg | Amorsă grunt Nº6 |  |
| 5.6 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Amorsă beton-contact | 60 | kg | Amorsă beton-contact |  |
| 5.7 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Bandă metalizată pentru etanșări rezistentă la foc | 10 | m | 1x40x3000 |  |
| 5.8 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Capac p/u plintă PVC | 60 | buc | dreapta/stînga |  |
| 5.9 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cauiciuc tehnic | 5 | kg | d-1mm |  |
| 5.10 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cauiciuc tehnic | 10 | kg | d-2mm |  |
| 5.11 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cauiciuc tehnic | 45 | kg | d-4mm |  |
| 5.12 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cauiciuc tehnic | 5 | kg | d-5mm |  |
| 5.13 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cauiciuc tehnic | 5 | kg | d-6mm |  |
| 5.14 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Chit de rosturi tip ,,Fuga,, | 20 | kg | Chit de rosturi tip ,,Fuga,, |  |
| 5.15 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Ciment | 400 | kg | Ciment |  |
| 5.16 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Corner p/u plinta PVC | 60 | buc | interior/exterior |  |
| 5.17 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Covor PVC omogen | 200 | m.p. | Covor PVC omogen |  |
| 5.18 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Lenta FUM | 20 | buc | Lenta FUM |  |
| 5.19 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Paronită | 10 | kg | paronită d-2mm |  |
| 5.20 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Paronită | 10 | kg | paronită d-3mm |  |
| 5.21 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Paronită | 60 | kg | paronită d-4mm |  |
| 5.22 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Paronită | 5 | kg | paronită d-5mm |  |
| 5.23 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Perii de vopsit natural plată 150*50 | 10 | buc | Perii de vopsit natural plată 150*50 |  |
| 5.24 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Perii de vopsit natural plată 30 | 15 | buc | Perii de vopsit natural plată 30 |  |
| 5.25 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Perii de vopsit natural plată 50 | 15 | buc | Perii de vopsit natural plată 50 |  |
| 5.26 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Plinte PVC | 60 | buc | Lungimea min. 2m |  |
| 5.27 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm | 5 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=100mm |  |
| 5.28 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=180mm | 5 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=180mm |  |
| 5.29 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Rulou de vopsit cu mîner 1=250mm | 10 | buc | Rulou de vopsit cu mîner 1=250mm |  |
| 5.30 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Soluție pentru decabornizarea motoarelor | 5 | kg | Soluție pentru decabornizarea motoarelor |  |
| 5.31 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Șpaclu inox 150mm | 10 | buc | Șpaclu inox 150mm |  |
| 5.32 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Șpaclu inox 250mm | 10 | buc | Șpaclu inox 250mm |  |
| 5.33 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Șpaclu inox 350mm | 5 | buc | Șpaclu inox 350mm |  |
| 5.34 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Vopsea lavabilă p/u lucrări interior | 300 | kg | Rezistentă la uzură prin frecare umedă |  |
| 5.35 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Cherestea 6x0,1x0,03 | 100 | buc | lungimea minim 6 m. |  |
| 5.36 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Brus (Grinzi) 6x0,12x0,12 | 40 | buc | lungimea minim 6 m. |  |
| 5.37 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Hidroizolant elastic | 5 | buc | Flexibat 10 14 kg. |  |
| 5.38 | 44000000-0 | Lot 5. Materiale construcții | Linocrom standart | 10 | buc | K TKP 10 m.p. |  |
| Lot 6. Material antiincendiar |  |  |  |  |  |  | 6 277,31 |
| 6.1 | 44000000-0 | Lot 6. Material antiincendiar | coloană de incendiu | 1 | buc | КП ГОСТ 7479-95 |  |
| 6.2 | 44000000-0 | Lot 6. Material antiincendiar | bandaj | 80 | buc | bandaj unirea furtunului la racord, mărimea 50-70 |  |
| 6.3 | 44000000-0 | Lot 6. Material antiincendiar | lanternă | 1 | buc | antiscînteie-inifensiv СГД5 |  |
| 6.4 | 44000000-0 | Lot 6. Material antiincendiar | racord | 5 | buc | cap unire la conducta de apă ГПН 70x50 |  |
| 6.5 | 44000000-0 | Lot 6. Material antiincendiar | roată de manevră | 40 | buc | roată de manevră pentru deschiderea robinetului de incendi, 12mm x 12 mm. |  |
| Lot 7. Instrument electric |  |  |  |  |  |  | 52 211,76 |
| 7.1 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Bor mașina (дрель) | 3 | buc | Model: BSM-900U-Q Tip mandrina: Prindere rapida Numarul viteze de lucru: 1 Alimentare: Retea electrica Turatia de mers in gol: 2900 rot/min Diametrul mandrina: 13 mm Putere: 900 W Diametrul maxim de gaurire in lemn: 25 mm Diametrul maxim de gaurire in metal: 10 mm Diametrul maxim de gaurire in beton: 13 mm Greutate: 2.63 kg |  |
| 7.2 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Ciocan de lipit 20-30 W | 5 | buc | Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 20 până la 30 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C |  |
| 7.3 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Ciocan de lipit 90-120W | 5 | buc | Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 90 până la 120 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C |  |
| 7.4 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Ciocan de lipit 35-45W | 6 | buc | Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 35 până la 45 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C |  |
| 7.5 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Compresor de aer | 1 | buc | 2,2 KW |  |
| 7.6 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Ferestrău de trafuraj electric | 1 | buc | Ferestrău de trafuraj electric |  |
| 7.7 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator (шуруповерт) | 2 | buc | tensiunea la acumulator cel puțin 14 V, moment de rotație maxim cel puțin 45 Nm, rotire stânga - dreapta, greutatea maximă 2 kg, cu cel puțin 2 acumulatoare, cu încărcător, cutie de transportare |  |
| 7.8 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Perforator 2,5 kw | 1 | buc | set , SDS-max, energia loviturii cel puțin 5kJ, cu 3 regimuri (găurire, găurire cu percuție, dăltuire) puterea minimă 2500 W, tensiunea de alimentare 220 V, reductor metalic burgiu pt beton - diametru 50 mm, lungime 600 mm |  |
| 7.9 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Picamer (перфаратор | 4 | buc | PBH 2500 RE |  |
| 7.10 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Pistolet de lipit 200-300W | 3 | buc | pentru lipirea firelor de metal, cablajelor imprimate, etc., cu impulsuri, tensiunea de alimentare: 220 V, puterea: de la 200 până la 300 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C |  |
| 7.11 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Pistolet de lipit minim 300 W | 3 | buc | pentru lipirea cu plastic (silicon / polietilenă) cu diametrul barelor de clei: 11 mm, puterea maximă a pistolului: minim 300 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C |  |
| 7.12 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Poli disc (болгарка) | 2 | buc | PWS10-125AVG 906003347220) |  |
| 7.13 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Polizor unghiular 1800 W | 1 | buc | pentru discuri cu diametrul până la 230 mm, putere cel puțin 1800W, greutatea maximă 6 kg |  |
| 7.14 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Polizor unghiular 800W | 2 | buc | Model: G13SN Tip: Polizor unghiular Putere nominala: 840 W Diametrul discului: 125 mm Turatia de mers in gol: 10000 rot/min Filet arbore: M14 Dimensiuni: 258 mm Greutate: 2 kg |  |
| 7.15 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Stație de lipit | 2 | buc | Stație de lipit cu aer cald și ciocan de lipit (letcon), termocompensată, putere consumată: maxim 800 W, puterea pompei de aer: maxim 100 W, tensiune aplicată letconului: maxim 25 V, debitul pompei de aer: de la 0 până la 20 l/min, ajustabil, temperatura aerului generat de pompă: 100 °C - 400 °C ajustabilă, temperatura încălzirii vârfului: de la 200 °C până la 450 °C, ajustabilă, greutate: maxim 7 kg, cel puțin 4 duze (suflante) diferite: 2, 3, 7 și 10 mm |  |
| 7.16 | 44000000-0 | Lot 7. Instrument electric | Șurubelniță electrică | 2 | buc | Mașină de înșurubat |  |
| Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare |  |  |  |  |  |  | 8 113,43 |
| 8.1 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Bloc regulat de laborator de allimentare cu energie electrică | 1 | buc | ТИП-ITECH ITG720, tensiune 60v/amperaj 5A, puterea 100 Wt |  |
| 8.2 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | menghină mică de lăcătușărie | 1 | buc | menghină mică de lăcătușărie |  |
| 8.3 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | șmirghel (наждак) electric de masă (220 V) | 1 | buc | șmirghel (наждак) electric de masă (220 V) |  |
| 8.4 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | strung de găurit (220 V) | 1 | buc | strung de găurit (220 V) |  |
| 8.5 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Mașină de înșurubat | 1 | buc | Mașină de înșurubat |  |
| 8.6 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Lupă de masă cu suport | 1 | buc | Lupă de masă cu suport |  |
| 8.7 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Lupă cu iluminare | 1 | buc | Lupă cu iluminare |  |
| 8.8 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Stație de lipit | 1 | buc | Stație de lipit |  |
| 8.9 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Complect de burghii | 1 | set | Ø3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm |  |
| 8.10 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Complect de ,,nadfeli,, | 1 | set | rotund, triungular, patrat, plat |  |
| 8.11 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Ciocan de lăcătușărie | 1 | buc | greutate 150 gr. |  |
| 8.12 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | complect de fișiere | 1 | set | rotud, triungular, patrat, plat |  |
| 8.13 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | complect de chei de lăcătușărie | 1 | set | Nº5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 |  |
| 8.14 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Detector antiincendiu | 10 | buc | ИП-212-3 СУ (12 v) |  |
| 8.15 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Tablou de semnalizare | 1 | buc | ,,Парус-3,, |  |
| 8.16 | 44000000-0 | Lot 8. Consumabile serviciul automatizare, control și măsurare | Cablu | 50 | m | 0,35 mm.p HB-3 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 15 zile, din data comenzii, pe parcursul anului 2019

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante (Scrisoarea bancară se va prezenta în original, în decurs de 3 zile de la deschidere); | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 5 | Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 6 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 8 | Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot; | Obligatoriu |
| 9 | Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, în decurs de 15 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019; | Obligatoriu |
| 10 | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide; | Obligatoriu |
| 11 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare; | Obligatoriu |
| 12 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la transmiterea acestuia spre semnare; | Obligatoriu |
| 13 | Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorităţii contractante (prezentată în momentul semnării contractului). | Obligatoriu |
| Notă* În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătura electronică, acestea vor fi response, potrivit cadrului normative în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: coform art.28, alin. (4) pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri și servicii este mai mică de 800 000 de lei, publicarea unui anunț de intenție nu este obligatorie.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Grigore BOBEICO