| Anexa I Lista reactivilor chimici, veselă chimică necesari pentru a fi achiziționați Laboratorul Ape uzate (LAU) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. ord. | Denumirea materialului | Specificația tehnică | UM | Cantitate |  |
| Reactivi chimici |  |  |  |  |  |
| 1 | Acetat de zinc Zn(CH3COO)2*2H2O | Acetat de zinc Zn(CH3COO)2*2H2O, CAS:5970-45-6, pur pu analiză | kg. | 4.00 |  |
| 2 | Acid boric, H3BO3 | Acid boric, H3BO3, CAS: 10043-35-3, pur pu analiza | kg. | 1.50 |  |
| 3 | Acid clorhidric HCl (36,5-38)% | Acid clorhidric HCl (36,5-38)%, CAS 7647-01-0, pur pentru analiză | litru | 2.00 |  |
| 4 | Acid clorhidric HCl, titrofix | CAS 7647-01-0, pur pentru analiză, 0,1 M/L | fiola | 6.00 |  |
| 5 | Acid fenilantranilic, C13H11O2N | Acid fenilantranilic, C13H11O2N, CAS: 9140-7, pur pu analiza | gr. | 50.00 |  |
| 6 | Acid fosforic, H3PO4 | Acid fosforic, H3PO4, CAS: 7664-38-2 pur pu analiza | kg. | 0.5 |  |
| 7 | Acid sulfaminic | Acid sulfaminic 99,5%, ambalat, 1 kg Stanchem | kg. | 2.00 |  |
| 8 | Acid sulfuric, H2SO4,titrofix | Acid sulfuric, H2SO4 ,titrofix, CAS 7664-93-9, pur pu analiza, 0,1 M/L | fiola | 10.00 |  |
| 9 | Acid sulfuric, H2SO4 (95-98%) | H2SO4(95-98%) CAS 7664-93-9, pur pu analiza, ambalat în sticle de 1,8 kg. | kg. | 100.00 |  |
| 10 | Amidon solubil (C6H10O5)n | CAS 9005-25-8, pur pu analiza | gr. | 200 |  |
| 11 | Azotat de argint, AgNO3 | CAS 7761-88-8, pur pu analiza | gr. | 50.00 |  |
| 12 | Azotat de sodiu, NaNO3 | CAS 7631-99-4, pur pu analiza | kg. | 10.00 |  |
| 13 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, titrufix | TY 6-09-2540-87, 0,1M/L, pur pu analiza | fiola | 80.00 |  |
| 14 | Bicromat de potasiu, K2Cr2O7 | CAS 7778-50-9, pur pu analiza | kg. | 2.00 |  |
| 15 | Carbonat de sodiu (anhidru) Na2CO3 | Carbonat de sodiu (anhidru) Na2CO3, CAS 497-19-8, pur pu analiza | gr. | 1000.00 |  |
| 16 | Cloroform, CHCl3 | CAS 67-66-3, pur pu analiza | litru | 35.00 |  |
| 17 | Clorura de amoniu, NH4Cl | Clorura de amoniu, NH4Cl CAS 12125-02-9, pur pu analiza | kg. | 1.0 |  |
| 18 | Clorura de bariu, BaCl2 | Clorura de bariu, BaCl2 CAS 10361-37-2, pur pu analiza | kg. | 0.50 |  |
| 19 | Clorura de mangan, tetrahidrat, MnCl2x4H2O | CAS 13446-34-9, pur pu analiza | kg. | 8 |  |
| 20 | Dihidrogenofosfat de potasiu, KH2PO4 | CAS 7778-77-0, pur pu analiza | kg. | 0.50 |  |
| 21 | Eter dietilic, (C2H5) | CAS 60-29-7, pur pu analiza | litru | 60.00 |  |
| 22 | Glicerina HOCH2CH(OH)CH2OH | CAS 56-81-5, pur pu analiza | kg. | 1.00 |  |
| 23 | Hidroxid de amoniu, NH4OH 25% | CAS 1336-21-6, pur pu analiza | litri | 3.00 |  |
| 24 | Hirtie de indicator universala | Cu rezolutia 1 pH, cutie-100buc. | buc. | 1000.00 |  |
| 25 | Hârtie filtru | Hirtie filtru în val | kg. | 20 |  |
| 26 | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra | Hirtie filtru, d-125 mm, banda albastra | set | 45.00 |  |
| 27 | Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament) | Hârtie pentru pregătirea veselei (pergament), val | kg. | 25 |  |
| 28 | Iod, I2 titrofix | TU 6-09-2540-87, 0,1 M/L | fiola | 6.00 |  |
| 29 | Iodură de potasiu, KI | CAS 7681-11-0, pur pu analiză | kg. | 10 |  |
| 30 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, 99% (NH4)6Mo7O24x4H20 | Molibdat de amoniu tetrahidrat, 99% (NH4)6Mo7O24x4H20, CAS 12054-85-2, pur pu analiză | gr. | 50.00 |  |
| 31 | n-Hexan, C6H14 | n-Hexan, C6H14 CAS 110-54-3, pur pu analiză | litru | 5.00 |  |
| 32 | Oxid de aluminiu, Al2O3 | pur pu analiză | kg. | 0.5 |  |
| 33 | Oxid de magneziu anhidru, MgO | Oxid de magneziu anhidru, MgO CAS 1309-48-4 | kg. | 1 |  |
| 34 | Oxidase Discs, flacon cu 50 discuri | ISO 9308-1:2015, 50 discuri în flacon | flacon | 2.00 |  |
| 35 | Peroxod de hidrogen, H2O2 | Peroxod de hidrogen, H2O2, CAS 7722-84-1, pur pu analiza | litru | 2.00 |  |
| 36 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8 | Peroxodisulfat de potasiu K2S2O8, CAS 7727-21-1, puriss pentru analiză 99% | gr. | 50.00 |  |
| 37 | Phenol Red Lactose Broth | Iso 9308-1:2015 | kg. | 0.5 |  |
| 38 | Reactiv Griss (Griees reagent for nitrite) | TУ 6-09-3569-86, pur pentru analiză | gr. | 250.00 |  |
| 39 | Sapun lichid, pentru spălarea veselei chimice | Pentru spălarea veselei chimice | litru | 40.00 |  |
| 40 | Sodă calcinată | tehnic | kg. | 2.00 |  |
| 41 | Soluție stand CBO (BOD) 1000mg/l în H2O | Sigma-Aldrich, 1000ml/l | flacon | 1.00 |  |
| 42 | Soluție stand CCO (COD) | Fluka 500ml/l | flacon | 1.00 |  |
| 43 | Soluție standard Cloruri (Chloride standard for IC, 1000 mg(Cl)/L in H2O) | Sigma-Aldrich, 39883, ultrapur | flacon | 2.00 |  |
| 44 | Soluție standard Fier (Iron standard for AAS TraceCERT, 1000 mg(Fe)/L in nitric acid) | Sigma-Aldrich, 16596, ultrapur pu spectrometrie | flacon | 1.00 |  |
| 45 | Soluție standard Produse petroliere | GSO 0,05 g/l, 10317-2013(5ml.) | buc. | 2.00 |  |
| 46 | Soluție standard Sulfat (Sulfate standard for IC, 1000mg/L) | Sigma-Aldrich, 90071, ultrapur | flacon | 1.00 |  |
| 47 | Soluție stand Turbiditate (4000 NTU Formazin) | Sigma-Aldrich, TURB 4000 | flacon | 1.00 |  |
| 48 | Soluție tampon pH=10,00 | Soluție tampon pH=10,00, flacon 1000 ml, Sigma-Aldrich 33649, certificat de calitate. | litru | 1.00 |  |
| 49 | Soluție tampon pH=4,00 | Soluție tampon pH=4,00, flacon 1000 ml, Sigma-Aldrich 33646, certificat de calitate. | litru | 1.00 |  |
| 50 | Soluție tampon pH=7,00 | Soluție tampon pH=7,00, flacon 1000 ml, Sigma-Aldrich 33643, certificat de calitate. | litru | 1.00 |  |
| 51 | Sulfat de amoniu și fier (II) heptahidrat (sarea lui Mohr), (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O | CAS:7783-85-9, pur pu analiză | kg. | 5.00 |  |
| 52 | Sulfat de argint, Ag2SO4 | CAS:10294-26-5, pur pu analiza | gr. | 25.00 |  |
| 53 | Sulfat de cupru pentahidrat, CuSO4*5H2O | CAS:7758-99-8, pur pu analiză | kg. | 2.00 |  |
| 54 | Sulfat de magneziu, MgSO4 | CAS:10034-99-8, pur pu analiză | kg. | 0.50 |  |
| 55 | Sulfat de mangan, MnSO4*H2O | CAS:10034-96-5, pur pu analiză | kg. | 6.00 |  |
| 56 | Sulfat de potasiu, K2SO4 | CAS:7778-80-5, pur pu analiză | kg. | 2.00 |  |
| 57 | Sulfat de sodiu, Na2SO4 | CAS:7757-82-6, pur pu analiză | kg. | 1.00 |  |
| 58 | Sulfit de sodiu, Na2SO3 | CAS:7757-83-7, pur pu analiză | kg. | 0.50 |  |
| 59 | Tartrat de sodiu și potasiu tetrahidrat, KOCOCH(OH)CH(OH)COONa*4H2O | CAS:6381-59-5, pur pu analiză | kg. | 2.50 |  |
| 60 | Tartratstibiat(III) de potasiu hidrat (Potassium antimony(III) tartrate hydrate) K(SbO)C4H4O6*H2O | CAS:331753-56-1, pur pu analiză, 98% | kg. | 0.10 |  |
| 61 | Tergitol-7 Agar | ISO 9308-1:2014 | kg. | 0.50 |  |
| 62 | Test de control p/u sterilizare 121°C/15 min | pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare umedă | set. | 1.00 |  |
| 63 | Test de control p/u sterilizare 132/20 min, pentru microbiologie 1000 teste, efectuarea încercărilor bacteriologice (corectitudinea ciclului decontaminării) | ISO 11140, 1000teste | set. | 2.00 |  |
| 64 | Test de control p/u sterilizare 180°C/60 min, pentru microbiologie 1000 teste, sterilizare uscată | ISO 11140, 1000teste | set. | 1.00 |  |
| 65 | Tifon medicinal | medicinal, în val | m. | 100.00 |  |
| 66 | Tiosulfat de sodiu (Titrufix) | TY 6-09-01-313-97, 0,1M/L | fiola | 40.00 |  |
| 67 | Tiosulfat de sodiu pentahidrat, Na2S2O3*5H2O | CAS:10102-17-7, pur pu analiza | kg. | 1.00 |  |
| 68 | Vată Hosipium | fibră naturală, de bumbac, împachetată în pachete 50/200gr, uz medicinal | kg. | 15.00 |  |
| Veselă chimică |  |  |  |  |  |
| 69 | Aparat din sticlă | tip Soxlet, 250ml (refregerent, colbă, extractor) | buc. | 1.00 |  |
| 70 | Baghetă din sticlă | L-30cm, capăt rotunjit sudat | buc. | 20.00 |  |
| 71 | Balon conic | 500ml, cu șlif | buc. | 5.00 |  |
| 72 | Balon conic | 500ml, gradat cu gât larg 50/45, clasa AS | buc. | 5.00 |  |
| 73 | Balon cotat | 1000ml, sticlă, clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc. | 3.00 |  |
| 74 | Balon cotat | 100ml, sticlă, clasa A, cu șlif 14/23 și dop din plastic | buc. | 15.00 |  |
| 75 | Balon cotat | 250ml, sticlă, clasa A, cu șlif și dop din plastic | buc. | 10.00 |  |
| 76 | Balon cu fund rotund | 500ml, sticlă, cu șlif 29/32 și gât scurt | buc. | 30.00 |  |
| 77 | Bara magnetica p/u agitat | tip oval, 10x20mm | buc. | 10.00 |  |
| 78 | Cană de porțelan | V=1l. | buc. | 3.00 |  |
| 79 | Capsulă de porțelan | 100ml | buc. | 10.00 |  |
| 80 | Ceașcă de porțelan | 50ml | buc. | 10.00 |  |
| 81 | Ceașca Petri ONUMBRA | d=75mm | buc. | 20.00 |  |
| 82 | Cilindru gradat sticlă, cu năsuc și talpă | 100ml, gradație vizibilă, clasa A | buc. | 6.00 |  |
| 83 | Cilindru gradat PMP, clasa A | PMP, 100ml, gradație vizibilă, clasa A | buc. | 15.00 |  |
| 84 | Cilindru gradat PMP, clasa A | PMP, 250ml, gradație vizibilă, clasa A | buc. | 4.00 |  |
| 85 | Cilindru gradat sticlă, cu năsuc și talpă | 1000ml, gradație vizibilă, clasa A | buc. | 4.00 |  |
| 86 | Cilindru gradat sticlă, cu năsuc și talpă | 1000ml, gradație vizibilă, clasa A | buc. | 6.00 |  |
| 87 | Colbă cu fund plat | Colbă cotată cu fund plat V=2l | buc. | 2.00 |  |
| 88 | Covoraș silicon de protecție | Material silicon, suprafață ridată, rezistent la temperaturi înalte, dimensiuni: 350x350 mm | buc. | 5.00 |  |
| 89 | Dispenser Kipp | cu șlif 29/32, 10ml | buc. | 2.00 |  |
| 90 | Dop de silicon | Diam/super-17mm, diam infer-13mm, H-25,4, set-25buc | set | 2.00 |  |
| 91 | Dop din celuloză | diam super-16,5mm/inferior 11,5, pu eprubete, formă conică | buc. | 50.00 |  |
| 92 | Flacon pentru oxigen cu capac | Volum-100ml, dop rodat fără goluri din interior (sticlă Wincler) | buc. | 20.00 |  |
| 93 | Furtun silicon | d-15/3mm | m. | 5.00 |  |
| 94 | Furtun silicon | d-6/2mm | m. | 5.00 |  |
| 95 | Furtun silicon | d-8/2mm | m. | 5.00 |  |
| 96 | Pahar cu maner PP | V-1000ml, gradație albastră | buc. | 5.00 |  |
| 97 | Pahar cu maner PP | V-2000ml, gradație albastră | buc. | 2.00 |  |
| 98 | Pahar cu maner PP | V-250ml, gradație albastră | buc. | 5.00 |  |
| 99 | Pahar cu maner PP | V-500ml, gradație albastră | buc. | 4.00 |  |
| 100 | Pahar gradat plastic | V-100ml, gradație clar vizibilă colorată | buc. | 10.00 |  |
| 101 | Pahar gradat plastic | V-250ml, gradație clar vizibilă colorată | buc. | 10.00 |  |
| 102 | Pahar gradat plastic | V-50ml, gradație clar vizibilă colorată | buc. | 15.00 |  |
| 103 | Pahar termorezistent | V-1000ml, sticlă | buc. | 10.00 |  |
| 104 | Pahar termorezistent | V-50ml, sticlă | buc. | 15.00 |  |
| 105 | Pahar termorezistent | V-800ml, sticlă | buc. | 5.00 |  |
| 106 | Pară de cauciuc pu biuretă automată | Pară de cauciuc pu biuretă automată | buc. | 3.00 |  |
| 107 | Perie pu baloane cu cap rotativ | Dimensiuni cap perie: 21*44*24mm | buc. | 2.00 |  |
| 108 | Perie pu spalat eprubete | mică | buc. | 10.00 |  |
| 109 | Perie pu spalat eprubete | mare | buc. | 10.00 |  |
| 110 | Perie pu spalat eprubete | medie | buc. | 10.00 |  |
| 111 | Pâlnie din plastic, 80 mm, gât larg | Pâlnie din plastic, 80 mm, gât larg pu pulberi | buc. | 10.00 |  |
| 112 | Pâlnie din sticlă, 36mm | Pâlnie din sticlă, 36mm | buc. | 30.00 |  |
| 113 | Pipetă gradată, 1ml | Pipetă gradată, 1ml, cl.A, neterminal | buc. | 10.00 |  |
| 114 | Pipetă gradată, 2ml | Pipetă gradată, 2ml, cl.A, neterminal | buc. | 10.00 |  |
| 115 | Pipetă gradată, 2ml | Pipetă gradată, 2ml, cl.A | buc. | 10.00 |  |
| 116 | Pipetă gradată, 5ml | Pipetă gradată, 5ml, cl.A, neterminal | buc. | 10.00 |  |
| 117 | Recipient pu prelevarea probelor de 5litri, plastic | 5 litri | buc. | 70.00 |  |
| 118 | Refregerent fără șlif în parte inferioară cu 6 bule | Refregerent fără șlif în parte inferioară cu 6 bule | buc. | 4.00 |  |
| 119 | Refregerent cu bule , cu șlif exterior în parte inferioară cu 6 bule | Refregerent cu bule , cu șlif exterior în parte inferioară cu 6 bule | buc. | 4.00 |  |
| 120 | Refregerent cu bule , cu șlif exterior în parte inferioară cu 8 bule | Refregerent cu bule , cu șlif exterior în parte inferioară cu 8 bule | buc. | 4.00 |  |
| 121 | Seringa sterilă | 10ml, cu ac steril, unică folosință | buc. | 10.00 |  |
| 122 | Seringa sterilă | 1ml, cu ac steril, unică folosință | buc. | 20.00 |  |
| 123 | Seringa sterilă | 2ml, cu ac steril, unică folosință | buc. | 30.00 |  |
| 124 | Seringa sterilă | 5ml, cu ac steril, unică folosință | buc. | 20.00 |  |
| 125 | Spatulă din farfor | L-120mm*20mm | buc. | 5.00 |  |
| 126 | Sticlă de ceas | 60mm | buc. | 10.00 |  |
| 127 | Sticlă de ceas | 100mm | buc. | 10.00 |  |
| 128 | Sticlă de ceas | 80mm | buc. | 10.00 |  |
| 129 | Sticlă Wincler cu dop plastic | Material: sticlă, V-100/150ml, zona mată de înscriere, înălțime 103mm, diametru 53mm, dop plastic foarmă joasă | buc. | 10.00 |  |
| 130 | Sticluțe de pocrov | Lamele 18*18mm, cutie a câte 100buc | cutie | 40.00 |  |
| 131 | Tavă din plastic | 45*35*7,5 | buc. | 5.00 |  |
| 132 | Tăvăluța pu termobalanță | Tăvăluța pu termobalanță | buc. | 10.00 |  |
| Total lei fără TVA: |  |  |  |  |  |

Cerințe față de participanți

Se va  prezenta următorul set de documente și informație:

- Cantitatea şi/sau volumul bunului (mg, gr, kg, ml, litru, fiolă, flacon, bucăți, set);

- Calificativul şi documentația normativă (A.S.C., HPLC/Spectro, Primary Standard, Ph. Eur., ISO, etc.);

- Marca de fabrică (denumirea produsului în țară producătoare) şi CAS-ul;

- Bunurile trebuie să fie noi, de calitate şi să corespundă calificativului solicitat în anexa (specificații tehnice) și clasei de precizie solicitate, certificatului de calitate;  Să fie păstrată integritatea ambalajului şi sigiliului de la producător (la livrare);

- Fișa tehnică de securitate a produsului (la livrare);

- Valabilitatea bunurilor solicitate nu va fi mai mică decât ¾ din termenul de valabilitate declarat de producător (la livrare);

-Certificatul de calitate a produsului eliberat de  producător cu aplicarea ștampilei umede a ofertantului; (la livrare, obligatoriu)

- Livrarea bunurilor se va efectua după cum urmează: LAU - Chișinău, str. Lunca Bâcului nr. 24 blocul administrativ SE Chișinău, et. II;

- Termenul de livrare 60 zile de la emiterea comenzii.