# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Reagenți de laborator și consumabile pentru activitatea Laboratorului Clinic Diagnostic anul 2024 Lista de bază prin procedura de achiziţie: Concurs prin Cererea Ofertelor de Prețuri cu Publicare

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Cloride cu standard | ml |  | 1000 |  | Marcaj: CE metoda de determinare:Fotometrica Tipul reagentilor: Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibtrator | 800,00 |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat. Metoda manuală unitate de măsură ml |  |  | 60 |  | Reagenţi p/u determinarea timpului de trombină (TT) şi a TT cu protaminsulfat Flacoane cu 2 ml reactiv trombin liofilizat. Metoda manuală unitate de măsură ml | 1500,00 |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid. Metoda manuala | ml |  | 200 |  | Reagenţi p/u determinarea timpului de recalcificare activat (TRA) Flacoane cu reactiv caolina si calciu clorid. Metoda manuala | 124,00 |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set*100 teste - strip diagnostic /urina( sănge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica ) Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri), teste | ml |  | 10 |  | Set*100 teste - strip diagnostic /urina( sănge, glucoza, acetona, nitrate, proteina, bilirubina, urobilinogenul, Hb, Ph, Greutatea specifica ) Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutatea specifică 1000 -1030; pH 5 -9, leocitele Metoda calitativă de culoare (10 parametri), teste | 960.00 |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  | 54440 |
|  | 33696500-0 | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml p/u analizatorul de gaze Eazy Stat | ml |  | 10 |  | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml p/u analizatorul de gaze Eazy Stat |  |
|  |  | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml p/u analizatorul de gaze Eazy Stat | buc |  | 1 |  | Solutie de deproteinare (Daily Rinse Cleaning Enzyme Solution) 100 ml p/u analizatorul de gaze Eazy Stat |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6610.00 |
|  | 33696500-0 | Set p/u determinarea timpului de protrombina (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” ISI nu mai mic de 1,1 | buc |  | 2 |  | Set p/u determinarea timpului de protrombina (TP) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” ISI nu mai mic de 1,1amb. 10 fl*10 ml (2000 teste) |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control normal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | buc |  | 3 |  | Plasma de control normal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  | 33696500-0 | Plasma de control patologic (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | buc |  | 3 |  | Plasma de control patologic (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  | 33696500-0 | Calibrator universal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” | buc |  | 1 |  | Calibrator universal (TT; TP; TTPA; Fibrinogen) compatibil cu coagulometru ”TECO Coatron X pro” amb. Fl*1 ml plasma liofilizata |  |
|  | 33696500-0 | Cuvete de reactive p/u coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator | buc |  | 1000 |  | Cuvete de reactive p/u coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator coagulometru ”TECO Coatron X pro” cu codul de bare originale de la producator |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  | 65576.00 |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 3000 |  | Proteina totala in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Creatinina in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Urea in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 2000 |  | Albumina in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 400 |  | Acid uric container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Glucoza in singe container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 200 |  | Lactat container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Bilirubina totală container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Bilirubina directă container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Alaninaminotransferaza container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 4000 |  | Aspartataminotransferaza container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1000 |  | Fosfataza alcalina container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1000 |  | LDH in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1600 |  | a-amilaza in ser, urină container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1600 |  | g-glutamiltranspeptidaza container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 600 |  | Creatininfosfochinaza container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 400 |  | Creatninfosfokinaza MB container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 200 |  | Colesterol container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 200 |  | Trigliceride container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 200 |  | HDL-colesterol container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 120 |  | LDL-colesterol container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 600 |  | Calciu container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 600 |  | Magneziu in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1000 |  | Fierul in ser container /200 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 2 |  | Calibrator HDL/LDL Ambalaj flacon /1 ml |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 30 |  | Multicalibrator uman Ambalaj flacon /3 ml |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 40 |  | Multicontrol uman ser normal Ambalaj flacon /5 ml |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 40 |  | Multicontrol uman ser patologic Ambalaj flacon /5 ml |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 2 |  | Solutie de spalare A (Cleaner A) set (4fl. x 70ml) |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 2 |  | Solutie de spalare B (Cleaner set (4fl. x 70ml) |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1 |  | Filtru osmoza inversa |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 3 |  | Filtru apa analizor |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 2 |  | Set filtre statie de apa ( 4 bucati in set |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic RESPONS 920, sistem închis | buc |  | 1 |  | Lam pa analizor Lampa pentru analizatorul RESPONS 920 |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  | 37920.00 |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Calcium RGT 1500 teste 3L7922 set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Glucose RGT 1500 teste 3L8222 set*1500 teste |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Iron Sent 918 teste 6K9530 set*918 teste |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Magnesium RGT 1000 teste 3P6822 set*1000 teste |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | ConCC calibrator/MCC calibrator set*6flx5ml |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Acid Wash, 2fl x 500 mL, 6K0120 set*2flx500ml |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 2 |  | Alkaline Wash Solution, 2fl x 500 mL , 9D3120 set*2flx500ml |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 2 |  | Detergent A, 2fl x 500 mL , 1J7220 set*2flx500ml |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Detergent B, 2fl x 400 mL , 2J9422 set*2flx500ml |  |
|  |  | Reagenți și consumabile pentru Analizatorul biochimic Arhitect, sistem închis | buc |  | 1 |  | Water Bath Additive, 2fl x 500 mL , 9D2920 set*2flx500ml |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | cTnI ,test-caseta | buc |  | 100 |  | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 3600.00 |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | PCT ,test-caseta | buc |  | 300 |  | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 21210.00 |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Teste rapide pentru analizatorul FIA-8000 M06 (sistem închis) | buc |  | 1200 |  | D-dimer, test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 | 156400.00 |
|  |  | Teste rapide pentru analizatorul FIA-8000 M06 (sistem închis) | buc |  | 100 |  | cTnI ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 |  |
|  |  | Teste rapide pentru analizatorul FIA-8000 M06 (sistem închis) | buc |  | 300 |  | NT-proBNP ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 |  |
|  |  | Teste rapide pentru analizatorul FIA-8000 M06 (sistem închis) | buc |  | 150 |  | PCT ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 |  |
|  |  | Teste rapide pentru analizatorul FIA-8000 M06 (sistem închis) | buc |  | 50 |  | HbA1c ,test-caseta p/u analizatorul FIA-8000 |  |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |  | 23976.00 |
|  | 33696500-0 | QuicGMTM Aspergillus Galactomannan Ag Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-1414-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | Buc |  | 1 |  | QuicGMTM Aspergillus Galactomannan Ag Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-1414-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. 1 set 50 teste |  |
|  | 33696500-0 | QuicGTM Fungus (1-3)-β-D-Glucan Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-2301-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. | Buc |  | 1 |  | QuicGTM Fungus (1-3)-β-D-Glucan Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-2301-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. |  |
|  | 33696500-0 | QuicGXMTM Cryptococcus neoformans Ag Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-2113-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. Sistem inchis DRY Fluorescenc Immunoassay Analizer | Buc |  | 1 |  | QuicGXMTM Cryptococcus neoformans Ag Lateral Flow Assay, 50 tests, DNK-2113-1; prod. Dynamiker Biotechnology (Tianjin) Co., Ltd. |  |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig G ; | Buc |  | 1 |  | Metoda cantitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori | 2700.00 |
|  |  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Determinarea Ac ani aspergilus Ig M; | Buc |  | 1 |  | Metoda cantitativa de determinare ELISA cu godeuri detasabile 96 teste , cu control pozitiv , control negativ si calibratori | 2700.00 |
|  |  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Test rapide influenza (Gripa A+ B ) | Buc |  | 30 |  | metoda calitativa-imunocromatografica Sensibilitatea .98-100% | 3000.00 |
|  |  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Proteina C-reactivă (CPR - LATEX) | Buc |  | 200 |  | Set reactiv ambalaj flacon* 5-8 ml; Metoda de determinare Latex-Test , să fie inclus control negativ < 6 mg/L /control pozitiv> 6 mg/L, carduri de testare ,bețișoare agitatoare, unitate de măsură ml | 5534.00 |
|  |  | Lotul 17 |  |  |  |  |  | 140.00 |
|  | 33696500-0 | Eozin (tip Leişman) | Buc |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | Lotul 18 |  |  |  |  |  | 517.00 |
|  | 33696500-0 | Acid sulfosalicilic | Buc |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Lotul 19 |  |  |  |  |  | 3745.60 |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabili pentru hemanalizatorul PCE -210 ERMA(sistem închis) | Buc |  | 20 |  | Soluţie diluare PCE -210 Butelie standard 20 l, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabili pentru hemanalizatorul PCE -210 ERMA(sistem închis) | Buc |  | 2 |  | Solutie de lizare PCE -210, fl*500ml fl*500ml, lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA unit de masura fl |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabili pentru hemanalizatorul PCE -210 ERMA(sistem închis) | Buc |  | 1 |  | Soluţie de spălare (curăţare) PCE-210 Butelie standard 5 l , lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA unit de masura butelie |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabili pentru hemanalizatorul PCE -210 ERMA(sistem închis) | Buc |  | 1 |  | Soluţie de hipoclorid 0,5 % PCE -210 Lichid stabil gata pentru folosire pentru analizatorul PCE -210 ERMA unit de masura l |  |
|  | 33696500-0 | Reagenți și consumabili pentru hemanalizatorul PCE -210 ERMA(sistem închis) | Buc |  | 1 |  | Material control pentru PCE – 210 ( set *fl. 2,5 ml,3 nivele) WBC 109/l;RBC 1012/l;Hb g/dl;Hb mmol/l;Hct%;Hctl/l;MCV fl;MCH pg;MCH fmol;MCHC g/dl;MCHC mmol/l;RDW%;Plts 109/l;MPVfl;PDW%;LYMP%;MONO%;GRAN%;LIMP#;MONO#;GRAN#, unit de masura set |  |
|  |  | Lotul 20 |  |  |  |  |  | 85845.00 |
|  | 33696500-0 | CELLPACK DCL (20L ) | Buc |  | 15 |  | Butelie standard 20 l |  |
|  | 33696500-0 | SULFOLYSER ( 3x500 ml ) | Buc |  | 3 |  | set*3flx500ml |  |
|  | 33696500-0 | LYSERCELL WDF (2L ) | Buc |  | 12 |  | flx2 Lbuc |  |
|  | 33696500-0 | FLUOROCELL WDF (2x22 ml ) | Buc |  | 6 |  | set*2flx22ml |  |
|  | 33696500-0 | CELLCLEAN (50 ml) | Buc |  | 2 |  | flx50ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L1 ( 3 ml ) | Buc |  | 5 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L2 ( 3 ml ) | Buc |  | 5 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CHECK L3 ( 3 ml ) | Buc |  | 5 |  | flx3ml |  |
|  | 33696500-0 | XN CAL ( 3 ml ) | Buc |  | 1 |  | flx3ml |  |
|  |  | Lotul 21 |  |  |  |  |  | 325.00 |
|  | 33696500-0 | Cefepim cu acid clavulanic 30/10 μg (cartus*50- 100 rondele) | Buc |  | 1 |  | Cefepim cu acid clavulanic 30/10 μg (cartus*50- 100 rondele) |  |
|  | 33696500-0 | Roxitromicina (cartus*50-100 rondele) | Buc |  | 1 |  | Roxitromicina (cartus*50-100 rondele) |  |
|  | 33696500-0 | Clotrimazol 10 (cartus.*50-100 rondele) | buc |  | 3 |  | Clotrimazol 10 (cartus.*50-100 rondele) |  |
|  |  | Lotul 22 |  |  |  |  |  | 7350.00 |
|  | 33696500-0 | Multicuve pentru analizatorul Start Dust MC 15 | buc |  | 150 |  | Getabile, cu 15 godeuri cu separator, volum 500 mkl |  |
|  |  | Lotul 23 |  |  |  |  |  | 2200.00 |
|  | 33696500-0 | Vacutainer cu anticoagulant Li- Heparina 4 ml | Buc |  | 1000 |  | dimensiuni 13x75 mm, volum 4 ml, cu etichetă ,cu capac rotator |  |
|  |  | Lotul 24 |  |  |  |  |  | 4500.00 |
|  | 33696500-0 | Eprubete echivalent tip Hitachi 902(cu pezentarea mostre) | Buc |  | 10000 |  | Eprubete echivalent tip Hitachi 902(cu pezentarea mostre) |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 491673.00 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: iunie - Decembrie 2024, DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț anexa nr.23 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificația tehnică anexa nr.22 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 3. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 4. | Cerere de participare (anexa nr. 7); | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 5. | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 7. | DUAE | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 8. | Garanție bancară p/u participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică 1% | semnat electronic de către operatorul economic Garanţia pentru ofertă prin transfer va fi 1% din valoarea ofertei fără TVA, prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. fil.’Telecentru’ Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD46ML000000002251202272 Contul bancar: MOLDMD2X “Pentru garanţia pentru ofertă la Procedura de achizitie nr. ____ din | Obligatoriu |

p

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.