## Loturi
CAIET DE SARCINI
privind achiziționarea: Echipamente și mobilier tehnic pentru laborator
prin procedura de achiziție: Licitație deschisă
1. Denumirea Autorității Contractante: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Universitatea Tehnică a Moldovei
3. Codul CPV: 38000000-5
4. Lista bunurilor solicitate:
Nr.d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată MDL, fără TVA, lei | Valoarea estimată MDL, cu TVA, lei
LOT 1. SISTEME PENTRU CONTROLUL MICROCLIMATULUI ȘI ACLIMATIZAREA PLANTELOR
1 |  | Sistem integrat de control al microclimatului pentru spații de cultură in vitro, set | set. | 1.5 | Carcase din oțel galvanizat 1200 x 600 x 2700 mm, cu 4 rafturi din plasă de oțel galvanizat și un nivel superior pentru suspendarea echipamentelor x 18 buc Lumini LED pentru creșterea răsadurilor 1200 x 40 x 60 mm, ~ 60 W, cu intensitate și spectru luminoase reglabile electronic x 144 buc LED controler de lumini cu ecran tactil x 2 buc Aparat de aer conditionat inverter 24000 BTU cu capacitate de incalzire la -25 grade Celsius x 1 buc Echipamente electrice (cabluri, întrerupătoare, siguranțe, panou electric, etc.), elemente de fixare și alte echipamente mici necesare pentru instalarea echipamentului principal x 1 set Instalarea echipamentului | 486831 | 584197.2
2 |  | Irigare tuneluri tip Netafim mist | buc | 53 | Banda de pulverizare cu lățimea de 1,7 pe o lungime de 53 m. 6 pulverizatoare pe masă pentru distribuția uniformă a irigațiilor (în total 72 de pulverizatoare) Linie de irigare Pompă de irigare de înaltă presiune (4-6 atm) și temporizator de control Echipament pentru fixarea sistemului Echipament electric (cabluri, întrerupătoare, siguranțe etc.), țevi și componente și fitinguri pentru țevi, elemente de fixare și alte echipamente mici necesare pentru instalarea echipamentului principal Instalarea echipamentului | 38531 | 46237.2
| Valoarea totală estimată pentru LOT 1, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 525362 | 630434.4
LOTUL 2. ECHIPAMENTE FRIGORIFICE
1 |  | Frigider sau camera frigo cca 3m x 3m | buc | 1 | CAMERA FRIGIDER CU 1 USA (1000x2000 mm), DIN SANDWICH CU GROSIMEA DE 80 MM, DIMENSIUNI TOTALE: 3000x3000x3000 mm Camera frigider este confectionata din sandwich cu grosimea de 80 mm, podeaua se face din oțel inoxidabil marca AISI 304. Dimensiunile usii sunt: 1000x2000h mm. Dimensiunile totale ale camerei: 3000x3000x3000 mm. Include: SISTEM DE RACIRE, 2.56 KW, -5/+5 °C, VOLUM 24 M.C., FRIGOBLOCKCSP/0205 HZ Sistem de racire a camerei frigider; Regim de temperatura: -5 / + 5 °C; Unitate exterioara: Compresor: CAJ 9513 Z; Conexiune 220 V; Capacitate de racire: 1660(W) la temperatura: 0°C/+32 °C ; Consum de energie: 1.03 kW; Unitate interna: Evaporatorul PSEQ 30.12.1 (TECUMSEH); Volumul camerei: 10.5 (m³) (-5)°C; Volumul camerei: 16.1 (m³) (-0)°C; Volumul camerei: 22.5 (m³) (+5)°C; Lichid de răcire: R404A; | 155903.3333 | 187084
| Valoarea totală estimată pentru LOT 2, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 155903.3333 | 187084
Lotul 3 MOBILIER TEHNIC DE LABORATOR
1 |  | Masa de lucru cu 2 nivele 80x200 cm | buc | 1 | MASA DIN INOX CU POLITA, CU BORDURA, 2000x800x850 mm Masa din inox marca AISI 304, cu o polita, cu bordura spate. Dimensiuni totale: 2000x800x850 mm | 14293.3333 | 17152
2 |  | Masa de lucru cu 2 nivele 100x200 cm | buc | 1 | MASA DIN INOX CU POLITA, CU BORDURA, 2000x1000x850 mm Masa din inox marca AISI 304, cu o polita, cu bordura spate. Dimensiuni totale: 2000x1000x850 mm | 16658.3333 | 19990
3 |  | Carucioare din inox cu 2 nivele 50x100 cm | buc | 4 | CARUCIOR DE SERVIRE, 2 NIVELE, DIN INOX -M-09300545 Cărucior pentru servire. Dimensiuni: 950x510x940 mm; Capacitatea: 40 kg pentru o suprafață; Capacitate totală: 80 kg; Țevi cu diametrul de 20 mm; Distanța dintre suprafețe: 600 mm; Greutate netă: 12 kg. | 10483.3333 | 12580
4 |  | Pahare din inox cu bază grea / Forceps Jar Stainless Steel | buc | 4 | Material: inox medical AISI 316 pentru rezistență mai mare la hipoclorit, alcool, sterilizări repetate Dimensiuni recomandate: diametru: 50–60 mm, înălțime: 150–180 mm Stabilitate: bază grea (heavy base), anti-răsturnare în hotă laminară, Compatibilitate sterilizare autoclavabil minimum: T=121∘C compatibil cu: etanol 70%, etanol 96%, hipoclorit, apă distilată sterilă Finisaj interior și exterior polisat/electropolished fără muchii sau suduri rugoase, ușor de curățat și fără retenție de contaminanți | 4500 | 5400
| Valoarea totală estimată pentru LOT 3, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 45935 | 55122
LOTUL 4. SISTEM DE DEMINERALIZARE A APEI
1 |  | Demineralizator de apă cu rășini schimbătoare de ioni | set | 1 | Tehnologie: schimb ionic cu rășină mixtă (cationică și anionică); Capacitate de tratare: minimum 10.000 L apă; Debit de lucru: minimum 2.000 L/h; Calitatea apei produse: conductivitate ≤ 20 µS/cm; Recipient rezistent la coroziune, destinat utilizării în laborator; Presiune de lucru: minimum 6 bar; Racord la rețeaua de apă; Rășină regenerabilă sau înlocuibilă; Echipament livrat complet funcțional, cu toate accesoriile necesare conectării și exploatării. Include: Conductivity meter, Ion exchange resin - regenerable, Pure water sampling tap - R 3/4" - Buc. 1.00 angular. | 88500 | 106200
| Valoarea totală estimată pentru LOT 4, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 88500 | 106200
LOTUL 5. OMOGENIZATOR DE LICHIDE CU ÎNCĂLZIRE
1 |  | Agarizator / Omogenizator de lichide cu încălzire pentru prepararea mediilor nutritive | set | 1 | Volumul pentru omogenizare: 50 L. Recipient și toate componentele aflate în contact cu produsul din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 316. Sistem de omogenizare cu acționare pneumatică. Dotate cu element de încălzire, prevăzut cu regulator de temperatură și protecție la supraîncălzire. Supapă de siguranță pentru presiune montată în partea superioară. Robinet de evacuare amplasat în partea inferioară. Prevăzut cu roți cu sistem de blocare pentru deplasare facilă. Alimentare electrică: 220 V. Viteză de omogenizare reglabilă. | 55622 | 66746.4
| Valoarea totală estimată pentru LOT 5, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 55622 | 66746.4
| Valoarea totală estimată pentru toate loturile, fără TVA, lei MD |  |  |  |  | 871322.3333 | 1045586.8

## Normele diurnelor (hidden)
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica Moldova
NORMELE DIURNELOR ŞI PLAFOANELE DE CAZARE PE CATEGORII A PERSOANELOR DELEGATE
Nr. | Denumirea ţării | Moneda | Normele de diurne |  | Plafoane-limită de cazare
d/o |  |  | I | II | A | B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Republica Moldova
1 | Mun.Chişinău | lei | 130 | 130 | 405 | 1000
2 | Mun.Bălţi, Tiraspol | lei | 120 | 120 | 380 | 600
3 | Alte municipii şi oraşe | lei | 100 | 100 | 300 | 550
4 | Localităţile rurale | lei | 100 | 100 | 250 | 270
II. Ţările şi oraşele C. S. l.
Federaţia Rusă
5 | Oraşele Moscova şi Sankt Petersburg | euro | 40 | 50 | 220 | 250
6 | Extremul Nord şi Extremul Orient* | euro | 40 | 50 | 150 | 160
7 | Celelalte localităţi | euro | 35 | 40 | 150 | 160
Alte ţări C.S.I.
8 | Ucraina | euro | 35 | 40 | 140 | 150
9 | Azerbaidjan | euro | 30 | 40 | 200 | 230
10 | Belarus | euro | 30 | 40 | 120 | 150
11 | Armenia | euro | 30 | 40 | 90 | 100
12 | Kazahstan | euro | 35 | 40 | 130 | 160
13 | Kîrgîzstan | euro | 30 | 40 | 90 | 100
14 | Tadjikistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100
15 | Turkmenistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100
16 | Uzbekistan | euro | 30 | 40 | 90 | 100
III. Alte ţări şi oraşe
17 | Afganistan | dolari SUA | 40 | 50 | 70 | 90
18 | Africa Centrală | euro | 25 | 35 | 70 | 90
19 | Africa de Sud și de Nord | euro | 25 | 35 | 70 | 90
20 | Albania | euro | 35 | 50 | 80 | 100
21 | Algeria | dolari SUA | 35 | 40 | 70 | 90
22 | Andora | euro | 25 | 40 | 110 | 130
23 | Angola | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 100
24 | Antigua şi Barbuda | dolari SUA | 25 | 30 | 75 | 100
25 | Insulele Antile | euro | 30 | 40 | 75 | 100
26 | Arabia Saudită | euro | 35 | 45 | 150 | 160
27 | Argentina | dolari SUA | 30 | 45 | 90 | 100
28 | Australia | dolari SUA | 50 | 65 | 130 | 180
29 | Austria | euro | 45 | 60 | 150 | 200
30 | Bahamas | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 90
31 | Bahrain | euro | 25 | 35 | 75 | 90
32 | Bangladesh | dolari SUA | 20 | 25 | 80 | 90
33 | Barbados | dolari SUA | 25 | 30 | 35 | 75
34 | Belgia | euro | 45 | 50 | 200 | 250
35 | Belize | dolari SUA | 25 | 35 | 50 | 70
36 | Benin | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
37 | Bolivia | dolari SUA | 25 | 35 | 40 | 50
38 | Bosnia şi Herţegovina | euro | 35 | 45 | 80 | 100
39 | Botswana | dolari SUA | 30 | 30 | 75 | 90
40 | Brazilia | dolari SUA | 25 | 50 | 110 | 135
41 | Brunei | dolari SUA | 35 | 35 | 60 | 75
42 | Bulgaria | euro | 35 | 45 | 160 | 180
43 | Burundi | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
44 | Burkina Faso | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 90
45 | Camerun | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 90
46 | Cambodgia | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 90
47 | Canada | dolari SUA | 50 | 70 | 150 | 180
48 | Republica Capului Verde | dolari SUA | 25 | 30 | 75 | 90
49 | Cehia | euro | 40 | 50 | 160 | 180
50 | Cili | dolari SUA | 25 | 35 | 80 | 100
51 | China | dolari SUA | 30 | 40 | 120 | 150
52 | Ciad | dolari SUA | 25 | 35 | 50 | 70
53 | Cipru | euro | 40 | 50 | 80 | 100
54 | Columbia | dolari SUA | 25 | 35 | 45 | 70
55 | Congo | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 85
56 | Republica Populară Democrată Coreană | dolari SUA | 25 | 35 | 75 | 95
57 | Republica Coreea | dolari SUA | 35 | 40 | 100 | 120
58 | Cote d’Ivoire | euro | 25 | 35 | 70 | 90
59 | Costa Rica | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
60 | Croaţia | euro | 40 | 50 | 80 | 110
61 | Cuba | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 105
62 | Danemarca | euro | 45 | 50 | 150 | 160
63 | Djibouti | dolari SUA | 25 | 35 | 70 | 80
64 | Republica Dominicană | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 80
65 | Ecuador | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 80
66 | Egipt | euro | 30 | 40 | 150 | 160
67 | Elveţia | euro | 80 | 100 | 260 | 300
68 | Emiratele Arabe Unite | euro | 40 | 50 | 130 | 150
69 | Estonia | euro | 30 | 40 | 100 | 140
70 | Etiopia | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 80
71 | Fiji | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
72 | Filipine | dolari SUA | 25 | 35 | 70 | 90
73 | Finlanda | euro | 40 | 45 | 200 | 220
74 | Franţa | euro | 60 | 70 | 180 | 230
75 | Paris | euro | 60 | 70 | 200 | 230
76 | Gabon | dolari SUA | 25 | 30 | 80 | 100
77 | Gambia | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
78 | Georgia | euro | 30 | 40 | 100 | 120
79 | Germania | euro | 45 | 55 | 160 | 180
80 | Gibraltar | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
81 | Ghana | dolari SUA | 25 | 30 | 70 | 85
82 | Grecia | euro | 40 | 50 | 140 | 160
83 | Grenada | dolari SUA | 25 | 30 | 70 | 80
84 | Groelanda | dolari SUA | 30 | 35 | 70 | 90
85 | Guadelupa | euro | 25 | 30 | 60 | 75
86 | Guatemala | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
87 | Guineea | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 85
88 | Guineea-Bissau | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
89 | Guineea Ecuatorială | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
90 | Guyana | dolari SU A | 25 | 30 | 50 | 70
91 | Haiti | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 75
92 | Honduras | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
93 | Hong Kong | dolari SUA | 25 | 30 | 70 | 90
94 | Jamaica | dolari SUA | 25 | 30 | 60 | 75
95 | India | dolari SUA | 25 | 30 | 200 | 220
96 | Indonezia | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 90
97 | Insulele Comore | dolari SUA | 25 | 35 | 45 | 60
98 | Iordania | dolari SUA | 25 | 35 | 45 | 65
99 | Irak | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
100 | Iran | dolari SUA | 25 | 35 | 110 | 140
101 | Irlanda | euro | 40 | 50 | 110 | 150
102 | Islanda | euro | 35 | 45 | 90 | 110
103 | Israel | euro | 40 | 50 | 120 | 160
104 | Italia | euro | 40 | 50 | 180 | 190
105 | Japonia | dolari SUA | 120 | 140 | 300 | 350
106 | Kenya | dolari SUA | 25 | 30 | 75 | 90
107 | Kuwait | euro | 30 | 35 | 150 | 170
108 | Laos | dolari SUA | 25 | 30 | 60 | 70
109 | Letonia | euro | 35 | 40 | 150 | 180
110 | Lesotho | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
111 | Liban | euro | 25 | 35 | 55 | 70
112 | Liberia | euro | 25 | 35 | 60 | 75
113 | Libia | euro | 25 | 35 | 60 | 75
114 | Lituania | euro | 35 | 40 | 80 | 110
115 | Liechtenstein | euro | 45 | 50 | 65 | 75
116 | Luxemburg | euro | 40 | 50 | 170 | 190
117 | Macco | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 75
118 | Macedonia | euro | 35 | 45 | 75 | 90
119 | Madagascar | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
120 | Malawi | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
121 | Malaysia | dolari SUA | 25 | 35 | 95 | 115
122 | Maldive | dolari SUA | 20 | 25 | 60 | 70
123 | Mali | dolari SUA | 20 | 25 | 60 | 75
124 | Malta | euro | 40 | 45 | 160 | 190
125 | Marea Britanie | euro | 50 | 60 | 200 | 220
126 | Maroc | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
127 | Mauritania | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
128 | Mauritius | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
129 | Mexic | dolari SUA | 25 | 35 | 75 | 90
130 | Monaco | euro | 35 | 40 | 100 | 120
131 | Mongolia | dolari SUA | 25 | 30 | 75 | 90
132 | Mozambic | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 80
133 | Muntenegru | euro | 40 | 50 | 100 | 120
134 | Myanmar | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
135 | Namibia | dolari SUA | 30 | 35 | 80 | 100
136 | Nepal | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
137 | Nicaragua | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
138 | Niger | dolari SUA | 25 | 30 | 60 | 75
139 | Nigeria | dolari SUA | 25 | 35 | 90 | 110
140 | Norvegia | euro | 50 | 60 | 280 | 300
141 | Noua Zeelandă | dolari SUA | 35 | 50 | 90 | 110
142 | Olanda | euro | 40 | 50 | 120 | 150
143 | Oman | euro | 25 | 35 | 70 | 90
144 | Pakistan | dolari SU A | 25 | 30 | 65 | 90
145 | Palau | dolari SUA | 25 | 35 | 50 | 70
146 | Panama | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
147 | Papua – Noua Guinee | dolari SUA | 25 | 35 | 55 | 75
148 | Paraguay | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
149 | Peru | dolari SUA | 30 | 35 | 60 | 75
150 | Polonia | euro | 35 | 40 | 110 | 120
151 | Portugalia | euro | 35 | 40 | 130 | 150
152 | Puerto Rico | dolari SUA | 25 | 30 | 65 | 75
153 | Qatar | euro | 30 | 35 | 90 | 110
154 | România | euro | 30 | 40 | 120 | 140
155 | Rwanda | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
156 | Sfînta Lucia | dolari SUA | 25 | 35 | 50 | 75
157 | Sfîntul Cristofor şi Nevis | dolari SUA | 30 | 35 | 95 | 115
158 | Sfîntul Vincenţiu şi Grenadine | dolari SUA | 30 | 35 | 80 | 100
159 | Salvador | dolari SUA | 25 | 35 | 50 | 75
160 | Samoa de Vest | dolari SUA | 25 | 30 | 60 | 70
161 | San Marino | dolari SUA | 25 | 35 | 75 | 100
162 | Sao Tome şi Principe | dolari SUA | 25 | 35 | 55 | 75
163 | Senegal | dolari SUA | 25 | 35 | 70 | 90
164 | Serbia | euro | 40 | 50 | 90 | 110
165 | Seychelles | euro | 35 | 40 | 100 | 130
166 | Sierra Leone | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 70
167 | Singapore | dolari SUA | 40 | 50 | 120 | 150
168 | Siria | dolari SUA | 30 | 35 | 50 | 75
169 | Republica Slovacia | euro | 30 | 40 | 100 | 120
170 | Republica Slovenia | euro | 40 | 45 | 120 | 150
171 | Somalia | dolari SUA | 25 | 30 | 50 | 70
172 | Spania | euro | 40 | 50 | 140 | 160
173 | Sri Lanka | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 85
174 | Statele Unite ale Americii | dolari SUA | 80 | 90 | 250 | 300
175 | New York, Washigton | dolari SUA | 100 | 120 | 300 | 350
176 | Sudan | dolari SUA | 30 | 45 | 100 | 120
177 | Surinam | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
178 | Swaziland | dolari SUA | 25 | 30 | 55 | 70
179 | Suedia | euro | 40 | 50 | 240 | 250
180 | Tanzania | dolari SUA | 25 | 30 | 55 | 70
181 | Thailanda | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 80
182 | Togo | dolari SUA | 25 | 30 | 55 | 70
183 | Tonga | dolari SUA | 25 | 30 | 55 | 70
184 | Trinidad-Tobago | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
185 | Tunisia | dolari SUA | 25 | 30 | 40 | 60
186 | Turcia | euro | 35 | 40 | 140 | 160
187 | Uganda | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
188 | Ungaria | euro | 40 | 50 | 140 | 160
189 | Uruguay | dolari SUA | 25 | 35 | 55 | 65
190 | Vatican | euro | 40 | 50 | 90 | 120
191 | Venezuela | dolari SUA | 30 | 35 | 45 | 65
192 | Vietnam | dolari SUA | 25 | 35 | 45 | 75
193 | Yemen | dolari SUA | 25 | 35 | 60 | 75
194 | Zair | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
195 | Zambia | dolari SUA | 25 | 35 | 55 | 80
196 | Zimbabwe | dolari SUA | 25 | 35 | 65 | 75
*La raioanele Extremului Nord şi Extremului Orient se raportează: regiunea Murmansk; regiunea Arhanghelsk (circumscripţia autonomă Neneţk or.Severodvinsk); oraşele Vorkuta şi Inta cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor orăşeneşti ale acestora; regiunea Tiumen (circumscripţia autonomă Iamalo-Neneţk); regiunea Krasnoiarsk (circumscripţiile autonome Taimîr şi Evencă); oraşele Norilsk şi Igarka cu teritoriile aflate în subordinea administrativă a consiliilor acestora, raioanele Turuhan şi Eniseiul de Nord; regiunea Irkutsk (raionul Katansk); regiunea Iacutia, Magadan; regiunea Kamciatka; regiunea Habarovsk; regiunea Sahalin.