| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese pentru cromatografie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT.1 Kit de reparație pentru sistemul LC Agilent 1260 (LDSA) |  |  |  |  | Kit de reparație va include: • Set extins de mentenanță pentru pompă 1260 - 1 set; • Set extins de mentenanță pentru autosampler 1260 - 1 set; • Lampă de deuteriu cu tag RFID pentru DAD/MWD - 1 unitate; • Coloană Extend-C18 Analytical, 5 µm, 4.6 × 250 mm - 1 unitate. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. 1 kit-1 bucată |  |  |  |
| LOT 2 Garnitura de etansare pentru LCMS Agilent Ultivo (LÎPA) |  |  |  |  | Garnitura de etansare a rotorului tip PEEK, presiunea 1300bar, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : Piese pentru cromatografie. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38432210-7; LOT.1 Kit de reparație pentru sistemul LC Agilent 1260 (LDSA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; LOT 2 Garnitura de etansare pentru LCMS Agilent Ultivo (LÎPA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |