	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 61/1
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-23 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	1 250,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	325,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	325,00

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire spatii verzi

	kg
	
	925,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	18,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	18,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,74

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,925

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	2,775

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	4,625

	4
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare asfalt pietonal

	m3
	
	39,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	62,40

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,745

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,7750
	30,225

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	30,225

	5
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj parcare

	m2
	
	530,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	95,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	95,40

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	52,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	109,62

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	68,904

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,61

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	15,138

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	15,138

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	7,83

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,300



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	1,806

	8
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	2,130



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	12,823

	9
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	380,300



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	98,117

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	10
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 159,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	40,449

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	37,088

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	21,094

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	21,094

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	21,094

	11
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,580



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	3,492

	12
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	130,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	33,669

	13
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 159,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	57,95

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	57,95

	14
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,811



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,835

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,243

	15
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 159,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	173,85

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	136,182

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	4,346

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	15,936

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	16,516

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj parcare



	16
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	5,160



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	46,595

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	5,16

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	7,224

	17
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	77,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	76,626

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	89,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	7,74

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	16,254

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	32,508

	18
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	516,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	299,383

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	8,153

	
	26611128006523
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	523,74

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	825,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	4 060,92

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	2,58

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	22,085

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	10,32

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj parcare
	

	4. Pavaj pietoni



	19
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	7,990



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	72,15

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	7,99

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	11,186

	20
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	119,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	118,652

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	137,828

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	11,985

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	25,168

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	50,337

	21
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	799,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	463,58

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	12,624

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	810,985

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 278,40

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	6 288,13

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	3,995

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	34,197

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	15,98

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	5. Tartan tip 1



	22
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,620



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	14,629

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,62

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,268

	23
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	16,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	16,038

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	18,63

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,62

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	3,402

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	6,804

	24
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,065



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,067

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,02

	25
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	162,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	19,44

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	19,035

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,607

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	2,228

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	2,309

	26
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	162,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	19,44

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	40,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	8,10

	27
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	162,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	108,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	12,96

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	907,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 296,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	398,52

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	6,48

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	28
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,310



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	2,799

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,31

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	0,434

	29
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	3,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,069

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	3,565

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,31

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,651

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,302

	30
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,012



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,012

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,004

	31
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	31,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	3,72

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	3,642

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,116

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	0,426

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	0,442

	32
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	31,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	3,72

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	7,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,55

	33
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	31,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	20,77

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	2,48

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	173,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	248,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	76,26

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	1,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	34
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,820



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,405

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,82

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,148

	35
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,118

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	9,43

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,82

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,722

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,444

	36
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,033



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,034

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,01

	37
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	82,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	9,84

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	9,635

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,308

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,127

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,168

	38
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	82,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	9,84

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	20,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,10

	39
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	82,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	54,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,56

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	459,20

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	656,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	201,72

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	40
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	250,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	37,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	110,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	11,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	730,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,00

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	251,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,50

	41
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	960,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	115,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	172,80

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	46,08

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	979,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	2,88

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	964,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	2,88

	42
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	180,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	21,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	32,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	8,64

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	183,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,54

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	180,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,54

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Suprafata inverzita



	43
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,607



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,366

	44
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	103,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	26,626

	45
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,607



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,219

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,002

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,243

	46
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	607,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	66,77

	47
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	6,070



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	29,257

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	24,037

	48
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	6,070



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	4,006

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	6,07

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	2,343

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	10. Mobilier urban



	49
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	57,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	1,08

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	50
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	30,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	18,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	13,50

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	145,50

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	30,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	2,52

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	11. Ingradiri spatii verzi



	51
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	5,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	5,95

	52
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	8,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	9,435

	53
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	8,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	2,193

	54
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	5,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	17,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	2,00

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	5,202

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,508

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	3,00

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	1,25

	55
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	0,500



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	4,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	0,80

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	2,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	0,40

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	500,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	0,60

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	1,50

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	1,50

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	1,50

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,15

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,225

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	3,50

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	0,60

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,30

	56
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	2,600



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	49,40

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	10,40

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	33,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	4,94

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	2 600,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	3,90

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	11,70

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	11,70

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	11,70

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,26

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,39

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	3,90

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	4,42

	57
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	3,071



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	22,357

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	36,852

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	18,426

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	2,58

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	9,213

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	4,606

	58
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	277,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	152,625

	
	28731220053261
	Plasa sudata zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	291,375

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	596,625

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	9,712

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,387

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradiri spatii verzi
	

	12. Intrare in blocuri



	12.1. Scari/Rampe



	59
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

	100 m3
	
	0,086



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	0,176

	60
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	130,000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	110,50

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,65

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	39,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	39,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,90

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	3,90

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	16,90

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,13

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,13

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	15,60

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	2,60

	61
	CC02N2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	
	2 529,700



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0580
	146,723

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	7,589

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	2 592,942

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	25,297

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,2800
	708,316

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0010
	2,53

	62
	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	28,500



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	138,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	12,825

	
	26631021000048
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	30,089

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1500
	4,403

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	17,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2800
	7,98

	63
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	8,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	2,666

	64
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,086



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	0,759

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	0,811

	65
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	40,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	14,00

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	41,20

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	41,20

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	5,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	230,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,20

	66
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	3,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	11,565

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	3,06

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	17,40

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,45

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	0,60

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,06

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,015

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	1,029

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,108

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,022

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	12.2. Balustrada



	67
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	230,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	6,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	50,60

	68
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	230,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	46,00

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	230,00

	69
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	230,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	75,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	23,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	75,90

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,23

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,023

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	1,38

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	2,30

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,45

	70
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	500,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	95,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	5,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	5,00

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	500,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	2,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	4,00

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	5,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	10,00

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	10,00

	71
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,500



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	3,64

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	6,00

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	3,00

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,42

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	1,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,75

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	


	
	
	Total Balustrada
	

	12.3. Tamplarii



	72
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 6 buc

	m2
	
	15,120



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	56,549

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	6,804

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	2,873

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	4,082

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	15,12

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	4,082

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	2,041

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	20,563

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,06

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,56

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	11,34

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,015

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,302

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	12.4. Fatada/Copertina



	73
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	120,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	14,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	49,80

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,00

	74
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	120,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	146,40

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	276,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,48

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,72

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


