| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reagenţi pentru analizatorul CS-1600, sistem închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INNOVIN |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 12x20 ml |  |  |  |  |  |
| THROMBIN (100 NIH) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| OWREN'S VERONAL BUFFER |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x15 ml |  |  |  |  |  |
| ACTIN FS |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x10 ml |  |  |  |  |  |
| CALCIUM CHLORIDE (25 mM) |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x15 ml |  |  |  |  |  |
| TEST THROMBIN |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| D-DIMER |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 6x4 ml |  |  |  |  |  |
| D-DIMER DILUENT |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x5 ml |  |  |  |  |  |
| CONTROL PLASMA N |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x1 ml |  |  |  |  |  |
| CONTROL PLASMA P |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x1 ml |  |  |  |  |  |
| PT MULTICALIBRATOR |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 6x1 ml |  |  |  |  |  |
| STANDARD HUMAN PLASMA |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 10x1 ml |  |  |  |  |  |
| D-DIMER CONTROLS |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 2x5x1 ml |  |  |  |  |  |
| REACTION CUVETTES CS |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 3000 buc |  |  |  |  |  |
| CA CLEAN I |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 50 ml |  |  |  |  |  |
| CA CLEAN II |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 500 ml |  |  |  |  |  |
| Lampa halogen p/u CS-1600 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 1 buc |  |  |  |  |  |
| Sample plate SAP-400A p/u CS-1600 |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 50 buc |  |  |  |  |  |
| Cuve conice pentru probe, 2 ml |  |  |  | Compatibil cu analizatorul CS-1600, system închis; Ambalaj 500 buc |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |