| Lucrări de protecție anticorozivă a acoperișului rezervorului de păcurp Nr.4 de tip PBC-20.000, Sursa-1 din str.M Manole, 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii. |  |  |
| 1 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 1.710,000 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri, executate cu stabilizator de rugina-solutie care realizeaza stoparea procesului de rugina, desprafuirea si degresarea cu solventi organici | m2 | 1.710,000 |
| 3 | RpIzA05H1 | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email siliconic bronz-aluminiu Email Coloriks Aliminium+300 (un strat grund GF-021 si un strat de email Coloriks Aliminium+300), pentru executie mecanizata | m2 | 1.710,000 |