## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Acid fosforic | Acid fosforic |  |  |  | Acid fosforic Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 100 ml
33100000-1 | 2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic |  |  |  | Acid nalidixic 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) |  |  |  | Agar Agar (Difco) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 4 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe |  |  |  | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe (echivalent nr. M1345) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 6 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias |  |  |  | Agar anaerobic de sânge (Anaerobic blood agar base) pentru cultivarea anaerobilor din substrate clinice (echivalent Nr M 957A) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 10 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias |  |  |  | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias (echivalent nr. M228) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 11 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium |  |  |  | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 13 | Agar cu lizină şi fier | Agar cu lizină şi fier |  |  |  | Agar cu lizină şi fer Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 14 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol |  |  |  | Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 18 | Amidon 100 g | Amidon 100 g |  |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 100 g
33100000-1 | 19 | Amidon 250 g | Amidon 250 g |  |  |  | Amidon Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 20 | Amikacin | Amikacin |  |  |  | Amikacină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelas producator
33100000-1 | 21 | Amoxicillin | Amoxicillin |  |  |  | Amoxicillin 30 mcg/disc livrarea in cartuse de până la 100 discuri
33100000-1 | 22 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) |  |  |  | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) 20/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 23 | Amphotericin B | Amphotericin B |  |  |  | Amfotericină B 100 unit/disc (100U mkg/disc) livrarea până la 100 discuri in cartușe. Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 24 | Ampicillin | Ampicillin |  |  |  | Ampicilină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 25 | Ampicillin | Ampicillin |  |  |  | Ampicilină 2 mcg/disc livrarea in cartuse, Pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 26 | Ampicillin+Sulbactam | Ampicillin+Sulbactam |  |  |  | Ampicillin+Sulbactam cu 10mcg+10mcg de antibiotice în Flacoane până la 100 discuri
33100000-1 | 27 | Anaerogen | Anaerogen |  |  |  | Anaerogen. Ambalare până la 2,5 L
33100000-1 | 28 | Arginina | Arginina |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 29 | Azytromicin | Azytromicin |  |  |  | Azytromicin în Flacoane până la 100 discuri
33100000-1 | 30 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes |  |  |  | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes
33100000-1 | 31 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Bacitracin 6000 E
33100000-1 | 33 | Bila | Bila |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 34 | Bulion peptonat | Bulion peptonat |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 37 | Cefaclor | Cefaclor |  |  |  | Cefaclor cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 38 | Cefazolin | Cefazolin |  |  |  | Cefazolin 30 mcg/discclivrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 39 | Cefepim | Cefepim |  |  |  | Cefepim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 40 | Cefoperazon | Cefoperazon |  |  |  | Cefoperazon cu 75 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 41 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam |  |  |  | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 42 | Cefotaxim | Cefotaxim |  |  |  | Cefotaxime 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 43 | Cefotaxim | Cefotaxim |  |  |  | Cefotaxim cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 44 | Cefoxitin | Cefoxitin |  |  |  | Cefoxitin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 45 | Cefoxitin | Cefoxitin |  |  |  | Cefoxitin 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 46 | Ceftazidim | Ceftazidim |  |  |  | Ceftazidim 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 47 | Ceftazidim | Ceftazidim |  |  |  | Ceftazidim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 48 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam |  |  |  | Ceftazidim-avibactam 10 mcg/4 mcg/disc Livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 49 | Ceftriaxon | Ceftriaxon |  |  |  | Ceftriaxon cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 50 | Ceftriaxon | Ceftriaxon |  |  |  | Ceftriaxon 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 51 | Cefuroxim | Cefuroxim |  |  |  | Cefuroxim 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 52 | Chloramfenicol | Chloramfenicol |  |  |  | Chloramfenicol 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 53 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin |  |  |  | Ciprofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 55 | Claritromycin | Claritromycin |  |  |  | Claritromycin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 56 | Clindamicin | Clindamicin |  |  |  | Clindamicin 2 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 57 | Clorura de potasiu | Clorura de potasiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g
33100000-1 | 58 | Clotrimazol | Clotrimazol |  |  |  | Clotrimazol, ambalare până la 100 discuri
33100000-1 | 59 | Cloxacilin | Cloxacilin |  |  |  | Cloxacilin 500 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 60 | Coloranți după Gram | Coloranți după Gram |  |  |  | Coloranți după Gram, Tipul reagentului - Lichid, Volumul total de 500 ml, repartizat în flacoane de 100-150 ml.
33100000-1 | 62 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale |  |  |  | Set de discuri cu Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg, pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-100 discuri.
33100000-1 | 63 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) |  |  |  | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 64 | [5 empty] | Bila impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 65 | Disc cu optohin | Disc cu optohin |  |  |  | Soluție de optohin impregnata pe rondele in ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 66 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  |  | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus
33100000-1 | 67 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus |  |  |  | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus
33100000-1 | 68 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila |  |  |  | Discuri impregnate cu soluție de optohina, novobiocina și bila, în ambalaj de până la 100buc
33100000-1 | 69 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) |  |  |  | Doxiciclină hidrohlorid 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 70 | Enterococcagar | Enterococcagar |  |  |  | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 71 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis |  |  |  | Enterococcus faecalis (echivalent cu ATCC 29212), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri
33100000-1 | 72 | Erythromycin | Erythromycin |  |  |  | Erythromicin 15 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 73 | Escherichia coli (E.coli) | Escherichia coli (E.coli) |  |  |  | Escherichia coli (E.coli) AТСС 25922, Tulpini liofilizat, set până la 10 discuri
33100000-1 | 74 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | Etest Penicillin 0,002-32 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33100000-1 | 75 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri |  |  |  | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml, Set până la 30 Stripuri (bucată)
33100000-1 | 78 | FeCl3 | FeCl3 |  |  |  | FeCl3
33100000-1 | 79 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar |  |  |  | Fenilalanin Agar
33100000-1 | 83 | Fluconazol | Fluconazol |  |  |  | Fluconazol 25 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 85 | Fosfomicin | Fosfomicin |  |  |  | Fosfomicin 200 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 86 | Furazolidon | Furazolidon |  |  |  | Furazolidon 50 mg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 88 | Gatifloxacin | Gatifloxacin |  |  |  | Gatifloxacin cu 5 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri
33100000-1 | 89 | Geloza baza sânge | Geloza baza sânge |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 90 | Geloză bazică | Geloză bazică |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 91 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 92 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 93 | Gentamicin | Gentamicin |  |  |  | Gentamicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 94 | Gentamicin | Gentamicin |  |  |  | Gentamicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane până la 100 discuri
33100000-1 | 96 | Glucoza | Glucoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 97 | Glucoza | Glucoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33100000-1 | 98 | GRM-agar | GRM-agar |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 99 | GRM-bulion | GRM-bulion |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 101 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. |  |  |  | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 102 | Hidrocarbonat de sodiu | Hidrocarbonat de sodiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 10 g
33100000-1 | 103 | Hidrogen fosfat de potasiu | Hidrogen fosfat de potasiu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 800 g
33100000-1 | 104 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor |  |  |  | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură ( echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste
33100000-1 | 105 | Imipenem | Imipenem |  |  |  | Imipenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 108 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore |  |  |  | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore de până la strip 25/ambalaj
33100000-1 | 110 | Indol (teste) | Indol (teste) |  |  |  | Teste cu indol. În flacoane de până la 25 teste
33100000-1 | 111 | Itraconazol | Itraconazol |  |  |  | Itraconazol 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 116 | Kaliu (potassium) tellurit | Kaliu (potassium) tellurit |  |  |  | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 2 ml
33100000-1 | 117 | Ketoconazol | Ketoconazol |  |  |  | Ketoconazol 10 mg, ambalaj până la 100 discuri
33100000-1 | 119 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G |  |  |  | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic Forma de ambalarea: cutii de până la 50 teste
33100000-1 | 120 | Kit pentru identificarea cu 12 teste | Kit pentru identificarea cu 12 teste |  |  |  | Kit pentru pregătirea tulpinelor-tip de control și pașaportizare Tipul reagentului - Lichid
33100000-1 | 121 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor |  |  |  | Kit pentru identificarea enterobacteriilor. Un sistem complet de identificare biochimic, autonom. Kit pentru 24 de teste biochimice diferite în format microplacă pentru a produce reacții de culoare distincte, ușor de citit, în general după incubarea peste noapte. Tipul reagentului - Lichid
33100000-1 | 122 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari |  |  |  | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 terste şi reagenti suplimentari Tipul reagentului - Lichid
33100000-1 | 123 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae |  |  |  | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae (echivalent cu ATCC 700603), produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL), Tulpini liofilizate
33100000-1 | 124 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.25 kg
33100000-1 | 125 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0.5 kg
33100000-1 | 126 | Lactobacagar | Lactobacagar |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 127 | Lactoza | Lactoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 1 kg
33100000-1 | 131 | Levofloxacin | Levofloxacin |  |  |  | Levofloxacin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 132 | Lincomicin | Lincomicin |  |  |  | Lincomicin cu 15 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 133 | Linezolid | Linezolid |  |  |  | Linezolid 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 134 | Lizina | Lizina |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 135 | Maltoza | Maltoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33100000-1 | 136 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 138 | Manoza | Manoza |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,1 kg
33100000-1 | 139 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei |  |  |  | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste
33100000-1 | 140 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge |  |  |  | Agar bază cu triptoză şi extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 141 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor |  |  |  | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor ( echivalent nr. M1616) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 142 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) |  |  |  | Mediu Bifidobacterium broth (bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 146 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit |  |  |  | Mediu cu selenit Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 147 | Mediu de agar Candida BCG | Mediu de agar Candida BCG |  |  |  | Mediu de agar Candida BCG (Candida BCG Agar Base) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 154 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) |  |  |  | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid)
33100000-1 | 155 | Mediu Endo | Mediu Endo |  |  |  | Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 157 | Mediu Kligler | Mediu Kligler |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 158 | Mediu MRS lichid | Mediu MRS lichid |  |  |  | Mediu MRS lichid Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 159 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton |  |  |  | Mueller-Hinton agar pentru antibiograme conform standardelor internationale Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg Pentru toate tipuri de discuri cu antibiotice
33100000-1 | 160 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen |  |  |  | Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen
33100000-1 | 165 | Mediu PA broth | Mediu PA broth |  |  |  | Mediu PA broth Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 169 | Mediu Pizu | Mediu Pizu |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 170 | Mediu Ploskirev | Mediu Ploskirev |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 172 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 173 | Mediu saburoud (Lichid) | Mediu saburoud (Lichid) |  |  |  | Tipul reagentului - Lichid Ambalaj - pînă la 500 ml
33100000-1 | 174 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 176 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser |  |  |  | Mediu semilichid cu ser Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 177 | Mediu Simmons | Mediu Simmons |  |  |  | Mediul Simmons Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 179 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat |  |  |  | Mediul Tioglicolic, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 180 | Mediul Clarc | Mediul Clarc |  |  |  | Mediul Clarc
33100000-1 | 181 | Mediul de transport de tip Amies | Mediul de transport de tip Amies |  |  |  | Sistema de transport cu mediu Amies, Fără Cărbune
33100000-1 | 182 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar |  |  |  | Mediul MacConkey agar Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 183 | Mediul nr. 15 | Mediul nr. 15 |  |  |  | Mediul nr. 15 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 184 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis |  |  |  | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 185 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol |  |  |  | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 186 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) |  |  |  | Mediul Saburoud lichid (bulion)
33100000-1 | 187 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) |  |  |  | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 188 | Meropenem | Meropenem |  |  |  | Meropenem 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 189 | Metronidazol | Metronidazol |  |  |  | Metronidazol 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 191 | MIC Strip Colistin | MIC Strip Colistin |  |  |  | Sistem pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion 40 teste
33100000-1 | 192 | Miconazol | Miconazol |  |  |  | Miconazol, ambalare până la 100 discuri
33100000-1 | 194 | Moxifloxacin | Moxifloxacin |  |  |  | Moxifloxacina 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 197 | Na2SO3 | Na2SO3 |  |  |  | Na2SO3 Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 199 | NaCl | NaCl |  |  |  | NaCl Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 200 | Neomycin | Neomycin |  |  |  | Neomycin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 201 | Netilmicin | Netilmicin |  |  |  | Netilmicin cu 30 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 202 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin |  |  |  | Nitrofurantoin 100 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 203 | Nitroxolin | Nitroxolin |  |  |  | Nitroxolină 30 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 204 | Norfloxacin | Norfloxacin |  |  |  | Norfloxacin 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 205 | Novobiocin | Novobiocin |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 206 | Nystatin | Nystatin |  |  |  | Nistatină 100 unit/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 207 | Ofloxacin | Ofloxacin |  |  |  | Ofloxacină 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 208 | ONPG | ONPG |  |  |  | ONPG determinarea activităţii β galactozidazei (Ortho-nitroPhenyl beta-D-galactopyranoside) Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 209 | Ornitina | Ornitina |  |  |  | Ornitina Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 210 | Oxacillin | Oxacillin |  |  |  | Oxacillin 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 211 | Oxidaza | Oxidaza |  |  |  | Disc cu oxidaza, e in ambalaj de până la 50buc
33100000-1 | 213 | Penicilină-G | Penicilină-G |  |  |  | Penicilină-G 1 unit/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 214 | Penicillin | Penicillin |  |  |  | Penicillin cu 1 unit de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 216 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 217 | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | Phenilalanine Malonate broth (bulion) |  |  |  | Phenilalanine Malonate broth( bulion), Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,1 kg
33100000-1 | 218 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam |  |  |  | Piperacilin/Tazobactam 30 mcg /6 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 219 | Plasma de iepure | Plasma de iepure |  |  |  | Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon
33100000-1 | 220 | Polimixin –B | Polimixin –B |  |  |  | Polimixin –Bcu 300 unități de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 221 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) (echivalent cu AТСС 27853), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri
33100000-1 | 222 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei |  |  |  | Resazurin-indicator al anaerobiozei
33100000-1 | 223 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. |  |  |  | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. Tehnologia Fluxului Lateral. Setul trebuie să conțină minim - 40 de casete, Buffer , 20 de tuburi și pipete de transfer. (Echivalent cu Resist -5 O.K.N.V.I set)
33100000-1 | 224 | Rifampicin | Rifampicin |  |  |  | Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 226 | Ser bovin | Ser bovin |  |  |  | Ser bovin Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 228 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) |  |  |  | Ser de cal Tipul reagenţilor - lichid, amb 0,1 litri
33100000-1 | 231 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA |  |  |  | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA, mb – flacon 3 ml
33100000-1 | 232 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 |  |  |  | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4, amb – flacon 1 ml
33100000-1 | 233 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 |  |  |  | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9, amb – flacon 1 ml
33100000-1 | 238 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 |  |  |  | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12, Tipul reagentului - Lichid. Volum fiolă de 1 ml
33100000-1 | 239 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent |  |  |  | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent, Tipul reagentului - Lichid Volum fiolă de 1 ml
33100000-1 | 241 | SIM medium | SIM medium |  |  |  | SIM medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 242 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură |  |  |  | cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System)
33100000-1 | 243 | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair |  |  |  | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair
33100000-1 | 244 | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33100000-1 | 245 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33100000-1 | 246 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram |  |  |  | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenţilor – lichid; amb – 0,125 litri
33100000-1 | 247 | Stafilococ (Staphylococc) agar | Stafilococ (Staphylococc) agar |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 248 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi |  |  |  | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unităţi
33100000-1 | 249 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | Staphylococcus aureus (S.aureus) |  |  |  | Staphylococcus aureus (S.aureus) ( echivalent cu AТСС 29213), Tulpini liofilizate, set până la 10 discuri.
33100000-1 | 250 | Streptomicin | Streptomicin |  |  |  | Streptomicin Flacoane de până la 100 discuri cu 10 mcg de antibiotic
33100000-1 | 259 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş |  |  |  | Suspensie de galbenuş, tipul reagenților lichid ambalaj 50-100 ml
33100000-1 | 260 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica |  |  |  | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica
33100000-1 | 261 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica |  |  |  | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica
33100000-1 | 262 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor |  |  |  | Teste pentru aprecierea pH mediilor
33100000-1 | 263 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac |  |  |  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 25 teste
33100000-1 | 264 | Tetracyclin | Tetracyclin |  |  |  | Tetraciclin 30 mcg/disc livrarea in cartuse pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 265 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina |  |  |  | Tetrametilparafenildiamina, Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 25 g
33100000-1 | 266 | Ticarcillin+ac.clavulanic | Ticarcillin+ac.clavulanic |  |  |  | Ticarcillin+ac.clavulanic cu 75mcg și respectiv 10mcg de antibiotice Flacoane de până la 100 discuri
33100000-1 | 268 | Tobramicin | Tobramicin |  |  |  | Tobramicină 10 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 269 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar |  |  |  | Tripl Sugar Iron Agar
33100000-1 | 271 | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) |  |  |  | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid)
33100000-1 | 273 | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare |  |  |  | Pentru pregătirea tulpinelor-tip de control și pașaportizare Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 275 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium |  |  |  | Urea Indole Medium Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 277 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) |  |  |  | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid)
33100000-1 | 278 | Uroselect | Uroselect |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg
33100000-1 | 279 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar |  |  |  | UTI Clarity agar - să nu necesite reagenți suplimentari Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg
33100000-1 | 280 | Vancomycin | Vancomycin |  |  |  | Vancomicin 5 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 281 | Voriconazol | Voriconazol |  |  |  | Voriconazol 1 mcg/disc livrarea in cartuse, pentru mediul Mueller-Hinton agar
33100000-1 | 282 | X Y factor | X Y factor |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru
33100000-1 | 283 | Zaharoză | Zaharoză |  |  |  | Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,25 kg
33100000-1 | 285 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» |  |  |  | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic ( «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)») Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Ambalare până la 100
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Microbiologic conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid fosforic | Acid fosforic | 3: ml; 4: 500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 270.83
33100000-1 | 2 | Acid nalidixic | Acid nalidixic | 3: disc; 4: 5350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3388.33
33100000-1 | 3 | Agar Agar (Difco) | Agar Agar (Difco) | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 911.67
33100000-1 | 4 | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | Agar anaerobic bazal pentru microorganisme anaerobe, în special bacteroides și altor microorganisme anaerobe | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 911.67
33100000-1 | 6 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 911.67
33100000-1 | 10 | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | Agar anaerobic pentru cultivarea bacteriilor anaerobe specia Clostridium specias | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1013.33
33100000-1 | 11 | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | Agar bază Crom pentru izolarea si diferintierea E. faecalis si E. faecium | 3: kg; 4: 2.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24750
33100000-1 | 13 | Agar cu lizină şi fier | Agar cu lizină şi fier | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1058.33
33100000-1 | 14 | Agar hiperclorurat cu manitol | Agar hiperclorurat cu manitol | 3: kg; 4: 25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19791.67
33100000-1 | 18 | Amidon 100 g | Amidon 100 g | 3: Gram; 4: 100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50
33100000-1 | 19 | Amidon 250 g | Amidon 250 g | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 250
33100000-1 | 20 | Amikacin | Amikacin | 3: disc; 4: 19800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12540
33100000-1 | 21 | Amoxicillin | Amoxicillin | 3: disc; 4: 4850; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1980.42
33100000-1 | 22 | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | Amoxicillin + Acid clavulanic (Amoxiclav) | 3: disc; 4: 26600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16846.67
33100000-1 | 23 | Amphotericin B | Amphotericin B | 3: disc; 4: 7800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4940
33100000-1 | 24 | Ampicillin | Ampicillin | 3: disc; 4: 21950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13901.67
33100000-1 | 25 | Ampicillin | Ampicillin | 3: disc; 4: 10800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6840
33100000-1 | 26 | Ampicillin+Sulbactam | Ampicillin+Sulbactam | 3: disc; 4: 3950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1612.92
33100000-1 | 27 | Anaerogen | Anaerogen | 3: Litru; 4: 150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
33100000-1 | 28 | Arginina | Arginina | 3: kg; 4: 0.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 37.5
33100000-1 | 29 | Azytromicin | Azytromicin | 3: disc; 4: 14550; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5941.25
33100000-1 | 30 | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | Bacitracin (disc) 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes | 3: disc; 4: 4480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4480
33100000-1 | 31 | Bacitracin 6000 E | Bacitracin 6000 E | 3: gram; 4: 750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 306.25
33100000-1 | 33 | Bila | Bila | 3: kg; 4: 0.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 379.44
33100000-1 | 34 | Bulion peptonat | Bulion peptonat | 3: kg; 4: 8.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5525
33100000-1 | 37 | Cefaclor | Cefaclor | 3: disc; 4: 3500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1429.17
33100000-1 | 38 | Cefazolin | Cefazolin | 3: disc; 4: 12400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7853.33
33100000-1 | 39 | Cefepim | Cefepim | 3: disc; 4: 13500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8550
33100000-1 | 40 | Cefoperazon | Cefoperazon | 3: disc; 4: 5800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2368.33
33100000-1 | 41 | Cefoperazon +Sulbactam | Cefoperazon +Sulbactam | 3: disc; 4: 4400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2786.67
33100000-1 | 42 | Cefotaxim | Cefotaxim | 3: disc; 4: 13400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8486.67
33100000-1 | 43 | Cefotaxim | Cefotaxim | 3: disc; 4: 5000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2041.67
33100000-1 | 44 | Cefoxitin | Cefoxitin | 3: disc; 4: 4900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2000.83
33100000-1 | 45 | Cefoxitin | Cefoxitin | 3: disc; 4: 13300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8423.33
33100000-1 | 46 | Ceftazidim | Ceftazidim | 3: disc; 4: 12150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7695
33100000-1 | 47 | Ceftazidim | Ceftazidim | 3: disc; 4: 6000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3800
33100000-1 | 48 | Ceftazidim+Avibactam | Ceftazidim+Avibactam | 3: disc; 4: 4250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2691.67
33100000-1 | 49 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 3: disc; 4: 2900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1184.17
33100000-1 | 50 | Ceftriaxon | Ceftriaxon | 3: disc; 4: 29950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18968.33
33100000-1 | 51 | Cefuroxim | Cefuroxim | 3: disc; 4: 15800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10006.67
33100000-1 | 52 | Chloramfenicol | Chloramfenicol | 3: disc; 4: 16050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10165
33100000-1 | 53 | Ciprofloxacin | Ciprofloxacin | 3: disc; 4: 30850; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19538.33
33100000-1 | 55 | Claritromycin | Claritromycin | 3: disc; 4: 13350; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5451.25
33100000-1 | 56 | Clindamicin | Clindamicin | 3: disc; 4: 23400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14820
33100000-1 | 57 | Clorura de potasiu | Clorura de potasiu | 3: Gram; 4: 10; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 218.33
33100000-1 | 58 | Clotrimazol | Clotrimazol | 3: disc; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1960
33100000-1 | 59 | Cloxacilin | Cloxacilin | 3: disc; 4: 1050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 665
33100000-1 | 60 | Coloranți după Gram | Coloranți după Gram | 3: Set; 4: 22; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 56833.33
33100000-1 | 62 | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale | 3: Set; 4: 9; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11250
33100000-1 | 63 | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | Co-Trimoxazol (Sulfamethoxazol + Trimetoprim) | 3: disc; 4: 19050; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12065
33100000-1 | 64 |  |  | 3: disc; 4: 2900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5316.67
33100000-1 | 65 | Disc cu optohin | Disc cu optohin | 3: disc; 4: 8400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23520
33100000-1 | 66 | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc V Factor p/u identificarea Haemophilus | 3: disc; 4: 400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1166.67
33100000-1 | 67 | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | Disc X Factor p/u identificarea Haemophilus | 3: disc; 4: 600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1750
33100000-1 | 68 | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | Discuri cu optohina, novobiocina, bila | 3: disc; 4: 200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 583.33
33100000-1 | 69 | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | Doxycyclin (Doxiciclină hidrohlorid) | 3: disc; 4: 13400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8486.67
33100000-1 | 70 | Enterococcagar | Enterococcagar | 3: kg; 4: 16; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 59360
33100000-1 | 71 | Enterococcus faecalis | Enterococcus faecalis | 3: disc; 4: 170; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 38250
33100000-1 | 72 | Erythromycin | Erythromycin | 3: disc; 4: 21750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13775
33100000-1 | 73 | Escherichia coli (E.coli) | Escherichia coli (E.coli) | 3: disc; 4: 130; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 29250
33100000-1 | 74 | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri | 3: disc; 4: 30; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1500
33100000-1 | 75 | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri | 3: disc; 4: 690; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 42164.75
33100000-1 | 78 | FeCl3 | FeCl3 | 3: kg; 4: 3.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 70
33100000-1 | 79 | Fenilalanin Agar | Fenilalanin Agar | 3: kg; 4: 4.7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14889.6
33100000-1 | 83 | Fluconazol | Fluconazol | 3: disc; 4: 10900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6903.33
33100000-1 | 85 | Fosfomicin | Fosfomicin | 3: disc; 4: 10750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6808.33
33100000-1 | 86 | Furazolidon | Furazolidon | 3: disc; 4: 7200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4560
33100000-1 | 88 | Gatifloxacin | Gatifloxacin | 3: disc; 4: 500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 204.17
33100000-1 | 89 | Geloza baza sânge | Geloza baza sânge | 3: kg; 4: 7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8831.67
33100000-1 | 90 | Geloză bazică | Geloză bazică | 3: kg; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2523.33
33100000-1 | 91 | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | Geloza Bismut-Sulfit (Geloza Vismut-Sulfit) | 3: kg; 4: 5.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2520.83
33100000-1 | 92 | Geloza cu sânge Columbia | Geloza cu sânge Columbia | 3: kg; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 108333.33
33100000-1 | 93 | Gentamicin | Gentamicin | 3: disc; 4: 14700; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9310
33100000-1 | 94 | Gentamicin | Gentamicin | 3: disc; 4: 4000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1633.33
33100000-1 | 96 | Glucoza | Glucoza | 3: kg; 4: 4; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2550
33100000-1 | 97 | Glucoza | Glucoza | 3: kg; 4: 5.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1375
33100000-1 | 98 | GRM-agar | GRM-agar | 3: kg; 4: 12; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7800
33100000-1 | 99 | GRM-bulion | GRM-bulion | 3: kg; 4: 7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9479.17
33100000-1 | 101 | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | Mediu cromogen de diferențiere a speciilor de Candidă. | 3: kg; 4: 12.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 125000
33100000-1 | 102 | Hidrocarbonat de sodiu | Hidrocarbonat de sodiu | 3: Gram; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1208.33
33100000-1 | 103 | Hidrogen fosfat de potasiu | Hidrogen fosfat de potasiu | 3: Gram; 4: 500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12083.33
33100000-1 | 104 | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor | 3: Teste; 4: 250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1083.33
33100000-1 | 105 | Imipenem | Imipenem | 3: disc; 4: 20950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13268.33
33100000-1 | 108 | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore | 3: Teste; 4: 375; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11406.25
33100000-1 | 110 | Indol (teste) | Indol (teste) | 3: Teste; 4: 1375; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3506.25
33100000-1 | 111 | Itraconazol | Itraconazol | 3: disc; 4: 10750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6808.33
33100000-1 | 116 | Kaliu (potassium) tellurit | Kaliu (potassium) tellurit | 3: ml; 4: 25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1208.33
33100000-1 | 117 | Ketoconazol | Ketoconazol | 3: disc; 4: 6250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2552.08
33100000-1 | 119 | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G | 3: Teste; 4: 2650; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 97166.67
33100000-1 | 120 | Kit pentru identificarea cu 12 teste | Kit pentru identificarea cu 12 teste | 3: Set; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1666.67
33100000-1 | 121 | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | Kit pentru identificarea enterobacteriilor | 3: Set; 4: 103; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 326166.67
33100000-1 | 122 | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | Kit pentru identificarea streptococilor cu 12 teste şi reagenti suplimentari | 3: Set; 4: 103; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 171666.67
33100000-1 | 123 | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ssp pneumoniae | 3: Set; 4: 6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17500
33100000-1 | 124 | KOH, 0,25 kg | KOH, 0,25 kg | 3: kg; 4: 1.75; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 138.54
33100000-1 | 125 | KOH, 0,5 kg | KOH, 0,5 kg | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 39.58
33100000-1 | 126 | Lactobacagar | Lactobacagar | 3: kg; 4: 7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4287.5
33100000-1 | 127 | Lactoza | Lactoza | 3: kg; 4: 1.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 247.5
33100000-1 | 131 | Levofloxacin | Levofloxacin | 3: disc; 4: 18550; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11748.33
33100000-1 | 132 | Lincomicin | Lincomicin | 3: disc; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1960
33100000-1 | 133 | Linezolid | Linezolid | 3: disc; 4: 15300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9690
33100000-1 | 134 | Lizina | Lizina | 3: kg; 4: 0.7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 262.5
33100000-1 | 135 | Maltoza | Maltoza | 3: kg; 4: 1.3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 484.25
33100000-1 | 136 | Manitol (Manit) | Manitol (Manit) | 3: kg; 4: 2.35; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 881.25
33100000-1 | 138 | Manoza | Manoza | 3: kg; 4: 0.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 37.5
33100000-1 | 139 | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | Kit p/u detecterea rapida a carbapenemazei | 3: Teste; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11666.4
33100000-1 | 140 | Mediu agar baza-sânge | Mediu agar baza-sânge | 3: kg; 4: 30; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40800
33100000-1 | 141 | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | Mediu anaerobic de tioglicolat (Anaerobic tioglycolat medium base) recomandat pentru cultivarea anaerobilor | 3: kg; 4: 4.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18375
33100000-1 | 142 | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | Mediu Bifidobacterium broth (bulion) | 3: kg; 4: 6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24500
33100000-1 | 146 | Mediu cu selenit | Mediu cu selenit | 3: kg; 4: 1.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1121.25
33100000-1 | 147 | Mediu de agar Candida BCG | Mediu de agar Candida BCG | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2083.33
33100000-1 | 154 | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | Mediu dublu (Tipul reagentului - Lichid) | 3: Flacon; 4: 100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8550
33100000-1 | 155 | Mediu Endo | Mediu Endo | 3: kg; 4: 36.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 98185
33100000-1 | 157 | Mediu Kligler | Mediu Kligler | 3: kg; 4: 21.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22933.33
33100000-1 | 158 | Mediu MRS lichid | Mediu MRS lichid | 3: kg; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3358.33
33100000-1 | 159 | Mediu Muller-Hinton | Mediu Muller-Hinton | 3: kg; 4: 97.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 130000
33100000-1 | 160 | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | Mediu Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen | 3: kg; 4: 8.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 58083.33
33100000-1 | 165 | Mediu PA broth | Mediu PA broth | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2083.33
33100000-1 | 169 | Mediu Pizu | Mediu Pizu | 3: kg; 4: 1.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 170 | Mediu Ploskirev | Mediu Ploskirev | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1250
33100000-1 | 172 | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | Mediu roșu de metil VOGES- PROSKAUER | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2500
33100000-1 | 173 | Mediu saburoud (Lichid) | Mediu saburoud (Lichid) | 3: Litru; 4: 2.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3125
33100000-1 | 174 | Mediu saburoud (Anhidru) | Mediu saburoud (Anhidru) | 3: kg; 4: 19.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7162.5
33100000-1 | 176 | Mediu semilichid cu ser | Mediu semilichid cu ser | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1250
33100000-1 | 177 | Mediu Simmons | Mediu Simmons | 3: kg; 4: 14; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16951.67
33100000-1 | 179 | Mediu tioglucolat | Mediu tioglucolat | 3: kg; 4: 18; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22800
33100000-1 | 180 | Mediul Clarc | Mediul Clarc | 3: kg; 4: 1.6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4546.67
33100000-1 | 181 | Mediul de transport de tip Amies | Mediul de transport de tip Amies | 3: Bucată; 4: 20200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 75750
33100000-1 | 182 | Mediul MacConkey agar | Mediul MacConkey agar | 3: kg; 4: 4.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5662.5
33100000-1 | 183 | Mediul nr. 15 | Mediul nr. 15 | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1258.33
33100000-1 | 184 | Mediul Rappaport-Vassiladis | Mediul Rappaport-Vassiladis | 3: kg; 4: 4.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
33100000-1 | 185 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol | 3: kg; 4: 22.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 46875
33100000-1 | 186 | Mediul Saburoud lichid (bulion) | Mediul Saburoud lichid (bulion) | 3: kg; 4: 7.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6075
33100000-1 | 187 | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | Mediul SS (Salmonella, Shigella) | 3: kg; 4: 17.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24675
33100000-1 | 188 | Meropenem | Meropenem | 3: disc; 4: 21800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13806.67
33100000-1 | 189 | Metronidazol | Metronidazol | 3: disc; 4: 2900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1836.67
33100000-1 | 191 | MIC Strip Colistin | MIC Strip Colistin | 3: Set; 4: 5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41666.67
33100000-1 | 192 | Miconazol | Miconazol | 3: disc; 4: 6100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2490.83
33100000-1 | 194 | Moxifloxacin | Moxifloxacin | 3: disc; 4: 13700; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8676.67
33100000-1 | 197 | Na2SO3 | Na2SO3 | 3: kg; 4: 0.25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 108.75
33100000-1 | 199 | NaCl | NaCl | 3: kg; 4: 22; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1054.17
33100000-1 | 200 | Neomycin | Neomycin | 3: disc; 4: 250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 102.08
33100000-1 | 201 | Netilmicin | Netilmicin | 3: disc; 4: 4200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1715
33100000-1 | 202 | Nitrofurantoin | Nitrofurantoin | 3: disc; 4: 18600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11780
33100000-1 | 203 | Nitroxolin | Nitroxolin | 3: disc; 4: 9500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6016.67
33100000-1 | 204 | Norfloxacin | Norfloxacin | 3: disc; 4: 24200; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15326.67
33100000-1 | 205 | Novobiocin | Novobiocin | 3: disc; 4: 1000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 206 | Nystatin | Nystatin | 3: disc; 4: 10900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6903.33
33100000-1 | 207 | Ofloxacin | Ofloxacin | 3: disc; 4: 14400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9120
33100000-1 | 208 | ONPG | ONPG | 3: kg; 4: 0.75; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 531.25
33100000-1 | 209 | Ornitina | Ornitina | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 187.5
33100000-1 | 210 | Oxacillin | Oxacillin | 3: disc; 4: 6300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3990
33100000-1 | 211 | Oxidaza | Oxidaza | 3: disc; 4: 3800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 36100
33100000-1 | 213 | Penicilină-G | Penicilină-G | 3: disc; 4: 13750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8708.33
33100000-1 | 214 | Penicillin | Penicillin | 3: disc; 4: 5000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2041.67
33100000-1 | 216 | Peptonă fermentativă uscată | Peptonă fermentativă uscată | 3: kg; 4: 5.75; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3162.5
33100000-1 | 217 | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | Phenilalanine Malonate broth (bulion) | 3: kg; 4: 0.3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3500
33100000-1 | 218 | Piperacillin + Tazobactam | Piperacillin + Tazobactam | 3: disc; 4: 13950; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8835
33100000-1 | 219 | Plasma de iepure | Plasma de iepure | 3: Flacon; 4: 264; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31240
33100000-1 | 220 | Polimixin –B | Polimixin –B | 3: disc; 4: 750; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 306.25
33100000-1 | 221 | Pseudomonas aeruginosa | Pseudomonas aeruginosa | 3: disc; 4: 90; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20250
33100000-1 | 222 | Resazurin-indicator al anaerobiozei | Resazurin-indicator al anaerobiozei | 3: Bucată; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2500
33100000-1 | 223 | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | Test de diagnostic rapid in vitro pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM, VIM și IMP în cultura bacteriană. | 3: Set; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14166.67
33100000-1 | 224 | Rifampicin | Rifampicin | 3: disc; 4: 4000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2533.33
33100000-1 | 226 | Ser bovin | Ser bovin | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1145.83
33100000-1 | 228 | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | Ser de cal (ecvin) (Tipul reagentului - Lichid) | 3: Litru; 4: 2.4; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16560
33100000-1 | 231 | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA | 3: ml; 4: 12; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7000
33100000-1 | 232 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O4 | 3: ml; 4: 13; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10725
33100000-1 | 233 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | Ser diagnostic Salmonella monovalent O9 | 3: ml; 4: 14; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11550
33100000-1 | 238 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | Seruri diagnostice polivalente Shigella sonnei; boydii; Flexneri I - VI; dysenteriae 1-12 | 3: Fiolă; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1280
33100000-1 | 239 | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | Seruri Polivalent Salmonella A,B,C,D,E si monovalent | 3: Fiolă; 4: 13; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9208.33
33100000-1 | 241 | SIM medium | SIM medium | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 875
33100000-1 | 242 | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură | 3: Flacon; 4: 3925; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 282600
33100000-1 | 243 | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair | 3: Bucată; 4: 7150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17875
33100000-1 | 244 | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | Soluţie de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram | 3: ml; 4: 375; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2175
33100000-1 | 245 | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | Soluţie genţian violetă pentru colorarea Gram | 3: ml; 4: 250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1450
33100000-1 | 246 | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | Soluţie iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram | 3: ml; 4: 625; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3625
33100000-1 | 247 | Stafilococ (Staphylococc) agar | Stafilococ (Staphylococc) agar | 3: kg; 4: 9; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11025
33100000-1 | 248 | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | Standart McFarland de turbiditate 0,5 unităţi | 3: Set; 4: 11; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3941.67
33100000-1 | 249 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 3: disc; 4: 140; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31500
33100000-1 | 250 | Streptomicin | Streptomicin | 3: disc; 4: 2300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 939.17
33100000-1 | 259 | Suspensie de galbenuş | Suspensie de galbenuş | 3: ml; 4: 5800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 16182
33100000-1 | 260 | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica | 3: Bucată; 4: 290; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13050
33100000-1 | 261 | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | Test rapid pentru determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica | 3: Bucată; 4: 460; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 30666.67
33100000-1 | 262 | Teste pentru aprecierea pH mediilor | Teste pentru aprecierea pH mediilor | 3: Flacon; 4: 16; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1152
33100000-1 | 263 | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac | 3: Teste; 4: 1625; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8125
33100000-1 | 264 | Tetracyclin | Tetracyclin | 3: disc; 4: 16600; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10513.33
33100000-1 | 265 | Tetrametilparafenildiamina | Tetrametilparafenildiamina | 3: Gram; 4: 25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25
33100000-1 | 266 | Ticarcillin+ac.clavulanic | Ticarcillin+ac.clavulanic | 3: disc; 4: 5400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2205
33100000-1 | 268 | Tobramicin | Tobramicin | 3: disc; 4: 12250; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7758.33
33100000-1 | 269 | Tripl Sugar Iron Agar | Tripl Sugar Iron Agar | 3: kg; 4: 0.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 450
33100000-1 | 271 | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | Trusa KIT- meningitides (Tipul reagentului - Lichid) | 3: Teste; 4: 30; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3750
33100000-1 | 273 | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | Tulpina-tip pentru control și pașaportizare | 3: Bucată; 4: 6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 500
33100000-1 | 275 | Urea Indole Medium | Urea Indole Medium | 3: kg; 4: 1.2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2300
33100000-1 | 277 | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | Uree 5% (Tipul reagentului - Lichid) | 3: Flacon; 4: 10; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1250
33100000-1 | 278 | Uroselect | Uroselect | 3: kg; 4: 2.5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25416.67
33100000-1 | 279 | UTI Clarity agar | UTI Clarity agar | 3: kg; 4: 16.7; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 169783.33
33100000-1 | 280 | Vancomycin | Vancomycin | 3: disc; 4: 12900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8170
33100000-1 | 281 | Voriconazol | Voriconazol | 3: disc; 4: 7900; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5003.33
33100000-1 | 282 | X Y factor | X Y factor | 3: disc; 4: 120; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 220
33100000-1 | 283 | Zaharoză | Zaharoză | 3: kg; 4: 0.1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 590
33100000-1 | 285 | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)» | 3: Bucată; 4: 100; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 670
|  |  |  | 4: 831075.85 | 3222907.38
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________