WinСмета2000     
Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda

Valoarea de deviz  440 233,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre p.2)
	m2	27,20	13,86
—————
13,86
	376,86
—————
376,86
	
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	56,00	4,87
—————
4,62
	272,72
—————
258,72

					
 			Total Lucrari de demontare
	            			649,58	
			Inclusiv salariu				635,58	
 		2. Acoperis					
3	CK26D
	Opritori de zapada din aluminiu
	m	71,00	56,05
—————
3,30
	3 979,55
—————
234,30
	
4	CK26D
	Coame semirotunde din aluminiu
	m	59,20	68,41
—————
3,30
	4 049,84
—————
195,36
	
5	CE20A
	Sisteme de jgheaburi d 150 tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm
	m	101,00	139,62
—————
9,90
	14 101,94
—————
999,90
	
6	CE22A
	Sisteme de burlane d 100  tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm
	m	72,00	177,68
—————
11,55
	12 792,68
—————
831,60
	
7	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice(et 1 terasa+copertina)
	m2	65,00	185,75
—————
75,90
	12 073,55
—————
4 933,50
	
8	RpCO51F
	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS) Terasa et. II
	m2	52,88	218,85
—————
82,18
	11 572,87
—————
4 345,44

					
 			Total Acoperis
	            			58 570,43	
			Inclusiv salariu				11 540,10	
 		3. Cerdac					
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Folie hidroizolanta din propilena)
	m2	237,00	18,52
—————
8,25
	4 389,21
—————
1 955,25
	
10	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
	m2	237,00	87,69
—————
21,71
	20 782,13
—————
5 146,35

					
 			Total Cerdac
	            			25 171,34	
			Inclusiv salariu				7 101,60	
 		4. Ferestre, Vitraliu, Usi					
11	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (F2, F3)
	m2	27,20	1 129,30
—————
18,48
	30 716,94
—————
502,59
	
12	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice de 300mm
	m	11,48	88,70
—————
2,96
	1 018,33
—————
33,99
	
13	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu d 150mm
	m	18,48	84,03
—————
3,29
	1 552,91
—————
60,72
	
14	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	69,68	25,40
—————
21,78
	1 769,90
—————
1 517,67
	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,42	54,70
—————
40,26
	952,83
—————
701,25
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(Euroton, Lav),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,42	34,99
—————
18,15
	609,59
—————
316,14

					
 			Total Ferestre, Vitraliu, Usi
	            			36 620,50	
			Inclusiv salariu				3 132,36	
 		5. Finisarea exterioara					
		5.1. Finisarea exterioara					
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exetioare a peretilor cu amorsa grund extra
	m2	603,12	4,39
—————
0,99
	2 647,63
—————
596,97
	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	603,12	18,01
—————
6,60
	10 865,10
—————
3 980,46
	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	603,12	54,70
—————
40,26
	32 989,03
—————
24 281,73
	
20	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	603,12	32,43
—————
23,76
	19 557,53
—————
14 330,25
	
21	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m	258,00	29,05
—————
3,30
	7 494,90
—————
851,40
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa grund extra
	m2	603,12	4,39
—————
0,99
	2 647,63
—————
596,97
	
23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tecuiala decorative - culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2	603,12	94,46
—————
40,26
	56 970,96
—————
24 281,73
	
24	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	570,00	21,13
—————
11,55
	12 046,74
—————
6 583,50
	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	22,32	54,70
—————
40,26
	1 220,84
—————
898,59
	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri ferestre si usi)
	m2	22,32	35,01
—————
18,16
	781,33
—————
405,24
	
27	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta
	m2	17,76	27,16
—————
23,77
	482,40
—————
422,07

					
 			Total Finisarea exterioara
	            			147 704,09	
			Inclusiv salariu				77 228,91	
 		5.2. Finisarea soclului					
28	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2	71,50	76,40
—————
75,90
	5 462,27
—————
5 426,52
	
29	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 
	m2	71,50	36,01
—————
35,64
	2 575,01
—————
2 548,26
	
30	CF15A k=1.5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	71,50	119,71
—————
84,15
	8 559,51
—————
6 016,56
	
31	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -culoarea se coordona cu beneficiarul
	m2	71,50	231,93
—————
95,70
	16 583,00
—————
6 842,55

					
 			Total Finisarea soclului
	            			33 179,79	
			Inclusiv salariu				20 833,89	
 		5.3. Reparatii placaje la scari					
32	RpCM34A
	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm 
	m2	7,76	329,69
—————
173,59
	2 558,36
—————
1 347,06
	
33	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m	17,76	29,06
—————
3,31
	516,10
—————
58,74

					
 			Total Reparatii placaje la scari
	            			3 074,46	
			Inclusiv salariu				1 405,80	

					
 			Total Finisarea exterioara
	            			183 958,34	
			Inclusiv salariu				99 468,60	
 		6. Alcatuirea pereului					
34	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	2,20	227,10
—————
112,80
	499,61
—————
248,16
	
35	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	3,80	533,91
—————
29,70
	2 028,86
—————
112,86
	
36	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra
	m3	3,80	546,86
—————
32,65
	2 078,08
—————
124,08
	
37	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	38,00	96,87
—————
29,70
	3 681,05
—————
1 128,60

					
 			Total Alcatuirea pereului
	            			8 287,60	
			Inclusiv salariu				1 613,70	
 		7. Copertine 3 buc					
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - culoarea se coordona cu beneficiarul
	m2	27,68	161,53
—————
37,95
	4 471,11
—————
1 050,39
	
39	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg	227,00	23,46
—————
6,93
	5 326,30
—————
1 573,11
	
40	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,27	588,37
—————
212,67
	158,86
—————
57,42

					
 			Total Copertine 3 buc
	            			9 956,27	
			Inclusiv salariu				2 680,92	
 		8. Diverse					
41	TsH92B
	Incarcarea in auto gunoi(cheramzit, beton tocoli)
	t	16,70	36,64
—————
36,64
	611,82
—————
611,82
	
42	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t	16,70	36,41
—————
0,00
	608,00
—————
0,00
	
43	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m(cheramzit din cerdac, beton tocoli)
	t	16,70	61,71
—————
61,71
	1 030,59
—————
1 030,59

					
 			Total Diverse
	            			2 250,41	
			Inclusiv salariu				1 642,41	
 
	Cheltuieli directe	 lei			325 464,47	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			28 758,44	
	Transport materiale	1,00 %			1 884,25	
	Total	100,00 +			356 107,16	
	Cheltuieli de regie	2,00 %			7 122,15	
	Total	100,00 +			363 229,31	
	Beneficiu de deviz	1,00 %			3 632,28	
	Total	100,00 +			366 861,59	
	TVA	20,00 %			73 372,32	
	Total deviz:				440 233,91	
	Inclusiv salariu				127 815,27	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria or.Vadul lui Voda)	
                                      (funcţia, semnătura)	

Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda	WinСмета2000
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda

Valoarea de deviz  440 233,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	3,25	33,00	107,25	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	333,18	33,00	10 994,94	
 3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 985,01	33,00	65 505,33	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	35,02	33,00	1 155,66	
 5.	71240100107001	Dulgher	h-om	171,00	33,00	5 643,00	
 6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	13,87	33,00	457,71	
 7.	7132010010900	Faiantar	h-om	82,22	33,00	2 713,26	
 8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,40	33,00	1 564,20	
 9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	70,83	33,00	2 337,39	
 10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,74	33,00	57,42	
 11.	7212030022700	Sudor	h-om	2,27	33,00	74,91	
 12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,45	33,00	2 819,85	
 13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	43,13	33,00	1 423,29	
 14.	7422010060100	Timplar	h-om	275,99	33,00	9 107,67	
 15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,95	33,00	1 879,35	
 16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	242,83	33,00	8 013,39	
 17.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	18,93	33,00	624,69	
 18.	9310060019930	Muncitor	h-om	404,12	33,00	13 335,96	
		Total manopera				127 815,27	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,54	22,00	99,88	
 2.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	4,37	200,00	874,00	
 3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,28	200,00	456,00	
 4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,65	200,00	730,00	
 5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,65	200,00	1 330,00	
 6.	1421302200467	Concentrat celular	l	59,84	12,00	718,08	
 7.	1421302200468	Fibra din polipropilena  tip S	kg	9,57	25,00	239,25	
 8.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,85	200,00	570,00	
 9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,61	25,00	65,25	
 10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	3 000,00	510,00	
 11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34	3 000,00	1 020,00	
 12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	3 000,00	210,00	
 13.	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	27,20	1 100,00	29 920,00	
 14.	2051142950700	Dibluri	buc	1,20	1,00	1,20	
 15.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,27	13,50	3,65	
 16.	2320166200676	White spirit	kg	0,53	18,00	9,54	
 17.	2413217300010	Cleme	buc	36,72	5,00	183,60	
 18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,49	55,00	246,95	
 19.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,91	55,00	105,05	
 20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	180,94	22,00	3 980,68	
 21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,11	28,00	59,08	
 22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,07	36,00	38,52	
 23.	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	15,90	36,00	572,40	
 24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	2,27	36,00	81,72	
 25.	24302261000001	Fuga	kg	32,60	18,00	586,80	
 26.	2430226100801	Grund din acril 	kg	35,91	22,20	797,20	
 27.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,05	22,50	23,62	
 28.	2430226101024	Grund	kg	1,16	22,50	26,10	
 29.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	10,58	22,50	238,05	
 30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,44	2,50	1,10	
 31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,35	2,80	9,38	
 32.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	15,86	2,50	39,65	
 33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,59	18,00	28,62	
 34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,15	18,00	2,70	
 35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,47	20,00	1 809,40	
 36.	2462106110443	Prenadez 400	kg	37,02	15,00	555,30	
 37.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	45,01	3,20	144,03	
 38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	317,75	2,80	889,70	
 39.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,45	65,00	94,25	
 40.	2521106718390	Profil (la lambriuri ) din mase plastice	m2	55,52	110,00	6 107,20	
 41.	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,48	85,00	975,80	
 42.	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	170,72	15,00	2 560,80	
 43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	663,43	7,65	5 075,24	
 44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,91	65,00	189,15	
 45.	2651122100000	Ciment 	kg	7 181,10	1,65	11 848,82	
 46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 110,95	1,65	3 483,07	
 47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,07	700,00	49,00	
 48.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,19	3,20	83,81	
 49.	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 177,40	1,80	12 919,31	
 50.	26531021008311	Tink	kg	1 387,18	23,50	32 598,73	
 51.	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	24,83	2,50	62,07	
 52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,89	0,00	0,00	
 53.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,35	0,00	0,00	
 54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,57	0,00	0,00	
 55.	2666122800555	Element de inchidere 	buc	20,81	45,00	936,45	
 56.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	81,58	110,00	8 973,80	
 57.	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	70,30	65,00	4 569,50	
 58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,75	2,00	61,50	
 59.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	280,73	7,50	2 105,48	
 60.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	14,53	12,00	174,36	
 61.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	33,42	85,00	2 840,70	
 62.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,16	65,00	75,40	
 63.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,11	68,00	5 243,48	
 64.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	109,23	65,00	7 099,95	
 65.	2743123543222	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi d 150	m	18,48	80,00	1 478,40	
 66.	2743123549027	Protectia muchiilor la scari	m	275,76	25,00	6 894,00	
 67.	27431235490311	Coame semirotunde din aluminiu	m	59,20	64,36	3 810,11	
 68.	2743123549322	Opritori de zapada din aluminiu	m	71,00	52,00	3 692,00	
 69.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	227,00	15,50	3 518,50	
 70.	2812106306003	Profil din metal usor	m	167,56	8,00	1 340,48	
 71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,42	22,00	75,24	
 72.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,14	40,00	45,60	
 73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 697,12	0,10	269,72	
 74.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,36	55,00	1 009,80	
 75.	2874115837745	Suruburi	buc	1 040,30	0,10	104,03	
 76.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	28,76	60,00	1 725,60	
 77.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	20,81	85,00	1 768,85	
 78.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,72	85,00	3 121,20	
 79.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,36	30,00	550,80	
 80.	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	18,36	40,00	734,40	
 81.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	20,81	38,00	790,78	
 82.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	145,64	12,00	1 747,68	
 83.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	261,58	0,10	26,16	
 84.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 929,32	0,10	292,93	
 85.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,78	2,00	3,56	
 86.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,86	0,00	0,00	
 87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,88	0,00	0,00	
 88.	4100126202818	Apa	m3	5,53	0,00	0,00	
 89.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,32	2,00	120,64	
		Total materiale de construcţii				188 424,85	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2410520006700	Automacara 	h-ut	5,70	350,00	1 995,00	
 2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,20	450,00	1 440,00	
 3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,60	450,00	720,00	
 4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,64	300,00	192,00	
 5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,42	25,00	35,50	
 6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,06	25,00	76,50	
 7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	4,23	40,00	169,20	
 8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	11,14	20,00	222,80	
 9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,91	15,00	1 543,65	
 10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,72	25,00	393,00	
 11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,19	60,00	71,40	
 12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,08	350,00	28,00	
 13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,09	25,00	202,25	
 14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,64	80,00	51,20	
 15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23	55,00	12,65	
 16.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,93	40,00	37,20	
 17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,50	40,00	60,00	
 18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,64	25,00	91,00	
 19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,68	25,00	192,00	
 20.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	541,50	2,00	1 083,00	
 21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,04	200,00	608,00	
		Total utilaje de construcţii				9 224,35	
 
	Total:					
	Cheltuieli directe	 lei			325 464,47	
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %			28 758,44	
	Transport materiale	1,00 %			1 884,25	
	Total	100,00 +			356 107,16	
	Cheltuieli de regie	2,00 %			7 122,15	
	Total	100,00 +			363 229,31	
	Beneficiu de deviz	1,00 %			3 632,28	
	Total	100,00 +			366 861,59	
	TVA	20,00 %			73 372,32	
	Total deviz:				440 233,91	

Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria or.Vadul lui Voda)	
                                      (funcţia, semnătura)	

WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre p.2)
	m2			13,86
—————
13,86	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	33,00	6,93	
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m			4,87
—————
4,62	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	33,00	2,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
		2. Acoperis					
3	CK26D
	Opritori de zapada din aluminiu
	m			56,05
—————
3,30	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	2743123549322	Opritori de zapada din aluminiu	m	1,0000	52,00	52,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
4	CK26D
	Coame semirotunde din aluminiu
	m			68,41
—————
3,30	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	27431235490311	Coame semirotunde din aluminiu	m	1,0000	64,36	64,36	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
5	CE20A
	Sisteme de jgheaburi d 150 tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm
	m			139,62
—————
9,90	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	33,00	9,90	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	65,00	70,30	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,00	17,30	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	45,00	9,27	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	60,00	6,18	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	38,00	7,83	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,10	1,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
6	CE22A
	Sisteme de burlane d 100  tip brass din tabla de otel galvanizat cu grosimea de 0.8 mm
	m			177,68
—————
11,55	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	33,00	11,55	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	68,00	72,83	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	43,35	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	40,00	10,20	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	55,00	14,03	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	30,00	7,65	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23	
7	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice(et 1 terasa+copertina)
	m2			185,75
—————
75,90	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0500	33,00	1,65	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	33,00	69,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,00	4,95	
	2670112204050	Placi PFL  melaminate	m2	1,0500	65,00	70,30	
	2521106718394	Baghete  din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	15,00	39,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
8	RpCO51F
	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS) Terasa et. II
	m2			218,85
—————
82,18	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7900	33,00	59,07	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	33,00	14,85	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2500	33,00	8,25	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	15,00	10,50	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	18,00	0,54	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	22,50	4,50	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	2,50	0,75	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,20	1,44	
	2521106718390	Profil (la lambriuri ) din mase plastice	m2	1,0500	110,00	115,49	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0800	40,00	3,20	
		3. Cerdac					
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Folie hidroizolanta din propilena)
	m2			18,52
—————
8,25	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	33,00	6,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,88	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
10	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
	m2			87,69
—————
21,71	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	33,00	21,71	
	2651122100000	Ciment 	kg	30,0000	1,65	50,00	
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	12,00	3,03	
	1421302200468	Fibra din polipropilena  tip S	kg	0,0400	25,00	1,01	
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	8,00	5,66	
	2430226100801	Grund din acril 	kg	0,1500	22,20	3,36	
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	55,00	0,44	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	1,00	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	40,00	0,12	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	60,00	0,30	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	25,00	0,81	
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	20,00	0,94	
		4. Ferestre, Vitraliu, Usi					
11	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (F2, F3)
	m2			1 129,30
—————
18,48	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	33,00	16,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,10	0,30	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	55,00	9,08	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	2,80	0,34	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30	
12	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice de 300mm
	m			88,70
—————
2,96	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	33,00	2,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,32	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,00	85,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,14	
13	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu d 150mm
	m			84,03
—————
3,29	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,32	
	2743123543222	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi d 150	m	1,0000	80,00	80,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
14	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m			25,40
—————
21,78	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	33,00	14,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	33,00	7,26	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,65	1,62	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	700,00	0,70	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	200,00	1,23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	25,00	0,03	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			54,70
—————
40,26	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa(Euroton, Lav),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2			34,99
—————
18,15	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	36,00	14,40	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
		5. Finisarea exterioara					
		5.1. Finisarea exterioara					
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exetioare a peretilor cu amorsa grund extra
	m2			4,39
—————
0,99	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2			18,01
—————
6,60	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,65	8,41	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			54,70
—————
40,26	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
20	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2			32,43
—————
23,76	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,00	23,76	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	7,72	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,00	0,72	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,23	
21	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m			29,05
—————
3,30	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	2743123549027	Protectia muchiilor la scari	m	1,0000	25,00	25,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu amorsa grund extra
	m2			4,39
—————
0,99	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tecuiala decorative - culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2			94,46
—————
40,26	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,50	54,05	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15	
24	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2			21,13
—————
11,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	33,00	9,90	
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	200,00	1,00	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,37	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,89	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,79	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	22,00	0,13	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0100	350,00	3,50	
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,00	1,90	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2			54,70
—————
40,26	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,00	40,26	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,18	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (la glafuri ferestre si usi)
	m2			35,01
—————
18,16	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,16	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	36,00	14,40	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00	
27	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta
	m2			27,16
—————
23,77	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200	33,00	23,77	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0250	2,50	0,06	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0600	36,00	2,17	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	13,50	0,21	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	25,00	0,51	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	2,00	0,20	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
		5.2. Finisarea soclului					
28	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2			76,40
—————
75,90	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	33,00	37,95	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	33,00	37,95	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50	
29	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 
	m2			36,01
—————
35,64	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400	33,00	17,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	33,00	17,82	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37	
30	CF15A k=1.5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2			119,71
—————
84,15	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,00	69,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	33,00	14,85	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,65	25,99	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	200,00	9,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,09	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,48	
31	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -culoarea se coordona cu beneficiarul
	m2			231,93
—————
95,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	33,00	95,70	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	110,00	113,32	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,80	12,44	
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,82	
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	40,00	0,44	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83	
		5.3. Reparatii placaje la scari					
32	RpCM34A
	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm 
	m2			329,69
—————
173,59	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2600	33,00	173,59	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	110,00	112,27	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,20	18,56	
	2653102100838	Amestec uscat universal M-150	kg	3,2000	2,50	8,00	
	2430226101024	Grund	kg	0,1500	22,50	3,36	
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60	
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3700	25,00	9,25	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	25,00	1,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0030	25,00	0,06	
33	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m			29,06
—————
3,31	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	33,00	2,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	2743123549027	Protectia muchiilor la scari	m	1,0000	25,00	25,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15	
		6. Alcatuirea pereului					
34	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3			227,10
—————
112,80	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	33,00	69,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,00	43,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	300,00	87,27	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	80,00	23,27	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	25,00	3,75	
35	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3			533,91
—————
29,70	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	33,00	29,70	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,74	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,47	
36	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra
	m3			546,86
—————
32,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	33,00	32,65	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	200,00	230,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,74	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,47	
37	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2			96,87
—————
29,70	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	33,00	26,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,30	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,65	39,60	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	200,00	12,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,00	
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,74	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33	
		7. Copertine 3 buc					
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - culoarea se coordona cu beneficiarul
	m2			161,53
—————
37,95	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	33,00	29,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,00	8,25	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,63	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	12,00	6,30	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,95	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,72	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	65,00	3,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75	
39	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg			23,46
—————
6,93	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	33,00	6,27	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	33,00	0,33	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,50	15,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,65	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	22,00	0,44	
40	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			588,37
—————
212,67	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	33,00	212,67	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	28,00	218,81	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	22,50	87,48	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	10,00	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	18,00	35,33	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	25,00	24,07	
		8. Diverse					
41	TsH92B
	Incarcarea in auto gunoi(cheramzit, beton tocoli)
	t			36,64
—————
36,64	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	33,00	36,64	
42	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 
	t			36,41
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	200,00	36,41	
43	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m(cheramzit din cerdac, beton tocoli)
	t			61,71
—————
61,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	33,00	61,71	

 Intocmit 	(SRL "Bioenerg Construct")	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Primaria or.Vadul lui Voda)	
                                      (funcţia, semnătura)