Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor

- Obiectul caietului de sarcinii.

Achiziția reagenților chimici necesari pentru tratarea apei și conservarea utilajului energetic

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea Bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință, identificatorul | Valoarea estimativă (fără TVA) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24900000-3 | Lotul 1 |  |  |  |  |
|  |  | Fluorosceina de sodiu | kg | 200 | CAS 518-47-8 sau echivalentul | 139 060 |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 139 060 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Evaluarea ofertelor se va efectua pe loturi separate, pentru fiecare lot individual.

- Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință.

  - Cerințe tehnice specifice:

Lotul 1. Fluorosceină de sodiu

| Nr d/o | Specificaţia tehnică | Cerințe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Culoarea substanţei | Galben-roşie |
| 2 | Conţinutul fluoresceinei de sodiu, % nu mai puțin de | 96 |
| 3 | Solubilitatea | Solubil în apă |
| 4 | Umiditatea, %, nu mai mult de | 5 |
| 5 | pH-ul soluţiei | 7-9 |
| 6 | Fluorescenţa soluţiei | pozitiv |
| 7 | Formula chimică | C20H10Na2O5 |

2.2       Cerințe față de calitate și documentele necesare spre prezentare la livrarea bunurilor

2.2.1. Ofertantul / Furnizorul are obligația de a respecta, pentru produsele livrate, cerințele tehnice specifice prevăzute în prezentul caiet de sarcini, iar la livrare fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificatul de calitate (declarația de conformitate) în original, în care va fi indicată data producerii sau data încărcării în cazul sării tehnice și varului nestins, numărul partidei, specificația tehnică, fișa tehnică (pașaportul) de securitate (după caz).  Livrarea  ambalajului returnabil  la  produsele chimice livrate (după caz) de Furnizorul rezident  va fi efectuată prin factura  fiscală  cu ștampila și viza  în original  a Furnizorului cu indicarea  în pct. 7 -NON Livrare – ambalaj  returnabil  produse chimice (în 3 exemplare).

2.2.2 Reagenții trebuie să fie produși nu mai târziu de sfârșitul anului 2025 și cu termenul de garanție de min. 2 ani, cu excepția varului nestins. Acest lucru va fi confirmat prin certificatul de calitate sau un alt document semnat de către producător.

2.2.3 Furnizorul, și anume operatorul economic nerezident, trebuie să prezinte preventiv, în format  electronic, până la livrarea bunurilor, iar apoi la livrare, următoarele documente: certificatul de calitate/conformitate, documentul ce indică  data producere, termenul de garanție, în conformitate cu datele indicate pe etichete pentru fiecare  partidă / lot care urmează a fi livrat (după caz), fișa tehnică (pașaportul) de securitate, factura fiscală (INVOICE), certificat de origine (Forma Euro-1) sau după caz, documentele pentru procedura de Import în RM, documentul cu date concrete despre  ambalajul mărfii (Parking list) sau după caz (cu indicarea concretă per unitate /tip/ cantitate/ parametri / ambalaj), date transport - CMR, sau alte documente necesare solicitate (după caz).

- Livrarea bunurilor

Livrarea bunurilor se va efectua în termen de  20  zile lucrătoare, din data înaintării comenzii pentru

fiecare partida  propriu zisă de reagent.  Cantitatea livrată de reagent chimic va fi doar cea solicitată de întreprindere, conform comenzii prealabile, în baza necesităților reale. Aceasta poate fi mai mică decât cantitatea contractată, și anume:

- Pentru Lotul 1 - livrarea se va realiza în luna august  2026.

Adresa unde vor fi livrate bunurile:

Recepționarea lotului 1  se va face la depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A. din str. Meșterul Manole, 3.

4. Utilizarea, transportarea, ambalarea produselor/bunurilor

4.1 Utilizarea

Fluoresceina – se utilizează prin adăugarea în apa de rețea în scopul determinării scurgerilor de agent termic.

4.2 Modul de transportare și ambalare

Lotul 9 – Fluoresceina de sodiu sub formă uscată (pulbere fină de culoare galben-roşie). Trebuie să fie furnizată în vase etichetate de câte 20 kg. Pe etichetă va fi indicată data producerii, numărul partidei, denumirea reagentului, producătorul, etc.

5.  Condiție de primire-predare a bunurilor:

5.1 Reagenții chimici trebuie furnizați în ambalaje (saci, vase) etanșe, nedeteriorate, intacte și durabile. Ambalajele trebuie să fie etichetate clar cu denumirea substanței chimice, data de producere și/sau data de expirare, precum și cu avertismentele de pericol, dacă este cazul.

5. 2  Bunurile vor fi supuse controlului calitativ și cantitativ, ceea ce se va confirma prin Procesul verbal al controlului calității. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ și cantitativ atunci ele se returnează Furnizorului.

5. 3  Dacă bunurile au trecut controlul calitativ și cantitativ, atunci se semnează actul de predare primire și Furnizorul eliberează factura fiscală cu data recepției bunurilor.

5.4   Furnizorul / producătorul (în cazul operatorului rezident) va prelua de la beneficiar toate ambalajele folosite, rezultate de la propriile produse, prin intermediul propriilor puncte de colectare a acestora, în conformitate cu art. 15 al Hotărârii Guvernului nr. 561 din 31.07.2020, sau acesta va prelua deșeul (ambalajul) ”unul la unul” dacă este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca bunul nou furnizat.

- Definiții

6.1 Reagent chimic – substanțe sau amestec de substanțe care se folosesc la efectuarea reacțiilor chimice în procesele tehnologice de producere a bunurilor;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

7.1 Prezentarea documentului autentic, emis de către producător, care atestă că produsul propus corespunde cerințelor tehnice solicitate în pct. 2.1.

7.2  Specificația tehnică conform pct. 2.1.

7.3  Prezentarea fișei tehnice (pașaportului) de securitate (după caz), în care va fi indicată compoziția chimică a reagentului (substanțelor chimice periculoase) și conținutul procentual al acestora.

7.4  Declarația privind experiența similară a producătorului / furnizorului în ultimii 3 ani consecutivi.

7.5  Specificația de preț. Prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA și va rămâne neschimbat pe toată perioada de derulare a contractului. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport pînă la locul de destinație, și anume depozitele de reagenți chimici ale „TERMOELECTRICA” S.A., încărcare/descărcare, preluarea ambalajelor, mostre, teste, cota taxei pentru mărfurile ce cauzează poluarea mediului (ambalajul și mărfurile indicate în anexa 8 a Legii 1540 din 1998) etc.).