| ### Şcoala Profesionala or. Orhei, r-nul Orhei | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz local № 01

Sistem de semnalizare antiincendiară a blocurilor de studii А, Б, В, Д, З, Ж, Н, О, К

|  |  |  | Valoarea de deviz lei |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Semnalizare incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. (ВС-ПК ВЕКТОР-116, ВЕКТОР ОКП, ВЕКТОР ДП, ВЕТТА-МР) Echivalent |  |  | buc |  |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, RIP Echivalent |  |  | buc |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (ВОСХОД-Р (табло) ВОСХОД-Р024, AUSL 100 si ТОН-Р-028) Echivalent |  |  | buc |  |  | 103,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina (ДИП-220Р ВЕКТОР, ИП101-17Р-A1R) Echivalent |  |  | buc |  |  | 105,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic (ВС-ИПР-031 ВЕКТОР) Echivalent |  |  | buc |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П Echivalent |  |  | buc |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida VVG 2x1,5 Echivalent |  |  | 100 m |  |  | 1.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: CabluLK-FLEX-053/CU не распространяющий горение Echivalent |  |  | 100 m |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice 10x22 MCS-1 Echivalent |  |  | m |  |  | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 22,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Echipament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pretul | Panoul de control de incendiu «ВС-ПК ВЕКТОР-116» Echivalent |  |  | buc |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pretul | Panoul de control ВЕКТОР ОКП Echivalent |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pretul | Panoul de control ВЕКТОР ДП1 Echivalent |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pretul | Radio Dilatator ВЕТТА-МР Echivalent |  |  | buc |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло) Echivalent |  |  | buc |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pretul | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028 Echivalent |  |  | buc |  |  | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul | RIP 12V Echivalent |  |  | buc |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pretul | IPR ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Echivalent |  |  | buc |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul | Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР Echivalent |  |  | buc |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul | Detector de termic ИП101-17Р-A1R Echivalent |  |  | buc |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul | Acumulator Echivalent |  |  | buc |  |  | 241,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul | Avertizor cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024 Echivalent |  |  | buc |  |  | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100 Echivalent |  |  | buc |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Şcoala Profesionala or. Orhei, r-nul Orhei | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 01

Sistem de semnalizare antiincendiară a blocurilor de studii А, Б, В, Д, З, Ж, Н, О, К

Valoarea de deviz lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1998,12 | 57,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,14 |  |  |  |  |
| 6. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 |  |  |  |  |
| 7. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,70 |  |  |  |  |
| 8. | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,09 |  |  |  |  |
| 9. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 542,48 |  |  |  |  |
| 10. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 3,00 |  |  |  |  |
| 11. | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,02 |  |  |  |  |
| 12. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 31,82 |  |  |  |  |
| 15. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,02 |  |  |  |  |
| 16. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,30 |  |  |  |  |
| 17. | 500973010 | Jgheab metalic 10x22 MCS-1 | m | 185.00 |  |  |  |  |
| 18. | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca VVG 2x1,5 | 100 m | 1.30 |  |  |  |  |
| 19. | 5220003 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение Echivalent | 100 m | 1.85 |  |  |  |  |
| 20. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" Echivalent | kg | 1,01 |  |  |  |  |
| 22. | 661 | Panoul de control de incendiu «ВС-ПК ВЕКТОР-116» Echivalent | buc | 13,00 |  |  |  |  |
| 23. | 662 | Panoul de control ВЕКТОР ОКП Echivalent | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 24. | 663 | Panoul de control ВЕКТОР ДП1 Echivalent | buc | 1,00 |  |  |  |  |
| 25 | 665 | Radio Dilatator ВЕТТА-МР Echivalent | buc | 11,00 |  |  |  |  |
| 26. | 666 | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло) Echivalent | buc | 31,00 |  |  |  |  |
| 27. | 667 | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028 Echivalent | buc | 31,00 |  |  |  |  |
| 28 | 668 | RIP 12V Echivalent | buc | 11,00 |  |  |  |  |
| 29 | 669 | IPR ВС-ИПР-031 ВЕКТОР Echivalent | buc | 37,00 |  |  |  |  |
| 30 | 700 | Detector de fum ДИП-220Р ВЕКТОР Echivalent | buc | 99,00 |  |  |  |  |
| 31 | 701 | Detector de termic ИП101-17Р-A1R Echivalent | buc | 6,00 |  |  |  |  |
| 32 | 702 | Acumulator Echivalent | buc | 241,00 |  |  |  |  |
| 33 | 703 | Avertizor cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024 Echivalent | buc | 29.00 |  |  |  |  |
| 34 | 704 | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100 Echivalent | buc | 12.00 |  |  |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 15,61 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 6,00 |  |  |  |
| 3. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 39,45 |  |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |