CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria c. Svetlii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Главное управление строительства и инфраструктуры АТО гагаузия

3. Obiectul achiziţiilor  Ремонт здания Дома культуры в ком.Светлый

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Замена наружных оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.) ***Решёток с окон, перил, пожарной лестницы | kg |  | 61,000 |  |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 1,220 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 1,220 |  |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,049 |  |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,061 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,183 |  |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,305 |  |  |  |  |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***Отливы с окон | m |  | 55,100 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 4,959 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,755 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,551 |  |  |  |  |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами) ***Выступы над и под окнами, площадка с тыльной стороны | m3 |  | 1,410 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 2,961 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,861 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,070 |  |  |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut |  | 0,409 |  |  |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut |  | 0,409 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,212 |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) ***Окна | m2 |  | 116,500 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 24,465 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 24,465 |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) ***Открытие заложенных проёмов окон | m3 |  | 5,550 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 2,498 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 19,425 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,666 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,444 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Демонтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) ***Класс А, 5-камер, стеклопакет Low-E, каждое окно с открыванием в два положения и маскитной сеткой. | m2 |  | 116,500 |  |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 76,890 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,155 |  |  |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 116,500 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 466,000 |  |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 54,755 |  |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 19,222 |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 46,600 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 93,200 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,330 |  |  |  |  |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) ***Крашеная жесть шириной от 15-35 см. | m |  | 134,450 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 43,024 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,756 |  |  |  |  |
|  | 2743123549026 | Отливы из крашеной жести | m |  | 134,450 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 537,800 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,344 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Замена наружных оконных блоков Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Замена наружных дверных блоков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) ***Двери | m2 |  | 25,200 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 5,292 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 5,292 |  |  |  |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) ***Открытие заложенных проёмов дверей | m3 |  | 5,550 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 2,498 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 19,425 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,666 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,444 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Демонтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) ***Металлические двери, утепленные, согласовать с заказчиком | m2 |  | 12,600 |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 44,604 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,040 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,394 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 3,402 |  |  |  |  |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 |  | 12,600 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 3,528 |  |  |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg |  | 1,764 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 17,640 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,063 |  |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 8,820 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,013 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,252 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Ролет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) ***Профиль 100х100х5 мм, каркас для роллет | kg |  | 89,600 |  |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 17,024 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,896 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,896 |  |  |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg |  | 0,896 |  |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg |  | 89,600 |  |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,448 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,717 |  |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 1,344 |  |  |  |  |
| 12 | CK13B | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ***Секционный утепленный роллет. | m2 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,900 |  |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 17,800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,200 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 1,200 |  |  |  |  |
|  | 28121063060001,01 | Секционный утепленный роллет | m2 |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,040 |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 13,000 |  |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 2,600 |  |  |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg |  | 1,300 |  |  |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,010 |  |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Ролет Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Замена наружных дверных блоков Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Отмостка поверх существующей |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкогой грунта) ***Под зуб | m3 |  | 0,032 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,017 |  |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 cm | m3 |  | 9,300 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,207 |  |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 10,695 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,930 |  |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,953 |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 3,906 |  |  |  |  |
| 15 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) ВР1 100х100 | kg |  | 160,000 |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 4,960 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg |  | 161,600 |  |  |  |  |
|  | 2710602000030. | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg |  | 0,800 |  |  |  |  |
|  | 2734113803116. | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg |  | 1,600 |  |  |  |  |
|  | 2523156719079. | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc |  | 24,000 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,096 |  |  |  |  |
| 16 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона | m2 |  | 16,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 23,200 |  |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 2,400 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 4,000 |  |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,032 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,032 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,320 |  |  |  |  |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Отмостка из простого бетона С10/8 (ВС10/В200), толщиной 10 см, в том числе рампа с тыльной стороны и ступени с боковой стороны. | m2 |  | 160,000 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 128,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 16,000 |  |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 16,400 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Отмостка поверх существующей Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 5,040 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,300 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,100 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,420 |  |  |  |  |
| 19 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) | kg |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,680 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,210 |  |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 42,420 |  |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,210 |  |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,420 |  |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 12,600 |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,025 |  |  |  |  |
| 20 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) | m2 |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 58,800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,400 |  |  |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,252 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,966 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 130,200 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,378 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,252 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,105 |  |  |  |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) ***Капельник между над цоколем шириной - 15-20 см | m |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 19,200 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,800 |  |  |  |  |
|  | 2743123549026,2 | Отливы из крашеной жести капельник | m |  | 60,000 |  |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 240,000 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |  |
| 22 | CN54B прим | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) ***Бетоноконтакт | m2 |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 5,040 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010,1 | Бетоноконтакт | kg |  | 17,430 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,100 |  |  |  |  |
| 23 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 10 см Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 59,640 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 12,516 |  |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 169,680 |  |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 169,680 |  |  |  |  |
|  | 2521302602907 | XPS 10 см | m2 |  | 45,389 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 46,662 |  |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 254,520 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,050 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,143 |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,966 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,756 |  |  |  |  |
| 24 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 100 х 100 мм) ***Размер и цвет согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 |  | 42,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 75,180 |  |  |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 |  | 43,268 |  |  |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg |  | 106,050 |  |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 23,331 |  |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc |  | 848,400 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,042 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,378 |  |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,336 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Цоколь Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Откосы |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) ***Мин вата 3 см, 135 кг/м3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 |  | 54,200 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 129,755 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 28,672 |  |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 218,968 |  |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 273,710 |  |  |  |  |
|  | 2521302602909,1 | Мин вата 3 см 135 kg/m3* | m2 |  | 58,574 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 69,522 |  |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 437,936 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,355 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,184 |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 16,260 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,138 |  |  |  |  |
| 26 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  | 54,200 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 6,504 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 22,493 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,710 |  |  |  |  |
| 27 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) ***Цвет согласовать с заказчиком | m2 |  | 54,200 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 66,124 |  |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 124,660 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,217 |  |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,325 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Откосы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) ***Водосточные трубы (с повторным использованием) | m |  | 72,000 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 6,480 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,600 |  |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,720 |  |  |  |  |
| 29 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная затертая штукатурка, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, в непрерывном поле) ***Местами по небходимости | m2 |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 140,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 20,000 |  |  |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 2,300 |  |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 310,000 |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,900 |  |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,250 |  |  |  |  |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) ***Только материал K=5 Коэффициент к материалам=5,000 | m2 |  | 100,000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 10,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 |  | 3,000 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,100 |  |  |  |  |
| 31 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) ***Мин вата 10 см, 135 кг/м3 Cornier din aluminiu норма=0,5 м Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 |  | 650,000 |  |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 1 229,800 |  |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 271,700 |  |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 2 626,000 |  |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 3 282,500 |  |  |  |  |
|  | 2682162611370,3 | Мин вата 10 см 135 kg/m3* | m2 |  | 702,455 |  |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 722,150 |  |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 328,250 |  |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 5 252,000 |  |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 16,250 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,210 |  |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 19,500 |  |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 13,650 |  |  |  |  |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) | m2 |  | 650,000 |  |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 78,000 |  |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 269,750 |  |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 32,500 |  |  |  |  |
| 33 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) ***Цвет согласовать с заказчиком | m2 |  | 650,000 |  |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 793,000 |  |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 1 495,000 |  |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,600 |  |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 3,900 |  |  |  |  |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) ***Монтаж обратно без стоимости водосточки Material marunt=1,020 | m |  | 72,000 |  |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 25,200 |  |  |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m |  | 77,112 |  |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 36,720 |  |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 36,720 |  |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 18,360 |  |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,080 |  |  |  |  |
| 35 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов)) | m2 |  | 650,000 |  |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 487,500 |  |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,195 |  |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,065 |  |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,195 |  |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,078 |  |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,950 |  |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut |  | 2 925,000 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Стены Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Погрузка и вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории) | t |  | 15,600 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,020 |  |  |  |  |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 15,600 |  |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,362 |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Погрузка и вывоз мусора Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |