____

| IMSP SCM "Sfanta Treime" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 11/04-2025-2

Servicii de montare a echipamentului electrotehnic  - Panou de distributie PD2- CE2192

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Reaparatia LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manoperei=1,800 |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-144-6 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0672 |  |  |
| 2 | 08-02-144-4 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6156 |  |  |
| 3 | 08-02-165-3 |  | Demontare. Manson terminal, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 24,3000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0082 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0072 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 12,8160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 4 | 08-02-165-3 |  | Manson terminal, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,6000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0082 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0144 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 25,6320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0144 |  |  |
| 5 | material |  | Manson de capat 4KVTP-1-70/120 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | Manson de capat 4KVTP-1-70/120 |  | Manson de capat 4KVTP-1-70/120 |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 6 | material |  | Papuc de cablu Al 120 |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | Papuc de cablu Al 120 |  | Papuc de cablu Al 120 |  | buc | 16,0000 |  |  |
| 7 | 08-02-144-6 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  | 100 buc | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,1344 |  |  |
| 8 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  | 100 buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,2312 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionarea si depozitarea mater |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reaparatia LEC 0.4 kV k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata Coeficient la manoperei=1,800 Coeficient la utilajului=1,200 |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-144-6 |  | Deconectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  | 100 buc | 0,2400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,1344 |  |  |
| 10 | 08-03-522-31 |  | Demontare. Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 41,0400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,1230 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 5,4000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,4530 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4290 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 82,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,2760 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,4290 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,7560 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0594 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,6840 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 3,3840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0594 |  |  |
| 11 | 08-03-522-31 |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 1600 A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 82,0800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,1230 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 5,4000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,4530 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4290 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 82,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,2760 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,4290 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,7560 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1188 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,3680 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 6,7680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1188 |  |  |
| 12 | 08-02-144-6 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 |  | 100 buc | 0,2400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 12,2688 |  |  |
| 13 | 08-01-072-1 |  | Bare de bransament - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 |  | 100 m | 0,0600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,3288 |  |  |
|  | 1019520 |  | Electrozi "УОНИ 13/45" |  | kg | 0,0018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0816 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0061 |  |  |
|  | 5200009 |  | Bare din aliaje de aluminiu, marca "АД1", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5220051 |  | Bara de arama, marca "М3-Т", diametru 20 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5420008 |  | Argon gazos, cal. I |  | m3 | 0,0264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0158 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5220 |  |  |
|  | 351201 |  | Masini de indoit tevi si bare |  | h-ut | 0,4954 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0158 |  |  |
| 14 | material |  | Bara Al 60*6 mm |  | m | 6,0000 |  |  |
|  | Bara Al 60*6 mm |  | Bara Al 60*6 mm |  | m | 6,0000 |  |  |
| 15 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8340 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,8200 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,0130 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,2300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,1500 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  | 10 buc | 1,3400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,4032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 16 | material |  | Banda Fe zincat 40*4 mm |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | Banda Fe zincat 40*4 mm |  | Banda Fe zincat 40*4 mm |  | m | 10,0000 |  |  |
| 17 | 08-01-102-1 |  | Dulap de dirijare si reglare Panou AAR |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 26,2800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,7700 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0048 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,6120 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,9600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,9600 |  |  |
| 18 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,1926 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0214 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0125 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,0434 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0030 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,0434 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  | buc | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,0394 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0361 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,0265 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 19 | material |  | Profil Z |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | Profil Z |  | Profil Z |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 68,4000 |  |  |
| 21 | RpEP19A |  | Reparatia usilor la punctul de alimentare |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 7,2000 |  |  |
| 22 | RpEP20A |  | Vopsirea punctului de alimentare |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 5,4000 |  |  |
| 23 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  | h-om | 1,6200 |  |  |
| 24 | material |  | Vopsea antracit 7016 1kg |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | Vopsea antracit 7016 1kg |  | Vopsea antracit 7016 1kg |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionarea si depozitarea mater |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AAR-1500 k4=1.2 (NCM L 01.02) *1.5 lucrul in afara orelor de munca si sambata |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 25 | utilaj |  | Intrerupator BA55-43A 371830-00 1500A - Beneficiar |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | Contactor 1000A - Beneficiar |  | Contactor 1000A - Beneficiar |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 26 | utilaj |  | Panou AAR |  | set | 1,0000 |  |  |
|  | Panou AAR |  | Panou AAR |  | set | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. RD |  |  |  |  |  |
| 27 | 1-05-015-1 |  | Dispozitiv RAA cu circuit de restabilire a tensiunii |  | dispozitiv | 1,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 29,0000 |  |  |
| 28 | 1-03-002-15 |  | Intreruptor tripolar cu declansator de curent maxim cu semiconductor si electromagnetic, curent nominal pina la 1600 A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist |  | h-om | 24,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RD |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli neprevazute |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor IMSP SCM "Sfanta Treime" | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |