____

| Reparatia curenta a holului la intrarea centrala al IPLTR ''ARISTOTEL'' mun. Chisinau, str. Sprâncenoaia 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparația curenta a  holului la intrarea centrala al IPLTR ''ARISTOTEL'' mun. Chișinău, str. Sprâncenoaia 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |
| 1 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 320,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 48,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 2 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 320,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 144,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 32,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 337,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 320,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 48,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 4 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 320,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 176,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 128,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 19,20 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 160,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 16,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 480,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 57,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 72,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 24,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 480,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 72,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 7 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 80,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 80,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,00 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,40 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 252,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 288,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 80,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 12,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 9 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 480,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 585,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 3 427,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 37,92 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 7,68 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 480,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 14,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 72,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 11 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) |  | m2 | 480,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 216,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 48,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 1 012,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 964,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 28,92 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 144,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 48,20 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 13 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 964,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 530,20 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Vopsea matlatex |  | kg | 385,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 57,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 482,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 48,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,93 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 14 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 840,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 630,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,08 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,52 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 3 780,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Coloane si grinzi |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 | 116,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 54,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 54,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 16 | CK19A |  | Montarea sticlei organice transparente grosimea 10mm la coloane |  | m2 | 68,000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 20301129381001 |  | Sticla organica transparenta grosimea 10mm |  | m2 | 68,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 47,94 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 16,80 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 408,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 40,80 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 68,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,36 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 17 | CK17F1 |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice |  | m2 | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 70,56 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 19,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 21,60 |  |  |
|  | 2521106718390 |  | Profil (la lambriuri ) din mase plastice |  | m2 | 50,40 |  |  |
|  | 2430226102550 |  | Chit PVA-PVC |  | kg | 14,40 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 9,60 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,44 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 33,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloane si grinzi |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |
| 18 | RCsB29O k=2.9 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,03 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,18 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 19 | RCsB29L k=2.9 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 2,19 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,94 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  | buc | 0,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,25 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  | h-ut | 1,51 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 20 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri |  | m2 | 4,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 17,33 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 4,83 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 9,54 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 19,32 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 19,32 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 20,61 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 3,82 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 8,28 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,40 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 20,84 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 245,87 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 21 | TrI1AA08A1 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare |  | t | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 22 | TrB01A1-4 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 23 | TrI1AC03B1 |  | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m |  | t | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 24 | TsI50C10 |  | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 10,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 4,34 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm |  | m | 400,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 400,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 40,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 680,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 6,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,16 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,44 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsB21A kman=0.3 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (pentru cutii de distributie) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,60 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 2,52 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 30 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,84 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 31 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 14,08 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 173 x 104 x 140 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/B/32 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/6 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,12 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, LED 600x600 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,84 |  |  |
|  | 28752744005017 |  | Corp de iluminat LED 600x600 |  | buc | 29,12 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 29,12 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 29,12 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 37 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, ДПО 4004 18W, IP31, -Existente |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 6,72 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 24,96 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 24,96 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 38 | RpEB01A apl |  | Montarea bandei Led 4000k la coloane in sticla organica |  | m | 320,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 22,40 |  |  |
|  | 27221031070011 |  | Banda Led 4000k IP20 |  | m | 362,56 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  | buc | 17,60 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc) |  | 100 m | 4,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 107,10 |  |  |
|  | 1-29 |  | Teava flexibila din pvc D20mm |  | m | 450,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,01 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 4,32 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 60,30 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 60,30 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,90 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 4,50 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 30,15 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 81,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 8,10 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 71,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 12,15 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 21,78 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m | 4,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,33 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,09 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 1,40 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 3,60 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 54,90 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,22 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,09 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,72 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,09 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 2-1 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm2 |  | m | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 380,000 |  |  |
|  | 2-2 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm2 |  | m | 380,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 43 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare de 16 A, IP54 |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,78 |  |  |
|  | 1111000100024-2 |  | interupatoarelor unipolare de 16 A, IP54 |  | buc | 14,14 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 14,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1-22 |  | Cutie pentru priza si intrerupator |  | buc | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala si sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Panou de distributie din PVC 4 module |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3-2 |  | Panou de distributie din PVC 4 module |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Automat BA47-29/3/B/32 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3-7 |  | Automat BA47-29/3/B/32 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3-10 |  | Automat BA47-29/1/B/10 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Automat BA47-29/1/B/6 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3-11 |  | Automat BA47-29/1/B/6 |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |