Specificație tehnică la mentenanța Generatorului de Oxigen IM-GO 400, cu nr. de serie 2311158.

| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | UM | Cantitatea | Cerinţe speciale | Perioda pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. | Copresor și magistrală Filtru de aer INVERSYS55+ 12067) Filtru de ulei. (INVERSYS55+ 922) Filtru panoului de admisie.(INVERSYS55+848) Ulei pentru compressor / SmartOil INVERSYS55+ Separator (INVERSYS55+) Oring (4012) IDEL 32075M FILTER ELEMENT FOR (AF0476XM FILTER) IDEAL 32075S FILTER ELEMENT FOR( AF0476XS FILTER) IDEAL 32075XS FILTER ELEMENT FOR (AF0306A2 ADSORBER FILTER ) IDEAL 7050P FILTER ELEMENT( FOR AF0076P FILTER) IDEAL G500 MSS FILTER ELEMENT. Carbune (25 kg/sac) TO 18558 MlN.PRES, VALVE KlT MPV. 12426 lNTAKE VALVE REPAlR KlT (TO 9000). TERMlC ELEMENT (12464). 71 TERMlC ELEMENT. 5359 CHECVALVE. 12430 lNTAKE VALVE S. Piese de uzură 7704 COUPLlNG PAD. 12430 SOLENOID COIL KIT. Manopera (schimbare și instalarea pieselor) | buc buc buc litri buc buc buc buc buc buc buc sac buc buc buc buc buc buc buc buc | 3 3 3 120 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 | Conform kitului de la producător | 2026 |