Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU BIOLOGIE MOLECULARĂ

prin procedura de achiziție: Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: I.P. „CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA  ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR”

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: + 373 60 848 510/ 022 479 746

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@cnsapsa.ansa.gov.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate centrală de achiziție.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură |  | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33694000-1 | H7-F | Bucată |  | 500 500 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAA CTG AAA CRG TRG ARC G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. | 44 000,00 |
| 1.2 | 33694000-1 | H7-FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-CCC AGG ATY TGC TCA ARA GGR AAA A-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție |  |
| 1.3 | 33694000-1 | H7-R1 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG GAG YCC ACA TTG ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 1.4 | 33694000-1 | H7-R2 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG WAG YCC ACA TTG ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 1.5 | 33694000-1 | H7-R3 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TTC TAG GAA TTG GTC ACA TTG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 1.6 | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| 2 | 2. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip N1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33694000-1 | N1-F | Bucata |  | 500 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GRC CTT GYT TCT GGG TKG A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție | 40000,00 |
| 2.2 | 33694000-1 | N1-FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-CAA TYT GGA CYA GTG GRA GYA GCA T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 2.3 | 33694000-1 | N1-RS |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ACC GTC TGG CCA AGA CCA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 2.4 | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  | 300 | Amestec der enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| 3 | 3. LOT Primer pentru tipizarea virusului gripal Aviar subtip H9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33694000-1 | Sense primer Pan-H9 for | Bucată |  | 500 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ATR GGG TTT GCT GCC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 3.2 | 33694000-1 | Antisense primer Pan-H9 rev1 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TCA TAT ACA AAT GTT GCA YCT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 3.3 | 33694000-1 | Antisense primer Pan-H9 rev2 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TTA TAT ACA GAT GTT GCA YCT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 3.4 | 33694000-1 | Probe Pan-H9 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM-TTC TGG GCY ATG TCH AAY GG-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
| 3.5. | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN | Bucată |  | 300 | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 40000.00 |
| 4 | 4. LOT Tipizarea simultană a ARN-ului viral al tulpinilor înalt patogene H5, H7, H9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33694000-1 | Tipizarea simultană a ARN-ului viral al tulpinilor înalt patogene H5, H7, H9 | Bucată |  | 200 | Sistem cu protocol standardizat ce utilizează tehnologia RT-qPCR multiplex ce oferă rezultate precise și reproductibile pentru detectarea, diferențierea și tipizare simultană a ARN-ului viral de la subtipurile H5, H7 și H9 ale virusului gripal aviar. Design cu 4 canale: - FAM: H5 - HEX: H7 - Cy5: H9 - Texas Red: control intern (non-competitiv). Setul să detectează și diferențiază simultan subtipurile H5, H7 și H9, plus un control intern (IC), într-o singură tup, proba, reacție. Setul să fie validat pentru tulpini din Europa, Asia și altele, inclisiv să detecteaze toate cladele H5 circulante actuale: 2.3.4.4, 2.3.2.1a, 2.3.2.1c. Specii țintă păsări domestice și sălbatice, tipuri de probe, tampoane faringian/traheal, tampon cloacal, probe fecale, probe de țesut și supernatant de cultură celulară, membrane filtrante. Conținutul: Tub RT-PCR Mix cu conținut de enzime și a unui sistemu de control intern exogen. Tub Primers/Probes, amestec de primeri și sonde specifice pentru H5, H7 și H9. Control pozitiv, pentru amplificarea H5, H7 și H9. Control negativ Sensibilitate analitică -10 copii de ARN per reacție pentru toate cele trei subtipuri (H5, H7, H9). Sensibilitate diagnostic - 100% Specificitate diagnostică min. 100 % În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 55000,00 |
| 5 | 5. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic EBLV-1,2,BBLV |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 33694000-1 | EBLV1-353F | Bucată |  | 1000 500 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCT CAA ACR GGA GGT CAA GA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.2 | 33694000-1 | EBLV1-440R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AGA CAR AGA AGA AGT CCW ACC Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.3 | 33694000-1 | EBLV1-392 FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- ACC CTA CRA CAC CTG AAC ATG -BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.4 | 33694000-1 | EBLV2-42F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC RGT GTC TGT AAA RCC AGA AG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.5 | 33694000-1 | EBLV2-173F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GAC AGA ATR GAC TTA TAA GCT CT Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.6 | 33694000-1 | EBLV2-N Cy5 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC Cy5- TCG GAA AAA ACC CAG CAT AAC -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.7 | 33694000-1 | BBLV-2F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CCT TGG TRA ACA TTC AGA GAA CG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.8 | 33694000-1 | BBLV-2R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GGC CAC AGT TGG ATC CCT TG Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.9 | 33694000-1 | BBLV-2 TEX |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC TEX- TCC TCC GGT CAA GGC CCA RTT GCC -BHQ2 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.10 | 33694000-1 | ACT-1005-F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.11. | 33694000-1 | AC2-1135-R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.12 | 33694000-1 | ACT-1081-HEX |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 5.13 | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  |  | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 50000,00 |
| 6 | 6. LOT Primer pentru tipizarea virusului rabic RABV |  |  |  |  |  |  |
| 6,1 | 33694000-1 | RV-N-196-F | Bucată |  | 1000 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GAT CCT GAT GAY GTA TGT TCC TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.2 | 33694000-1 | RV-N-283-R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC RGA TTC CGT AGC TRG TCC A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.3 | 33694000-1 | RabGT1-B-FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- CAG CAA TGC AGT TYT TTG AGG GGA C-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.4 | 33694000-1 | RV-N-JW12 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ATG TAA CAC CYC TAC AAT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.5 | 33694000-1 | RV-N-165-146 |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCA GGG TAY TTR TAC TCA TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.6 | 33694000-1 | LysGT-B-FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM- ACA AGA TTG TAT TCA AAG TCA ATA ATC AG-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.7 | 33694000-1 | ACT-1005-F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.8 | 33694000-1 | AC2-1135-R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.9 | 33694000-1 | ACT-1081-HEX |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 6.10 | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  | 500 | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă – ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 50000.00 |
| 7 | 7. LOT Primer pentru tipizarea virusului FMDV |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 33694000-1 | FMD-IRES-F forward primer | Bucată |  | 1000 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAC YTY AAG RTG ACA YTG RTA CTG GTA C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.2 | 33694000-1 | FMD-IRES-R reverse primer |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG ATY CCR AGT GWC ICI TGT TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.3 | 33694000-1 | FMD-IRES-P probe FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM 5’- CCT CGG GGT ACC TGA AGG GCA TCC -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.4 | 33694000-1 | FMD-3D-F forward primer |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC ACT GGG TTT TAC AAA CCT GTG A Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.5 | 33694000-1 | MD-3D-R reverse primer |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC GCG AGT CCT GCC ACG GA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.6 | 33694000-1 | FMD-3D-P probe |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM 5’- TCC TTT GCA CGC CGT GGG AC -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.7 | 33694000-1 | ACT-1005-F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CAG CAC AAT GAA GAT CAA GAT CAT C Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.8 | 33694000-1 | AC2-1135-R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.9 | 33694000-1 | ACT-P probe |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC VIC 5’- TCG CTG TCC ACC TTC CAG CAG ATG T -3’ TAMRA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 7.10 | 33694000-1 | Reagent One-step RT-PCR pentru detecția ARN |  |  | 500 | Amestec de enzime 25X RT-PCR apă ultrapură bufer 2X RT-PCR Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ARN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 8 | 8. LOT Primer pentru tipizarea virusului LSDV genul Capripoxvirus |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 33694000-1 | Capri-P32for | Bucată |  | 200 200 | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AAA ACG GTA TAT GGA ATA GAG TTG GAA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. | 25000,00 |
| 8.2 | 33694000-1 | Capri-P32rev |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AAA TGA AAC CAA TGG ATG GGA TA Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 8.3 | 33694000-1 | Capri-P32-FAM |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut pe fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC FAM - ATG GAT GGC TCA TAG ATT TCC TGA T- BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 8.4 | 33694000-1 | ACT2-1030-F |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC AGC GCA AGT ACT CCG TGT G Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 8.5 | 33694000-1 | ACT2-1135-R |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC CGG ACT CAT CGT ACT CCT GCT T Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 8.6 | 33694000-1 | ACT-1081-HEX |  |  |  | Secvențe 5'-3' Conținut per fiolă max. 100 nmol oligonucleotid, liofilizat Purificare OPC sau HPLC HEX-TCG CTG TCC ACC TCC CAG CAG ATG T-BHQ1 Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
| 8.7 | 33694000-1 | Reagent Multiplex PCR Kit pentru detecția AND |  |  |  | 2x QuantiTect Multiplex PCR Master Mix RNase-Free Water Passive Reference Dye – Rox Metodă de detectare - Sondă primer Tip de probă - ADN Setul să fie compatibil cu instrumentele: QuantStudio 5, MIC instrument PCR Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; -certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 reacție. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| 9 | 9 LOT Sistem dual de amplificare ADN/ARN cu control intern incorporat. Se va procura de la un producător |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 33694000-1 | Control pozitiv heterolog de ARN pentru amplificarii și extracții RT-PCR | Bucată |  | 10 2 | Controlul heterolog pozitiv de înaltă puritate, format dintr-o tranșă de ARN genomic pentru extracție, utilizat ca control de amplificare și extracție pentru a exclude rezultatele fals negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. Produsul sa fie proiectat a fi amplificat de primeri și o sondă pentru secvență EGFP pentru a evita reacții încrucișate cu genomele eucariote. Produsul trebuie să asigure integritatea procesului analitic de la izolarea acidului nucleic până la detecția finală.Concentrația (ca. 8 x 105 copies/μl) 1 fl x 1 ml. Puritatea - A260/A280 ≥ 2.0 iar erformanță (Ct) în condiții de testare standard Ct = 24 – 29. Produsul să fie compatibil cu primerii: - EGFP 11 F CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G - EGFP Cy5 Cy5 AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A BHQ2 - EGFP 2 R GAA CTC CAG CAG GAC CAT G. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 tub |  |
| 9.2 | 33694000-1 | Mix PCR cu control intern incorporat |  |  |  | Set de reactiv PCR multiplex pentru detectarea ADN/ARN molecular cu protocol standardizat ce oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern încorporat și un sistem dual de control intern pentru amplificare sau/și extracție, respectiv să ofere atât control intern pentru ADN, cât și pentru ARN în același amestec. Prorietăți: - să detecteze simultană multiple ținte; - să permită amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; - să conține atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor; - să conțină primerii și sonda pentru a identifica controlul intern; - grunduri și sonde integrate pentru control intern integrate chiar în amestec; - să asigure o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile; -să nu fie necesare operațiuni suplimentare pentru control intern; - să fie compatibil cu termocicloare PCRobișnuite; - mecanism de control intern validat integrat; - Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceluiași amestec principal pentru extracție sau aplicatii de control al amplificarii. Control flexibil al extracției sau al amplificării. Să fie compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării să fie testat și să furnizeze rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori; să fie foarte sensibile și cu capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea ubei mare varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Componente incluse: Amestec buffer optimizat pentru PCR/RT-PCR. Enzime: Transcriptază inversă (RT) și polimerază termostabilă. Sonde și primerii pre-amestecați pentru detectarea controlului intern. Colorant pasiv ROX pentru calibrarea instrumentelor ABI. Reproductibilitate pentru controlul intern CV < 3.5% Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus.Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc. = 1 tub. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 65000,00 |
| 10 | 10. LOT Sistem de extracție DNA/RNA compatibil cu testarea PCR în timp real. |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33694000-1 | Set de extracție a acizilor nucleici patogeni | Bucată |  | 300 100 | Set pentru extracția și izolarea/purificarea acizilor nucleici patogeni (ARN și ADN viral și ADN bacterian) din probe animale, matrice biologice din sânge integral/ser/ plasma/ alte fluide corporale tampoane, spălări și țesuturi (omogenate) cu capacitate de purificare simultană a celor trei tipuri de țintă dintr-o singură probă: ARN viral, ADN viral, ADN bacterian. Extracție simultană ARN/ADN viral + ADN bacterian. Conținutul setului: -Tampon VXL -Tampon ACB (concentrat) -Proteinază K -Carier RNA (poli A) -Tampon AW1 (concentrat) -TamponAW2(concentrat) -Tampon AVE -Protocol de pornire rapidă (Pcard) -Temperatura de depozitare 15°C până la 25°C Mini Columns, Collection Tubes, Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
| 10.2 | 33694000-1 | Set universal de extracție ARN/ADN gazdă și patogeni |  |  |  | Set de extracție manuală a acizilor nucleici bazată pe adsorbția pe coloane cu membrană de siliciu cu capacitatea de a izola simultan ambele tipuri de acizi nucleici, extragere ARN/ADN viral, bacterian, inclusiv ADN gazdă dintr-o singură probă. Setul să permită purificarea eficientă a materialului genetic prin liza probei, legarea selectivă a acizilor nucleici de membrana de siliciu în prezența unor săruri chaotropice, urmată de etape de spălare și, eluarea acizilor nucleici purificați într-un volum redus de soluție tampon. Setul să asigure rezultate fiabile și repetabile și să asigure detecție precoce și precisă a infecțiilor, inclusiv la încărcături patogene foarte mici. Control și validare Setul să fie destinat utilizării în diagnosticul conceput pentru a asigura o puritate a acizilor nucleici care să minimizeze inhibiția enzimatică în reacțiile de amplificare ulterioare. Validat pentru extracția ADN/ARN dintr-o gamă largă de agenți patogeni,bacterii, virusuri, paraziți, inclusiv ADN gazdă. Viteza de protocol sub 30 min și siplitate de lucru. Conmoneta setului: Soluție tampon cu săruri chaotropice și detergenți puternici. Soluție cu concentrație ridicată de săruri chaotropice. Soluții tampon pe bază de etanol. Soluție tampon cu pH optim (ex. Tris-HCl) sau apă de calitate moleculară. Coloane de centrifugare cu membrană de siliciu. Tuburi de colectare. Setul să asigure o compatibilitate multimatrice ( sânge, ser, țesuturi, fecale, lapte, lichide orofaringiene) și o validare extensivă. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 170000,00 |
| 11 | 11. LOT Set de diagnostic gripa aviară |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33694000-1 | Set de diagnostic gripa aviară | Bucată |  | 1200 | Set de diagnostic la influența Aviară prin real-time RT- PCR Testul detectează secvențe comune tuturor subtipurilor de AIV tip A. Două ținte de matrice virală și o țintă de matrice nucleoproteică sunt amplificate și detectate în timp real. Probe de tampon orofaringian/traheal de la păsări (pui/curcan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde): Multiplex RT‑PCR Buffer concentraţie minimă 2X Multiplex RT‑PCR Enzyme Mix Influenza Virus Primerii Nuclease-free Water Pozitiv Control concentraţie minimă 1,000 copies/µL Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentraţie minimă 10,000 copies/µL Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 1.Influența Aviara: Reporter – FAM, Quencher – Eclipse 2.IPC (Control extracției): Reporter – VIC, Quencher – Eclipse For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Pozitiv Control Intern (Exogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 240000,00 |
| 12. | 12. LOT Set pentru detectarea virusului Pestei Porcine Clasice |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33694000-1 | Set pentru detectarea virusului Pestei Porcine Clasice | Bucată |  | 280 | Set de diagnostic pentru amplificarea și detecția ARN-ului de la virusul Pestei Porcine Clasice din sânge, țesut, exudate, de la porci și mistreți. Setul să detectează și să fie validat la toate genotipurile și subgrupurile cunoscute de virusul Pestei Porcine Clasice, inclusiv destinat la urmărirea sursei infecției și a dinamicii virusului. Conținutul setului: -Master mix, gata de utilizare, include enzime, primerii, probele și control intern de extracție și amplificare, endogen, integrat, rezistent la inhibitori, non-competitiv. -Control pozitiv -Control negativ Setul să fie validat pentru utilizare pe următoarele termociclere : QuantStudio 5 sau MIC. Specificații de performanță: Sensibilitate analitică -32,9 copii/reacție (cu interval de încredere 95%: 18,63–58,58) Sensibilitate diagnostică – 100% Specificitate diagnostică – 100% Eficiență diagnostică absolută. Setul să asigure o rezistență ridicată la inhibitori. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 86000,00 |
| 13 | 13. LOT Set de diagnostic la pesta porcină africană |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33694000-1 | Set de diagnostic la pesta porcină africană | Bucată |  | 1700 | Set de diagnostic la pesta porcină africană prin real-time RT- PCR . Amplificarea PCR în timp real a genei P72 a virusului ASFV . Probe de la porcine - probe de țesuturi, sânge, ser sanguin. Probe de țesuturi și sânge pot fi prelucrate doar în mod individual. Probele de ser sanguin pot fi preparate în probe grupate 5-10 probe (5-10 pooled samples) Analiza duplex IPC exogen Master Mix – Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 4.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 5.Control de extracție cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter - VIC 6.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 3.Virusului ASFV: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 4.IPC (Control extracției endogen, β-actină): Reporter – VIC, Quencher - Tamra Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Exogen Validat și certificat de WOAH (Registrul kiturilor de diagnostic – https://www.woah.org/en/what-we-offer/veterinary-products/diagnostic-kits/the-register-of-diagnostic-kits/) Reacția PCR este efectuată într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 121000,00 |
| 14 | 14. LOT Set de diagnostic la Febra West Nile |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33694000-1 | Set de diagnostic la Febra West Nile | Bucată |  | 100 | Set de diagnostic la virusului West Nile prin real-time RT- PCR . Testul detectează detectarea WNV (virusul West Nile) la cabaline. Probe de sânge integral, ser și plasmă, supernatant de cultură celulară, fecale, tampoane traheale și cloacale, organe și lichid cefalorahidian. Analiza duplex Master Mix - Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC cu Pozitiv Control Intern (Exogen - valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) sau Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC cu Pozitiv Control Intern (Endogen) 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 1.Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 2.IPC (Control extracției endogen): Reporter – VIC, Quencher - TAMRA For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) sau cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen). Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 32000,00 |
| 15 | 15. LOT Set de diagnostic la Pesta micilor rumegătoare |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33694000-1 | Set de diagnostic la Pesta micilor rumegătoare |  | Bucată | 200 | Set de diagnostic la PPR prin real-time RT- PCR duplex care amplifică simultan ținta PPRV și cu control intern endogen, cu sondă TaqMan. Setul să fie pentru detectarea calitativă a PPRV (virusul Pestei Micilor Rumegatoare) la rumegătoarele mici (ovine și caprine). Probe de sânge recoltat în tuburi cu EDTA, organe și țesuturi și tampoane (oculare și nazale). Toate probele trebuie prelucrate în mod individual. Componența setului -Master mix, amestec de reacție pentru amplificare gata de utilizat, care conține transcriptaza reversă, polimeraza Taq și oligonucleotide (primeri și sonde) pentru amplificare, detectare și controlul intern, pentru o reacție într-un singur tub. -Pozitiv control țintă, liofilizat, comprehensiv, calibrat între 1-100x limita de detecție a metodei care să asigure întregul întregul proces (extracție + PCR). Validare completă end-to-end. Specificitate diagnostică - 100% Sensibilitate diagnostică - 100% Controale și validare: - No-template control (NTC/NAC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC/HEX - Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC - Pozitiv control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC. - Reacție one-step RT-PCR într-un singur tub. Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: - Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher –NFQ. Genă ID: FAM- NFQ. - IPC (Control extracției endogen) detectat pe VIC Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Setul să fie validat pe următoarele matrice: sânge integral EDTA (caprine, ovine), tampoane oculare, tampoane nazale, tampoane orale,tampoane rectale, organe (plămâni, splină, ganglioni, etc.), țesuturi. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5 sau echivalentul acestuia ABI 7500 sau MIC și să asigure u program mai rapid. Setul să fie validat un laborator de referință al WOAH/OIE la boala Pesta Micilor Rumegătoare. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 57000,00 |
| 16 | 16.LOT. Set de amplificare a acidului nucleic pentru virusul Influenza A cu control de extracție integrat |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33694000-1 | Set de amplificare a acidului nucleic pentru virusul Influenza A cu control de extracție integrat |  | Bucată | 480 | Set de diagnostic RT-PCR în timp real, monofazic pentru detecția calitativă a ARN-ului virusului Influenza A cu utilizare metodologie de amplificare și detectare fluorogenică specifică (sondă TaqMan), asigurând detectarea specifică și sensibilă a ARN-ului virusului Influenza A de la păsări (smaturi orofaringiene, traheale și cloacale, individuale sau grupate), mostre fecale, mostre de țesut, de la suine (smaturi nazale, lichid bronhoalveolar, mostre de țesut) și ecvidee. Setul să detecteaze subtipurile de Influenza A (H1-H16 și N1-N9) de la păsări, suine și cai. Să nu prezinte reacții încrucișate cu alți patogeni respiratori comuni (de ex., Paramyxovirus Aviar, PRRSV, Mycoplasma, etc.). Setul să fie conceput cu sistemul dual de control intern endogen (β-actin) integrat. Setul să asigure detectarea precoce a infecției Conținutul setului: -Master mix, include enzime, primer-i și sonde -Control pozitiv -Control negativ Sensibilitate diagnostic min. 99.4% Specificitate diagnostic - 100% Eficiență diagnostică – min. 99.7 % Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 80000,00 |
| 17 | 17. LOT Set de diagnostic la boala de Newcastle |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33694000-1 | Set de diagnostic la boala de Newcastle |  | Bucată | 200 | Set pentru detectarea Boala de Newcastle type 1 prin real-time RT- PCR. Tip de probă tampoane: tracheale, orofaringiene, cloacale (probe individuale sau grupuri) și țesut/organe: trahee, plămâni, splină, ficat, creier, amigdale cecale (probe individuale sau grupuri). Sistem de detecție sonda de hidroliză (TaqMan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde) NDV Primerii concentraţie minimă 25X qRT-PCR Buffer concentraţie minimă 2X qRT-PCR Enzyme Mix concentraţie minimă 25X Pozitiv control NDV RNA concentraţie minimă 25X Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentraţie minimă 10,000 copies/µL Nuclease-free Water Analiza duplex Probe de tampon traheal/cloacal/fecale/ probe de țesuturi de la păsări de curte. Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 targete: 3.Boala de Newcastle: Reporter – FAM, Quencher – BHQ-1 4.IPC (Control extracției): Reporter – CAL Fluor Orange 560, Quencher – BHQ-1 For veterinary use only Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 29000,00 |
| 18 | 18. LOT Set de diagnostic la virusului Bluetongue |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33694000-1 | Set de diagnostic la virusului Bluetongue |  | Bucată | 400 | Detecția ARN principiul Real time RT PCR multiplex triplu din virusul limbii albastre (BTV) și diferențierea serotipului european BTV-8, la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetuși abortați (splina, ficat,cord, ganglioni limftici) IPC endogen. Setul include: -Master Mix, conține toate enzymele (incluzind transcriptaza inversă), primerii, sondele și bufferii necesari pentru RT-PCR. -Control pozitiv, conține ARN de BTV serotip 8. -Control negativ. Sonde: canal FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute 1-36 serotipuri (pan BTV). Canal Cy5, sondă pentru detectarea și diferențierea specifică a serotipului european BTV-8.Canal JOE/VIC: Sondă pentru detectarea Controlului intern endogen ,gena β-actină, prezentă în eșantionul biologic.Setul să fie compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5 sau MIC. Compatibil speciilor menționate anterior. Setul să detecteze pan-BTV, și să poată diferenția specificul serotip BTV-8. Specificitate - 100% Sensibilitate – 100% Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 78000,00 |
| 19 | 19. LOT Set de diagnostic a dermatitei nodulare bovine |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33694000-1 | Set de diagnostic a dermatitei nodulare bovine |  | Bucată | 100 | Set de diagnostic molecular (qPCR) pentru detectarea și diferențierea simultană a ADN-ului virusului Lumpy Skin Disease (LSDV) și a tulpinilor vaccinale bazate pe LSDV, într-o singură reacție triplex. Kitul utilizează chimia sondelor hidrolizabile (TaqMan). Gene țintă conform recomandărilor WOAH: LSDV (tulpini clasice, inclusiv cele recombinante), detectarea specifică a genomului virusului sălbatic cît și a tulpini vaccinale bazate pe LSDV, inclusiv să detecteze tulpini recombinante recente din Asia. Detectare și diferențiere simultană: LSDV sălbatic (FAM), tulpini vaccinale (VIC/HEX) și controlul exogen (Cy5). Setul să asigure un sistem dublu de controle: endogenous + exogenous pentru monitorizarea în timp real a calității extracției și prezenței inhibitorilor. Componența setului: -Mix de amplifcare, liofilizat (Taq polimerază, dNTPs, primeri, sonde). -Tampon de resuspensie -Microtubul steril pentru stocarea amestecului reconstituit. -Control pozitiv de amplificare (acizi nucleici sintetici cu toate cele trei ținte). -Control pozitiv exogen liofilizat (virus ADN nepatogen). Tip proba validate: sânge integral, tampoane orale și nazale, țesuturi prelevate din leziuni/nodulii cutanati. Compatibil termociclator (qPCR): canale fluorescență: FAM (LSDV), VIC/HEX (tulpini vaccinale), Cy5 (control exogen de proces). Setul să asigure rezistență sporită împotriva inhibitorilor din probele clinice și sensibilitate analitică extrem de ridicată. Platforme compatibile: QuantStudio 5sau MIC. Specificitate – 100% Sensibilitate min. 98% Setul să aibă capacitatea de a detecta cantități infime de virus, un număr foarte mic de copii ale virusului în scopul asigurării detecției precoce (identificarea infecției în stadiile foarte incipiente, înainte de apariția simptomelor evidente). Setul să dețină validare internațională în temeiul confirmării unui laborator WAHO. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. | 30000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 1342000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

Livrarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor în termen de 20 zile lucrătoare de la data primirii unei solicitări scrise, conform bonului de comanda (modelul bonului se anexeaza la prezenta documentația de atribuire) din partea Beneficiarului (laboratorului), transmisă prin e-mail, poștă sau alt mijloc de comunicare convenit de părți, la adresa laboratorului, mun. Chişinău, str. Murelor, 3:

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80% din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): n

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului, denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producătorul, țară de origine, specificarea tehnică deplină produsului propus de către ofertant, pentru a asigura identificarea unică a produsului ofertat în raport cu datele producătorului și a documentelor aferente ofertei și a asigura o evaluare profundă. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare, defectuoasă a Anexei atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea corespunzătoare sau lipsa rubricii menționate conform anexei, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Documentele de calitate, conformitate, trasabilitate și origine solicitate conform specificațiilor depline tehnice | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Dovada înregistrării în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, deținută de Agenția de Mediu | Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018 (Se prezinta doar la procedurile si pentru loturile unde se solicita pozitiile privind echipamente electrice și electronice) | Obligatoriu (doar pu pozitiile care cad sub incidenta) |
| 10 | Notă | *Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară). În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. * Contractul semnat si completat cu anexele corespunzatoare cît și informația despre ofertant, conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire, va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Documente sus-enunțate OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice): | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:  Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor anunțului de participare.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: NU SE APLICĂ

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul  Tatiana Rotari            ______________________________ .