## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023 |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | #VALUE! | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml |  |  |  | Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustiţe”, cu gradaţie vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereţi ultra transparenţi, groşi ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistenţă foarte înaltă la solvenţi. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu marcheri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide uşor printr-o singură operaţie manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiaţii, non-citotoxice.ADN/ARN free
3310000-2 | 2 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml |  |  |  | Containere din polipropilenă pentru colectarea sputei, volum 120 ml, cu capac din polipropilenă, numit și container de colectare a urinei
3310000-3 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) |  |  |  | Dimensiuni: (25-26 mm x 76-77 mm x 1-1,2 mm), cu marginea şlefuită, mată p/u înscrieri; curate și degresate; ambalate tropical (Cîte o foaie de hîrtie între fiecare lamă), ambalaj – maximum 50 bucăți.
3310000-3 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice |  |  |  | Polisteren flexibil, 10 µl, sterile, de unic uz. Lungimea - 220+/-10mm. Vor fi cu 2 vârfuri diferite – 1 vârf destinat preparării frotiurilor, al 2-lea destinat inoculării culturii.Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-3 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% |  |  |  | Soluție, 96-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-3 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric |  |  |  | Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 1.0 l.
3310000-3 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie |  |  |  | Ulei de imersie, fara miros, utilizat pentru microscopierea frotiurilor la microscopul optic. Ambalaj - 100 ml.
3310000-3 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% |  |  |  | Soluție, 1,0% fucsină pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare.Ambalaj - butelie max 1.0 l.
3310000-3 | 9 | Fenol, cristale | Fenol, cristale |  |  |  | Componenta principală a produsului ≥80%. Ambalaj - max. 250g.
3310000-3 | 10 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% |  |  |  | Soluţie, 0,1% albastru de metilen pentru metoda de colorare Ziehl Neelsen, gata pentru utilizare. Ambalaj - butelie maximum 1.0 l.
3310000-3 | 11 | Markere | Markere |  |  |  | Rezistente la apă, alcool şi acizi. Vârful peniței 1 mm. Culoare neagra
3310000-3 | 12 | Foarfece medical | Foarfece medical |  |  |  | Din inox, Lungimea 140-160 mm, drepte, ascutite la capat
3310000-3 | 13 | Pincete medicale | Pincete medicale |  |  |  | Din inox, Lungimea 140-160 mm, anatomice
3310000-3 | 14 | Spirtiere | Spirtiere |  |  |  | Destinate pentru fixarea frotiurilor pentru examenul microscopic. Spirtiera 100ml, cu sistem de siguranță a fitilului. Carcasa externa metalică.
3310000-3 | 15 | Boxe p/u păstrarea lamelor | Boxe p/u păstrarea lamelor |  |  |  | Cutii fabricate din polistiren de înaltă densitate pentru păstrarea lamelor de sticlă (cu dimensiunile 26mm x 76mm). Capacitatea - maximum 100 lame per cutie. Rezistente la dezinfectanţii uzuali.
3310000-3 | 16 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml |  |  |  | Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri.
3310000-3 | 17 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm |  |  |  | Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului rotunde cu diametrul 20-28 mm conform tuburilor cu mediu, va conține 30-40 locuri.
3310000-3 | 18 | Respiratoare | Respiratoare |  |  |  | Respirator de unică folosință, clasa de protecție FFP2, dotat cu supapă. Utilizate în scop medical pentru protecția personalului ce activează în laboratorul de tuberculoză. Certificate EN149:20001 și/sau CE0086.
3310000-3 | 19 | Mănuși medicale | Mănuși medicale |  |  |  | Mănuși de unică folosință, din latex, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.
3310000-3 | 20 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 21 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 22 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 23 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 24 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 25 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml |  |  |  | Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 26 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml |  |  |  | Pahar gradat din sticlă cu cioc, baza plană. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 27 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml |  |  |  | Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 28 | Cilindru gradat, volumul 100ml | Cilindru gradat, volumul 100ml |  |  |  | Cilindru din sticla, Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 29 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă |  |  |  | Diametrul exterior 100-120mm, lungime 100-120 mm, unghi 60*, diametrul exterior coada 10-13 mm.
3310000-3 | 30 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 100-1000μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 31 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 20-200μl.Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 32 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 1-10μl. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 33 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl |  |  |  | Micropipeta cu volum variabil 1.0-5ml. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător, cu certificat de calitate sau certificat metrologic; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-3 | 34 | Pipete de transfer | Pipete de transfer |  |  |  | Polyethylene de densitate joasă, transparente, sterile. Volum pentru vârf – 3 ml (pas gradație la vârf – 0,5 ml). Ambalaj - maximum 20 buc.
3310000-3 | 35 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta |  |  |  | Dimensiunea 220-240 x 290-310 mm, pliate, pentru dispensor de hârtie. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet
3310000-3 | 36 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice |  |  |  | Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, marcat şi etichetat de producător.
3310000-3 | 37 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile |  |  |  | Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de temperatura pana la 134 °C,
3310000-3 | 38 | Folie de staniol | Folie de staniol |  |  |  | Lungimea 10-45 m , GROSIME 0,018-0,025 mm
3310000-3 | 39 | Permanganat de potasiu | Permanganat de potasiu |  |  |  | KMnO4, pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj – flacon 100g.
3310000-3 | 40 | Cutii Petri | Cutii Petri |  |  |  | Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 94 x 16 mm. Ambalaj – maximum 20 buc.
3310000-3 | 41 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării.Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 24000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 42 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac tip "safe-lock" cu securitate superioară în timpul centrifugării, forţa maximă 25000xG.. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-3 | 43 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 0,5 ml. Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-3 | 44 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 500 bucăți.
3310000-3 | 45 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, cu fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 46 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Fără ADN, ARN. Tuburile trebuie să asigure integritatea și securitatea probei în timpul fierberii, congelării și centrifugării. Sterile, cu capac filetat, detasabil, prevăzut cu inele "O-ring" care protejează împotriva scurgerilor şi asigură etanşietatea. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 1,5 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 47 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 2,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 48 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice |  |  |  | Polipropilen densitate înaltă, transparent, cu zonă mată pentru marcaj pe peretele extern al tubului, gradate. ADN/ARN free. Sterile, cu capac filetat, detasabil. Baza tubului conică, fără fustiță. Volum 15,0 ml.Ambalaj – maximum 100 bucăți.
3310000-3 | 49 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive |  |  |  | Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-3 | 50 | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml |  |  |  | Cutii cryo pentru păstrarea tuburilor cryo cu volum 2ml. Capac din plastic transparent cu numerotarea pozițiilor tuburilor. Locurile pentru tuburi să fie despărțiți prin pereți transversali. Capacitatea cutiei - 100 tuburi. Temperatura de operare -85°C-+37 °C. Autoclavabile.
3310000-3 | 51 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl |  |  |  | Volum 10-200 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 52 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl |  |  |  | Volum 20 µl, sterile, cu filtru.Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 53 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl |  |  |  | Volum 100-1000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 54 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl |  |  |  | Volum 0,5-10 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 55 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml |  |  |  | Volum 5000 µl, sterile, cu filtru. Ambalaj - 96 vârfuri per cutie.
3310000-3 | 56 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur |  |  |  | Granule. Puritate – chimic pur ≥98%, pentru analize de laborator.Ambalaj – flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 57 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate |  |  |  | Tri-Sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7•2H2O) pentru analize de laborator. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 58 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu |  |  |  | Magnezium Citrate tribasic nonahidrate for microbiology >95% KT. Ambalaj – flacon maximum 100g.
3310000-3 | 59 | Glycerol | Glycerol |  |  |  | Glycerol (glycerin). Ambalaj – flacon maximum 1.0 l.
3310000-3 | 60 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) |  |  |  | KH2PO4 pentru prepararea soluției tampon fosfat. Pulbere. Puritate - chimic pur >98%. Ambalaj - flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 61 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) |  |  |  | NaCl (for molecular biology). Ambalaj – flacon maximum 500g.
3310000-3 | 62 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O |  |  |  | Na2HPO4*2H2O pentru prepararea soluției de tampon fosfat. Pulbere, puritate chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maximum 1 kg.
3310000-3 | 63 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide |  |  |  | Dimethyl sulphoxide (Hibri-Max). bottle. Ambalaj – flacon maximum 500m1
3310000-3 | 64 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate |  |  |  | Sodium dodecyl sulfate ultra pur (≥99,5 %, 1M 288.38 g/mol). Ambalaj - flacon 25g.
3310000-3 | 65 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA |  |  |  | TE-buffer 100x 1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA (pH 8.0)
3310000-3 | 66 | Lysosym | Lysosym |  |  |  | Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg
3310000-3 | 67 | Proteinase K | Proteinase K |  |  |  | Proteinase K (>600 mAU/ml, in solutie gata de utilizare). Ambalaj - flacon 2ml.
3310000-3 | 68 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide |  |  |  | Cetyltrimethylammonium bromide (C19H42NBr, 364.46 g/mol-masa molara, in forma de praf) CTAB. Ambalaj- Flacon 100g
3310000-3 | 69 | Izoamil alcool | Izoamil alcool |  |  |  | Izoamil alcool (C5H12O, 1M 88.148 g/mol, Lichid limpede, incolor, densitatea 0.8104 g/cm3 at 20 °C, solubilitatea in apa 28 g/L, foarte solubil în acetonă, eter dietilic, etanol). Ambalaj - flacon 500-1000ml
3310000-3 | 70 | Isopropanol | Isopropanol |  |  |  | 2-Propanol (Isopropanol) for molecular biology. Ambalaj - flacon 500-1000ml
3310000-3 | 71 | Cloroform | Cloroform |  |  |  | Cloroform 99.8%, ChCl3. Ambalaj- flacon 500-1000ml
3310000-3 | 72 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) |  |  |  | C5H9NO3S, N-Acetil-L-cidtein (NALC), pentru analize de laborator. Pulbere, Puritate – chimic pur >98%. Ambalaj – flacon maxim 50,0 g.
3310000-3 | 73 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g
3310000-3 | 74 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) |  |  |  | Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g.
3310000-3 | 75 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* |  |  |  | Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-3 | 76 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* |  |  |  | Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific, după cum urmează: Isoniasid 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Isoniasid 0,2 µg/ml – 400 tuburi, Rifampicin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethambutol 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Amikacin 30,0 µg/ml – 400 tuburi, Capreomycin 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Ethionamide 40,0 µg/ml – 400 tuburi, Levofloxacyn 2,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 1,0 µg/ml – 400 tuburi, Moxifloxacin 0,25 µg/ml – 400 tuburi; PAS 1,0 µg/ml – 500 tuburi Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-3 | 77 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. |  |  |  | Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100 tuburi.
3310000-3 | 78 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ |  |  |  | BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture, Lyophilized.
3310000-3 | 79 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment |  |  |  | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 50.0ml,
3310000-3 | 80 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests
3310000-3 | 81 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ |  |  |  | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes
3310000-3 | 82 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen |  |  |  | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen, kituri 25 bucati
3310000-3 | 83 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase |  |  |  | Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
3310000-3 | 84 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase |  |  |  | Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj – set/kit - 96 teste.
3310000-3 | 85 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) |  |  |  | Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH
3310000-3 | 86 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) |  |  |  | Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.
3310000-3 | 87 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină |  |  |  | Pentru utilizare cu echipamentul GeneXpert. Ambalaj – set/kit pentru 50 teste.
3310000-3 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman |  |  |  | Set ELISA pentru identificarea IFN-y in scopul depistării infecției TB, analog Quantiferon- Plus 2Plate ELISA KIT.
3310000-4 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman |  |  |  | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-7 urnan, sensibilitatea minim 95 %, specificitatea minim 98%. Certificat ISO 13485, precalificarea OMS și Certificatul de conformitate per produs. Prioritate vor avea testele care sunt precalificate de OMS. Pentru testele care nu sunt precalificate de OMS – prezentarea unui certificat privind evaluarea sensibilității și specificității, emis de către o instituție terță, independentă de producător.
3310000-5 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | KituriELISA pentru identificarea IFN-y uman, Tuburi vacumate |  |  |  | Tuburi cu vacuumare cu litiu-heparind sau heparină sodică de 6 ml pentru colectarea singelui. Notă: în cazul în care kitul de reagenți include tuburi cu vacuumare de 6 ml pentru colectarea singelui, nu este necesar de a prezenta oferta pentru poziția respective.
3310000-3 | 89 | Spor test pentru sterilizare 180˚C | Spor test pentru sterilizare 180˚C |  |  |  | Indicatori biologici Spor Ampule pentru verificarea sterilizarii la 180˚C; 20 indicatori per cutie
3310000-3 | 90 | Spor test pentru sterilizare 132˚C | Spor test pentru sterilizare 132˚C |  |  |  | Indicatori biologici Spor Ampule pentru verificarea sterilizarii la 132˚C; 20 indicatori per cutie
3310000-3 | 91 | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) |  |  |  | Termometru digital cu doi senzori externi, pentru măsurarea temperaturii în intervalul -200° C +200 °C , +/-0,5 °C cu posibilitatea de transmitere automată a datelor pe calculator sau pe spațiul de stocare cloud. Include softul gratuit pentru monitorizarea datelor. Memorie internă pentru minim și maxim în caz de lipsa a conexiunii. Înștiințarea sonoră și/sau prin e-mail în cazul depățirii valorii de temperatură stabilite. Obligatoriu certificat de testare metrologică la temperaturile +37 ˚C, +5˚C, -20˚C.
3310000-3 | 92 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu |  |  |  | Hidroxid de potasiu (KOH) praf sau granule, puritate ≥85%. Ambalaj -max 1.0 kg.
3310000-3 | 93 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu |  |  |  | Solutie hipoclorid de sodiu, concentratia clorului activ 10-15%, Ambalaj - max 5.0 l.
3310000-3 | 94 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru |  |  |  | Calitate medie 87 G/m2. 580x580mm. Amblalj 100 un/ cutie.
3310000-3 | 95 | Xpert teste MTB/RIF | Xpert teste MTB/RIF |  |  |  | Xpert teste MTB/RIF
3310000-3 | 96 | Xpert teste MTB/RIF ultra | Xpert teste MTB/RIF ultra |  |  |  | Xpert teste MTB/RIF ultra
3310000-3 | 97
3310000-3 | 98
3310000-3 | 99
3310000-3 | 100
3310000-3 | 101
3310000-3 | 102
3310000-3 | 103
3310000-3 | 104
3310000-3 | 105
3310000-3 | 106

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2023 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml | bucată | 90000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 448668.75
33100000-1 | 2 | Container pentru spută, 120-150 ml | Container pentru spută, 120-150 ml | bucată | 5000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 8065.625
33100000-1 | 3 | Lame de sticlă, (bucată) | Lame de sticlă, (bucată) | bucată | 80000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 27006
33100000-1 | 4 | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice | bucată | 80000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 31732.1167
33100000-1 | 5 | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Acid sulfuric, H2SO4, 96-98% | Litri | 90 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 12239.125
33100000-1 | 6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric | Litri | 35 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 4516.75
33100000-1 | 7 | Ulei de imersie | Ulei de imersie | Litri | 8 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1952.9567
33100000-1 | 8 | Carbolfuchsin, 1,0% | Carbolfuchsin, 1,0% | Litri | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 44244.7583
33100000-1 | 9 | Fenol, cristale | Fenol, cristale | kg | 2 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 10324
33100000-1 | 10 | Albastru de methilen, 0,1% | Albastru de methilen, 0,1% | Litri | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 35879.0667
33100000-1 | 11 | Markere | Markere | bucată | 130 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1885.5417
33100000-1 | 12 | Foarfece medical | Foarfece medical | bucată | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 6882.6667
33100000-1 | 13 | Pincete medicale | Pincete medicale | bucată | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3613.4
33100000-1 | 14 | Spirtiere | Spirtiere | bucată | 75 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3873.2833
33100000-1 | 15 | Boxe p/u păstrarea lamelor | Boxe p/u păstrarea lamelor | bucată | 30 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1290.5
33100000-1 | 16 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | bucată | 35 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1731.4208
33100000-1 | 17 | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | Suport pentru tuburi de 20x28 mm | bucată | 25 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 967.875
33100000-1 | 18 | Respiratoare | Respiratoare | buc | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 59147.9167
33100000-1 | 19 | Mănuși medicale | Mănuși medicale | bucată | 25000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 26885.4167
33100000-1 | 20 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | buc | 20 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1333.5167
33100000-1 | 21 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1177.5812
33100000-1 | 22 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1403.4188
33100000-1 | 23 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 2064.8
33100000-1 | 24 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 2000ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3742.45
33100000-1 | 25 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 5000ml | buc | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 6097.6125
33100000-1 | 26 | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | Pahar gradat din sticla cu cioc, volumul 250ml | buc | 15 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 338.7563
33100000-1 | 27 | Cilindru gradat, volumul 500ml | Cilindru gradat, volumul 500ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 202.1783
33100000-1 | 28 | Cilindru gradat, volumul 100ml | Cilindru gradat, volumul 100ml | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 129.05
33100000-1 | 29 | Pîlnie din sticlă | Pîlnie din sticlă | buc | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 161.3125
33100000-1 | 30 | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 100-1000 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1935.75
33100000-1 | 31 | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 20-200 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1935.75
33100000-1 | 32 | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1-10 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1935.75
33100000-1 | 33 | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | Pipete automate cu volum ajustabil 1000-5000 mcl | buc | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1935.75
33100000-1 | 34 | Pipete de transfer | Pipete de transfer | bucată | 60000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 29036.25
33100000-1 | 35 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | pachet | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 8603.3333
33100000-1 | 36 | Pungi pentru deseuri biologice | Pungi pentru deseuri biologice | buc | 5000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 7527.9167
33100000-1 | 37 | Pungi autoclavabile | Pungi autoclavabile | buc | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 15055.8333
33100000-1 | 38 | Folie de staniol | Folie de staniol | buc | 150 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 15486
33100000-1 | 39 | Permanganat de potasiu | Permanganat de potasiu | gram | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 537.7083
33100000-1 | 40 | Cutii Petri | Cutii Petri | bucată | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 2150.8333
33100000-1 | 41 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 32262.5
33100000-1 | 42 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 32262.5
33100000-1 | 43 | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 0,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 32262.5
33100000-1 | 44 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 32262.5
33100000-1 | 45 | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 2,0 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 32262.5
33100000-1 | 46 | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | Tuburi 1,5 ml pentru micocentrifugă | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 15055.8333
33100000-1 | 47 | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | Tuburi 2,0 ml păstrare culturi congelator-70C (Cryotube). | bucată | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5377.0833
33100000-1 | 48 | Tuburi 15,0ml conice | Tuburi 15,0ml conice | bucată | 10000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 16131.25
33100000-1 | 49 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive | bucată | 30000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 80656.25
33100000-1 | 50 | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | Cryoboxes pentru tuburi 2 ml | bucată | 80 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3957.5333
33100000-1 | 51 | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | Vârfuri pentru pipete automate 10-200 μl | bucată | 12000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 9033.5
33100000-1 | 52 | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | Vârfuri pentru pipete automate 20 μl | bucata | 4000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3011.1667
33100000-1 | 53 | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | Vârfuri pentru pipete automate 100-1000 μl | bucată | 8000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 8603.3333
33100000-1 | 54 | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | Vârfuri pentru pipete automate 0,5-10 μl | bucata | 4000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 3011.1667
33100000-1 | 55 | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | Vârfuri pentru pipete automate 5.0ml | bucata | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 752.7917
33100000-1 | 56 | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | Hidroxid de sodium (NaOH), chimic pur | kg | 50 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 11937.125
33100000-1 | 57 | Tri-Sodium citrate dihydrate | Tri-Sodium citrate dihydrate | kg | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 2729.4075
33100000-1 | 58 | Citrat de Magneziu | Citrat de Magneziu | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1613.125
33100000-1 | 59 | Glycerol | Glycerol | litri | 2 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 473.1833
33100000-1 | 60 | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | Monofosfat de potasiu (KH2PO4) | kg | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 2161.5875
33100000-1 | 61 | NaCl (for molecular biology) | NaCl (for molecular biology) | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1613.125
33100000-1 | 62 | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | Di-Sodium hydrogen phosphate dihidrate Na2HPO4*2H2O | kg | 2 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 946.3667
33100000-1 | 63 | Dimethyl sulphoxide | Dimethyl sulphoxide | ml | 2000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5162
33100000-1 | 64 | Sodium dodecyl sulfate | Sodium dodecyl sulfate | g | 25 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5377.0833
33100000-1 | 65 | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | TE-buffer 100x (1 M Tris (pH 8.0), 100 mM EDTA | g | 100 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5807.25
33100000-1 | 66 | Lysosym | Lysosym | g | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 2839.1
33100000-1 | 67 | Proteinase K | Proteinase K | ml | 8 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 12044.6667
33100000-1 | 68 | Cetyltrimethylammonium bromide | Cetyltrimethylammonium bromide | g | 200 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 4946.9167
33100000-1 | 69 | Izoamil alcool | Izoamil alcool | litri | 2 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1419.55
33100000-1 | 70 | Isopropanol | Isopropanol | litri | 3 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 764.6213
33100000-1 | 71 | Cloroform | Cloroform | litri | 5 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 1607.7479
33100000-1 | 72 | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | NALC (N-Acetyl-L-cystein) | g | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 34413.3333
33100000-1 | 73 | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | L-asparagine (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5377.0833
33100000-1 | 74 | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | Glutamat de Sodiu (Mediu Lowenstein-Jensen) | g | 1000 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 4946.9167
33100000-1 | 75 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | buc | 25000 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 672135.4167
33100000-1 | 76 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | buc | 5000 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 161312.5
33100000-1 | 77 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | kit | 450 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 1790568.75
33100000-1 | 78 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ | kit | 50 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 48501.2917
33100000-1 | 79 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | flacon | 50 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 56728.2292
33100000-1 | 80 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 20 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 36994.3333
33100000-1 | 81 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | kit | 40 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 43704.9333
33100000-1 | 82 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | kit | 75 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 190590.7188
33100000-1 | 83 | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType CM identificare NMBT non-tuberculoase | kit | 2 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 49699.3058
33100000-1 | 84 | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | GenoType AS identificare NMBT non-tuberculoase | kit | 2 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 49699.3058
33100000-1 | 85 | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | GenoType MTBDRplus (96 tests/kit), Version 2.0 (test) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 217427.7417
33100000-1 | 86 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | kit | 10 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 217427.7417
33100000-1 | 87 | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | Catridge Xpert pentru detecția M. tb și rezistenței la Rifampicină | buc | 6000 |  |  |  |  | 2 tranșe / 04/09/2023 | 1567957.5
33100000-1 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | teste | 550 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 273263.375
33100000-1 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | teste | 550 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023
33100000-1 | 88 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | KituriELISA pentru identificarea IFN-y uman, Tuburi vacumate | tuburi | 550 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023
33100000-1 | 89 | Spor test pentru sterilizare 180˚C | Spor test pentru sterilizare 180˚C | cutie | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5622.2783
33100000-1 | 90 | Spor test pentru sterilizare 132˚C | Spor test pentru sterilizare 132˚C | cutie | 4 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 5622.2783
33100000-1 | 91 | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | Termometru digital WiFi (WiFi temperature data logger) | buc | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 69902.0833
33100000-1 | 92 | Hidroxid de potasiu | Hidroxid de potasiu | kg | 10 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 21508.3333
33100000-1 | 93 | Hipoclorid de sodiu | Hipoclorid de sodiu | litri | 20 |  |  |  |  | 1 tranșă / 09.2023 | 10754.1667
33100000-1 | 94 | Hârtie de filtru | Hârtie de filtru | bucată | 1000 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 21450
33100000-1 | 95 | Xpert teste MTB/RIF | Xpert teste MTB/RIF | bucată | 200 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 58372.5926
33100000-1 | 96 | Xpert teste MTB/RIF ultra | Xpert teste MTB/RIF ultra | bucată | 400 |  |  |  |  | la solicitarea beneficiarului în termen de 30 de zile | 116745.1852
6932769.3786

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________