## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului control acces pentru anul 2025 |  |  |  | Cerințe tehnice pentru deservire sisteme - Examinarea vizuală a tuturor elementelor sistemului; - Verificarea funcționalității elementelor sistemului (cititoare, controlere, dispozitive de blocare); - Testarea funcționării dispozitivelor de recepție și control; - Verificarea deblocării dispozitivelor de blocare a ușilor, turnichetelor etc. la recepționarea semnalelor de la sistemul de alarmă de incendiu; - Reglarea (la necesitate) a elementelor sistemului (închizători, lacăte electromagnetice, turnichete); - Controlul funcționării surselor de alimentare: verificarea surselor de alimentare principale și de rezervă și comutarea automată a puterii de la intrarea de lucru la cea de rezervă și invers; - Controlul bateriei: măsurarea tensiunii, înlocuirea bateriilor, surselor de alimentare de rezervă; - Verificarea conexiunilor electrice; - Lucrările de deservire tehnică și întreținere se vor efectua trimestrial. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serviciilor de deservire tehnică și întreținere a sistemului control acces pentru anul 2025 | trimestru | 4 |  |  |  |  | 01 ianuarie– 31 decembrie 2025 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________