## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1575285396149 din 02.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP), liofilizat, ISI nu mai mult de 1,1, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 10X10ml (2000 teste). Conţinut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. şi ISI nu mai mult de 1,1 şi calciu clorid. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Set pentru determinarea fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | IBS Buffer 1fl 125 ml (1000 teste), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 1flX125ml (1000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Calibrator universal la PT, FIB, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. |  |  |  | Ambalaj 1ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. |  | Certificat CE |
|  | Cuva de reacţie pentru coagulometru ”Teco Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător. |  |  |  | Ambalaj 1*500 cu codul de bare originale de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Agitator magnetic, set 4 buc. |  |  |  | Set 4 buc.Compatibil cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis). |  | Certificat CE |
|  | Container reagent 22.5mm |  |  |  | Compatibil cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis). Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | Tub reagent 11mm |  |  |  | Compatibil cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis). Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1575285396149 din 02.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul 5 - Reactivi pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP), liofilizat, ISI nu mai mult de 1,1, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | ml | 15000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Set pentru determinarea fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | ml | 5000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | IBS Buffer 1fl 125 ml (1000 teste), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | fl | 6 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Calibrator universal la PT, FIB, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | ml | 4 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | ml | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem inchis. | ml | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Cuva de reacţie pentru coagulometru ”Teco Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător. | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Agitator magnetic, set 4 buc. | set | 4 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Container reagent 22.5mm | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33696500-0 | Tub reagent 11mm | buc | 500 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |