| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Lotul 1 - Achiziționarea elementelor conductelor apei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 și Nr.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.1 |  |  |  |  |  |  |  | Termenul de livrare a elementelor conductei de alimentare – 31.07.2026 |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Cot 90o (Отвод 90o) 3048х800х6000 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 850х1299х2856 cu gaură ⌀19 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 1299х1048х3054 cu orificiu ⌀19 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Cot (Отвод крутоизогнутый отверстием ⌀8,5) 850х1292х2849 cu orificiu ⌀8,5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Cot (Отвод крутоизогнутый) 850х1292х2849 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Cot (Отвод крутоизогнутый с отверстием ⌀19) 17820х1048х3475 cu gaură ⌀19 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Cot (Отвод крутоизогнутый) 1141х1300х3148 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Țeavă (Труба) L=6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Cot 45o (Отвод 45o) 1532х3392х6000 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11 Cot 60o (Отвод 60o) 3209х800х5444 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12 Ștuț (Штуцер) Dn=20, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 Ștuț (Штуцер) Dn=10, Pn=230 кгс/cм2, T=230 ºС | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 Inel (Кольцо) 279 | buc | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementele conductei de alimentare a Blocului energetic Nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Cot (Отвод крутоизогнутый) 2428х400х3535 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |