CAIET DE SARCINI

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

1. Denumerea beneficiarului : Agenția Națională pentru Sigurnța Alimentelor

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția Națională pentru Sigurnța Alimentelor

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a rețelelor electrice interioare din cadrul oficiului Florești, or.Florești bd.Victoriei, 70, cod cadastral  4501206.004.01 Subdiviziunea Teritoriala pentru Siguranta Alimentelor Drochia/Rîșcani/Soroca/Floresti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Alimentare cu EE |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 31,0000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 31,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,2000 |
| 4 |  | Cablu AVVG- 5x25 | m | 20,0000 |
| 5 |  | Papuc de cablu TA 25 | buc | 30,0000 |
| 6 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,2000 |
| 7 |  | Tub gofrat (metalorucav) D=32mm | m | 20,0000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PDG) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 3,0000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 12 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,7000 |
| 13 |  | Jgheab metalic perforat 50x40 | m | 70,0000 |
| 14 |  | Cablu VVGng-LS 5x10 | m | 20,0000 |
| 15 |  | Cablu AVVGng-LS 5x16 | m | 20,0000 |
| 16 |  | Papuc de cablu TA 10 | buc | 30,0000 |
| 17 |  | Papuc de cablu TA 16 | buc | 30,0000 |
| 18 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-1) | buc | 1,0000 |
| 19 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 20 | 08-03-521-15 | Declansator independent | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 17,0000 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-2) | buc | 1,0000 |
| 23 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-03-521-15 | Declansator independent | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 21,0000 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (PD-3) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 2,0000 |
| 28 | 08-03-521-15 | Declansator independent | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 32,0000 |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 57,0000 |
| 31 |  | Cablu VVGng-LS 3x1.5 | m | 3 200,0000 |
| 32 |  | Cablu VVGng-LS 3x2.5 | m | 2 500,0000 |
| 33 |  | Canal cablu plastic 25x16 | m | 4 700,0000 |
| 34 |  | Canal cablu plastic 40x40 | m | 800,0000 |
| 35 |  | Diblu montare rapida 6x60 | buc | 3 600,0000 |
| 36 |  | Diblu 12/8*070 | buc | 80,0000 |
| 37 |  | Surup pentru rigips, lemn 3.5x41 | buc | 600,0000 |
| 38 | 08-03-591-11 | Priza dubla | 100 buc | 1,0000 |
| 39 |  | Priza dubla exterioara 2P+E | buc | 100,0000 |
| 40 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,3400 |
| 41 |  | Intrerupator cu o clapa exterior | buc | 34,0000 |
| 42 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,2400 |
| 43 |  | Intrerupator cu doua clape exterior | buc | 24,0000 |
| 44 |  | Clema de montare rapida WAGO-3 | buc | 660,0000 |
| 45 |  | Cutie de distributie exterioara 150*110*70 10 intrari IP55 | buc | 64,0000 |
| 46 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,9200 |
|  |  | 1.3. Utilaj |  |  |
| 47 |  | Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PDG) | buc | 1,0000 |
| 48 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Bara PE sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 50 |  | BP-32I-31/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 51 |  | BH-32-3P-100A | buc | 1,0000 |
| 52 |  | BH-32-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 53 |  | BA47-29/3P/B40 | buc | 1,0000 |
| 54 |  | BA47-29/3P/B32 | buc | 2,0000 |
| 55 |  | BA47-29/1P/B10 | buc | 4,0000 |
| 56 |  | Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD1) | buc | 1,0000 |
| 57 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 59 |  | BH-32-3P-100A | buc | 1,0000 |
| 60 |  | BH-32-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 61 |  | PH-47-3P-C25A | buc | 1,0000 |
| 62 |  | BA47-29/1P/B10 | buc | 5,0000 |
| 63 |  | AVDT-32/1P/C16/30mA | buc | 6,0000 |
| 64 |  | BA47-29/1P/C10 | buc | 6,0000 |
| 65 |  | Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD2) | buc | 1,0000 |
| 66 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 67 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 68 |  | BH-32-3P-100A | buc | 1,0000 |
| 69 |  | BH-32-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 70 |  | PH-47-3P-C25A | buc | 1,0000 |
| 71 |  | BA47-29/1P/B10 | buc | 5,0000 |
| 72 |  | AVDT-32/1P/C16/30mA | buc | 8,0000 |
| 73 |  | BA47-29/1P/C10 | buc | 8,0000 |
| 74 |  | Dulap de distributie -2x24-1 36 IP31 dim: 540x600x120 (PD3) | buc | 1,0000 |
| 75 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Bara N sup. univ. 6x9 12 gauri | buc | 1,0000 |
| 77 |  | BH-32-3P-100A | buc | 1,0000 |
| 78 |  | BH-32-3P-40A | buc | 1,0000 |
| 79 |  | PH-47-3P-C25A | buc | 1,0000 |
| 80 |  | BA47-29/1P/B10 | buc | 8,0000 |
| 81 |  | AVDT-32/1P/C16/30mA | buc | 12,0000 |
| 82 |  | BA47-29/1P/C10 | buc | 12,0000 |
| 83 |  | Corp de iluminat LED 595*595 48W 6500K patrat | buc | 174,0000 |
| 84 |  | Rama pentru LED panel | buc | 174,0000 |
| 85 |  | Corp de iluminat LED cu acumul. 6W 500mm | buc | 8,0000 |
| 86 |  | Corp de avarie EXIT | buc | 10,0000 |