Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г.

Технические   спецификации

[Эта таблица будет заполнена оферентом в  графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим  органом - в графах 1, 5,]

Номер процедуры закупки: ocds-b3wdp1-MD-1773219783281

Предмет закупки: Закупка нефтепродуктов (Benzina Premium 95, Motorina Euro 5, Gaz lichefiat petrolier) для нужд примэрии с. Копчак р-н Чадыр-Лунга

| Код CPV | Наименование товаров | Страна происхождения | Производитель | Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом | Полная техническая спецификация, предложенная оферентом | Справочные стандарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09100000-0 | Лот 1 Закупка нефтепродуктов (Benzina Premium 95, Motorina Euro 5, Gaz lichefiat petrolier) для нужд примэрии с. Копчак р-н Чадыр-Лунга |  |  |  |  |  |
| 09132000-3 | Benzina Premium 95 |  |  | - Октановое число, COR, мин. 95; - Ясный и транспарентный облик (вид) |  | SM EN 228+A1:2017 |
| 09134200-9 | Motorina Euro 5 |  |  | - Дизельное топливо не должно содержать элементы металла и фосфора - кетаническая цифра, мин. 51,0 - Пункт воспламенения, мин. 55 °C - Плотность на 20°C, макс. 860,0 kg/m3 - Вязкость 40°C 2,00-4,50 mm2/s |  | SM EN 590+A1:2017 |
| 09133000-0 | Gaz lichefiat petrolier |  |  | - «Моторное» октановое число пробы GPL, мин. 89,0; - содержание диенов (включая 1,3-бутадиен), не более 0,5; - давление паров при 40°С, кПа, не более 1550. |  | SM SR EN 589+Al:2016 |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________