| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ANTISERURI, CULTURI PENTRU LABORATOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT. 1 Reference DNA Flavescence Doree (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 2 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa - 16SrV-C Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 3 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii fitoplasmei din grupa 16SrX-A – Apple proliferation Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 4 Reference DNA Ralstonia solanacearum (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Să fie sub formă de soluție de ADN liofilizat, de concentratie 20ng/µl Materialul trebuie sa corespunda identificarii bacteriei R. solonacerum Ambalat: flacon 100 µl |  |  |  |
| LOT. 5 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus persica, Prunus domestica, Prunus avium. |  |  |  |
| LOT. 6 Monilinia fructigena (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Pyrus communis, Malus domestica, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 7 Monilinia laxa (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din una din speciile de mai jos: Prunus domestica, Prunus avium, Prunus armeniaca, Prunus persica. |  |  |  |
| LOT. 8 Nectria galigena (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 9 Nectria cinabarinna(locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 10 Ilyonectria liriodendri (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera |  |  |  |
| LOT. 11 Phytophthora cactorum (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Malus sp. |  |  |  |
| LOT. 12 Phytophthora fragariae (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 13 Phymatotrichopsis omnivora (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Vitis vinifera, Prunus persica |  |  |  |
| LOT. 14 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum(locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Juglans sp. |  |  |  |
| LOT. 15 Colletotrichum fragariae (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 16 Colletotrichum acutatum (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Fragaria sp. |  |  |  |
| LOT. 17 Boeremia exigua var. Linicola (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 18 Colletotrichum lini (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 19 Alternaria linicola (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Linum usitatissimum |  |  |  |
| LOT. 20 Diaporthe helianthi (locația M.Manole) |  |  |  |  | Cultura pura extrasa din Helianthus annuus |  |  |  |
| LOT. 21 Plasmopara halstedii (locația M.Manole) |  |  |  |  | Preparat fix |  |  |  |
| LOT. 22 Synchytrium endobioticum (locația M.Manole) |  |  |  |  | Sol infectat |  |  |  |
| LOT. 23 Nutrient Agar (locația M.Manole) |  |  |  |  | Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Compozitie:Peptona 5g/l, NaCl-5g/l, Extract de drojdie- 1,5 g/l, Extract de carne -1,5g/l, Agar-15g/l Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Solubil in apa |  |  |  |
| LOT. 24 Peptonă bacteriologică (locația M.Manole) |  |  |  |  | Puritate analitică 98,0%, calitate laborator Compozitie:Digest enzimatic de proteine (cazeina de carne) -100% (amestec de peptide si aminoacizi solubili) Parametri de calitate: Azot total-12-16%, Azot amino- 2-6%, pierdere prin uscare (umiditate)- <5%, pH - 6,5-6,7, Cenusa- < 15 % Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Solubil in apa |  |  |  |
| LOT. 25 API 20E – Galerie pentru identificarea bacteriilor Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml (locația M.Manole) |  |  |  |  | O galerie-Conține 20 de teste standardizate, Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml Instructiuni de utilizare Certificate de calitate Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Ambalat: in cutie sa fie 100 teste- 1 bucata |  |  |  |
| LOT. 26 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (locația M.Manole) |  |  |  |  | Origine: anticorp policlonal de capră (goat). Specificitate: Reactiv cu IgG total (heavy + light chains, H+L) din iepure. Conjugat fluorescent: Fluorescein isothiocyanate (FITC). Lungime de excitație: ~495 nm. Lungime de emisie: ~519 nm. Formă de prezentare: Lichid sau liofilizat. Aplicații recomandate: Imunofluorescență (IF, IFA), Fluorescence Microscopy. Calitate: Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani de la data livrarii Ambalat: tub 1.0 mg/ml |  |  |  |
| LOT. 27 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) – Anticorp secundar (locația M.Manole) |  |  |  |  | Origine: Capră (Capra hircus) Specifitate: Recunoaște imunoglobulinele de tip IgG de șoarece (Mus musculus), atât lanțurile grele (H), cât și lanțurile ușoare (L) Conjugare: Disponibil conjugat cu fluorocrom (FITC, PE etc.) sau enzime (HRP, AP) pentru detectare în imunofluorescență Utilizare: Pentru detectarea antigenelor de origine murină în cercetare sau diagnostic; puritate și specificitate de laborator Calitate: Certificat de analiză Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Ambalat: tub 1.0 mg/ml |  |  |  |
| LOT. 28 Antiser Pantoea stewartii Mouse Anti-Pantoea stewartii (IgG) – Anticorp primar (locația M.Manole) |  |  |  |  | Origine: Șoarece Clasă / tip: IgG monoclonal Specifitate: Recunoaște antigeni specifici bacteriei Pantoea stewartii subsp. stewartii, Utilizare: Teste imunofluorescență Ambalaj: flacon- 0,25 ml |  |  |  |
| LOT. 29 Reactivi pentru prepararea determinarea virusilor fitopatogeni prin metoda DAS-ELISA- trebuie sa fie de la producator identic (locația M.Manole) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. 29.1 Tampon substrat (locația M.Manole) |  |  |  |  | Reagent citire rezultat ELISA ziua a 2-a Certificat de calitate. Constituire formulare: diethanolamine, sodium azide.Proprietate fizică, chimică: textură-lichid, pH 9,8 +/- 0,1 (250C), culoare - transparent, miros - de amoniac, miscibilitate cu apa/omogenitate – complet miscibil/omogen Ambalat: 1 tub x 40 ml |  |  |  |
| LOT. 29.2 IgG conjugat PPV (locația M.Manole |  |  |  |  | Soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) |  |  |  |
| LOT. 29.3 IgG conjugat ToRSV (locația M.Manole) |  |  |  |  | soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) |  |  |  |
| LOT. 29.4 IgG conjugat TRSV (locația M.Manole) |  |  |  |  | soluție transparentă, 0,1 ml volum specific pt. 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) |  |  |  |
| I LOT. 29.5 IgG căptușire GLRaV-3 (locația M.Manole) |  |  |  |  | anticorp specific pentru realizarea DAS-ELISA, ajută la fixarea componentului pe godeul plăcii și conexiunea cu proba aplicată, pentru 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) |  |  |  |
| LOT. 29.6 IgG conjugat GLRaV-3 (locația M.Manole) |  |  |  |  | anticorp utilizat în a doua zi de test, se contopește de probă adaos la sandwisul care se formează în decursul a 2 zile pentru 480 teste Ambalat:1 tub (0,1μl) |  |  |  |
| LOT. 29.7 Martor negativ GLRaV-3 (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.8 Martor pozitiv GLRaV-3 (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.9 Martor pozitiv ToRSV (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.10 Martor pozitiv PNRSV (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.11 Martor pozitiv ApMV (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali). Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.12 Martor negativ ApMV (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul negativ reprezintă extracte de plante sănătoase. Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.13 Martor pozitiv GFLV (locația M.Manole) |  |  |  |  | descriere: Controlul pozitiv liofilizat este obținut din extracte de plante infectate (reactivi virali) . Greutatea uscată a controlului ambalat este de aproximativ 50-100 mg. utilizare: se aplică în încercarea DAS-ELISA pentru a urmări procesul și a raporta rezultatul final proprietăți fizice și chimice: textura: material liofilizat pH:7.0-8.2 (250C), depinde de patogen culoare: alb spre verde miros: absent miscibilitatea cu apă: complet miscibil Ambalat:1 tub (2500μl) |  |  |  |
| LOT. 29.14 Tampon căptușire (locația M.Manole) |  |  |  |  | Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat Ambalat: într-un pachet 2 pastile- 1 bucata |  |  |  |
| LOT. 29.15 Tampon conjugat (locația M.Manole) |  |  |  |  | Specific pentru conexiune, probă + căptușire+conjugat+substrat Ambalat:1 tub x 20 ml concentrat |  |  |  |
| LOT. 29.16 IgG căptușire ApMV (locația M.Manole) |  |  |  |  | Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste Ambalat:1 tub x 0,1 ml |  |  |  |
| LOT. 29.17 IgG conjugat ApMV (locația M.Manole) |  |  |  |  | Specific metodei DAS-ELISA, pt.480 teste Ambalat:1 tub x 0,1 ml |  |  |  |
| LOT. 29.18 Extraction buffer General (10x) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani pH 7.4; for 1000 ml in dist. water (pH adjusted with HCl) TRIS - 2.40 g NaCl - 8.00 g PVP K25 (MW 24000) - 20.00 g Tween 20 - 0.50 g KCl - 0.20 g NaN3 - 0.20 g Ambalat: flacon a 500 ml |  |  |  |
| LOT. 29.19 Coating buffer, pastile (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Coating buffer (pH 9.6; for 1000 ml) in dist. water: Na2CO3 1.59 g NaHCO3 2.93 g NaN3 0.20 g Ambalat: cutie x 2 pastile |  |  |  |
| LOT. 29.20 Washing buffer (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Washing buffer PBS-Tween (pH 7.4; for 1000 ml) in dist. water: NaCl 8.00 g KH2PO4 0.20 g Na2HPO4 1.15 g KCl 0.20 g Tween 20 0.50 g |  |  |  |
| LOT. 29.21 Control pozitiv Cherry leaf roll virus-cherry strain (CLRV-ch) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Control pozitiv în stare liofelizată, de culoare verde, Ambalat: sticluța de 2,5 ml |  |  |  |
| LOT. 29.22 Conjugat Cherry leaf roll virus IgG (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Ambalat: sticluță de 0,1 ml |  |  |  |
| LOT. 30 Potato Dextroze Agar (locația M.Manole) |  |  |  |  | Mediu nutritiv deshidratat, gata pentru preparare. pH final: 5,6 ± 0,2 la 25°C. Aspect: pulbere omogenă, fără aglomerări, culoare deschisă. Solubilitate: complet solubil în apă distilată fierbinte. Timp de sterilizare: 10-15 minute la 121°C. Certificat de calitate. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane din plastic sigilate 500 g. |  |  |  |
| LOT. 31 Agar bacteriologic (microbiologic) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Produs: Agar bacteriologic/microbiologic. Puritate: grad microbiologic, destinat preparării mediilor de cultură. Punct de topire: aprox. 85–90°C. Punct de solidificare: aprox. 40–45°C. Pierdere prin uscare: ≤ 12%. Capacitate de gelificare: ≥ 700 g/cm² (la concentrație 1,5%). Aspect: pulbere sau granule de culoare alb-gălbuie. Solubilitate: solubil în apă fierbinte. Certificat de calitate / analiză (COA) furnizat de producător. Termenul de valabilitate a reactivului sa nu fie mai mic de 2028,2029 Ambalare: flacoane 500 g. |  |  |  |
| LOT. 32 Xylella fastidiosa Complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Minsavage și conține: Premix (set de primeri și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii |  |  |  |
| LOT. 33 Xylophilus ampelinus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie se conține: Premix (dNTP-uri și set de primeri specifici secvenței genei operonului ribozomal ITS a genomului X. ampelinus și dNTP-uri), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii |  |  |  |
| LOT. 34 Clavibacter michiganensis sepedonicus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pastrik și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care este specific regiunii spacer intergenice a genelor ARNr 16S-23S ale genomului C. Sepedonicus), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii |  |  |  |
| LOT. 35 Erwinia amylovora nested complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani. Metoda PCR a acestui kit este Nested PCR, care desfășoară simultan într-un singur tub PCR. Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Llop și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice unei regiuni a plasmidei pEA29 a E. amylovora), Control pozitiv (ADN izolat din bacterie), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii |  |  |  |
| LOT. 36 Pantoea stewartii subsp. stewartii complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Kit-ul trebuie să fie bazat pe metoda autorului Pal și conține: Premix (dNTP-uri și setul de primeri care sunt specifice regiunei intergenice dintre gena cpsA și cpsB a P. stewartii), Control pozitiv (ADN izolat din bacteria), Control negativ (ADN izolat din planta sănătoasă), PCR 5X Reaction Buffer (include MgCl2), PCR-grade water, DNA-Polymerase (Hot start polymerase) Ambalat:1 kit x 100 reactii |  |  |  |
| LOT. 37 SureFood PREP Advanced (50 extractions) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit este destinat extragerii ADN-ului animal și vegetal. Acesta poate fi utilizat cu două protocoale diferite. Protocolul 1 de extracție a ADN este conceput pentru extracția sensibilă a ADN animal și vegetal din alimente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 1169/2011. Protocolul 2 de extracție a ADN-ului este conceput pentru extracția ADN-ului vegetal din alimente și furaje puternic prelucrate. În plus, acesta poate fi utilizat pentru probe care produc extracte de ADN care inhibă PCR atunci când sunt extrase cu protocolul 1. Substanțele potențial inhibitoare PCR sunt eliminate eficient în etape suplimentare de legare și purificare. Componența kit-ului: For 50 preparations. 1x Proteinase K 1x PCR grade water 1x Lysis Buffer 2x Binding Buffer 1x Pre-Wash Buffer 1x Wash Buffer 2x Elution Buffer 1x Spin Filter, green (50 x) 2x Spin Filter, clear (50 x) 4x Receiver Tubes 2.0 ml (50 x) 1x Receiver Tubes 1.5 ml (50 x) |  |  |  |
| LOT. 38 SureFood GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC (100 reacții) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit este folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG) în alimente, furaje și semințe. În acest scop, sunt aplicate sisteme PCR pentru detectarea secvenței ADN promotorului virusului 35S Conopidă Mozaic (CaMV), a secvenței ADN terminator NOS A. Tumefaciens și pentru detectarea secvenței ADN promotor 34S FMV. În plus, kitul conține un control intern al inhibiției. Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX, Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050µl), Taq Polymerase (80µl) și Positive Control (190µl). |  |  |  |
| LOT. 39 SureFood GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/ CTP2:CP4-EPSPS (100 reacții) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Certificat de calitate. Termenul de expirare a reactivului sa nu fie mai putin de 2 ani Acest kit poate fi folosit pentru screeningul organismelor modificate genetic (OMG) în alimente, furaje și semințe. Testul multiplex detectează următoarele secvențe ADN: gena fosfinotricină-acetiltransferazei (BAR) de la Streptomyces hygroscopius, gena de rezistență la lycerol Neomicina-Fosfotransferaza (nptII), gena fosfinotricină-acetiltransferazei (PAT) de la Streptomyces viridiochromogenes și elemental de tranziție de la CTP2 (secvența semnalului lycerole-transpeptidă de la Arabidopsis thaliana) la gena toleranței la erbicide CP4 EPSPS (gena 5-Enolpyruvylshikimat-3-Phosphat Syntheses din tulpina CP4 de Agrobacterium tumefaciens). Testul PCR în timp real poate fi efectuat cu instrumente PCR în timp real utilizate în mod obișnuit, echipate pentru detectarea a patru emisii de fluorescență la canalele 522 nm, 553 nm, 610 nm și 670 nm (FAM, VIC/HEX, ROX și Cy5 respectiv) în același timp. Acest kit este compatibil cu următoarele echipamente: Roche LightCycler® 480 II, Qiagen Rotor-Gene Q, R-Biopharm RIDA®CYCLER, Bio-Rad CFX96, Bio-Rad CFX96DX, Bio-Rad CFX Opus 96 și Agilent AriaDx. SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC PCR în timp real are o limită de detecție ≤ de 5 copii ADN. Kit-ul conține: Reaction Mix (2 tuburi de 1050µl), Taq Polymerase (80µl) și Positive Control (190µl). |  |  |  |
| LOT. 40 Dneasy Plant Mini Kit (50 extracții) (locația M.Manole) |  |  |  |  | Aplicații – PCR, qPCR, blotting, secvențiere de nouă generație Volum de eluare – 50–200 µl Format – Coloană de centrifugare Tipul principal de probă – Probe vegetale Cantitatea de probă – Până la 100 mg Tehnologie – Tehnologie cu siliciu Randament tipic (din 50 mg material de pornire) – Până la 30 µg Componența kit-ului: Dneasy Mini Spin Columns (colorless) 50, QIAshredder Mini Spin Columns (lilac) 50, Collection tubes (2 mL) 50, Buffer AP1 40 mL, Buffer P3 20 mL, Buffer AW1 (concentrate) 2 x 19 mL, Buffer AW2 (concentrate) 17 mL, Buffer AE 2 x 12 mL, Rnase A (100 mg/mL) 220 μL. |  |  |  |
| LOT. 41 Apă peptonată (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: digest enzimatic de ţesuturi animale 10g, clorură de sodiu 5,0g, disodiu hidrogen fosfat dodecahidrat (Na2HPO4x12H2O) 9,0 g, potasium dihidrogen fosfat(KH2PO4) 1,5g Conditii de pastrare a mediului de baza deshidratat 15-30 °C Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 42 Columbia agar + 5% sheep blood (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Bacteriological agar 13.5 g Casein peptone 12 g Meat peptone 11 g Sodium chloride 5 g Starch 1 g Defibrinated sheep blood (ml)50 Mediu nutritiv cu sânge de oaie pentru izolarea și creșterea microorganismelor pretențioase; permite detectarea hemolizei (20 plăci de 90 mm) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 43 Mueller Hinton agar (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: -Pancreatic Digest of Casein 10.0 g/L -Meat Peptic Digest 5.0 g/L -Heart Pancreatic Digest 3.0 g/L -Yeast Extract 5.0 g/L -Maize Starch 1.0 g/L -Sodium Chloride 5.0 g/L -Agar 12.0 g/L (20 plăci de 90 mm) Ambalare :cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 44 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 (LDSA) |  |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc Anse N5/set Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =1 set |  |  |  |
| LOT. 45 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGG(LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 46 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG1 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 47 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG2 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 48 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG3 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 49 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGZ4 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 50 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG5 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 51 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG6 (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 52 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:i (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 53 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r (LDSA) |  |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 54 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LDSA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 121 0 C / 15 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set |  |  |  |
| LOT. 55 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 30 min (LDSA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1340 C / 20 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set |  |  |  |
| LOT. 56 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LDSA) |  |  |  |  | Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min Set a cite 1000 buc. 1 buc = 1 set |  |  |  |
| LOT. 57 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LDSA) |  |  |  |  | Benzile de spori sunt conținute în hârtie de filtru (#470) - măsoară 6,4 mm x 38,1 mm - ambalate într-o pungă de care se deschide. Hârtia este permeabilă la agentul de sterilizare, dar rezistentă la umiditate și aer la temperatura/presiunea mediului ambiant. Populațiile cu dungi variază de obicei de la 1,0 X 10n la 4,0 X 10n. Flacon minim 25 stripuri. 1 buc =1 flacon |  |  |  |
| LOT. 58 API 20 E, reagenți Cu programa electronică (identificarea) (LDSA) |  |  |  |  | 1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml Ambalat: in cutie sa fie 100 teste Este necesar un program pentru citirea rezultatelor 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 59 SENSITITRE 0.5 McFarland Standard (LDSA) |  |  |  |  | Specificații Descriere Standard polimer McFarland 0,5 Cantitate per pachet 5 ml/tub 1 pachet = 1 buc |  |  |  |
| LOT. 60 Bulion Lauril Tryptosa (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 61 Nutrient Broth Medium (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Peptone 10.000 Beef extract 10.000 Sodium chloride 5.000 Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 62 Slanetz and Bartley Medium (LDSA) |  |  |  |  | Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g Ambalare :Borcan 500 g Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 borcan |  |  |  |
| LOT. 63 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LDSA) |  |  |  |  | Cutie cite 100 de tuburi cu capac a cite 5 ml. Tub continutul: Sodium Chloride 8.5. Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C Ambalare : Cutie Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc =1 cutie |  |  |  |
| LOT. 64 Cation-adjusted Mueller-Hinton broth with TES buffer (Sensititre Mueller Hinton Broth (T3462) N100 (LDSA) |  |  |  |  | Cantitate in pachet 100 Tipul ambalajului 11 ml/sticlă (100 х 11 ml) Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 65 Dosing head type cap (LDSA) |  |  |  |  | Capete de dozare Set 100 cap. Compatibil cu echipament Thermo Fisher Scientific Unitatea de măsură se consideră o bucată(buc.) 1 buc = 1 cutie |  |  |  |
| LOT. 66 Pepsin (LDSA) |  |  |  |  | Pudra de pepsină de laborator 1:3000 este o enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide în sistemul digestiv. Această borcan de 100 de grame de pepsină pulbere are o puritate de 1:3000, ceea ce înseamnă că 1 gram este capabil să digere 3000 de grame de albuș de ou fiert. Potrivit pentru uz industrial general sau scopuri de cercetare. Caracteristici: - Enzimă care descompune proteinele alimentare în peptide - Capace cu coduri de culoare pentru identificarea corectă a depozitării Specificatii: Dimensiune: borcan de 100 grame Evaluare de puritate: 1:3000 Unitatea de măsură se consideră o buvată(buc.) 1 buc =100 g |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : ANTISERURI, CULTURI PENTRU LABORATOR. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33651510-6; LOT. 1 Reference DNA Flavescence Doree (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 2 Reference DNA Candidatus phytopasma solani (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 3 Reference DNA Candidatus phytoplasma mali (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 4 Reference DNA Ralstonia solanacearum (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 5 Monilinia fructicola Martor de referință certificat (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 6 Monilinia fructigena (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 7 Monilinia laxa (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 8 Nectria galigena (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 9 Nectria cinabarinna(locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 10 Ilyonectria liriodendri (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 11 Phytophthora cactorum (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 12 Phytophthora fragariae (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 13 Phymatotrichopsis omnivora (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 14 Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum(locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 15 Colletotrichum fragariae (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 16 Colletotrichum acutatum (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 17 Boeremia exigua var. Linicola (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 18 Colletotrichum lini (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 19 Alternaria linicola (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 20 Diaporthe helianthi (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 21 Plasmopara halstedii (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 22 Synchytrium endobioticum (locația M.Manole); Gram; 200; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 23 Nutrient Agar (locația M.Manole); Gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 24 Peptonă bacteriologică (locația M.Manole); Gram; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 25 API 20E – Galerie pentru identificarea bacteriilor Reactivi: TDA 2x5 ml VP1xVP2 4x5 ml James 2x 5 ml (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 26 Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 27 Goat Anti-Mouse IgG (H+L) – Anticorp secundar (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 28 Antiser Pantoea stewartii Mouse Anti-Pantoea stewartii (IgG) – Anticorp primar (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29 Reactivi pentru prepararea determinarea virusilor fitopatogeni prin metoda DAS-ELISA- trebuie sa fie de la producator identic (locația M.Manole). 33651510-6; LOT. 29.1 Tampon substrat (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.2 IgG conjugat PPV (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.3 IgG conjugat ToRSV (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.4 IgG conjugat TRSV (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; I LOT. 29.5 IgG căptușire GLRaV-3 (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.6 IgG conjugat GLRaV-3 (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.7 Martor negativ GLRaV-3 (locația M.Manole); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.8 Martor pozitiv GLRaV-3 (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.9 Martor pozitiv ToRSV (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.10 Martor pozitiv PNRSV (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.11 Martor pozitiv ApMV (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.12 Martor negativ ApMV (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.13 Martor pozitiv GFLV (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.14 Tampon căptușire (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.15 Tampon conjugat (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.16 IgG căptușire ApMV (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.17 IgG conjugat ApMV (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.18 Extraction buffer General (10x) (locația M.Manole); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.19 Coating buffer, pastile (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.20 Washing buffer (locația M.Manole); Gram; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.21 Control pozitiv Cherry leaf roll virus-cherry strain (CLRV-ch) (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 29.22 Conjugat Cherry leaf roll virus IgG (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 30 Potato Dextroze Agar (locația M.Manole); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 31 Agar bacteriologic (microbiologic) (locația M.Manole); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 32 Xylella fastidiosa Complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 33 Xylophilus ampelinus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 34 Clavibacter michiganensis sepedonicus complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 35 Erwinia amylovora nested complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 36 Pantoea stewartii subsp. stewartii complete PCR reaction kit 100 reactions (locația M.Manole); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 37 SureFood PREP Advanced (50 extractions) (locația M.Manole); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 38 SureFood GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC (100 reacții) (locația M.Manole); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 39 SureFood GMO SCREEN 4plex BAR/NPTII/PAT/ CTP2:CP4-EPSPS (100 reacții) (locația M.Manole); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 40 Dneasy Plant Mini Kit (50 extracții) (locația M.Manole); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 41 Apă peptonată (LDSA); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 42 Columbia agar + 5% sheep blood (LDSA); Bucată; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 33651510-6; LOT. 43 Mueller Hinton agar (LDSA); Bucată; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 44 Cultura de referinta liofilizata E. coli ATCC 25922 (LDSA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 45 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGG(LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 46 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG1 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 47 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG2 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 48 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG3 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 49 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SGZ4 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 50 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG5 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 51 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion SG6 (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 52 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:i (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 53 Antiser diagnostic pentru salmonella phase inversion H:r (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 54 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1210 C / 15 min (LDSA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 55 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu abur la 1320 C / 30 min (LDSA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 56 Indicator chimic pentru controlul sterilizarii cu aer la 1800 C / 60 min (LDSA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 57 Indicator biologic pentru controlul sterilizarii autoclavului (stripuri cu spori Bacillus stearothermophillus (LDSA); Bucată; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 58 API 20 E, reagenți Cu programa electronică (identificarea) (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 59 SENSITITRE 0.5 McFarland Standard (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 60 Bulion Lauril Tryptosa (LDSA); Bucată; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 61 Nutrient Broth Medium (LDSA); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 62 Slanetz and Bartley Medium (LDSA); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 63 Solutie fiziologica pentru prepararea suspensiei bacteriene (LDSA); Bucată; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 64 Cation-adjusted Mueller-Hinton broth with TES buffer (Sensititre Mueller Hinton Broth (T3462) N100 (LDSA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 65 Dosing head type cap (LDSA); Bucată; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33651510-6; LOT. 66 Pepsin (LDSA); Bucată; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |