Приложение № 22 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. Технические спецификации [ Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупающим органом - в графах 1, 5,] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1676012528735 Предмет закупки :__ Медицинские газы для нужд ПМСУ РБ Чадыр-Лунга на 2023г.

Код CPV Наименование товаров Страна происхождения Производитель Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупающим органом Полная техническая спецификация, предложенная оферентом Справочные стандарты 1 2 3 4 5 6 7 Лот 1 Gaze medicale 24100005-4 Oxigen medical (O2- gazos) in tuburi (40 litri) Tuburi 40 litri. Поставка осуществляется в течение 48 часов с момента заявки, на транспорте Продавца в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. 24100005-4 Oxigen medical (O2-gazos) in tuburi (10 Litr) Tuburi 10 litri. Поставка осуществляется в течение 48 часов с момента заявки, на транспорте Продавца в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil. 24100005-4 Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) 25 kg butelia Поставка осуществляется в течение 48 часов с момента заявки, на транспорте Продавца в ПМСУ РБ Чадыр-Лунга Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________

| Приложение № 23 к Стандартной документации № 115 от 15 сентября 2021 г. Ценовые Спецификации |
| --- |
| [Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупающим органом - в графах 1,2,3,4,9,10] Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1676012528735 Предмет закупки :__Медицинские газы для нужд ПМСУ РБ Чадыр-Лунга на 2023г. |  |
| Код CPV | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу ( без НДС) | Цена за единицу ( с НДС) | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок поставки/ доставки | Бюджетная классификация (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Лот 1 Gaze medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24100005-4 | Oxigen medical (O2- gazos) in tuburi (40 litri) | шт | 2000 |  |  |  |  | На транспорте Продавца до 31.12.2023г. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, | MD91TRPCCS518430A00312AA |
| 24100005-4 | Oxigen medical (O2-gazos) in tuburi (10 Litr) | шт | 40 |  |  |  |  | На транспорте Продавца до 31.12.2023г. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, | MD91TRPCCS518430A00312AA |
| 24100005-4 | Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) | шт | 10 |  |  |  |  | На транспорте Продавца до 31.12.2023г. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, | MD91TRPCCS518430A00312AA |

Подпись: _______________ Имя, Фамилия: ___________________________ в качестве: ________________

Оферент: _______________________ Адрес: __________________________