| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ___________________din ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Instrumentar pentru intervenții chirurgicale vasculare de urgență majoră |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă/Nr. de înregistrare AMDM |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 Cateter i/v periferic 22G |  |  |  |  | 1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |
| Lot 2 Cateter i/v periferic 24G |  |  |  |  | 1.Dimensiune:24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |
| Lot 3 glucometru, lancete și teste pentru acesta |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3.1 Glucometru |  |  |  |  | 1.1 a. Dispozitiv portativ pentru determinarea nivelului de glicemie; b. Toate accesoriile şi consumabilele dispozitivului trebuie să fie compatibile; c. Ecran LCD; d. Proces automat de măsurare; e. Proba: sînge capilar, venos, Volumul probei ≤4μl; f. Diapazonul de măsurare: 1mmol/l - 30mmol/l; g.Indicatorul nivelulului de baterie şi alarma baterie descărcată; h. Timpul de măsurare ≤ 10 secunde; j. Autonomie bateriei ≥1000 teste; k. Calibrare automată; 1.2. Dispozitiv de înţepare cu nivel reglabil de străpungere; 1.3. Geanta de transport pentru glucometru şi accesorii (ace, dispozitiv de înţepare, teste) |  |  |
| Lot 3.2 Teste pentru glucometru |  |  |  |  | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |
| Lot 3.3 Lancete pentru glucometru |  |  |  |  | Compatibile cu glucometrul oferit cu titlu gratuit |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________