## Лист1
Anexa nr. 1
Specificația bunurilor
Nr Lot | Denumirea produsului | Specificarea tehnică deplină solicitată | UM | Cantit | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 1. Endo GIA caseta | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler, compatibil cu sistem EndoGIA aflat în dotoare. Unică folosință. Flexibil, Universal Roticulator Dimensiune 45 mm – 3,5mm | buc | 12 | 35000
2 | 2. Endo GIA caseta | Casetă de sutură pentru instrumentul – Endo GIA stapler, compatibil cu sistem EndoGIA aflat în dotoare. Unică folosință, Flexibil, Universal Roticulator CARTUS TESUT Mare albastru. Dimensiune 60 mm – 3,5mm | buc | 12 | 35000
3 | 3. Herniostapler | Dispozitiv de fixare a plasei în hernioplastii laparoscopice ProTacker™ 5 mm, 20 tackere | buc | 6 | 14000
4 | 4. Clips Hemolock | Clipuri pentru Hemolock Clip Applicator Dimensiune - Large | buc | 242 | 10083.3333
5 | 5. Fir de sutură cu ac | Fir de sutura V-Loc™ 180 2-0 | buc | 15 | 3750
6 | 6. Fir de sutură cu ac | Fir de sutura V-Loc™ 180 3-0 | buc | 12 | 3000
7 | 7. Trocar | Trocar prin care sunt introduse instrumentele laparoscopice intraabdominal. Dimensiunea diametru - 12 mm, Unica folosință | buc | 12 | 14000
8 | 8. Stapler circular | EEA XL stapler cu sistem tehnologia DCT cu nicovală foldabila .Dimensiune 31 mm – 4,8 mm | buc | 3 | 18750
9 | 9. Recipientul Ginsberg | Pentru colectarea uleiului volatil care se va obţine prin hidrodistilare. Capacitatea nominală – 2,5 ml, Gradația –0,025 ml. Abaterea ±0,025. Înălțimea 75 ± 3 mm | buc | 2 | 3833.3333
10 | 10. Recipient de primire | Recipiend de primire, pentru rotorovapor, echivalent recipient Schott Duran Heidolph 2 Glass. Specificația: Volum-1000ml; recipient cu fund rotund, de sticlă. | buc | 1 | 1333.3333
11 | 11. Balon de evaporare, formă de pară cu șlif | Balon de evaporare pentru rotorovapor. Specificație. Balon de evaporare, formă de pară, NS 29/32, 1000 ml, de sticlă. | buc | 2 | 2200
12 | 12. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl XL, pentru pipete-dozatoare | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,1-10 mkl Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biolgiei moleculare Material: polipropilen (PP) de puritate înaltă, Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 Marcaj: libere de ADN uman, DNAse, RNAse și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121oC /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător | set | 7 | 5833.3333
13 | 13. Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, pentru pipete-dozatoare | Set de vîrfuri sterile cu filtru, volum 0,5 - 20 mkl, Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa Utilizare : domeniu biologiei moleculare Caracteristici: compatibile cu setul de pipete dozatoare Lenpipete ThermoFisher Se va prezenta la solicitare certificatul de Calitate: ISO 13485:2016. Certificare: libere de ADN uman, DNase, RNase și inhibitori ai amplificării. Conditii de autoclavare: 121oC /20 min. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător | set | 7 | 5833.3333
14 | 14. Set de vîrfuri sterile fără filtru pentru pipete-dozatoare, volum 1000 mkl, tip Eppendorf, | Set de vîrfuri sterile fără filtru, volum 1000 mkl, tip Eppendorf. Aplicația: lucru analitic prin dozarea precisa. Compatibile cu setul de pipete dozatoare existente în laborator. Material: polipropilena PP, autoclavabile, sterile. Calitate superioara, marca CE. Ambalaj: set cel puțin 1000 buc în punga ambalat de la producător | set | 7 | 3500
15 | 15. Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare | Set de hârtie pentru stichere sistem de barcodare, Format: aplicabile pentru criotuburi, plăci, casete de parafină, lame microscopice, de tipul liniar 1D și matriceal 2D. Setul compatibil cu aparatajul existent în laborator Set cel puțin 5 ruloane | set | 20 | 4833.3333
16 | 16. Mănuși din nitril, de unica folosința fără talc | Mănuși din nitril, nesterile, N 100 per cutie, Aplicația: asigurarea protecției muncii și biosiguranței în activitatea laboratorului biomedical. Mănuși fără pudra, calitatea superioara. Ambalaj: cutie cu marca CE. Mărimea: Obligatoriu livrarea mărimilor S/M în jumătate. Set conține cel puțin 100 bucăți | set | 10 | 1666.6667
17 | 17. Lame microtom tissue | Lame pentru secțiuni de parafina, dimensiuni 0.254x8x80mm | cutii | 4 | 5567.6667
18 | 18. Set eprubete andrologice pentru prelivarea și transportul țesutului testicular | Material de confecționare - polimer, Volum 5 ml | buc | 480 | 4332
19 | 19. Cupă sterilă pentru secționarea și pastrarea țesutului testicular | Material de confecționare - polimer, Volum 25 ml | buc | 500 | 4500
20 | 20. Soluție pentru păstrare țesut testicularpe termen scurt | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 20 ml | buc | 1 | 1000
21 | 21. Soluție pentru crioconservare țesut testicular | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 20 ml | buc | 1 | 1016.6667
22 | 22. Soluție inzimatică de scendare a țesutului testicular | Soluție specială destinată prelucrării materialulu seminal, 3 ml | buc | 1 | 1350
23 | 23. Mănuși nesterile | Pentru protectia minilor, mărimea M, cutie 100 buc | cutii | 8 | 833.3333
24 | 24. Sondă pentru pH metrie diurnă cu 3 electrozi | Destinaţie: pentru pH metrie 24 ore. Proprietăţi: Sonde compatibile cu aparatul – Гастроскан ГЭМ. Tipul sondei – transnazală pentru maturi. Diapazonul măsurării – de la 1,2 la 9,2. Numărul de emiţătoare – 3. Material de confecţionare – polimer. Tipul electrozilor – percutanat din clor- argint | buc | 5 | 30208.3333
25 | 25. Stativ pentru eprubete | Material: plastic, PP. Număr cuiburi (locuri): 20 Diametru eprubete: 20 mm | buc | 2 | 41.6667
26 | 26. Stativ pentru eprubete | Material: plastic, PP. Număr cuiburi (locuri): 30 Diametru eprubete: 15 mm | buc | 2 | 116.6667
27 | 27. Cartuș pentru stepler laparoscopic | Laparoscopic Linear cutter cartidge with stepped technology - Lungimea scoabelor 4cm, 3,0*4,0, material titan | buc | 10 | 33500
28 | 28. Dezinfectant pentru mâni | Soluție pe bază de alcool pentru dezinfectarea mânilor flacon 1 litru | buc | 15 | 1106.4333
29 | 29. Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl | Vârfuri cu 4 canale pentru pipete multicanal cu volumul 0,5- 300 mkl compatibile cu pipete multi- și mono-canal Finnpipet sau Lenpipet | buc | 1000 | 416.6667
30 | 30. Placă multifuncțională cu 96 godeuri adânci cu volumul 1.2 ml | Microplăci adinci multifuncționale cu 96 godeuri rezistente chimic pentru laborator cu volumul 1.2 ml. Ideale pentru multe aplicații, inclusiv depozitarea probelor biologice. (1.2 ml 96-well Deep well multiwell plate deep well microplate for lab). | buc | 50 | 1250
31 | 31. Vată | Vată de bumbac, Ambalaj - 250 gr | buc | 10 | 166.6667
32 | 32. Mănuşi de examinare nesterile | Mănuşi de examinare nesterile, fără pulbere şi latex, din nitril care oferă comfort, senzitivitate, şi protecţie. Mărimea – L | buc | 2000 | 4333.3333
33 | 33. Set de o singură folosință | Setul de o sшngură folosință include: un halat din SMS 15-20 gr., lungimea 120 cm., o bonetă, o mască, o pereche de mănuși latex M, o pereche de botoșei material PE 15mk | buc | 100 | 2916.6667
34 | 34. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 3/0 | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 3/0. Lungimea minimă a firului – 20 m. | buc | 10 | 416.6667
35 | 35. Material pentru sutură, mătase, 20 m, 4/0 | Material pentru sutură chirurgicală, steril, mătase. Mărimea 4/0. Lungimea minimă a firului – 20 m. | buc | 5 | 166.6667
36 | 36. Dozator automat 1-20-200 mkl | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-20-200 mkl | buc | 1 | 2000
37 | 37. Dozator automat 1-100-1000 mkl | Dozator automat monocanal, pentru dozarea lichidelor Volum: reglabil - 1-100-1000 mkl | buc | 1 | 2000
38 | 38. Eprubetă cu capac şi etichetă p/u recoltarea sîngelui cu K3 EDTA | Material: Polipropilen, nevacumată, Volumul: 1 ml, Ambalaj: în stativ | buc | 500 | 1500
39 | 39. Coloană cromatografică tip clasic umplută cu sorbent C4 | Sorbent: C4 (butyl) Mărimea porilor: 95-120 Å; Mărimea particulelor: 3.5 µm; Diametru intern: 4.6 mm; Lungimea: 150 mm. | buc | 1 | 17500
40 | 40. Alcool etilic 70% | Flacon 100 ml | buc | 10 | 91.6667
41 | 41. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate LS-1100 | buc | 2 | 916.6667
42 | 42. Sensor pentru glucoză | Sensor pentru glucoză compatibil pentru Sistemul de Monitorizare Contnuie a Glucozei MEDTRONIC I PRO-2 | buc | 3 | 2750
43 | 43. Mănuși chirurgicale | Mănuși de unică folosință din latex, vinil sai nitril | perechi | 100 | 166.6667
44 | 44. Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate | Cartușe de testare pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate compatibile cu aparat portativ pentru determinarea hemoglobinei glicozilate LS-1100 | buc | 12 | 5550
45 | 45. Sticluță picurătoare, 50 ml | Utilizarea: sticluță picurătoare pentru reactivi, dozează volume similare pentru fiecare utilizare. Material: Sticlă borosilicată, prevăzută cu dop de picurare din cauciuc. Dopul poate fi îndepărtat pentru curățare. Volum: 50 ml. Culoare: transparentă | buc | 11 | 962.5
46 | 46. Mănuși de protecție | Utilizare: Pentru analize fitochimice. Specificație: Material – latex; Marimea – M. | cutie | 1 | 300
47 | 47. Vârfuri pentru pipete | Utilizare: necesare pentru dozarea reactivilor și extractelor de analizat în studiile fitochimice. Specificație: Volum – 2-10 ml; Lungime – 15,5 cm; Gradație – da; Steril – nu; Culoare – transparentă Ambalare: 1 pungă a câte 100 bucăți | bucată | 1 | 16.6667
48 | 48. Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | Microplaci sterile cu 24 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | buc | 200 | 500
49 | 49. Masă pentru plăci cu 96 godeuri | Masă pentru plăci cu 96 godeuri M-792 compatibil cu microscopul „Optica”, Model Optica IM- 3LD/Inverted | buc | 1 | 8083.3333
50 | 50. Cameră foto cu adaptor | Cameră foto cu adaptor, 12 Megapixeli C-P12 compatibil cu microscopul Model Optica IM- 3LD/Inverted | buc | 1 | 19885
51 | 51. Vas Dewar pentru stocare probe în azot lichid cu volumul nu mai mic de 20 litri. | Vas Dewar pentru stocare probe biologice în azot lichid, capacitatea nu mai mică de 20 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,10 l/zi. | buc | 1 | 33333.3333
52 | 52. Vas Dewar pentru transportarea si stocarea azotului lichefiat cu volumul nu mai mic de 25 litri | Vas Dewar pentru păstrare azot lichid, capacitatea nu mai mică de 25 litri. Rata de evaporare statică nu mai mult de 0,18 l/zi. | buc | 1 | 39583.3333
53 | 53. Set filtru de fluorescență UV-DAPI | Utilizare: microscopie de fluorescență pentru microscopul IM-3F, OPTIKA. Caracteristici: Setul complet funcțional să cuprindă: -Filtru original de lumină ultravioletă UV-DAPI. -Bloc pentru filtru. Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 1 | 23200
54 | 54. Tuburi pentru teste din borosilicat | Utilizare: recipient pentru testare, diluare și fiebere a soluției de aminoacizi combinate cu identificatori de aminoacizi. Caracteristici: confectionat din sticlă de borosilicat, termorezistente, 12 mm diametru si 100 mm lungimea, grosime perete de 0,9/1 mm. Împachetare: a cîte 100 de tuburi în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 1 | 333.3333
55 | 55. Set stative pentru baie de apă, cu mânere, din inox | Utilizare: lucru cu baia de apă Caracteristici: Confecționate din inox de calitate înaltă, cu mânere, specifice pentru baia de apă BAE-2 de la Raypa. Setul să conțină: - stativ pentru 30 de tuburi cu diametrul de 20 mm și formula 10x3. - set pentru 48 de tuburi cu diametrul de 16 mm și formula 12x4. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 1 | 2250
56 | 56. Motor pas cu pas | Utilizare: motor dirjijabil pas cu pas pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Precizia unghiului pasului: + - 5% Precizia rezistenței: + - 10%; Precizia inductanței: + - 20%; Creșterea temperaturii: 80 garde Temperatura ambientală - 20grade~ + 50grade Unghi de pas (grade) : 1,8 grade; Tip : hybrid Curent / faza : 1,5A; Cuplu de menținere : 4000g.cm. Marimea: 38mm inaltime*42.3mm; latimea*42.3 lungimea. Sa fie inclus cablu de o lungime de 100 cm acest trebuie sa fie compus din conectori pentru acest motor și cablu de o calitate recomandată de producator. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 5 | 2916.6667
57 | 57. Driver pentru motor pas cu pas | Utilizare: pentru controlul motorului pas cu pas; Caracteristici: Interfață simplă de control pentru pas și direcție, 5 rezoluții de etape diferite: pas complet, 1/2-pas, 1/4-pas, 1/8-pas și 1/16-pas, Control inteligent de tăiere care selectează automat modul corect de descompunere curent (descompunere rapidă sau decădere lentă); Oprire termică la supra-temperatură, blocare sub tensiune și protecție la curentul încrucișat; Protecție la sarcină scurtă la sol și scurt circuit; Controlul de curent reglabil vă permite să setați puterea maximă a curentului cu un potențiometru, care vă permite să utilizați tensiuni peste tensiunea nominală a motorului, pentru a obține rate mai mari; Regimul de lucru e de la 8,2 - 45 V; Împachetare: set compus din driver și radiator pentru racire cu autocolant. Livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 15 | 5415.75
58 | 58. Servo motor | Utilizare: pentru constructia aparatelor cu scop stiințific Caracteristici: Motor dirjijabil în grade; Dimensiune: 40mm x 19mm x 43mm; Greutate netă: 69g; Greutate pachet: 75g; Culoare: Negru; Viteză de funcționare: 0.17sec / 60 grade (4.8V fără sarcină); Viteză de operare: 0.13sec / 60 grade (6.0V nr. încărcare). Cuplu de blocare: 13 kg-cm (180,5 oz-in) la 4,8 V. Momentul de încărcare: 15 kg-cm (208,3 oz-in) la 6V. Tensiune de funcționare: 4,8 - 7,2 Voli Toate angrenajele metalice. Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 6 | 2083.4167
59 | 59. Ghid liniar | Utilizare: Sunt folosite in ansamblarea instalatiilor preconizate pentru scopuri stiințifice; Caracteristici: Lățimea ghidajului sau diametrul : 12mm Lungimea ghidului : 350mm; Material: Metal Împachetare: set compus din ghid liniar și bloc liniar corespunzător ghidului linear. Livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 6 | 2875
60 | 60. Set de șurube trapezoidale | Utilizare: pentru ghidarea de conducere a motorului pas cu pas Caracteristici: Șurub trapezoidal din plumb cu lungimea de 400 mm și diametrul de 8 mm; Șurub tip T8 din cupru; Împachetare: set compus din ambele tipuri de șuruburi. Livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 4 | 1083.3333
61 | 61. Placă cu microcontroller | Utilizare: construcția unui aparat cu circuit electronic preconizat pentru scopuri stiințifice. Caracteristici: Chip principal : ATmega328P, CH340G Temperatura de operare : 0 ℃ -35 ℃ Dimensiuni pachet : 5.1 x 3.1 x 2 inci Tensiune de alimentare : 7-12 V Compatibil cu software-ul la arduino.cc Împachetare și livrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 5 | 1583.3333
62 | 62. Acid polilactic (PLA) | Utilizare: imprimare în 3D cu material biodegradabil. Caracteristici: filament din plastic biodegradabil obținut din plante, transparent, cu diametru de 2.85 mm, cu lungimea minimă de 80 m sau masa minimă de 750 gr. Culori neutre (incolor, alb sau sur). Fără metale grele, ftalați sau bisfenol-A (BPA). Temperatura de extruzie 200-220ºC. Temperatura de topire 160-180ºC. Temperatura de tranziție la sticlă 58ºC. Densitatea între 1.20 și 1.30 gr/cm3. Rezistența la tracțiune între 58 și 70 MPa. Alungirea la tracțiune între 4 și 6%. Împachetare: fiecare bobină să fie împachetată conform recomandărilor producatorului Livrare: Conform recomnadărilor producătorului. | buc | 4 | 5165.8333
63 | 63. Electrod cu plumb Ag-AgCl | Utilizare: înregistrarea biopotențialelor Caracteristici: Electrod cu plumb de clorură de argint-argint de 4 mm – ecranat, rezistent la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 4 | 5133.3333
64 | 64. Electrozi ecranati | Utilizare Pentru înregistrarea semnaleor, biopotențialelor ale nervilor si mușchilor, înregistrări somato-senzoriale. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Caracteristici: Electrozi ecranati cu fir de bare - rezistent la atingere Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 4 | 5250
65 | 65. Electrod cu ac | Utilizare înregistrarea biopotențialelor. Caracteristici: Electrod cu ac, monopolar cu dimensiunea de 0,3 x 12 mm. Electrozi de ac din oțel inoxidabil acoperit cu poletrafluoroetilenă cu un fir de plumb izolat din PVC super-flexibil care se încheie cu un conector standard de protecție la atingere. Compatibil cu dispozitivul BIOPAC – 150. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 4 | 5275
66 | 66. Pastă izotonica pentru electrozi | Utilizare: înregistrarea biopotențialilor la contactul cu pielea. Caracteristici: Pastă, izotonică, pentu lucru electrozii. Ambalare, livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 2 | 1750
67 | 67. Set rășină epoxidică bicomponentă | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente: 1 kg rășină vâscoasă și 0,5 kg întăritor lichid. Debutul întăririi după aproximativ o 1h de la amestecarea componenților, cu întărirea completă la 24h; Modelabil în forme de silicon; Culoare - galbenă sau roz transparentă; Temperatura minimă de utilizare 15 – 20 oC; Temteratura maximă de utilizare 35 - 40 oC; Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 5 | 1916.6667
68 | 68. Set rășină epoxidică bicomponentă Magic Cristal 3D | Utilizare: pentru obținerea mulajelor de țesuturi și organe. Caracteristici: Constă din 2 componente cu fluiditate excelentă ce nu formează bule la turnare: 0,5 kg rășină și 0,5 kg întăritor, Timpul de întărire complet 24h; Întărirea la rece cu două componente; Practic inodor; Modelabil în forme de silicon; Ambalare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 5 | 2791.6667
69 | 69. Pulverizator | Utilizare: pulverizarea diferitor lichide Caracteristici: Confecţionat din polietilentereftalat (PET), rezistent la majoritatea solvenţilor şi substanţelor chimice, transparent. Volum 250 ml Ambalare: cîte o bucată în cutie. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | buc | 4 | 233.3333
70 | 70. Spatulă tip lingură | Utilizare: lucrul cu diverse substanțe chimice Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 15 cm. La un capăt să fie prezentă cu o lingură macro pentru particule de dimensiuni medii și mari, iar la celălalt capăt o spatulă dreaptă. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. | buc | 3 | 237.5
71 | 71. Spatulă cu 2 capete | Utilizare: lucrul și transferul diferitor substanțe și produse de pe suprafețe plane și lipicioase. Caracteristici: Fabricat din oțel inoxidabil de calitate înaltă AISI 304, rezistent la coroziune. Lungimea de 155 mm. La un capăt spatula să fie aplatizată cu vârful rotund, iar la celălalt capăt aplatizată și vârful drept. Ambalare: fiecare în pachete separate. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului. | buc | 3 | 237.5
72 | 72. Precoloane împlute cu fază staţionară C18 (ODS) | HPLC guard column, EC 4/3, Nucleosil 100-5 C18, pack of 3 - 1PACK ,diametrul intern 4,0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm | buc | 1 | 2750
73 | 73. Coloană cromatografică umplută cu fază staţionară „C-18” | Coloană Nucleosil 100 C18 cu lungimea 150 mm, diametrul intern 4.0 mm, dimensiunea particulelor 5 mm | buc | 2 | 12333.3333
74 | 74. Capillary tubes A.KRÜSS KPS pentru Meting-Point Meter KPS II | Utilizarea: Pentru determinarea punctului de topire .Forma: Capillary tubes – sticlă, parametri: 80 mm Ø1,4mm; Impachetarea minimala: în ambalaj 100. | buc | 2 | 583.3333
476393.6
Președintele grupului de lucru
_________________________________