## Лист1
Denumire Lot | Poziția
| Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | CBC Timepac | 33696500-0 | 9 | 5 | Set complet: Defoamer (1 x 75 ml); RBC/PLT (2 x 2700 ml); HGB (2 x 1100 ml); BASO (2 x 1100 ml). Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | Diff Timepac | 33696500-0 | 9 | 5 | Set ce contine: Perox 1 (2 x 650 ml); Perox 2 (2 x 305 ml); Perox 3 (2 x 585 ml); Perox Sheath (2 x 2725 ml). Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | Sheath / Rinse | 33696500-0 | 23 | 1 | Impachetare: 1X 20 L. Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | Perox Sheath | 33696500-0 | 1 | 5 | Impachetare : 4 x 2725 ml. Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | EZ Wash | 33696500-0 | 16 | 5 | Set ce contine: 2 x 1620 ml. Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | Set Point Calibrator | 33696500-0 | 1 | 5 | OptiPoint + Set Point Calibrator 4 x 6 ml, 2 x 6.1 ml
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal1 | 33696500-0 | 3 | 5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | TestPoint 3in1 Hematology Control Abnormal2 | 33696500-0 | 3 | 5 | Material de control pentru verificarea valorilor patologice inalte pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 | TestPoint 3in1 Hematology Control Normal | 33696500-0 | 3 | 5 | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametri, inclusiv 5 Diff. Set ce contine 4 flacoane a cite 4ml. Ambalaj original de la producator.
397000
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | 33696500-0 | 24 | 1 | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Reagent Stromatolyser-4DL pentru lizarea eritrocitelor şi trombocitelor şi diluarea leucocitelor. | 33696500-0 | 5 | 1 | Ambalaj solicitat: 5 L Componenţa: Non-ionic surfactant 0,18%, Organic quaternary ammoniumsalt 0,08%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Reagent Stromatolyser-4DS pentru colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate şi lizate în prealabil. | 33696500-0 | 9 | 1 | Ambalaj solicitat: 42 ml Componenţa: Polymethine dye 0,002%, Methanol 3,00%, Ethylene glycol 96,90%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Reagent Sulfolyser pentru lizarea eritrocitelor şi măsurarea hemoglobinei. | 33696500-0 | 5 | 5 | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Sodium lauryl sulphate 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | 33696500-0 | 2 | 1 | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Materialul de control patologic E-Check (XS) L1 (nivel scăzut). | 33696500-0 | 6 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Materialul de control E-Check (XS) L2 (nivel normal). | 33696500-0 | 6 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizatorul hematologic automat SYSMEX XS-500i | Materialul de control patologic E-Check (XS) L3 (nivel înalt). | 33696500-0 | 6 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XS-500i. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XS-500i eliberat de către producătorul analizatorului.
74730
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Reagent Cellpack pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare. | 33696500-0 | 15 | 1 | Ambalaj solicitat: 20 L Componenţa: Sodium chloride 0,64%, Boric acid 0,10%, Sodium tetraborate - 0,02%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Reagent Stromatolyser-WH pentru lizarea eritrocitelor în scopul enumerării exacte a leucocitelor. | 33696500-0 | 6 | 5 | Ambalaj solicitat: 3x500 ml Componenţa: Organic quaternary ammonium salt 0,85%, Sodium chloride 0,05%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Detergent Cellclean pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. | 33696500-0 | 7 | 1 | Ambalaj solicitat: 50 ml Componenţa: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP L (nivel scăzut). | 33696500-0 | 10 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Materialul de control Eighcheck-3WP N (nivel normal). | 33696500-0 | 10 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
Analizator hematologic automat SYSMEX XP-300 | Materialul de control patologic Eighcheck-3WP H (nivel înalt). | 33696500-0 | 10 | 25 | Ambalaj solicitat: 1,5 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XP-300. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XP-300 eliberat de către producătorul analizatorului.
48430
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Cellpack DCL | 33696500-0 | 46 | 25 | Reagent pentru diluarea tuturor fracţiilor celulare; Ambalaj 20L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Sulfolyser | 33696500-0 | 9 | 5 | Reagent pentru determinarea automată a concentraţiei de hemoglobină din sânge; Ambalaj 3x500 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Lysercell WDF | 33696500-0 | 28 | 25 | Reagent pentru lizarea eritrocitelor pentru efectuarea enumerării ulterioare a neutrofilelor, limfocitelor, monocitelor şi eozinofilelor; Ambalaj 2L; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Fluorocell WDF | 33696500-0 | 13 | 5 | Reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat şi lizat în vederea stabilirii numărului diferenţiat pe 4 tipuri de leucocite din sânge; Ambalaj 2x22 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | Cellclean | 33696500-0 | 12 | 25 | Detergent pentru îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului; Ambalaj 50 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | XN CAL | 33696500-0 | 2 | 25 | Calibrator pentru calibrarea instrumentului; Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | XN-L Check L1 | 33696500-0 | 16 | 25 | Material de control (nivel scăzut); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | XN-L Check L2 | 33696500-0 | 16 | 25 | Material de control (nivel normal); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
Peagenti p/u analizatorul hematologic XN-330 | XN-L Check L3 | 33696500-0 | 16 | 25 | Materialul de control (nivel înalt); Ambalaj 3 ml; Compatibil cu analizatorul hematologic XN-330. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-330 eliberat de către producătorul analizatorului.
269060
Cuagulometru automat C3100 | PROTROMBIN TIME | 33696500-0 | 60 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | FIBRINOGEN CLAUSS A | 33696500-0 | 55 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | FIBRINOGEN CLAUSS B | 33696500-0 | 14 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | COAGULATION CALIBRATOR | 33696500-0 | 4 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | Cleaning Solution II (Cleanser C3100 1*2500 ml) | 33696500-0 | 30 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | Cleaning Solution I (Probe Cleanser C-3100 10*15ml) | 33696500-0 | 5 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | Auto cuvettes | 33696500-0 | 21000 | 1 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | COAGULATION CONTROL LEVEL 1 | 33696500-0 | 12 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
Cuagulometru automat C3100 | COAGULATION CONTROL LEVEL 2 | 33696500-0 | 12 | 5 | Compatibil cu coagulometru C3100
268000
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Fluid Pack | 33696500-0 | 5 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Chloride Electrode (Electrod Cl-) | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Sodium Electrode (Electrod Na+) | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Potassium Electrode (Electrod K+) | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Reference Electrode | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Reference Electrode Housing | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Electrode Conditioning Soluton | 33696500-0 | 2 | 5 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | ISE Cleaning Solution | 33696500-0 | 2 | 5 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Peristaltic Pump Tubing | 33696500-0 | 1 | 1 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
Reactivi p/u analizator ionoselectiv Diamond Smartlyte Plus | Mision Control Level 1,2,3. | 33696500-0 | 1 | 5 | Compatibil cu Diamond Stertlyte Plus,cu cip integrat
60000
Analizatorul imunologic AFIAS-6 | Feritin | 33696500-0 | 72 | 1 | Compatibil cu analizatorul AFIAS-6
Analizatorul imunologic AFIAS-6 | HCG | 33696500-0 | 48 | 1 | Compatibil cu analizatorul AFIAS-6
Analizatorul imunologic AFIAS-6 | test Anti-HCV | 33696500-0 | 192 | 1 | Compatibil cu analizatorul AFIAS-6
32600
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | AFP | 33696500-0 | 1200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-HBc | 33696500-0 | 1200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-HBs | 33696500-0 | 800 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-TG Ab | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Anti-TPO Ab | 33696500-0 | 2200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | CA-125 | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | CEA | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | CMV IgG | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | CMV IgM | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Free T3 | 33696500-0 | 800 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | FREE T4 | 33696500-0 | 2800 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | GI-MA (CA19-9) | 33696500-0 | 600 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | HBsAg | 33696500-0 | 3000 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Helicobacter pylori IgG | 33696500-0 | 2000 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Total Ig E | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | PSA | 33696500-0 | 2000 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Total T3 | 33696500-0 | 600 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Total T4 | 33696500-0 | 1200 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Toxoplasma Cantitativ IgG | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Toxoplasma Cantitativ IgM | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | TSH | 33696500-0 | 4600 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | FSH | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | LH | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Prolactin | 33696500-0 | 600 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Progesteron | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Testosteron | 33696500-0 | 600 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Estradiol | 33696500-0 | 400 | 1 | Teste cu calibrator incluşi în set
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Substrat | 33696500-0 | 20 | 5 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Solutie spalat Probe dimensiunea L2KPM | 33696500-0 | 10 | 5 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Spalator Probe dimensiunea L2PWSM | 33696500-0 | 35 | 5 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Cupe de reactie (Reaction Tubes) | 33696500-0 | 35000 | 1 | Compatibil cu Immulite 2000 XpI
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 1 | 33696500-0 | 6 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 2 | 33696500-0 | 6 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 200Xpi Siemens | Control imunologic Nivelul 3 | 33696500-0 | 6 | 25 | Pentru verificarea valorilor de: ACTH, AFP, Aldosterone, B2 Microglobulin, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, C-peptide, hCG, Cortisol, DHEA Sulphate, Estriol, Ferritin, Folate, Free T3, Free T4, FSH, Growth Hormone, IgE, Insulina, Leutinising Hormone, Oestradiol, Progesterone, Prolactin, PSA (Free), PSA (Total), PTH, 17-OH- progesterone, SHBG, Testosterone, Testosterone (free), Thyroglobulin, Total T3, Total T4, TSH, T Uptake, Valproic Acid, Vitamin B12, 1-25-(OH)2 Vitamin D, 25-OH-Vitamin D. Flacoane de 5ml, liofilizat. Bazat pe ser uman. Stabilitate cel putin 7 zile din momentul reconstituirii la +2-8oC sau 30 zile la -20oC C
1230000
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Urinalysis Cassette | 33696500-0 | 110 | 5 | Casete p/u determinarea biochimiei urinare compatibil cu Atelica 1500
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Calibrators | 33696500-0 | 5 | 5 | Calibrator lichid compatibil cu Atelica 1500.Ambalaj 4x230 ml
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | CLINITEK Novus Rinse Additive | 33696500-0 | 4 | 1 | Soluție de spălare compatibil cu Atelica 1500
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | Chek-stix Liquid with Sediment QC | 33696500-0 | 2 | 5 | Control pentru verificarea parametrilor de biochimie urinara si sediment urinar la analizatorul Automat Atellica 1500. Ambalaj: 2 x 1 x 120 mL
Analizator de biochimie si sediment urinar Atelica 1500 | Cuvete sediment | 33696500-0 | 75 | 1 | Cuvete pentru sedimentul urinar compatibile cu analizatorul Atelica 1500
1041000
Expres teste pentru analizatorul de urină Mission | Urinalysis Reagent Strips compatibil cu Mission | 33696500-0 | 10000 | 1 | Bilirubin,urobilinogen,chetone,ascorbic acid,glucoza,protein,eritrocite,PH,nitrite,
20000
Analizator automat VSH CUBE 30 Touch | Teste device | 33696500-0 | 65000 | 1 | Teste compatibile cu analizatorul automat de VSH Cube 30 Touch.
Analizator automat VSH CUBE 30 Touch | Control CUBE, ESR Control Cube | 33696500-0 | 3 | 5 | Control pentru verificarea valorilor normale si patologice la analizatorul Cube 30 Tocuh. Ambalaj: 2x9ml
272000
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C GLUCOSE | 33696500-0 | 48000 | 1 | 4000 teste/ set, R1: 10x 26,5ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C TTL BILIRUBIN | 33696500-0 | 14350 | 1 | 3500 teste/ set, R1: 10x 67.8 mL; R2: 10x 21.8 mL;
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C DIRECT BILIRUBIN | 33696500-0 | 8640 | 1 | 1440 teste/ set, R1: 4x 68,1 ml; R2: 4x 21,0 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ALT | 33696500-0 | 27600 | 1 | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C AST | 33696500-0 | 27600 | 1 | 1200 teste/ set, R1: 4x 28,7 ml; R2: 4x 19,3 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C GGT | 33696500-0 | 4800 | 1 | 600 teste/ set, R1: 4x 13.4 mL; R2: 4x 15.5 mL;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C AMYLASE | 33696500-0 | 11520 | 1 | 640 teste/ set, R1: 4x 5.7 mL; R2: 4x 14,1 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C LIPASE NG OC | 33696500-0 | 1440 | 1 | 240 teste/R1:1x55 ml;R2:1x20 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C UREA NITROGEN | 33696500-0 | 22200 | 1 | 1400 teste/R1:4 x 20.7 mL;R2:4 x 10.8 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CREATININE | 33696500-0 | 22500 | 1 | 4500 teste/R1:10x51.7 mL;R2:10x 22.2 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C URIC ACID | 33696500-0 | 17280 | 1 | 640 teste/R1:4x17.4 mL; R2:4x14.3 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C TOTAL PROTEIN | 33696500-0 | 4000 | 1 | 800 teste/ set, R1: 4x 20,7 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ALBUMIN BCG | 33696500-0 | 3132 | 1 | 1044 teste/ set, R1: 4x 26.0 mL;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CHOLESTEROL | 33696500-0 | 39600 | 1 | 880 teste/ set, R1: 4x 20.6 mL ;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C TRIGLYCERIDE | 33696500-0 | 12600 | 1 | 1400 teste/ set, R1: 4x 67,8 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C IRON | 33696500-0 | 5400 | 1 | 900 teste/ set, R1: 4x 67,2 ml; R2: 4 x 10,1 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CALCIUM | 33696500-0 | 4000 | 1 | 4000 teste/ set, R1: 10x 16,5 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C | 33696500-0 | 7800 | 1 | 1300 teste/ set, R1: 5x 46,0 ml; R2: 5x 18,3 ml;A1cDil 5x 67,6 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ULTRA HDL | 33696500-0 | 9800 | 1 | 1400 teste/R1:4x66,6 ml; R2:4x25,1 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C DIRECT LDL | 33696500-0 | 11600 | 1 | 580 teste/R1:2x68,1 ml; R2:2x26,0 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C LIPASE NG OC CTL1 | 33696500-0 | 1 | 5 | 6x5 ml, control lipasa
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C LIPASE NG OC CTL2 | 33696500-0 | 1 | 5 | 6x5 ml,control lipasa
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C LIPASE NG OC CAL | 33696500-0 | 1 | 5 | 4x3 ml,pentru calibrarea lipasei
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 33696500-0 | 3 | 5 | 2x1,6ml,pentru calibrarea HbA1C
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CTL | 33696500-0 | 2 | 5 | 2x1 ml, control HbA1C
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY IRON CALIBRATOR | 33696500-0 | 1 | 5 | 6x5ml,pentru calibrarea Iron
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C BILIRUBIN CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x5ml,pentru calibrarea bilirubinei directe si totale
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x2,9ml,pentru calibrarea urmatorilor parametri:Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen, Uric Acid
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY CON CC | 33696500-0 | 2 |  | 6 x 5 mL,pentru calibrarea cantittiva a testelor
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C LIPID MULTI C CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x1ml,pentru calibrarea Direct Low Density Lipoprotein (Direct LDL), Ultra High Density Lipoprotein (Ultra HDL)
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CLIN CHEM CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 4x3,0 ml,pentru calibrarea Creatinine (Enzymatic), Pancreatic Amylase
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C-SERIES MAINTENANCE SOL | 33696500-0 | 4 | 5 | set/pentru mentenanta zilnica
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C-SERIES ACID PROBE WASH | 33696500-0 | 6 | 5 | 10x113 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES ACID WASH | 33696500-0 | 14 | 5 | 2x500 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | 33696500-0 | 14 | 5 | 2x500 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C DETERGENT A | 33696500-0 | 10 | 5 | 10x113 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY DETERGENT B | 33696500-0 | 7 | 5 | 10x113 ml
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY , Sample Cups, | 33696500-0 | 7000 | 1 | 1000 buc
Analizator biochimic automat Alinity | Reagent Replasament Caps | 33696500-0 | 1 | 5 | 100 buc
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ALK PHOS | 33696500-0 | 4000 | 1 | 2000 teste/R1:10x51.7 ml; R2:10x13.6 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C LDH | 33696500-0 | 2400 | 1 | 600 teste/R1:4x16.5 mL ; R2: 4x 44.7 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C L. Source | 33696500-0 | 4 | 1 | Alinity L.Source compatibil cu analizatorul
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C-SERIES Cuv Dry Tip | 33696500-0 | 1 |  | Alinity Cuv Dry Tip
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C Cuv Wiper | 33696500-0 | 2 |  | Alinity Cuv Wiper
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C Tubing, Peristaltic Head | 33696500-0 | 1 |  | Alinity Tubing, Peristaltic Head
Analizator biochimic automat Alinity | Calibrator/Control Replasament Caps | 33696500-0 | 1 | 5 | 100 buc
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CRP VARIO | 33696500-0 | 3500 | 1 | 3500 teste/ set, R1: 10x 43,6 ml; R2: 10x 43,2 ml;
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ASO | 33696500-0 | 3000 | 1 | 300 teste/R1:2x41,0 ml; R2:2x9,7 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C RF | 33696500-0 | 3200 | 1 | 400 teste/R1:4x24,8 ml; R2:4x7,7 mL
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ASO CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x1 ml,pentru calibrarea lipasei
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x1 ml,control 1 ASO-RF
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C ASO RF LEVEL2 CTL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x1 ml,control 2 ASO-RF
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C RF CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x1 ml,pentru calibrarea RF
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL | 33696500-0 | 1 | 5 | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP WIDE
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CRP VARIO HIGH S CAL | 33696500-0 | 2 | 5 | 6x2 ml,pentru calibrarea CRP HIGH S
Analizator biochimic automat Alinity | ALINITY C CRP VARIO HS CTL | 33696500-0 | 2 | 5 | 3x2 ml, control CRP HS
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | 33696500-0 | 2 | 5 | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | 33696500-0 | 2 | 5 | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
Analizator biochimic automat Alinity | ALNTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | 33696500-0 | 2 | 5 | 12x5 ml Pentru verificarea valorilor de: Albumin BCG,Alkaline Phosphatase (ALkP). Alanine Aminotransferase(ALT), Amylase, Amylase Pancreatic,Aspartate Aminotransferase (AST),Bilirubin, Direct,Bilirubin, Total,Calcium, Cholesterol HDL,Cholesterol LDL, Cholesterol Total, Creatinine Enzymatic, C-Reactive Protein, Gamma Glutamyltransferase,Glucose,Iron Lactate Dehydrogenase(LDH),Protein, Total, Rheumatoid Factor,Triglycerides,Urea Nitrogen, Uric Acid.
1689640
Reagenti sectia bacteriologica | Bifidobacterium Agar | 33696500-0 | 1 | 7
Reagenti sectia bacteriologica | Hicrome UTI agar | 33696500-0 | 2 | 7
Reagenti sectia bacteriologica | Hoyle Medium Bose | 33696500-0 | 1 | 7
Reagenti sectia bacteriologica | Nutrient Agar | 33696500-0 | 0.5 | 7
Reagenti sectia bacteriologica | Acetat agar | 33696500-0 | 0.5 | 7
Reagenti sectia bacteriologica | Modifield RV Medium bose | 33696500-0 | 0.5 | 7
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Test optohina | 33696500-0 | 10 | 25
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Test bila | 33696500-0 | 5 | 25
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Test X-factor | 33696500-0 | 3 | 25
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Mycoplasma,Uroplasma | 33696500-0 | 200 | 1 | Set cu control inclus
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Azitromicin | 33696500-0 | 500 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Artreonam | 33696500-0 | 1000 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefaclor | 33696500-0 | 250 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Claritromicin | 33696500-0 | 500 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefazolin | 33696500-0 | 250 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefalexim | 33696500-0 | 250 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefixim | 33696500-0 | 250 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefprodoxim | 33696500-0 | 100 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Cefprozil | 33696500-0 | 100 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Fusid acidic | 33696500-0 | 500 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Minociclin | 33696500-0 | 1000 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Tigheciclin | 33696500-0 | 1000 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Zilcomicin | 33696500-0 | 100 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Piperaciclin | 33696500-0 | 100 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Ticorcilin acid/clav | 33696500-0 | 1000 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Teicoplanin | 33696500-0 | 750 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Ertapenem | 33696500-0 | 750 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
Reagenţi Secţia bacteriologică. | Econazol | 33696500-0 | 500 | 1 | Discuri (compatibile cu dispenserile pe care le avem)
200000
Vesela sectia bacteriologica | Spatula de lemn | 33696500-0 | 500 | 1 | Sterile, ambalate individual.
Vesela sectia bacteriologica | Ansa sterila de 1,0mkl | 33696500-0 | 3000 | 1
Vesela sectia bacteriologica | Pipete sterile 1 ml | 33696500-0 | 1000 | 1 | Sterile, ambalate individual.
Vesela sectia bacteriologica | Flacoane de sticla 400 ml | 33696500-0 | 50 | 1
Vesela sectia bacteriologica | Eprubete cu mediu f.08(grupa intestinala | 33696500-0 | 1000 | 1 | Amies cu carbune
7000
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | ASN-440 | 33696500-0 | 120 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | ASN-437 | 33696500-0 | 100
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | ASN-438 | 33696500-0 | 1200 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | ASP-658 | 33696500-0 | 100 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | ASP-659 | 33696500-0 | 800 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | GP- identificare | 33696500-0 | 600 | 1 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | AST-Y08 | 33696500-0 | 40 | 1 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | GN -identificare | 33696500-0 | 600 | 1 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | YST-identificare | 33696500-0 | 40 | 1 | ambalaj standart pentru analizator 1kit =20 carduri
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 33696500-0 | 22 | 9 | 1fl=500ml
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | Virfuri GN | 33696500-0 | 960 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | Virfuri GP | 33696500-0 | 480 | 1
Analizator bacteriologic VITEC 2 GN | Eprubete de plastic p/u analizatorul Vytec | 33696500-0 | 5000 | 1
392000