## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentelor - Piese de tip STAMBERGER conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (52) | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°, Ø 4,5mm, lungimea de lucru 17 cm, cu conector de curatare, metal,inox medical, resterilizabil.
33100000-1 | 2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (53) | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal |  |  |  | Pensa STAMMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°, Ø 3,5mm, lungimea de lucru 17 cm, cu conector de curatare, metal,inox medical, resterilizabil.
33100000-1 | 3 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (54) | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal |  |  |  | Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18 cm, drept, cu canal de curatare, Material inox medical, resterilizabil.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentelor - Piese de tip STAMBERGER conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican TIMOFEI MOȘNEAGA | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (52) | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31500
33100000-1 | 2 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (53) | Pensa STAMMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42000
33100000-1 | 3 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice (54) | Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42000
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 115500

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________