| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ____________din_______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1 (conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Economizorul, treapta nr.1, Nr. desenului tehnic de execuție: 43–11791.СБ (Anexa 2.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anxei nr.2. |  |  |  |
| 1 Serpentină, nr. desenului tehnic: 43–11787, Oțel -20 (Anexa 2.1.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini. și Anexei nr.2.1. |  |  |  |
| 2. Serpentină, nr. desenului tehnic: 43-11787-01, Oțel -20 (Anexa 2.1.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anexei nr.2.1. |  |  |  |
| 3. Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-12, Oțel -3 (Anexa 2.2.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anexei nr.2.2. |  |  |  |
| 4. Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-13, Oțel -3 (Anexa 2.3.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anexei nr.2.3. |  |  |  |
| Economizorul, colector inferior, nr. desenului tehnic: 210798 (Anexa 2.4.) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anexei nr.2.4. |  |  |  |
| 5. Ștuț (штуцер), nr. desenului tehnic: 210798, Oțel -20 (Secțiunea II) |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Anexei nr.2.4 (Secțiunea II) |  |  |  |
| 1.2 Lucrări de schimbare a primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1, cu suprafață de transfer de căldură S=228 m². |  |  |  | Conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz. |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________