CAIET DE SARCINI

pentru achiziția serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini:   Achiziția serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare din cadrul “Termoelectrica”S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate |  |  | U/M |  | Cantitatea | Preț per unitate, lei (fără TVA) |  |  |  | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50400000-9 50411000-9 | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare presiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Manometer/manovacummetre (tip ОБМ, МП4-У, МТП-160, МПTИ, МВТП-160, TM-2, DM-05, МП-100, MT, ș.a) |  |  | buc. |  | 483 |  |  | 55,00 | 26 565,00 |  |
| 1.2 |  | Manometre cu contacte electrice (tip ЭКМ, ВЭ-1бРб) |  |  |  |  | 146 |  |  | 87,00 | 12 702,00 |  |
| 1.3 |  | Manometre de oxigen |  |  |  |  | 139 |  |  | 87,00 | 12 093,00 |  |
|  |  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 360,00 |  |
| 2 |  | LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare presiuni (dispozitive medicale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale (tip Medline, Адьютор) |  |  | buc. |  | 3 |  |  | 82,00 | 246,00 |  |
|  |  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,00 |  |
| 3 |  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a analizoarelor mobile de gaze: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | analizor mobil tip СТХ-5; СТХ-17-80; СТХ-17-6; SKY3000-WH-SP(CH4). |  |  | buc. |  | 72 |  |  | 667,00 | 48 024,00 |  |
| 3.2 |  | analizor mobil tip СТХ-17-81; SKY3000-WH-SP(H2) |  |  |  |  | 8 |  |  | 667,00 | 5 336,00 |  |
| 3.3 |  | analizor mobil tip ЭТХ |  |  |  |  | 6 |  |  | 667,00 | 4 002,00 |  |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 362,00 |  |
| 4 |  | LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea metrologică a analizoarelor de gaze de eșapament: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | analizor tip Testo330-1LL; |  |  | buc. |  | 1 |  |  | 1 516,00 | 1 516,00 |  |
| 4.2 |  | analizor tip Chemist 404N; |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 516,00 | 1 516,00 |  |
| 4.3 |  | analizor tip Boston. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 516,00 | 1 516,00 |  |
|  |  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 548,00 |  |
| 5. |  | LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificarea tehnică a semnalizoarelor de gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | semnalizoare tip SEKMA, | buc. |  |  | 3 |  |  | 500,00 |  | 1 500,00 |  |
| 5.2 |  | semnalizoare tip Tecnogas, |  |  |  | 8 |  |  | 500,00 |  | 4 000,00 |  |
| 5.3 |  | semnalizoare tip GAS SENS |  |  |  | 2 |  |  | 500,00 |  | 1 000,00 |  |
|  |  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 500,00 |  |
| 6. |  | LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificare metrologică mijloace de măsurare mărimi termice (dispozitive medicale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Sterilizator cu aer uscat (tip ГП-40) |  | buc. |  | 1 |  |  | 1 420,00 |  | 1 420,00 |  |
|  |  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 420,00 |  |
|  |  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 436,00 |  |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

2.1 Locația desfășurării lucrărilor:

Lotul 1 - p.1.1 -1.2, mun. Chișinău, CET Sursa-2;

mun. Chișinău, CT Vest;

p.1.3 în laboratoul Executantului.

Lotul 2, 3 și lotul 4 -  în laboratoarele Executantului;

Lotul 5 - mun. Chișinău, Centrale Termice Suburbii (CT Tohatin, CT Colonița, CT Bubuieci, CT Stauceni, CT Grătiești, CT Cricova, CT Sîngera, CT Bacioii Noi, CT Dobrogea, CT Ghidighici, CT Durlesti, CT Vatra.).

Lotul 6 - mun. Chișinău, CET Sursa-1;

  - Termenul de realizare a serviciilor: aprilie-decembrie 2026.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Executantul serviciilor trebuie să asigure executarea lucrărilor specificate în punctul 1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare:

- Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal;

- RGML 12:2018 „Sistemul Național de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”;

- SM EN ISO/IEC 17025:2018. Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări;

- Legea Nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială а obiectelor industriale periculoase;

- Legea nr. 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare şi de evaluare a conformității;

- Hotărârea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public;

- NML 04-02:2022  Manometre de toate tipurile, vacuummetre și manovacuummetre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.

- SM EN 50379-1:2014 Specificație pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire Partea 1: Cerințe generale și metode de încercare;

- SM EN 60079-29-1:2017 Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerințe de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile;

- SM EN ISO 16664:2017 Analiză de gaze. Manipularea gazelor și amestecurilor de gaze pentru etalonare. Linii directoare;

- NML 5-16:2020 „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”.

- Alte acte normative și standarde aplicabile pe teritoriul Republicii Moldova la data prestării serviciilor”.

- Cerințe de îndeplinire a serviciilor:

- Prestarea serviciilor de verificare metrologică se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, din momentul prezentării spre verificare metrologică a mijloacelor de măsurare.

- Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Beneficiar în raza mun.Chișinău. În cazul efectuării verificării metrologice a mijloacelor de măsurare la sediul Beneficiarului, transportarea verificatorului se va face din contul Executantului.

- Pentru executarea serviciilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumente și alte materialele necesare din dotarea sa personală.

- Executantul serviciilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

- Executantul va elibera documente de verificare metrologică, verificare tehnică sau certificat de inspecție a dispozitivelor medicale (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic.

- Beneficiarul, după necesitate, va pune la dispoziție gaze de referință etalon H2, pentru verificarea analizoarelor.

- În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, Executantul trebuie să informeze Benefeciarul despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen rezonabil.

- Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica volumele lucrărilor în caz de apariție a necesității lucrărilor nominalizate, sau de a prezenta spre verificare metrologică alt tip de mijloc de măsurare din aceiași categorie nominalizată, și caracteristici asemănătoare.

- Cerințe generale de ofertare:

- Oferta va fi prezentată în limba română și va include în mod obligatoriu specificația de preț pentru executarea serviciilor în conformitate cu cerințele din punctul 1;

- Companie autorizată în domeniul măsurărilor solicitate, cu prezentarea certificatului de acreditare și certificatului de desemnare valabile la data depunerii ofertelor, însoțit de anexa ce cuprinde domeniul acreditării și domeniul desemnării;

- Certificate de competență a personalului pe domeniile de măsurări solicitate (numărul certificatului de calificare, domeniul și valabilitatea acestuia);

- Dovada dotării tehnice: lista utilajului și echipamentelor necesare pentru efectuarea serviciilor, sau să dețină contract de arendă;

- Dovada de experiență în domeniul verificărilor metrologice solicitate;

- Termenul de executare a serviciilor de verificare;

- Cerințe de mentenanță:

- Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor apărute).

- Condiţii de recepţie a serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie și/sau factura fiscală.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 10 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe la mijloacele de măsurare care au fost supuse verificării, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Cerințe privind calculul costului:

- Costul lucrărilor/serviciilor va fi exprimat în lei fără TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului;

- Costul lucrărilor/serviciilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executant  pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii;