|  |  | ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3,]. |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Lotul 1 Piese de schimb pentru sterilizatorul TBT Plusteam 6 |  |  |  |  |  |
| 1. | Garnitură ușă silicon |  | Garnitură ușă silicon, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 2. | Hepa filtru |  | Hepa filtru, compatibil cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 3. | Steam trap |  | Steam trap, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 4. | Valvă de siguranță presiune, generator |  | Valvă de siguranță presiune, generator, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 5. | Valvă de siguranță presiune, camasa |  | Valvă de siguranță presiune, camasa, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 6. | Valvă de siguranță presiune, camera |  | Valvă de siguranță presiune, camera, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| 7. | Supapa electro-pneumatică |  | Supapa electro-pneumatica, compatibilă cu sterilizatorul TBT Plusteam 6 (cu instalare) |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Piese de schimb pentru sterilizatorul TBT Plusteam 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 33100000-1 DA44-3 |  | Garnitură ușă silicon | bucată | 4 |  |  |  |  |  | 30 zile |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Hepa filtru | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Steam trap | bucată | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | Valvă de siguranță presiune, generator | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Valvă de siguranță presiune, camasa | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | Valvă de siguranță presiune, camera | bucată | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  | Supapa electro-pneumatică | bucată | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |