| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: _______ din __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor din oțel (REPETAT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 țeavă din oţel DN15×2,8mm sau Ø21,3×2,9mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |  |  |  |  |
| 1.2 țeavă din oţel DN20×2,8mm sau Ø26,9×2,9mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |  |  |  |  |
| 1.3 țeavă din oţel DN25×3,2mm sau Ø33,7×3,2mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |  |  |  |  |
| 1.4 țeavă din oţel DN32×3,2mm sau Ø42,4×3,2mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |  |  |  |  |
| 1.5 țeavă din oţel DN40×3,5mm sau Ø48,3×3,6mm |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) sau Oțel 3(пс,сп) (GOST 380) sau Oţel P265GH sau Oţel P235GH (EN10216-2) |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 țeavă din oţel Ø16×2,0mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) |  |  |  |  |  |
| 2.2 țeavă din oţel Ø57×3,5mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) |  |  |  |  |  |
| 2.3 țeavă din oţel Ø159×5,0mm |  |  |  | Oțel X6CrNiTi18-10 (EN 10216-5) sau Oțel 12X18H9T/12Х18Н10Т (GOST 5632) |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________