Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1.Accesorii p/u corp iluminare Led |  |  |  | Carcasă 60x60, aluminiu |  |  |
|  | Lotul 2.Bandă electrică de țesut |  |  |  | 15 mm х 30 м |  |  |
|  | # Lotul 3.Bandă electrică PVC |  |  |  | 15 mm х 20 м (albastră, neagră) |  |  |
|  | Lotul 4.Bec econom |  |  |  | 20w (formă de spirală), Soclu E27 |  |  |
|  | Lotul 5.Bote dielectrice mărimea |  |  |  | Cauciuc, 9-10 kV, mărimea 46 |  |  |
|  | Lotul 6.Cablu din cupru |  |  |  | PVS 3x1,5 |  |  |
|  | Lotul 7.Cablu din cupru |  |  |  | PVS 3x2,5 |  |  |
|  | Lotul 8.Cablu electric aluminiu |  |  |  | 3x2/5 |  |  |
|  | Lotul 9.Canal cablu |  |  |  | 2000 x 25 x 25 mm |  |  |
|  | Lotul 10.Canal cablu |  |  |  | 2000 x 16 x 16 mm |  |  |
|  | Lotul 11.Ciocan de lipit |  |  |  | 65W |  |  |
|  | Lotul 12.Clipsă pentru tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat |  |  |
|  | Lotul 13.Conector pentru cablu 2,5кв |  |  |  | cablu 2,5кв |  |  |
|  | Lotul 14.Corp de iluminat LED |  |  |  | Forma rotundă, 25W, min. 4000K |  |  |
|  | Lotul 15.Corp de iluminat LED |  |  |  | Formă pătrat 60x60 cm 42-48 W |  |  |
|  | Lotul 16.Covoraș dielectric |  |  |  | 60x60 cm |  |  |
|  | Lotul 17.Cutie pentru întrerupător automat |  |  |  | Cutie pentru întreruptor automat diferențial combinat, numar poli: 2, |  |  |
|  | Lotul 18.Diblu cu șurub (распорный) |  |  |  | 6 x 40 mm |  |  |
|  | Lotul 19.Dulie |  |  |  | E27, 250 V, 4A, Plastic |  |  |
|  | Lotul 20.Fișă electrică EU |  |  |  | Fișă electrică 2P+E, 250 V, 50 Hz, 16 A |  |  |
|  | Lotul 21.Încălzitor de apă caldă (boiler) |  |  |  | 10 - 15 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni |  |  |
|  | Lotul 22.Încălzitor de apă caldă (boiler) |  |  |  | 50 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni |  |  |
|  | Lotul 23.Încălzitor de apă caldă (boiler) |  |  |  | 80 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni |  |  |
|  | Lotul 24.Întrerupător unitară |  |  |  | 220-240V, 10A, exterior EU, alb |  |  |
|  | Lotul 25.Întreruptor automat diferențial combinat |  |  |  | C-16, 30mA, Numar poli: 2, |  |  |
|  | Lotul 26.Întreruptor automat diferențial combinat |  |  |  | C-25, 30mA, Numar poli: 2, |  |  |
|  | Lotul 27.Mănuși dielectrice |  |  |  | Cauciuc, 9-10 kV |  |  |
|  | Lotul 28.Prelungitor 3m |  |  |  | (PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare |  |  |
|  | Lotul 29.Prelungitor 5m |  |  |  | (PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare |  |  |
|  | Lotul 30.Priza dublă de interior (euro) cu împământare |  |  |  | cu împământare, 250V 16A |  |  |
|  | Lotul 31.Priza dublă exterior (euro) cu împământare |  |  |  | cu împământare, 250V 16A |  |  |
|  | Lotul 32.Priza exterior unitară (euro), cu împământare |  |  |  | cu împământare, 250V 16A |  |  |
|  | Lotul 33.Scoabă rotundă pentru cablu |  |  |  | 2,5x3 Ambalat (100unit.) |  |  |
|  | Lotul 34.Set șurubelnițe |  |  |  | Min 4 buc, oțel, plate, cap cruce |  |  |
|  | Lotul 35.Siguranță (cтавки плавкие) |  |  |  | 125А |  |  |
|  | Lotul 36.Starter 18 w |  |  |  | Starter 18 w |  |  |
|  | Lotul 37.Starter 36 w |  |  |  | Starter 40 w |  |  |
|  | Lotul 38.Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x15 mm |  |  |
|  | Lotul 39.Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x 25 mm |  |  |
|  | Lotul 40.Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x40 mm |  |  |
|  | Lotul 41.Tub fluorescent 18W |  |  |  | Forma T8, Tip dulie (Soclu) G13, Puterea 18W, Durata de viață min. 8000 ore |  |  |
|  | Lotul 42.Tub gofrat |  |  |  | Ø 16, cu sîrmă |  |  |
|  | # Lotul 43.Tub termic D |  |  |  | 6 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 31000000-6 | Lotul 1.Accesorii p/u corp iluminare Led | Unitate | 20 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 2.Bandă electrică de țesut | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | # Lotul 3.Bandă electrică PVC | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 4.Bec econom | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 5.Bote dielectrice mărimea | Pereche | 2 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 6.Cablu din cupru | Metru | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 7.Cablu din cupru | Metru | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 8.Cablu electric aluminiu | Metru | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 9.Canal cablu | Buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 10.Canal cablu | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 11.Ciocan de lipit | Unitate | 1 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 12.Clipsă pentru tub gofrat | Buc. | 150 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 13.Conector pentru cablu 2,5кв | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 14.Corp de iluminat LED | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 15.Corp de iluminat LED | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 16.Covoraș dielectric | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 17.Cutie pentru întrerupător automat | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 18.Diblu cu șurub (распорный) | Buc. | 300 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 19.Dulie | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 20.Fișă electrică EU | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 21.Încălzitor de apă caldă (boiler) | Buc. | 3 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 22.Încălzitor de apă caldă (boiler) | Buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 23.Încălzitor de apă caldă (boiler) | Buc. | 2 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 24.Întrerupător unitară | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 25.Întreruptor automat diferențial combinat | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 26.Întreruptor automat diferențial combinat | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 27.Mănuși dielectrice | Pereche | 2 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 28.Prelungitor 3m | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 29.Prelungitor 5m | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 30.Priza dublă de interior (euro) cu împământare | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 31.Priza dublă exterior (euro) cu împământare | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 32.Priza exterior unitară (euro), cu împământare | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 33.Scoabă rotundă pentru cablu | Buc. | 30 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 34.Set șurubelnițe | Buc. | 4 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 35.Siguranță (cтавки плавкие) | Buc. | 6 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 36.Starter 18 w | Buc. | 200 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 37.Starter 36 w | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 38.Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 39.Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 40.Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 41.Tub fluorescent 18W | Buc. | 200 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31000000-6 | Lotul 42.Tub gofrat | Metri | 100 |  |  |  |  | 31.12.2023 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  |  | # Lotul 43.Tub termic D | Metri | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________