[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Instrumente electrice de lucru, scule de mână. Instrumente mecanice speciale |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44500000-5 | Lotul nr. 1 | Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, complet izolată 4 x100mm. Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule. Șurubelnița are rezistenţă electrică până la 1000V, care permite să lucrați cu structuri sub tensiune. |  | --- |
|  | 1.1 Şurubelniţă LATĂ cu lamă izolată 4 x100mm |  |  |  |
|  | 1.2 Şurubelniţă LATĂ cu lamă izolată 6,5x150mm | Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, complet izolată 6,5x150mm. Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule. Șurubelnița are rezistenţă electrică până la 1000V, care permite să lucrați cu structuri sub tensiune. |  |  |
|  | 1.3 Şurubelniţă cruce (PH1) cu lama izolată PH1x80mm | Șurubelniță cruciformă complet izolată PH1x80mm. Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule. Șurubelnița are rezistenţă electrică până la 1000V, care permite să lucrați cu structuri sub tensiune. |  |  |
|  | 1.4 Şurubelniţă cruce (PH2) cu lama izolata PH2x100mm | Șurubelniță cruciformă complet izolată PH2x100mm. Arborele șurubelniței este confecționat din oțel pentru scule. Șurubelnița are rezistenţă electrică până la 1000V, care permite să lucrați cu structuri sub tensiune. |  |  |
|  | 1.5 Set Șurubeliniță | Set şurubelniţă (6 buc) plată şi cruciform de diferite dimensiuni cu vârful magnetizat şi mâner din cauciuc. SL5.5 х 5 х 75; SL5.5 х 5 х 100 SL6.5 х 6 х 150; PH1 х 5 х 75 PH1 х 5 х 100; PH2 х 6 х 150 |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 2 Patent universal 180mm | Cleşte dielectrice 180 mm combinat cu mâner din trei componente. Fălcile de tăiere sunt întărite de curenți de înaltă frecvență până la o duritate de aproximativ 60 HRC Unelte din oțel crom vanadiu. Lungime: 180 mm. Protecție: de 1000V. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 3 Cleşte tăietor 180mm | Cleşte cu tăietor lateral dielectrice . Două fețe ascuțite diagonale ale lamelor. Materialul piesei de lucru: unelte din oțel crom vanadiu Tratarea suprafeței: placare cu nichel mat Mânere din trei componente Lungime 180 mm Protecție: de 1000V. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 4 Cuțit de tăiat izolație la 1000 V 180 x 50mm | Cuţit de tăiat izolația fabricat din oțel durabil CrV , cu mâner izolat care oferă o rezistenţă electrică de 1000 V. Lungime:180 mm, lamă 50 mm. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 5 Creion de tensiune 70-250V | Tensiune de curent alternativ: de la 70-250 de volți. Tensiune continuă DC: 1,5 până la 9 volți. Tensiune de inducție: de la 70 la 600 de volți. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 6 Cleşte de strângere Ø cablu 0,5-6mm² | Diametru cablu: 0,5-6 mm2 Tip material: Metal/cauciuc. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 7 Lanternă pe cap led | Lanterna pe cap led Puterea: 12 W Acumulator: 1200 mAh Tip acumulator: Reîncărcabilă Cu sistem de fixare pe cap. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 8 Ladă pentru instrumente cu lăcată metalică 458x233x247mm | Ladă pentru instrumente din plastic cu lăcată metalică. Dimensiuni: 458x233x247mm Material: Plastic/Oţel |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 9 Cheie pentru ţevi 90° "N3" | Cheie pentru ţeavă "tip 90" Dimensiuni: (L X W X H X Ø) 550 mm. Șaibă puternică, cu ajutorul căreia se efectuează reglarea diametrului. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 10 Ferestrău pentru metal (LxWxH) 300mm | Ferestrău pentru metal cu mânerul din cauciuc. Destinaţia: pentru tăierea obiectelor din metal. Lungime lama: 300 mm (LxWxH). |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 11 Şurubelniţă electrică | Date tehnice: Tensiunea acumulatorului:18 V Capacitatea acumulatorului: minim 1,5 Ah Cantitatea de acumulatoare: minim 1 buc. 0-1.300 rotaţii /min Bloc de alimentare pentru acumulatoare. |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 12 Burghiu pentru metal Ø 4,1mm | Burghiu pentru metal Lungime: 75 mm Diametru: 4,1 mm Tip prindere: Cilindric Tip material: Metal |  | --- |
| 44500000-5 | Lotul nr. 13 Pistol pentru nituri | Nituitorul armat cu două mâini (90 – 180 de grade). Corpul este fabricat din oțel pentru scule. Mânerele sunt îmbrăcate cu plastic, fapt ce stopează alunecarea mâinilor în procesul de lucru. Diametre nituri 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm. |  | --- |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Instrumente electrice de lucru, scule de mână. Instrumente mecanice speciale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44500000-5 | Lotul nr. 1 | Buc. | 10 |  |  |  |  | În termen de 1 (una) zi lucrătoare din data solicitării de către cumpărător. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Şurubelniţă LATĂ cu lamă izolată 4 x100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurubelniţă LATĂ cu lamă izolată 6,5x150mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurubelniţă cruce (PH1) cu lama izolată PH1x80mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Şurubelniţă cruce (PH2) cu lama izolata PH2x100mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set Șurubelniță | Buc. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 2 Patent universal 180mm | Buc. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 3 Cleşte tăietor 180mm | Buc. | 3 |  |  |  |  | În termen de 1 (una) zi lucrătoare din data solicitării de către cumpărător. | MD97VI000002224212555MDL |
| 44500000-5 | Lotul nr. 4 Cuțit de tăiat izolație la 1000 V 180 x 50mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 5 Creion de tensiune 70-250V | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 6 Cleşte de strângere Ø cablu 0,5-6mm² | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 7 Lanternă pe cap led | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 8 Ladă pentru instrumente cu lăcată metalică 458x233x247mm | Buc. | 2 |  |  |  |  | În termen de 1 (una) zi lucrătoare din data solicitării de către cumpărător. | MD97VI000002224212555MDL |
| 44500000-5 | Lotul nr. 9 Cheie pentru ţevi 90° "N3" | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 10 Ferestrău pentru metal (LxWxH) 300mm | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 11 Şurubelniţă electrică | Buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 44500000-5 | Lotul nr. 12 Burghiu pentru metal Ø 4,1mm | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 13 Pistol pentru nituri | Buc. | 8 |  |  |  |  | În termen de 1 (una) zi lucrătoare din data solicitării de către cumpărător. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________