Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tip invertor |  | Sistema de conditionare - (K1,K2,K4-K7,K9 K18): |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip inverter |  | Bloc exterior ML3-Y 27M/ bloc interior IL3-Y 27M |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 139555 |  | Bloc exterior ML3-Y 27M/bloc interior IL3-Y 27M,Clivet |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tip invertor |  | Sistema de conditionare - (K3,K8,K10-K14,K16-K17,K19): |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip inverter |  | Bloc exterior ML3-Y 35M/ bloc interior IL3-Y 35M |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 139556 |  | Bloc exterior ML3-Y 35M/bloc interior IL3-Y 35M,Clivet |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip inverter |  | Sistema de conditionare - (K15): |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tip inverter |  | Bloc exterior ML3-Y 53M/ bloc interior IL3-Y 53M |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 139557 |  | Bloc exterior ML3-Y 53M/bloc interior IL3-Y 53M,Clivet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 63,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 94,50 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 9,45 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 37,80 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 283,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 3,33 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 17,01 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut. |  | 6,30 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 1,44 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut. |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut. |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut. |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Conducte de freon: |  |  | m |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Tevi din cupru D6.35mm |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 2746163334851 |  | Tevi din cupru recoapte D6.4mm |  |  | m |  | 102,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Tevi din cupru D9.52mm |  |  | buc |  | 103,00 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte D9,5mm |  |  | m |  | 108,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Tevi din cupru D12.7mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte D12,7mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 6.35mm si grosimea b=13mm ,"Thermaflex" |  |  | m |  | 98,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 34,30 |  |  |
|  | 3320517352234 |  | Termoizolatie conducte d=6.35mm . b=13mm "Thermaflex" |  |  | m |  | 105,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 9.52mm si grosimea b=13mm ,"Thermaflex" |  |  | m |  | 103,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 36,05 |  |  |
|  | 3320517352235 |  | Termoizolatie conducte d=9.52mm . b=13mm "Thermaflex" |  |  | m |  | 111,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 12.7mm si grosimea b=13mm ,"Thermaflex" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 3320517352236 |  | Termoizolatie conducte d=12.7mm . b=13mm "Thermaflex" |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | SB05A |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 15 mm(дренаж) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC D16мм |  |  | m |  | 92,37 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 16mm si grosimea b=6mm ,"Thermaflex FRZ" |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 3320517352237 |  | Termoizolatie conducte d=6mm . b=6mm "Thermaflex" |  |  | m |  | 64,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpVC52A |  | Demontarea dulapului de climatizare (bloc exterior -10buc.,bloc interior -10buc.) |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIC17A |  | Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm (D9,52mm-60.0m ; D6.35mm-60.0m) |  |  | m |  | 120,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2320216201060 |  | Butan gaz in butelie |  |  | m3 |  | 8,40 |  |  |
|  | 1713107334073 |  | Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm |  |  | buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  |  | h-ut. |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 19,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 9,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 142110220051322 |  | Beton |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                              C. Pîntea