CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea terenului de odihna pentru copii si maturi din s.Baius r.Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 1,4300 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 1,4300 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( incarcarea pamintului ) | 100 m3 | 1,4300 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 193,0500 |
| 5 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 1,0400 |
| 6 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,9200 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1200 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 19,8000 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,5800 |
| 10 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( fr. 20 - 40 mm, gr. 10 cm ) | m3 | 23,5000 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( gr. 100 mm ) | m3 | 23,5000 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( grosimea placilor din beton 40 mm ) | m2 | 235,0000 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm ( borduri BR 100.20.8 ) | m | 230,0000 |
|  |  | 1.3. Imbracaminte cu pietris acvifer |  |  |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4500 |
| 15 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ( pietris acvifer gr. 20 cm ) | m3 | 36,0000 |
|  |  | 1.4. Inverzire |  |  |
| 16 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 | 1,3000 |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,3000 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,3000 |
| 19 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc | 12,0000 |
| 20 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 12,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Arbori foiose | buc | 12,0000 |
|  |  | 1.5. Mobilier urban |  |  |
| 22 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,0000 |
| 23 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.6. Instalarea echipamentelor de joaca pentru copii, aparate de fitness |  |  |
| 24 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,7000 |
| 25 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 3,7000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Instalarea complexului de joaca pentru copii | buc | 2,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Instalarea complexului sportiv | buc | 1,0000 |
| 28 | TsH91B apl | Montarea elementelor de joaca (doar manopera) | buc | 3,0000 |
| 29 | TsH91B apl | Montarea elementelor de fitnes (doar manopera) | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 30 | Pret furnizor | Complex de joaca | buc | 2,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Complex sportiv | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Carusel | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret furnizor | Masa cu scauni din metal | buc | 2,0000 |
| 34 | Pret furnizor | Aparat fitness exterior | buc | 2,0000 |