____

| Reconstructia imobilului cu extindere pe vertical pe imobilul/terenul situat in mun. Chisinau, sectorul Centru, str. Sprincenoaia nr.1 (Etapa II) | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 2-1-6

Retele de semnalizare de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze SmartLine036/4 sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10, SmartLine/8Z sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,04 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza, SmartLine Log/EXp | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza, SmartLine LetUSee/LCD-Lite | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,01 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum | buc | 103,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 206,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,05 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 25,75 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,52 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 16,48 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB0010 | buc | 103,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,05 |
|  | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 |
|  | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,15 |
|  | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,15 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 12,36 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: Declansator manual de alarma de incendiu IC0020 | buc | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,00 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,25 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,80 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 18,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,00 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,02 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,07 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea in panou a radioemitatorului de semnal | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 | Sursa de alimentare | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 10-01-039-06 | Acumulator 12V | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 10,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 70,10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,21 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3,22 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 126,88 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,66 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,21 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 10,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 385,84 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,01 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 383,76 |
|  | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 32,45 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 15,91 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 |  | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 10,00 |
|  | 45611115 | Cablu FTP Cat 6 - 4x2x0,5 mm2 | m | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 |  | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2 | m | 1 030,00 |
|  | 5909201851891 | Cablu КПСВВнгFRLS 2x0,8 mm2 | m | 1 030,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 142,80 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 80,40 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 40,20 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 29,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 |  | Teava gofrata ф16 mm din PE | m | 600,00 |
|  | 59092018516 | Teava gofrata ф16 mm din PE | m | 600,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,32 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,29 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,02 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,02 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,12 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,30 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,01 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5,40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,54 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,10 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7,05 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,81 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,09 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 |  | Teava gofrata ф50 mm din PE | m | 30,00 |
|  | 59092018550 | Teava gofrata ф50 mm din PE | m | 30,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Пульт контроля и управления ,INIM, Италия, SmartLine036/4 sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1001000100011 | Пульт контроля и управления ,INIM, Италия, SmartLine036/4 sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 |  | Приемно-контрольный прибор ,INIM, Италия, SmartLine/8Z sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1001000100021 | Приемно-контрольный прибор ,INIM, Италия, SmartLine/8Z sau aanalog | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 |  | Карта памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine Log/EXp sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1001000100022 | Карта памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine Log/EXp sau aanalog | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 |  | Модуль памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine LetUSee/LCD-Lite sau analog | buc | 1,00 |
|  | 1001000100023 | Модуль памяти на 2000 событий ,INIM, Италия, SmartLine LetUSee/LCD-Lite sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 |  | Извещатель дымовой ID200 sau analog | buc | 103,00 |
|  | 1001000300011 | Извещатель дымовой ID200 sau analog | buc | 103,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 |  | Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog | buc | 103,00 |
|  | 10010003000241 | Цоколь для пожарного извещателя EB0010 sau analog | buc | 103,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 |  | Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog | buc | 5,00 |
|  | 1001000300041 | Извещатель пожарный ручной IC0020 sau analog | buc | 5,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 |  | Строб-сирена, IL00100 sau analog | buc | 18,00 |
|  | 1001000400011 | Строб-сирена, IL00100 sau analog | buc | 18,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | pert furnizor | Radioemitator semnal alarma cu antena, ATS-100 | buc | 1,00 |
|  | 2923125729691 | Radioemitator semnal alarma cu antena, ATS-100 | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 |  | Sursa de alimentare 12V 3,0 A, HD-PB0301 sau analog | buc | 1,00 |
|  | 660620170246 | Sursa de alimentare 12V 3,0 A | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 |  | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,00 |
|  | 660620170247 | Acumulator capsulat 12V 7Ah | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.