	Tabara militara 123
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Reparatia pardoseli incaperi edifciu 53, TMP 123
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare  - Betonokontact (consum 0.27 kg/m2) - 35% din suprafata totala 

	m2
	157,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,7250

	
	2416586105303
	Betonokontact
	kg
	42,5250

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,8750

	
	
	Total
	
	
	

	2
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm, 35 % din suprafata totala 

	m2
	157,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	36,8550

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	2 421,7988

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	14,2459

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,6331

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	6,6150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5750

	
	
	Total
	
	
	

	3
	CG51A


	Pardoseli polioretanice turnate, cu acoperire industrial in 2 straturi, grosimea stratului de 0.5-.07 mm, pe strat suport existent, inclusiv  plinta 243 m/l x 10 cm si trepte 42 m/l x 200 cm 

	m2
	450,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1 026,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	436,5000

	
	26531021008391
	Grund epoxidic 
	kg
	175,8992

	
	7857876786
	Nisip de quart
	kg
	452,3121

	
	26531021008402
	Autonivelant epoxidic
	kg
	475,8075

	
	26531021008401
	Polimer epoxidic
	kg
	21,7535

	
	78/578767861
	Fulgi decorativi Epoxid
	kg
	10,8756

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	6,7972

	
	2940520007688
	Masina de slefuit
	h-ut
	67,5000

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	30,1500

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	63,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,0000

	
	
	Total
	
	
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	Transport materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli neprevazute - maxim 2 %
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


