ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea  Materiale p-ru apeduct, canalizare si termoficare,instrumente _ prin procedura de achiziție_ Licitatie deschisa____
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: __IMSP IMU____

IDNO: MD87TRPCCC518430A00172AA

- Adresa: ____mun. Chisinau_____

- Numărul de telefon/fax: ______250809,069064368

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ___achizitii@urgenta.md________________________

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP IMU__

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind achizitionarea Materialelor  p-ru apeduct, canalizare si termoficare,instrumente.

| Denumire | cant | u/m | Specificatie tehnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Tava PPR feberglas d-40 PN25 | 40 | ml |  |
| Tava PPR feberglas d-32 PN25 | 60 | ml |  |
| Tava PPR feberglas d-25 PN25 | 80 | ml |  |
| Tava PPR feberglas d-20 PN25 | 60 | ml |  |
| Teu PPR d-40*25*40 | 6 | buc |  |
| Teu PPR d-40*20*40 | 6 | buc |  |
| Teu PPR d-40*32*40 | 6 | buc |  |
| Teu PPR d-40*40*40 | 6 | buc |  |
| Teu PPR d-32*32*32 | 6 | buc |  |
| Teu PPR d-32*25*32 | 10 | buc |  |
| Teu PPR d-32*20*32 | 10 | buc |  |
| Teu PPR d-25*25*25 | 10 | buc |  |
| Teu PPR d-25*20*25 | 20 | buc |  |
| Teu PPR d-20*20*20 | 20 | buc |  |
| Cot PPR d-40*40-90 | 20 | buc |  |
| Cot PPR d-40*40-45 | 20 | buc |  |
| Cot PPR d-32*32-90 | 20 | buc |  |
| Cot PPR d-32*32-45 | 20 | buc |  |
| Cot PPR d-25*25-90 | 50 | buc |  |
| Cot PPR d-25*25-45 | 50 | buc |  |
| Cot PPR d-20*20-90 | 100 | buc |  |
| Cot PPR d-20*20-45 | 100 | buc |  |
| Cot PPR cu suport 20-1\2FI | 20 | buc |  |
| Cot PPR 20-1\2 FE | 10 | buc |  |
| Cot PPR 20-1\2 FI | 10 | buc |  |
| Robinet PPR d-25 | 10 | buc |  |
| Robinet PPR d- 20 | 10 | buc |  |
| Trecere PPR 25-3\4 FE | 10 | buc |  |
| Trecere PPR 25-3\4 FI | 10 | buc |  |
| Trecere PPR 20-1\2 FI | 20 | buc |  |
| Trecere PPR 20-1\2 FE | 20 | buc |  |
| Racord olandez PPR 40*1 1\4FE | 6 | buc |  |
| Racord olandez PPR 40*1 1\4FI | 6 | buc |  |
| Racord olandez PPR 32*1 FE | 10 | buc |  |
| Racord olandez PPR 32*1 FI | 10 | buc |  |
| Racord olandez PPR 25*3\4 FE | 10 | buc |  |
| Racord olandez PPR 25*3\4 FI | 10 | buc |  |
| Racord olandez PPR 20*1\2 FE | 20 | buc |  |
| Racord olandez PPR 20*1\2 FI | 20 | buc |  |
| Manson PPR d-40 | 10 | buc |  |
| Manson PPR d-32 | 10 | buc |  |
| Manson PPR d-25 | 20 | buc |  |
| Manson PPR d-20 | 20 | buc |  |
| Manson PPR d-40*32 | 10 | buc |  |
| Manson PPR d-32*25 | 10 | buc | mufta |
| Manson PPR d-25*20 | 10 | buc | mufta |
| Manson PPR d-40*25 | 10 | buc | mufta |
| Clipsa p-u ţava d-16 cu diblu şi surub | 50 | buc |  |
| Clipsa p-u ţava d-20 cu diblu şi surub | 50 | buc |  |
| Clipsa p-u ţava d-25 cu diblu şi surub | 50 | buc |  |
| Clipsa p-u ţava d-32 cu diblu şi surub | 50 | buc |  |
| Clipsa p-u ţava d-40 cu diblu şi surub | 50 | buc |  |
| Manson PPR d-32*20 | 10 | buc | mufta |
| Radiator MC-140 M500(1 sectia) | 100 | buc |  |
| Armatura pentru rezervuar (vertical)bronz | 50 | buc | спускной механизм+шар кран 1/2 бронз |
| Armatura pentru rezervuar orizontal/1/2 bronz/ | 50 | buc | спускной механизм+шар кран 1/2 бронз |
| Sifon pentru WC | 15 | buc | прорезиненая гофра |
| Vas de clozet complect | 5 | buc | компакт прямой выпуск EU |
| Rezervuar pentru vas(complect) | 5 | buc | фаянс с механизмом к-т |
| Lavuar cu picior, 60sm cu sifon și fixator p-u lavuar în complect | 5 | buc | постамент без перегородки |
| Sifoane p-u lavuar cu preaplin/перелив/сетка нерж/ | 50 | buc | сифон +гофра д-1 1/2 выпуск д-50 |
| Amestecator p-u dus /cu cartridj / 1,5кг | 20 | buc | p\u montare pe perete c-t/не менее1,5кг/ |
| Amestecător p-u cuveta din inox/bucatoria/1,2кг | 50 | buc | картридж d-35mm,высокий гусак/от1,2кг |
| Amestecător p-u lavoar /cu cartridj/1,2kg | 50 | buc | Картридж,неповоротный гусак,вес 1,2кг |  |
| Furtun p/u amestecator к-т д-1/2,штуцер д-10мм | 300 | buc | L60-80 anticorozion дл.игла5см,кор. 2см |
| Furtun pentru baie | 30 | buc | L-150 sm d-1/2, 6 бар производство EU |
| Stişca / д-15/ (sita p/u dus) | 30 | buc | без регулировки |
| Cartridj ø35-40 | 100 | buc | tip RR |
| Cap de robinet 2 feluri /in c-t cu mîner/ | 200 | buc | для смесителя |
| Furtun p-u wiceu /inox/ | 40 | buc | FE-FI.FI-FI ,L- 80 sm 1/2 |
| Cada p-u dus cu sifon,cu piciori ,H-20sm | 6 | buc | 80*80 fonta emaliat ,patrat |
| Fiting m.plast.ø16 bronz /разборные/ | 60 | buc | 16*1\2fe-fi,16*1\2 fi-fi |
| Fiting m.plast. Ø20 bronz /разборные/ | 40 | buc | 20*1\2fi;20*1\2fe;20*3\4fi;20*3\4fe |
| Ventul ø15 (bronz) | 20 | buc | FI-FI PN 16 |
| Ventil ø20 (bronz) | 10 | buc | FI-FI PN 16 |
| Robinet sfera ø32 (bronz) | 5 | buc | FI-FI PN 16 |
| Robinet sfera ø25 (bronz) | 10 | buc | FI-FI ; FI-FE резьба 7 нитей д проход25мм |
| Robinet ø15 (sfera)(bronz) | 50 | buc | FI-FI;FI-FE резьба7нитей полнпроход15мм |
| Robinet ø20 (sfera)(bronz) | 20 | buc | FI-FI;FI-FEрезьба7нитей полнпроход20мм |
| Fixator p/u lavoar (complect) | 30 | buc |  |
| Fixator p/u veceu ( complect) | 30 | buc |  |
| Scaunul p/u vas de closet cu capac ( complect) | 30 | buc | antivandal |
| Cronştein p/u boiler (complect) | 10 | buc | L-100 mm |
| Ventil ø50 (bronz) | 2 | buc | FI-FI PN 16; FI-FE |
| Trecator 15/20 (bronz) | 40 | buc | fi-fi,fe-fe,fe-fi,fi-fe |
| Inel din caucuc d.40,35 (pentru amestecator cu cartus ceramic) comp | 60 | buc | complect |
| Manson d-110 PVC | 10 | buc | canalizaria PVC SN 4 |
| Manson d-50 PP | 10 | buc | canalizaria |
| Diublu cu şurup | 200 | buc | 8x40x3,5 mm |
| Cot ø15 (bronz) FE-FE,FI-FE | 20 | buc |  |
| Cot ø20 (bronz) FE-FE,FE-FI | 20 | buc |  |
| Gandia (Gusac p-u bat.amestecator,bronz) | 20 | buc | cu conectare de jos, de sus |
| Hamut metal d -110 complect | 70 | buc | трубодержатль +распор дюбель |
| Hamut metal d -160 complect | 20 | buc |  |
| Hamut metal d -50 complect | 70 | buc | трубодержатль +распор дюбель |
| Compensator -110 | 10 | buc | PVC SN 4 |
| Compensator -50 | 10 | buc | canalizaria PP |
| Cot ø110 ( 90, 45) | 40 | buc | PVC SN 4 |
| Teu ø110 (90-45) | 20 | buc | PVC SN 4 |
| Reducţia ø110 x 125 (complect) | 10 | buc | canalizaria |
| Reducţia ø50 x 65 ( complect) | 10 | buc | canalizaria |
| Ţeava ø110 (L- 2.0 m)fonoabsorbanta | 30 | buc |  |
| Ţeava ø110 (L-1.0 m)fonoabsorbanta | 30 | buc |  |
| Ţeava ø110 (L-05 m)fonoabsorbanta | 30 | buc |  |
| Dop p-u calorifer(futorca)МС 140 | 40 | buc | 3\4;1\2;stinga;dreapta;dop |
| Tava d-110 L -3m | 20 | buc | canalizaria PVC SN4 |
| Capac din fonta d-700 | 4 | buc |  |
| Tava M/plast d-16 | 100 | ml | Pex-Al- pn 10 bar T-95 2,0mm |
| Ţeava ø50 (L 05 m) | 30 | buc | canalizaria PP |
| Teu ø50 (90, 45) | 30 | buc | canalizaria |
| Trecerea d-110x50 PP | 10 | buc |  |
| Filet lung c-t d.50 fier (sgon) | 6 | buc | complect |
| Filet d.40 fier (sgon) | 6 | buc | complect |
| Filet d.32 fier ( sgon) | 10 | buc | complect |
| Filet d-25 fier ( sgon) | 10 | buc | complect |
| Filet lung d20 (zgon) fier (complect) | 20 | buc | complect |
| Robinet cu 3 cai d 15(bronz) | 10 | buc | под монометр |
| Robinet cu cep d ½(bronz) | 5 | buc | РУ 10 |
| Robinet cu cep d ¾(bronz) | 5 | buc | РУ 10 |
| Robinet colţar sub lavoar d-1/2(bronz) | 30 | buc | cu ventil |
| Robinet cu cep d.1*(bronz) | 10 | buc | РУ 10 |
| Teu d 15 (bronz) | 10 | buc |  |
| Teu d 20 (bronz) | 10 | buc |  |
| Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | 20 | buc | procladci набор |
| Filet lung d. 15 (zgon)Complect | 20 | buc |  |
| Niplu (bacionoc) d20 bronz | 10 | buc |  |
| Niplu (bacionoc) d. 15 bronz | 20 | buc |  |
| Teu m/ plast d20 bronz | 10 | buc |  |
| Teu m/ plast d.16 bronz | 20 | buc |  |
| Niplu d-25 | 10 | buc | bronz |
| Vana d.100задвижка | 6 | buc | PN-16 EPDEM t- 120 flanteva резин.клин |
| Vana d.80задвижка | 5 | buc | PN-16 EPDEM t- 120 flanteva резин.клин |
| Vana d. 50задвижка | 4 | buc | PN-16 EPDEM t- 120 flanteva резин.клин |
| cot d-50 (90;45) | 80 | buc | canalizaria |
| Plintus p-u bae (alb) | 20 | buc | Н -5см L-2,0m |
| Flansa d.100 | 12 | buc |  |
| Flansa d.80 | 10 | buc |  |
| Flansa d.50 | 8 | buc |  |
| Tava PEX-AL d-20 | 100 | ml | t-95 |
| Instalatie in parete cu WC/в к-те с унитазом/ | 10 | buc | встраиваемая рама с бачком и кнопкой |
| Robinet pentru calorifer tur-returd-15прям | 30 | buc | complect. p-u PPR |
| Cot d-50 otel | 6 | buc | под сварку |
| Cot d-76 otel | 6 | buc | под сварку |
| Cot d-89 otel | 6 | buc | под сварку |
| Cot d-100 otel | 6 | buc | под сварку |
| Depozitare de canalizarie cu distribuţie electric | 1 | buc | D-100 обратный клапан с эл.приводом канализа |
| Reductia 1/2*3/8 | 60 | buc | 1/2мама 3/8 папа |
| Unipac/ermetika fixing past.pasta verde/460gr | 20 | buc |  |
| Racord olandez d-3/4 | 20 | buc | американка |
| Tava d-50 L-3m | 10 | buc | canalizaria |
| Tava d-50 L-2m | 10 | buc | canalizaria |
| Tava d-50 L-1m | 20 | buc | canalizaria |
| Trecere p-u WC 110*80 | 10 | buc | пластиковая труба с резиновойманжетой |
| Sifon de pardosele cu capac din inox d-50 | 10 | buc |  |
| Revizia d-110 PVC | 10 | buc | canalizaria |
| Tava d-160 PVC L- 2m | 20 | buc | canalizaria |
| Manson d-160 PVC | 10 | buc | canalizaria |
| Teu d-160*110 -90 PVC | 10 | buc | canalizaria |
| Cot d-160 -45 PVC | 10 | buc | canalizaria |
| Trecere PVC -fonta 160*150 | 6 | buc | canalizaria |
| Instrumente și consumabile |  |  |  |
| Tros flecsibel p-u diastup tevii de canaliz.d-10 | 30 | buc | d-10mm |
| Disc abraziv d-230 (p-u metal) | 30 | buc |  |
| Cîlţ (100 gr) | 20 | buc | чесаная |
| Electroade ø3,25 | 20 | kg |  |
| Sticla lichid | 10 | kg | жидкое стекло |
| Silicon (santehnic) | 30 | buc | alb;transparent tub 280ml |
| Pinza p/u metal (сталь М-25х6ВФ L-300 mm) | 10 | buc |  |
| Foi din cauciuc p-u garnitura de ermetizare g-5mm | 10 | kg | резина для прокладок |
| Manometr d-1/2 | 20 | buc | ГОСТ2 405-88 MTP-100,МТП-160,TSE, AMU-1 |
| Vantuz profesional | 20 | buc | ГОСТ |
| Disc abraziv d.125 mm p/u metal | 50 | buc |  |
| Lubrifiant p-u garnituri 250gr | 10 | buc | монтажная смазка |
| Unsoare cu grafit | 5 | buc | графитная смазка/800gr/ |
| Dispozitiv p-u taiat ţava PPR,PexAl | 1 | buc |  |
| Adaptor p-u aparat de sudură PPR | 1 | buc | d-20,d-25,d-32,d-40 d-50/насадки для утюга/ |
| Disc de rectificat d-125 | 10 | buc | шлифовальный диск |
| Burghiu p/u beton d6-8-10-12-14-16 sds plus l-100-120mm | 2 | buc | complect |
| Burghiu p/u metal d 5-6-8-10-12-14-16 ( complect)l-60-80mm | 2 | buc |  |
| Burghiu p/u beton d-45 L-60 cm (sds max) | 1 | buc |  |
| Masina de slefuit(profesionala) 2,2-2,6kwt d.230 spind M14 | 1 | buc |  |
| Filiera (lerca)d -15,d-20 ,d25 | 6 | buc | set |
| Set șurubelnita+capete de înșurubat /PH1,PZ 1,2,T20,SI6,8/ | 7 | buc | отвертка со сменным жалом крест и плоская |
| Ochelari de protectie/закрытого типа с вентиляцией/ | 2 | buc | прозрачные для работы с болгаркой |
| LanternaLED макс3000люмен-мин30люмен,время макс5час-мин96 | 7 | buc | cu încarcatorдальность макс540метр мин 80м |
| Ciocan rotopercutor (profesional) -1500w, 12,5dj SDSMax GBH-8-45D | 1 | buc |  |
| Burghiu de felitat tevi metalice d-15(metchic) | 2 | buc |  |
| Burhiu de felitat d,20(metchic) | 2 | buc |  |
| Ruletca L-5m(profesionala)(19mm) | 3 | buc | лента матовая |
| Manusi cu caucuc /сантехнические(mărime 9-9,5- L-XL) | 50 | buc | двухслойные с противоскользящим покрытием |
| Газоанализатор ЛБВК-М /индикатор наличия газов/ | 2 | buc | газобезопасная бензиновая лампа |
| Casca sudor cu stecla cameleon | 1 | buc |  |
| Suportul bolțului cu clichet pentru filetare | 1 | buc | 1/2",3/4",1"леркодержатель с трещеткой |
| Cheie dubla 6-8-9-10-11-12-13-14-17+19-22-24-27-30-32 | 7 | buc | complect /ключ гаечный рожковый/ |
| Gripă de gips/гипсоуловитель/ | 7 | buc | проточный |
| Chiee p/u tevi A-36(n1) profesionala(45 gr) svedschii razvodnoi) | 7 | buc | L-320mm,1",45 grade |
| Cheie p/u teviA-50(n2) profesionala | 4 | buc |  |
| Cheie hexagonala complect 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 | 7 | buc | шестигранник |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile; pentu  toate modelele de AUTO

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___________nu______________________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: _la solicitare pe parcursul 2019

- Termenul de valabilitate a contractului:________31.12.2019_____

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu___

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): ________________________________nu_____________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conform cerintelor DUAE si | Documentatiei standard | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz___nu______

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ____________conform caietului de sarcini___________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ cel mai mic prêt cu respectarea  cerintilor caietului de sarcini____________________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nus |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]______10.00________________________________________________

- pe: [data]_______ 12.03 2019_

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: __30 zile___

Locul deschiderii ofertelor: _str. T. Ciorba,1___SIAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _________________________________de stat_______am finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __________________________nu__________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__20.02.19______________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__ 20.02.19_______________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _______________nu__________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________nu_______________________________

Conducătorul grupului de lucru:  _____________________Mihail Ciocanu