| Nr, d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea /UM | Cerinţe speciale | Perioda pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Purificator de apă potabilă, inclusiv instalarea acestora. | 10 buc. | Tip – de podea; Sursă de apă – conductă de apă; Apă – rece; Tip de răcire – compresor; Puterea de încălzire – Min 420 W; Puterea de răcire – Min 100 W; Capacitatea de încălzire – Min 4 l; Temperatura de încălzile minimă - 85°C; Temperatura de răcire minimă - 10°C; 4 nivele de flitrare fără osmoză; Garanția minim – 24 luni. Termen livrare și instalare 10 zile din momentul semnării contractului de achiziție | La solicitare pe parcursul anului 2023 |