Caiet de sarcini

privind serviciile de diagnosticare, reparație, deservire demontare/montare a aparatajului electric/electronic de uz casnic, gospodăresc, aer condiționat etc. și eliberarea certificatelor/actelor privind starea tehnică a lor.

| Nr. | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| LOT Nr. 1 Servicii de repararea, deservirea, diagnosticarea, demontarea/montarea a aparatelor de aer condiționat din incinta edificiilor Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025, inclusiv eliberarea actelor privind starea tehnică a acestora. |  |  |  |
| 1 | - Servicii de deservire și diagnosticare a aparatelor de aer condiționat: La efectuarea deservirii tehnice a aparatelor de aer condiționat se va ține cont de următoarele proceduri: - Inspecție vizuală pentru: a) Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - În cazul depistării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; b) Starea filtrului de aer: c) Starea spațiul între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile: - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului: - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea baiței de acumulare a condensatului, curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar – se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj ; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar ). - Diagnosticare componențelor electrice ; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor ,dacă este necesar; - Încărcarea freonului în aparatele de aer condiționat (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se va utiliza chimie specializată echivalent LENOL foam Activ. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire; | buc. | 164 |
| 2 | - Servicii de demontare/montare a aparatelor de aer condiționat cu schimbarea țevilor de cupru pentru aer condiționat între blocul interior și compresorul | buc. | 23 |
| 3 | - Servicii de reparare a aparatelor de aer condiționat: La efectuarea reparației tehnice a aparatelor de aer condiționat se va ține cont de următoarele: - Repararea după posibilitate a pieselor defectate/deteriorate; - Înlocuirea pieselor defectate/deteriorate, cu altele noi; - Eliberarea actelor privind starea tehnică a bunului reparat sau imposibil de reparat și a certificatului de garanție la lucrările efectuate. | buc. | La solicitarea beneficiarului, conform necesităților parvenite |
| Total lei lot nr. 1 fără TVA |  |  | 108 500,00 lei |
| LOT Nr. 2 Servicii de diagnosticare, reparație, deservire a aparatajului electric/electronic, de uz casnic, gospodăresc și eliberarea certificatelor/actelor privind starea tehnică a lor. |  |  |  |
| 1 | - Servicii de reparare a: Aspiratoarelor, ventilatoarelor, ceainicelor electrice, frigiderelor, televizoarelor, cuptoarelor cu microunde, aparatelor de distrus hârtia, aparatelor de cafea, trimerilor și cositoarelor de iarba, aparatelor de sudat, polizoarelor unghiulare, mașinilor de găurit, betonierelor, suflanta/aspirator de frunze, ferestrăielor circulare, motoferăstraielor. La efectuarea reparației tehnice a aparatelor electrice/electronice de uz casnic și gospodăresc se va ține cont de următoarele: - Diagnosticul și depistarea pricinii defecțiunii; - Repararea după posibilitate a pieselor defectate/deteriorate; - Înlocuirea pieselor defectate/deteriorate, cu altele noi; - Eliberarea actelor privind starea tehnică a bunului reparat sau imposibil de reparat și a certificatului de garanție la lucrările efectuate. | buc. | La solicitarea beneficiarului, conform necesităților parvenite |
| Total lei lot nr. 2 inclusiv TVA |  |  | 11 500,00 lei |
| Total fără TVA |  |  | 120 000,00 lei |

Prețul ofertei va include deplasarea, repararea, deservirea/diagnosticul  bunurilor la adresele indicate de beneficiar și nemijlocit în incinta încăperilor din sediile beneficiarului.

Ofițer principal al Direcției

achiziții și dezvoltare logistică,

comisar-șef				                                  	     Igor COTOROBAI