| Anexa nr. 22 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: produse medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 01 ml /nedetășabil |  |  |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac nedetașabil U-100; 29Gx1/2(0,33x13mm) - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii - Certificatul de calitate |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 01 ml /detășabil |  |  |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac detașabil U-100; 25Gx5/8(0,5x16mm) – - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 02 ml |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac detașabil - 23Gx1 0,6x25mm/23Gx1¼ 0,6x30mm - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 05 ml |  |  |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac detașabil - 22Gx1¼ 0,7x30mm /22Gx1½ 0,7x40mm - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 10 ml |  |  |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac detașabil - 21Gx1½ 0,8x40mm - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seringi 20 ml |  |  |  |  |  | - Seringi de unică folosință cu corp transparent și gradație clară - Ambalate individual - Ac detașabil - 21Gx1½ 0,8x40mm - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șervețele cu alcool |  |  |  |  |  | - să fie bumbac; de unică folosință; fără latex; saturate în volum de 70% cu alcool etilic; - 30x60 mm, ambalaj individual - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prezervative simple |  |  |  |  |  | - materialul: cauciuc natural şi lubrifianţi pe bază de silicon; - mărime: forma easy-on cu rezervor; - -testare: testat dermatologic; 100% electronic testat; alungire la rupere: 650%-700%; rezistență la presiune: 1,0 kPa; - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lubrifiant 50 ml |  |  |  |  |  | - ambalaj: tub de plastic, volum: 50 mm/tub. - componență pe bază de apă: testat dermatologic, etc.; - materiale de împachetare individuale: în conformitate cu cerinţele OMS/UNFPA - termen de valabilitate: minim 24 luni de la data livrării |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ung.Heparin 25g. |  |  |  |  |  | - Forma farmaceutică: unguent100UI/1g, 25g Unguent de culoare albă până la alb cu nuanță gălbuie. |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlorhexidină bigluconat 0.05% sol. 100ml |  |  |  |  |  | - Clorhexidină bigluconat soluție pentru igienă 0,05 %. Lichid transparent sau slab opalescent, incolor, fără miros. - Componenţa pentru 100 ml: Clorhexidină bigluconat soluție (20 %) - 0,125 ml; apă purificată - până la 100 ml. - Flacon din 100 ml cu picurator (cu nasuc). |  |  | Certificatul de proveniență a mărfii Certificatul de calitate |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. Obiectul de achiziției: produse medicale. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. 1; Lotul 1. Seringi 01 ml /nedetășabil; Buc.; 35000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 1. 2; Lotul 2. Seringi 01 ml /detășabil; Buc.; 35000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 2. 3; Lotul 3. Seringi 02 ml; Buc.; 90000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 3. 4; Lotul 4. Seringi 05 ml; Buc.; 91900; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 4. 5; Lotul 5. Seringi 10 ml; Buc.; 52000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 5. 6; Lotul 6. Seringi 20 ml; Buc.; 30000; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 6. 7; Lotul 7. Șervețele cu alcool; Buc.; 333900; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 7. 8; Lotul 8. Prezervative simple; Buc.; 169800; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 8. 9; Lotul 9. Lubrifiant ,50 ml; Buc.; 3720; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 9. 10; Lotul 10. Ung.Heparin 25g.; Buc.; 3180; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 10. 11; Lotul 11. Chlorhexidină bigluconat 0.05% sol. 100ml; Buc.; 465; de la 30 până la 120 de zile de la semnarea contractului.. Total lot 11. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |