# INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Tipul procedurii de achiziție: Valoare mică

- Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

- Cod CPV: 39717200-3; 45331000-6

Prezenta invitație de participare este întocmită în scopul achiziționării aparatelor de aer condiționat (în continuare AAC), inclusiv demontarea și montarea, conform necesităților Băncii Naționale a Moldovei (în continuare – Cumpărător).

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/lucrărilor solicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45331000-6 | Lucrări de demontare a AAC defectate existente | Lucrări | 9 | Demontarea AAC defectate. |
| 2 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat inclusiv montarea | Buc. | 8 | Cerințe tehnice pentru AAC : - tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, On/Of INVERTER, echivalent cu AAC GREE Bora GWH09AAA sau AAC Electrolux Arctic X EACS/I-09 HAR-X/N3/Eu; - capacitate termică 9000BTU; - clasa de eficiență energetica – minim A++; - sursa de alimentarea electrică a AAC 220-230 V - temperatura de operare a mediului exterior de la -15 până la +45 - freon – R410A; - nivel de zgomot bloc interior nu mai mare de 28 dB; - nivel de zgomot bloc exterior nu mai mare de 48 dB; Termen de garanție minim 36 luni; |
| 3 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat inclusiv montarea | Buc. | 1 | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, On/Of sau INVERTER, echivalent cu AAC GREE Bora GWH012AAB sau AAC Electrolux Monaco EACS/I-12 HM/N3/Eu; - capacitate termică 12000BTU; - clasa de eficiență energetica – minim A++; - sursa de alimentarea electrică a AAC 220-230 V; - temperatura de operare a mediului exterior de la -15 până la +45 - freon – R410A; - nivel de zgomot bloc interior nu mai mare de 28 dB; - nivel de zgomot bloc exterior nu mai mare de 48 dB; Termen de garanție minim 36 luni |
| Total lei MDL fără TVA: |  |  |  |  | 65 893,33 |

6. Termenul de prestare/livrare solicitat: Livrarea bunurilor și executarea lucrărilor de demontare/montare a Bunurilor se va efectua în termen de 30 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Cumpărătorului, la sediul BNM pe adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1.

7. Metoda și condițiile de plată: Achitarea pentru bunurile livrate și lucrările executate  se efectuează în lei moldovenești de către Cumpărător după livrarea bunurilor și executarea lucrărilor solicitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea de către Vânzător a facturii fiscale, certificatului de garanție și a actului de predare-primire a bunurilor și lucrărilor executate semnate de reprezentanții ambelor Părți.

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea criteriului/cerinței | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Conform modelului din Anexa nr.2 - original confirmat prin semnătura electronică | DA |
| 2 | Documentația de deviz | Original confirmat prin semnătura electronică a Formularelor de deviz nr. 7,3,5 (conform Caietului de sarcini Anexa nr. 1) Pentru lucrările de montare și lucrările de demontare devizele vor fi întocmite conform Instrucțiunilor privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții – montaj prin metoda de resurse conform CPL.01.01. – 2012 | DA |
| 3 | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 - varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 4 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice/Certificat/ Decizie de înregistrare | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 5 | Certificat privind atribuirea contului bancar eliberat de banca deţinătoare de cont sau un alt document ce ar confirma datele bancare ale participantului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 6 | Certificat de calitate/conformitate a bunului | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 7 | Specificarea tehnică a producătorului bunurilor ofertate | Varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 8 | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 | DA |

- Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

Tel: 022 822 528, 022 822 206, E-mail:achizitii.contracte@bnm.md

Numele și funcția persoanei responsabile: Oxana Bătrînu, Ruslan Boldișor.

- Modul de întocmire a ofertei: Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura persoanei responsabile.

- Modul de prezentare a ofertei: Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

până la:  ora 10:00

pe data de: „13” octombrie 2021

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Oferte alternative: se acceptă.

- Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Notă: În oferta participanţilor va fi indicat explicit termenul de valabilitate a ei.

- Modalitatea de evaluare: Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerinţelor faţă de ofertant şi corespunderea tuturor cerinţelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziţiei.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile.

16. Alte informații:

*Operatorul economic desemnat câștigător, la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4,  varianta scanată de pe original sau original/copie confirmată prin semnătura electronică.

**În conformitate cu prevederile art.117 alin. (12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziţiilor  Demontare - aparate de aer condiționat de birou

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare aparate de aer conditionat |  |  |
| 1 | RpVC39A | Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h | buc | 9,00 |

2. Obiectul achiziţiilor  Montare 8 aparate de aer conditionat 009 BTU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare 8 Aparate de Aer Conditionat |  |  |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (lungimea traseului frigorific 7m * 8 buc. = 56 metri). | buc | 8,00 |
|  |  | 2. Utilaj Aparate de Aer Condiitionat 009 BTU |  |  |
| 2 | 3 | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, INVERTER - clasa de eficienta energetica - A++ 009 BTU Complet echipat |  | 8,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |
| 3 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 56,00 |
| 4 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 56,00 |
| 5 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 56,00 |

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de montare Aparat de Aer Conditionat 012 BTU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare Aparate de Aer Conditionat |  |  |
| 1 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( lungimea traseului frigorific 7m * 1 buc. = 7 metri.) | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj Aparate de Aer Condiitionat 012 BTU |  |  |
| 2 | 3 | AAC de birou montat pe perete cu bloc extern, INVERTER - clasa de eficienta energetica - A++ 012 BTU Complet echipat |  | 1,00 |
|  |  | 3. Lucrari de montare accesorii la Aparate de Aer Conditionat |  |  |
| 3 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. Teava PEX-Al-PEX 16mm pentru drenaj | m | 7,00 |
| 4 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 7,00 |
| 5 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m | 7,00 |

Anexa nr. 2

OFERTA

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Specificația bunurilor | Modelul | Producătorul, Țara de origine | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț fără TVA MDL | Preț inclusiv TVA MDL | Suma fără TVA MDL | Suma inclusiv TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări de demontare a AAC defectate existente | - | - | - | buc | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Aparate de aer condiționat inclusiv montarea |  |  |  | buc | 8 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat de aer condiționat inclusiv montarea |  |  |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura și ștampila ofertantului_________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei

- Adresa Firmei

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei)

- Codul fiscal / IDNO

- Telefon de contact

- E-mail

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron

- Experiența specifică în domeniul obiectului de achiziție

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)

- c/b

- cod IBAN

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei.

- Modalitatea de semnare a contractului (se va menține sau bifa opțiunea agreată):

□ electronic

□ olograf

Data_____/______/____________	Semnătura _____________________________

__________________________L.Ș

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU PRESTATOR/FURNIZOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email _______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Data_____/______/____________				Semnătura prestator/furnizor _____________________________

__________________________L.Ș

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului