|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651824954858 / 21056110, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice – 2022 – REPETAT II» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Led panel 42W 6500k | 1.Led panel 42W 6500k, 595x595x8mm, Panel Led, lumina rece, tensiune alimentare 220V, Clasa A+, durata medie de viata 35 000(h), flux luminous 3780lm |  |  |
| 2 | 2.Corp de iliminat 0,9W 2700k | 2.Corp de iliminat 0,9W 2700k, 70x58x45mm, ermetic, HL951Lб tensiune 220V, durata de viata 50 000h, grad de protective IP, partea externă culoare sură. |  |  |
| 3 | 3.Lampa DNAT-250 wt E-40 | 3.Lampa DNAT-250 wt E-40 durata de viata minim 35 000h |  |  |
| 4 | 4.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt | 4.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt, forma rotund, d-155mm |  |  |
| 5 | 5.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt | 5.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt, forma rotund, d-190mm |  |  |
| 6 | 6.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt | 6.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt, forma rotund, d-230mm |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1651824954858 / 21056110, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice – 2022 – REPETAT II» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | 2 zile calendaristice | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Led panel 42W 6500k, 595x595x8mm, Panel Led, lumina rece, tensiune alimentare 220V, Clasa A+, durata medie de viata 35 000(h), flux luminous 3780lm | 7 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.Corp de iliminat 0,9W 2700k, 70x58x45mm, ermetic, HL951Lб tensiune 220V, durata de viata 50 000h, grad de protective IP, partea externă culoare sură. | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.Lampa DNAT-250 wt E-40 durata de viata minim 35 000h | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt, forma rotund, d-155mm | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt, forma rotund, d-190mm | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt, forma rotund, d-230mm | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________