Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Consumabile,accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 2 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 3 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | 110 | Set | specific p/u A 25 set 10 buc. |
| 4 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | 17 | Set | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 5 | PHOTOMETRIC LAMP | 2 | Set | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
| 6 | CAP BOTTLE | 2 | Set | compatibil cu canistrele existente |
| 7 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 8 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 9 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | 1 | Set | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |
| 10 | THICK PROBE | 1 | Set | material:oțel inoxidabil |
| 11 | DISPENSING PUMP SEAL | 1 | Set | Ø int. 7,57mm |
| 12 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | 2 | Set | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |
| 13 | OPERATING ARM HOSE | 1 | Set | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |
| 14 | BEARING SET | 1 | Set | set de rulmenți |
| 15 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | 3 | Set | acumulator pentru analizor |
| 16 | PAPER FOR ANALYZER | 3 | set | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |
| 17 | Canistre pentru reagenti | 3 | set | Compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 setx 10buc. |