| Ремонт кровли Блоков D и Е в ПУ ТЛ им. С.И. Барановского в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Блок Е |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 141,4700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 60,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 18,0600 |  |
| 2 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast |  | m3 | 75,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 120,7500 |  |
|  | 2873122005400 |  | Cimentoplast |  | m3 | 78,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 21,0000 |  |
| 3 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 180,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 30,1000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 9,9330 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 913,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 12,6420 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,0100 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,0300 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,6120 |  |
| 4 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / K=4 K=4,0000 |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 120,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,0800 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 6,6220 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 588,6000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 8,4280 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,4080 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,6120 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,8060 |  |
| 5 | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm |  | kg | 340,1300 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 10,5440 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,7006 |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 343,5313 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 1,7006 |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 3,4013 |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 51,0195 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2041 |  |
| 6 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 12,0400 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 45,1500 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0151 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 30,1000 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 90,3000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0602 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,3010 |  |
| 7 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500 |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 90,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,1800 |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase ЭКП |  | m2 | 363,4575 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 94,8150 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 30,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,0400 |  |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500 |  | m2 | 301,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 90,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,1800 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase ЭПП |  | m2 | 363,4575 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 94,8150 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 30,1000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 12,0400 |  |
| 9 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500 |  | m2 | 58,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 17,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,4400 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 70,0350 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 18,2700 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 5,8000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,3200 |  |
| 10 | SB24D apl. |  | Aerator pentru acoperis (Аератор для кровли) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0300 |  | buc | 10,0000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,1000 |  |
|  | 2875114202905 |  | Аератор |  | buc | 10,3000 |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,1845 |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,4635 |  |
| 11 | CE34C apl. |  | Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий) |  | m | 48,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 12,0000 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 5,2800 |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 7,6800 |  |
| 12 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом) |  | m | 48,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 12,4800 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 50,4000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,2000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 288,0000 |  |
| 13 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  | m | 24,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  | kg | 3,7800 |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,2520 |  |
| 14 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Установка отливов) |  | m | 25,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 25,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 100,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок Е |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Блок D |  |  |  |  |
| 15 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 39,9500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 5,1000 |  |
| 16 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 12,7500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,7500 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,2500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 3,4000 |  |
| 17 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) |  | m | 31,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 2,7900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,5500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,3100 |  |
| 18 | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) |  | m3 | 17,0000 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 17,3400 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,3400 |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 4,7600 |  |
| 19 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности) / Cimentoplast |  | m3 | 17,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 27,3700 |  |
|  | 2873122005400 |  | Cimentoplast |  | m3 | 17,6800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,7600 |  |
| 20 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 51,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,5000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,8050 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 105,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,5700 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,8500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,5500 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,0200 |  |
| 21 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 2.0 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюсе 2.0 см слоя из раствора добавлять) / K=4 K=4,0000 |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 34,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,8000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,8700 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 731,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,3800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0200 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5100 |  |
| 22 | RpCD08C |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (Монтаж сварных сеток STM или STNB на плиты) / Plasa Vr-1 150x150x4mm |  | kg | 96,0500 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,9775 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4803 |  |
|  | 2873122004200 |  | Plase sudate STM sau STNB |  | kg | 97,0105 |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,4803 |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,9605 |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa |  | buc | 14,4075 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0576 |  |
| 23 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумным раствором (праймером) - 2 слоя) |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,4000 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 12,7500 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0043 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 8,5000 |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 25,5000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,0850 |  |
| 24 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭКП Material marunt=1,0500 |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 25,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,3000 |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase ЭКП |  | m2 | 102,6375 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 26,7750 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 8,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,4000 |  |
| 25 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / ЭПП Material marunt=1,0500 |  | m2 | 85,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 25,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 15,3000 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase ЭПП |  | m2 | 102,6375 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 26,7750 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 8,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,4000 |  |
| 26 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) / Примыкания стен и перекрытий Material marunt=1,0500 |  | m2 | 4,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7200 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  | m2 | 4,8300 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 1,2600 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1600 |  |
| 27 | CE34C apl. |  | Taierea panourilor portante termoizolante, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка швов для устройства примыканий) |  | m | 2,3000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,5750 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,2530 |  |
|  | 2940420007687 |  | Masina portabila de taiat cu disc abraziv |  | h-ut | 0,3680 |  |
| 28 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка краевой планки примыкания между стеной и рубероидом) |  | m | 2,3000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,5980 |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 2,4150 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,0575 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,0023 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 13,8000 |  |
| 29 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация штраб или швов по контуру с полимерной замазкой или мастикой) Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500 |  | m | 2,3000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,6900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1150 |  |
|  | 2430226103000 |  | Chit polimeric |  | kg | 0,3622 |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 0,0242 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Блок D |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Входное крыльцо |  |  |  |  |
| 30 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 3,9600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,2200 |  |
| 31 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,9900 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,9900 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,3300 |  |
| 32 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов) |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 3,0800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2100 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,7700 |  |
| 33 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) |  | m3 | 0,3000 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om | 6,5040 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7230 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 | 0,0480 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 | 0,0180 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 | 0,2490 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg | 2,1600 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg | 1,3140 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 | 1,0140 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg | 0,5880 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg | 11,4000 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut | 0,0450 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut | 0,1320 |  |
| 34 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев) |  | m3 | 0,3000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,2550 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,0690 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,5100 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 2,0100 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,0036 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,3000 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0015 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0036 |  |
| 35 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,006 м3/м2 |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,4750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7700 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0660 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,3200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3300 |  |
| 36 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш) |  | 100 m2 | 0,1100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3476 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,0869 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  | kg | 0,6600 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  | kg | 0,0044 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | kg | 0,4400 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0025 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,0125 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0062 |  |
| 37 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: перекрытий по балкам) |  | 100 m2 | 0,1100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1440 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 9,9000 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,0022 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,0077 |  |
| 38 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300 |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,2000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,5500 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 | 13,0295 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc | 135,9600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1100 |  |
| 39 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) / норма 0,003 м3/м2 - Контробрешетка |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 2,4750 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7700 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,3200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,3300 |  |
| 40 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500 |  | m2 | 11,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,9000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,7500 |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 | 13,2825 |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg | 5,7750 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc | 103,9500 |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc | 1,1550 |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc | 0,4620 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m | 0,5775 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,5500 |  |
| 41 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Cвесы и фронтоны кровель из профлиста по деревянному каркасу) / добавить ресурс "Профлист" с нормой 1,02 м2/м2 |  | m2 | 6,0000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,4400 |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,1680 |  |
|  | 1241324234234 |  | Профлист |  | m2 | 6,1200 |  |
| 42 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300 |  | m | 5,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,5000 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m | 5,4075 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc | 7,2100 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc | 1,0300 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,5150 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc | 1,0300 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc | 1,0300 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 51,5000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1000 |  |
| 43 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200 |  | m | 2,5000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,8750 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 2,6775 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 1,2750 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 0,6375 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 1,2750 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 0,6375 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 0,6375 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 0,6375 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0375 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Входное крыльцо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 44 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали)) |  | t | 8,0000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,0000 |  |
| 45 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт) |  | t | 8,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,8800 |  |
| 46 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  | t | 8,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,8480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вывоз мусора |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |